3 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИСТЕМ В ПРОСТРАНСТВЕ СОСТОЯНИЙ

3.1 Управляемость и наблюдаемость объектов управления

При разработке систем управления традиционными способами считалось само собой разумеющимся, что выходное состоянием объекта можно изменять путем изменения управляющего воздействия. Иначе, зачем заниматься управлением? Для простых систем, действительно, такая возможность, как правило, следует из рассмотрения физических явлений, заложенных в работу объекта управления. Например, если мы регулируем расход воды путем изменения угла открытия заслонки на трубопроводе подачи воды, то мы твердо уверены, что этот угол влияет на расход воды, то есть такое регулирование возможно.

Однако для сложных, особенно многоканальных объектов часто нельзя заранее сказать, можно ли ими успешно управлять. Для выяснения такой возможности теперь используются понятия управляемости и наблюдаемости. Эти понятия были введены в теорию управления Р. Калманом в 60-х годах прошлого столетия, широко используются и сейчас являются неотъемлемой частью теории управления. Рассмотрим коротко эти понятия.

Сначала представим управляемость. Понятие управляемости связано с переводом системы или объекта посредством управления из начального состояния в другое состояние за конечное время. В литературе по ТАУ применяется большое число видов (определений) управляемости, мы остановимся на основных.

Рассмотрим объект управления (ОУ) (будем называть ОУ  системой), описываемый уравнениями

x(1)= f(x, u, t),  x ϵ Rn, u ϵ Rr  ,                                          (3.1)

где

x =   x1 x2 ..… xn   T   ,   u =  u1 u2, …..ur  T   ,

Rn, Rr – области определения x и u;

Т – знак транспонирования.

Обозначим через x0 = x(t0) известное начальное состояние системы, через x1 = x(t1) заданное конечное состояние системы. Задача управления состоит в том, чтобы в интервале времени [t0 , t1] выбрать управляющее воздействие так, чтобы начальное состояние системы перевести в конечное.

Введем следующие определения:

1) Состояние x(t) системы (3.1) называется управляемым в интервале [t0 , t1], если в этом интервале существует допустимая управляющая функция u(t) такая, что при t  = t1 x =  x1.

2) Система (1) называется вполне управляемой в интервале [t0 , t1], тогда и только тогда, когда каждое состояние x0 является управляемым в смысле п.1.

3) Система (3.1) называется вполне управляемой (полностью управляемой) тогда и только тогда, когда для каждого t0 найдется t1 , такое, что система будет вполне управляемой в интервале [t0 , t1].

Теперь представим наблюдаемость. Для того чтобы успешно управлять системой, важно знать ее состояние в данный момент времени. Особенно это необходимо для систем управления, использующих принцип обратной связи. Наблюдение можно определить, как получение информации о состоянии ОУ. При автоматическом управлении предполагается, что наблюдение сопровождается измерением координат, параметров или переменных системы. Однако мы будем отличать понятия наблюдения и измерения.

Под измерением мы будем понимать получение информации о значениях переменных путем их прямого измерения. Если значение переменной для системы известно, то есть оно вводится в систему извне, то считается, что эта переменная измерена. Для формирования алгоритмов управления, как мы увидим позже, нужно знать вектор состояния системы x. Однако, как правило, x недоступен для контроля, можно лишь измерить выход y. Возникает вопрос: можно ли восстановить текущее значение x при известных u, y? Для ответа на этот вопрос и вводится понятие наблюдаемости.

Под наблюдением будет пониматься, помимо прямого измерения, восстановление значений неизмеряемых переменных по результатам прямого измерения других, измеряемых переменных. Такое восстановление зависит от свойств объекта.

Под наблюдаемостью понимается возможность определения (восстановления) состояния объекта по результатам измерения его входных и выходных переменных.

Рассмотрим систему, описываемую уравнениями

x(1)= f(x, u, t),  ,                                                            (3.2)

y  = h(x, u, t) ,     x ϵ Rn, y ϵ Rm .                                    (3.3)

где

x =   x1 x2 ..… xn   T ,         u =  u1 u2, …..ur  T       y =   y1, y2 ….ym  T,

Rn, Rr, Rm – области определения x, u и y;

Т – знак транспонирования.

В системе (3.2,3) измеряется выходная переменная y на интервале времени [t0 , t1]. Задача наблюдения состоит в том, чтобы, используя результаты измерения, определить значение x0 = x(t0). То есть ставится задача определения состояния в данный момент по результатам измерения в прошлом. Предполагается, что, наряду с y, известен также и вектор  u.

Введем следующие определения:

1) Состояние  x0 системы (2,3) называется наблюдаемым на интервале [t0 , t1], если его можно однозначно определить по результатам измерения u(t), y(t) на интервале [t0 , t1].

2) Система (2.3) называется вполне наблюдаемой на интервале [t0 , t1], если каждое состояние x(t1) является наблюдаемым в смысле п.1.

3) Система (2,3) называется вполне наблюдаемой всюду (полностью наблюдаемой) если когда для каждого t1 существует t0 , такое, что система будет вполне наблюдаемой на интервале [t0 , t1].

Для того чтобы использовать введенные понятия, необходимы условия, критерии, которые позволили бы судить об управляемости и наблюдаемости. Эти критерии и составляют основное содержание теории управляемости и наблюдаемости. Наиболее значительные результаты в этой теории получены, как обычно, для линейных систем.

3.1.2 Управляемость и наблюдаемость линейных объектов (систем).

Для линейной системы и отсутствии ограничений все процессы имеют одинаковую степень управляемости и одинаковую степень наблюдаемости. То есть, если, например, линейная система вполне управляема в интервале, то она будет также управляема всюду. Поэтому мы будем говорить просто об управляемости и наблюдаемости линейной системы.

Рассмотрим линейную стационарную систему (см. Ч1, (60,61))

;                                               (3.4)

,                                                        (3.5)

где

x =    x1 x2 ..… xn   T ,       u =  u1 u2, …..ur  T        y =   y1, y2 ….ym  T.

Приведем вновь понятия управляемости и наблюдаемости для линейной системы (3.4,5).

Линейная система (4,5) называется управляемой, если для любых моментов времени t0  и  t1 и любых заданных состояний  x0 =  x(t0), x1 =  x(t1) существует управляющая функция  u(t), определенная на интервале  [t0 , t1] и переводящая систему из начального состояния x0 в конечное   x1.

Для линейных систем удобно принимать x1 = 0.

Удобный критерий управляемости линейной стационарной системы (3.4,5) получен Р. Калманом и заключается в следующем.

Линейная стационарная система (3.4,5) управляема тогда и только тогда, когда матрица управляемости

[B, AB, A2B, …, An-1B]                                                          (3.6)

размера (n×nr) имеет ранг, равный n , то есть

rank [B, AB, A2B, …, An-1B] = n .                                                      (3.7)

Так как управляемость системы (4,5) зависит только от матриц А, В, то говорят, что при выполнении или невыполнении (7) пара (А,В) является управляемой или неуправляемой.

Система (3.4,5) называется наблюдаемой, если каждое состояние x0 в любой момент времени  можно однозначно определить по результатам измерения y и u на конечном интервале времени [t0 , t1], t0 < t1.

Для системы (4,5) также имеется простой критерий наблюдаемости:

Линейная стационарная система (3.4,5) наблюдаема тогда и только тогда, когда матрица наблюдаемости

[СТ, AТСТ, (AТ)2СТ, …, (AТ)n-1С]                                                       (3.8)

размера (n×nm) имеет ранг, равный n , то есть

rank [СТ, AТСТ, (AТ)2СТ, …, (AТ)n-1СT] = n .                                              (3.9)

Наблюдаемость системы (3.4,5) зависит только от матриц А, С, поэтому говорят, что при выполнении (3.9) пара (А,С) является наблюдаемой.

Управляемость и наблюдаемость находятся друг с другом в интересной взаимосвязи, впервые установленной Р. Калманом. Эта взаимосвязь выражается введенным Р. Калманом принципом двойственности. Рассмотрим его.

Рассмотрим две системы, одна из которых описывается уравнениями 3.(4,5), а другая - уравнениями

;                                               (3.10)

,                                                            (3.11)

где α(t), β(t), γ(t),– векторы размерности n, m, r.

Как видно, система (3.10,11) получена из (3.4,5) взаимной заменой В и С и транспонированием всех матриц. Разумеется, переменные в системах будут разными. Заметим, что время в системе (3.10,11) будет обращенным по отношению времени в системе (3.4,5).

Система (3.10,11) называется двойственной, или сопряженной по отношению к системе (3.4,5).

Принцип двойственности заключается в следующем: система (3.4,5) будет управляемой в том и только в том случае, если двойственная с ней система  (3.10,11) будет наблюдаемой. Наоборот, система (3.4,5) будет наблюдаемой в том и только в том случае, если двойственная с ней система (3.10,11) будет управляемой.

Управление в системе (3.4,5) соответствует наблюдению в системе (3.10,11) и наоборот.

Двойственность широко используется в теории и практике. В теории – понятия, определения, критерии легко "переводятся" с языка управления на язык наблюдения и наоборот, что облегчает развитие теории, а также при доказательстве различных положений. В практике – одни и те же программы могут использоваться для решения задач управления и наблюдения.

3.2 Канонические формы уравнений состояния.

3.2.1 Общие положения.

Вернемся вновь к ранее рассмотренным уравнениям состояния динамической системы (см. (3.4,5)).

;                                               (3.12)

.                                                        (3.13)

Напомним, что векторы  u, x, y заданы соответственно в пространствах управления, состояния и выхода. В то время, как векторы u и  y характеризуют взаимодействие системы (3.12,13) с внешней средой и жестко зафиксированы, вектор x является внутренним элементом системы, который в своем пространстве состояния может быть представлен в разных базисах.

Вид уравнений (3.12,13) при переходе от одного базиса к другому  изменяется, но остаются неизменными соотношения между входом выходом системы. В частности, для линейных систем остается неизменной передаточная функция. То есть та же самая система будет представлена по-другому. Это обстоятельство используется для выбора такого базиса, который придает правым частям системы "хорошую" форму, наиболее удобную для данной задачи. Форма уравнений системы, удобная для использования, называется  канонической (понятие канонической матрицы мы уже рассматривали (см. п. 2.3.3)). Поскольку имеется много различных приложений, известно и много канонических форм.

Обычно во всех канонических формах стремятся занулить или сделать равными единице как можно больше элементов матриц уравнений (3.12,13), и для этого есть большие возможности. Например, известно, что собственные движения системы n-го порядка с одним входом-выходом (одномерные системы, или SISO-системы) описываются n числами, в то время как матрица А, которая отражает эти движения, имеет n2 элементов.

Таким образом, стоит задача перехода к новому базису в пространстве состояния x. Мы уже рассматривали такую задачу в п. 2.3.

Обозначим невырожденную матрицу перехода к новому базису через T, вектор состояния в новом базисе через (z) z . Тогда можно записать

z  = Т x.                                     (3.14)

Из (3.14) находим

x  = Т-1 z.                                     (3.15)

Подставляем (3.15) в (3.12,13)

;                                           (3.16)

.                                                         (3.17)

Умножая (3.16) слева на T, получим

;                                           (3.18)

Обозначим

E  = Т AT-1;   F = TB;    G = CT-1 .                                     (3.19)

С учетом (3.19) уравнения (3.18,17) запишутся следующим образом

;                                                     (3.20)

.                                                               (3.21)

Уравнения (3.20,21) – это запись уравнений исходной системы (3.12,13) в новых координатах. Связь новых и старых матриц уравнений выражается соотношениями (3.19). Напомним, что матрицы A и E подобны, то есть они имеют одинаковые характеристические многочлены.

Наибольшее применение имеют три канонические формы: форма Жордана, формы управляемости и наблюдаемости. Рассмотрим последние две канонические формы.

Принимаем, что система (3.12,13) управляемая и наблюдаемая. Рассмотрение начнем с систем с одним входом и одним выходом (одномерные системы). Тогда u,  y в (3.12,13) и (3.20,21) будут скалярами.

3.2.2 Каноническая форма управляемости (каноническая управляемая форма Луенбергера).

Матрицу перехода к новому базису T в этой форме нужно выбрать так, чтобы матрицы E, F и G имели следующий вид

,  , G=[g1 g2…gn] .               (3.22)

Матрица G может иметь в общем случае ненулевые элементы.

Как видно, E имеет вид канонической формы Фробениуса. Другие название этой матрицы – управляемая каноническая форма, каноническая форма фазовой переменной, каноническая управляемая форма Луенбергера. В матрице F все элементы, за исключением нижнего элемента –  нули. Нижний элемент – единица.

Из (3.22) следует, что задача перехода к канонической форме управляемости заключается в определении коэффициентов ai матрицы E и элементов матрицы G. Матрицу F искать не нужно, она с учетом размерности одинакова для всех систем.

Разработана последовательность преобразования уравнений одномерной системы к канонической форме управляемости. Она включает в себя следующие этапы

1) Вычисление матрицы управляемости S

S = [B, AB, A2B, …, An-1B]                                                          (3.23)

2) Вычисление матрицы Фробениуса, транспонированной по отношению к (22)

.                                                  (3.24)

3) Транспонирование H, это дает E

E  = H -1 .                                                                               (3.25)

4) Вычисление матрицы перехода к новому базису

.                                                  (3.26)

5) Вычисление матрицы-столбца G

G = CT-1 .                                                                 (3.27)

Таким образом, искомые матрицы E и G определены.

3.2.3 Каноническая форма наблюдаемости.

Матрицу перехода к новому базису T в этой форме нужно выбрать так, чтобы матрицы E и G имели следующий вид

,        G=[0 0…1] .                  (3.28)

Матрица F может иметь в общем случае ненулевые элементы.

F = TB                                                   (3.29)

Из (3.28) следует, что задача перехода к канонической форме управляемости заключается в определении коэффициентов ai матрицы E и элементов матрицы F. Здесь уже матрицу G искать не нужно, она с учетом размерности одинакова для всех систем.

3.3 Преобразование описания динамической системы, заданной

передаточной функцией или дифференциальным уравнением п-го порядка, в уравнения в пространстве состояний

3.3.1 Преобразование системы с одним входом и одним выходом (SISO-системы)

Полагаем, что система задана передаточной функцией

,                          (3.29)

где r<n. Такая система называется строго реализуемой. Случай r=n соответствует безинерционной передачи управляющего воздействия с входа на выход и редко встречается. Тем не менее при r=n делением числителя на знаменатель систему можно привести к рассматриваемому виду (3.29), где r<n,  плюс слагаемое в виде константы. Константа дает ненулевую матрицу D. Случай r>n не рассматривается, так как такая система физически нереализуема.

Ставится задача преобразования описания системы из вида (3.29) в вид (3.12,13)

;                                               (3.12)

.                                                        (3.13)

То есть, нужно найти матрицы А, В, С.

Мы уже говорили, что система в своем пространстве состояний может быть представлена в разных базисах. Естественно выбрать такой базис, при котором меньше ненулевых элементов и уравнения состояния имеют удобную для использования форму. Здесь мы рассмотрим преобразование системы (29) в каноническую форму управляемости, где матрицы А, В, С имеют вид (22).

Это преобразование записывается очень просто, для его выполнения не нужно производить каких-либо вычислений. Установлено, что матрицы А, В, С для системы (29) имеют вид

,,                      (3.30)

С [1 х n]=[c0 c1…cr 0…0] .

Для доказательства (3.30) запишем (3.29) формально в виде

,  (3.31)

где x1 (s)– первая переменная состояния в области изображений.

Выражение (3.31) можно представить в виде системы двух уравнений

.                                  (3.32)

Обозначим: . Тогда во временной области для уравнений (3.32) можно записать

(3.33)

Из (3.33) получаем матрицы (3.30). Есть и другие схемы доказательства (3.30).

Подобным образом нетрудно получить уравнения состояния для систем с одним входом и многими выходами (SIMO-системы). Для них матрицы А, В будут теми же (определяются выражениями (3.30)), а матрица С примет вид

,

где m – число выходов;

ri – число ненулевых элементов числителя передаточной функции для i-го          выхода, i = 1…m.

3.3.2 Преобразование системы с несколькими входами и несколькими выходами (MIMO-системы). Эта задача значительно сложнее предыдущих. Здесь мы следуем методике.

Динамические свойства системы с несколькими входами-выходами могут быть заданы в виде передаточной матрицы

.                                                  (3.34)

Элемент Wij этой матрицы выражает влияние i–го входа на j–й выход. Требуется перейти от передаточной матрицы (3.34) системы к уравнениям в пространстве состояний.

Для пояснения методики рассмотрим вновь (3.12,13). Перейдем от уравнений состояния (12,13) к передаточной матрице. Для этого выполним преобразование Лапласа к этим уравнениям. В результате получим

;                                               (3.35)

,                                                        (3.36)

или

.                                               (3.37)

Таким образом, мы нашли матричный множитель, связывающий изображения по Лапласу входного и выходного сигнала. Следовательно, этот множитель можно интерпретировать, как матричную передаточную функцию [15]

.                                               (3.38)

Элементы передаточной матрицы (3.34) представляют собой дроби. Эти дроби можно привести к общему знаменателю и вынести общий знаменатель за пределы матрицы в качестве множителя. Общий знаменатель является характеристическим полиномом системы. Если рассмотреть передаточную матрицу в виде (3.38), то можно выяснить, что определитель матрицы в скобках есть характеристический многочлен матрицы А, этот многочлен уже является общим знаменателем передаточной матрицы (3.38).

После выноса знаменателя в матрице останутся числители. Это, учитывая (3.38), можно записать в виде

,                                               (3.39)

где q(s) – характеристический полином;

R(s) – полиномиальная матрица числителей.

Характеристический полином q(s) вычисляется по формуле [15]

(3.40)

Согласно методике Крутько для решения задачи следует выполнить следующие действия.

а) Привести передаточную матрицу к общему знаменателю; общий знаменатель находится как наименьшее общее кратное  (НОК) всех знаменателей передаточной матрицы.

б) Проверить делимость всех миноров k-го порядка матрицы числителей на (k- 1)-ю степень знаменателя для k= 2,3,…min(m,l), где m х l - размер передаточной матрицы. Если для очередного минора k-го порядка М(s) делимость на qk-1(s) не выполняется, перейти к п."в". Если делимость выполняется, перейти к п."г".

в) Вычислить φ(s) = НОК[М(s), qk-1(s)  ]/ М(s). Умножить знаменатель и матрицу числителей на φ(s).