ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Основные понятия и определения автоматики

- Звенья, непрерывным изменениям входной величины

- Задание Подчеркните правильные ответы

1 Управляющее  воздействие  U(t)  –   это ?

- воздействие,  вызываемое  управляющим  сигналом.

- воздействие,  вызываемое  мешавшими  внутренними  или внешними сигналами.

– технический сгнал от датчика и исполнительных устройств

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Блок-схема (АС) основные элемены назначение

- Звенья,  процессы  в  которых  описываются  линейными   уравнениями

- Задание Подчеркните правильные ответы

Управлямый сигнал Y(t) –   это ?

- это   выходной сигнал АС который характеризует состояние   объекта управления (регулирования), а  следовательно, работу   системы.

- воздействие,  вызываемое    внутренними  или внешними сигналами.

– технический сгнал от датчика и исполнительных устройств

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Работа автоматизированной системы (АС)

- Принцип действия и функциональные схемы типовых РАС

- Задание Подчеркните правильные ответы

3У управляющее  устройство –- это ?

- устройство,  обеспечивающее  воздействие  на  объект  управления  в  соответствии с  заложенным  в нём законом управления.

– технический средство построения автоматических систем.

– технические  исполнительные  устройства

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Типы АС по принципу выполняемых задач

- Система автоматического сопровождения по направлению

- #Задание Подчеркните правильные ответы

4 Что поясняет рисунок ?

-  АС  комбинированного  управления

–  АС с   замкнутыми  контурами,  образуемыми обратными отрицательными связями

– Функциональная схема технического  исполнительного  устройства

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Что  значит управлять объектом

- Система автоматического сопровождения по дальности

- Задание Подчеркните правильные ответы

5 Что поясняет рисунок ?

-  АС принцип управления - адаптации (приспособления).

–  АС с   отрицательными связями

– Функциональная схема технического  исполнительного  устройства

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Принципы автоматического управления

- Система автоматической подстройки частоты

- Задание Подчеркните правильные ответы

6 Что поясняет рисунок ?

-  АС  с  компенсацией  возмущений

– технический средство построения автоматических систем.

– технические  исполнительные  устройства

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Основные принцип  автоматического  управления

- Назначение элементов системы АПЧ

- Задание Подчеркните правильные ответы

7 Что вырабатывает устройство анализа входного сигнала (УАС) ?

- выходной сигнал АС который характеризует состояние   объекта управления (регулирования), а  следовательно, работу   системы.

- воздействие,  вызываемое    внутренними  или внешними сигналами.

– технический сгнал от датчика и исполнительных устройств оценивает свойства входного сигнала,

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Принцип управления по отклонению

- Описание состава системы АПЧ

- Задание Подчеркните правильные ответы

8  Что решает вычислительное  устройство (ВУ) ?

-  определяет  способ  изменения  характеристики  основного управляющего  устройства (параметров,  структуры  или  закона  управления)

- воздействие,  вызываемое    внутренними  или внешними сигналами . (регулирования), а  следовательно, работу   системы.

– технический сгнал от датчика и исполнительных устройств оценивает свойства входного сигнала (регулирования), а  следовательно, работу   системы.

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Работа системы  управления по отклонению

- Элементы систем радиоавтоматики

- Задание Подчеркните правильные ответы

9  Исполнительное  устройство  контура  самонастройки (ИУ)  выполняет  функцию ?

- настройки управляющего  устройства  в  соответствии  с  сигналами,  получаемыми  от  вычислительного  устройства.

– передать технический сгнал от датчика средств построения автоматических систем.

– передать технический сгнал от датчика и исполнительных устройств

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Принцип управления по возмущению

- Потенциометрические датчики

- Задание Подчеркните правильные ответы

10  К системам РА относится ?

-  система автоматической регулировки усиления (АРУ) используемая в технике радиоприема.

– автоматические системы контроля состояния с целью перехода от режима поиска к режиму слежения, от дежурного режима к режиму активной работы

– автоматические системы поддержания температуры, давления, влажности, которые условно относят к системам радиоавтоматики.

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- системы  управления по возмущению

- Потенциометрическая система электродистанционного управления

- Задание Подчеркните правильные ответы

11 В  соответствии  с  классификацией  АС  по  назначению  :?

-  делятся  на  системы  автоматического контроля САК, управления САУ и регулирования САР.

- системы с управлением по воздействию;

- системы с комбинированным управлением

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Системы  программного  управления

- Ёмкостные датчики

- Задание Подчеркните правильные ответы

12 ЧЭ   -   чувствительный    элемент это ?

-   датчик,    обеспечивающий преобразование контролируемого параметра в электрический сигнал

- датчик системы с управлением по воздействию;

- датчик системы с комбинированным управлением

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Принцип комбинированного управления

- Тахогенераторы

- Задание Подчеркните правильные ответы

13 Назначение  усилителей автоматизированных систем (АС) ?

- АС  увеличивают  мощность  входного  сигнала,  датчиков ,  они имеют недостаточную для работы исполнительных элементов мощность

- АС уменьшают мощность  входного  сигнала,  датчиков ,  так как она слишком большая и может вывести из строя оборудование системы

- АС  увеличивают мощность исполнительных элементов

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Автоматизированная ситема (АС)  комбинированного  управления  наряду  с  замкнутыми  контурами

- Вращающиеся трансформаторы

- Задание Подчеркните правильные ответы

16  Исполнительное устройство осуществляет ?

-  при поступлении на его вход сигналов управления определенные воздействия на объект регулирования

– контроль за работой инерционноного датчика и  двух однотактных МУ

-  контроль за работой датчиков нелинейных  входных сигналов

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Принцип адаптации (приспособления).

- Синусно-косинусный вращающийся трансформатор

- Задание Подчеркните правильные ответы

14 Основными     особенностями     работы электрических   усилителей   являются?

-  очень широкий диапазон изменения входных сигналов

- достаточное быстродействие (малая величина постоянной времени).

- чувствительность к полярности и фазе входного сигнала.

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Состав системы (АС) по принципу адаптации (приспособления).

- Устройство сельсинов

- Задание Подчеркните правильные ответы

15  К достоинству магнитного усилителя (МУ) отнесят ?

-  высокую надежность и долговечность

- способность выдерживать как электрические, так и механические перегрузки

-  высокую помехоустойчивость

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Классификация автоматических систем кратикий обзор

- Работа сельсинов в индикаторном режиме

- Задание Подчеркните правильные ответы

17 Что поясняет рисунок ?

-  работу конструкцию электромагнитного контактного реле

–  изображен генератор переменного тока

– изображен генератор постоянного тока

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Обопщенные типовые схемы АС

- Усилители автоматических систем

- Задание Подчеркните правильные ответы

18 Что изображено на рисунок ?

- схема гидравлического исполнительного устройства

–  генератор переменного тока

–генератор постоянного тока

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Понятие систем РА

- Магнитные усилители

- Задание Подчеркните правильные ответы

19 УЭ - усилительный элемент ?

- служит для усиления слабых сигналов ЧЭ  до  уровня  достаточного для   нормальной  работы  последующих элементов

- служит для усиления слабых сигналов датчик системы с управлением по воздействию;

-  служит для усиления слабых сигналов датчик системы с комбинированным управлением

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Принципы построения и классификация систем РА

- Простейший магнитный усилитель

- Задание Подчеркните правильные ответы

20   Ззадающий элемент (ЗЭ) это ?

- датчик, позволяющий   фиксировать особые состояния объекта контроля

- датчик, позволяющий   фиксировать слабые сигналы датчик системы с управлением по воздействию;

-  датчик, позволяющий   фиксировать сигналыдатчика системы с комбинированным управлением

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Управление по рассогласованию.

- Гидравлические исполнительные устройства.

- Задание Подчеркните правильные ответы

22   В системы автоматической подстройки частоты (АПЧ)  входят ?

- смеситель  СМ,  усилитель  промежуточной  частоты  УПЧ.

-  дискриминатор Д (частотный или фазовый в зависимости от системы АПЧ).

– исполнительное устройство ИУ и управляемый гетеродин УГ

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Управление по воздействию.

- Недостатки МУ

- Задание Подчеркните правильные ответы

23  Что поясняет рисунок ?

-  . Функциональная схема системы АПЧ.

–  . Функциональная схема системы УПЧ

– Функциональная схема технического  исполнительного  устройства

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Комбинированное управление.

- Однотактный магнитный усилитель

- Задание Подчеркните правильные ответы

21  Положение движущихся объектов определяется ?

- расстоянием Д от начала координат до этого объекта и направлением на этот объект:

-  расстоянием Д от начала координат до этого объекта и радиальным углом:

– расстоянием Д от начала координат до этого объекта и направлением на вспомогательный ариентир

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Система автоматического управления

- Электрические исполнительные устройства.

- Задание Подчеркните правильные ответы

К основным преимуществам ёмкостных датчиков следует отнести?

-  большую чувствительность

-  малые размеры и массу, простоту

-  отсутствие подвижных контактов, безинерционность.

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Школа информационных технологий и интелектуальных систем

Кафедра «Приборостроение и автоматизация технологических процессов»

УТВЕРЖДАЮ

Декан ШИТиИС

________Н.К.Ердыбаева

____________2019г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25

по дисциплине Радиоавтоматика

специальность 5В071900 – Радиотехника электроника и телекоммуникации

- Система автоматического контроля     (САК)

- Пневматические исполнительные механизмы

- Задание Подчеркните правильные ответы

29  Что поясняет рисунок ?

-  изображен тахогенератор переменного тока

–  изображен генератор переменного тока

– изображен генератор постоянного тока – функциональная схема  системы АПЧ связного оборудования

Составитель

старший преподаватель кафедры				 В. Черниговец