ЛЕК 5

Көмір тозаңы станцияснциясының принциптi технологиялық сұлбасы

Өнеркәсіптік жылу электр станциясы өндірістік кәсіпорындарды жылу энергиясымен қамтамасыз ету үшін арналған. Олар тек тұрғызылған кәсіпорындарды энергиямен қамтамасыз ету қажет.

УСК - комбинаттың көмiр қоймасы; СОУ – байытылған көмiрдi сұрыптау; КХП – коксохимиялық өндiрiс; УСТК – коксты құрғақ сөндiру қондырғысы; ПВС – бу-ауалық станциясы; СпЦ – болат балқыту цехы; ПрЦ – прокатный цех; ДЦ – домен цехы; МХ – мазутты шаруашылық; НС – сорғы станциясы

2.6 - сурет– Өнеркәсіптік жылу станциясы

Жылу станциясының техникалық – экономикалық көрсеткіштері

Станция жұмысының негізгі техникалық – экономикалық көрсеткіштері:

- өндiрудiң ара қатынастарының көрсеткiші;

-станцияның құрылымдық құны;

- шығарылатын электр энергиясының өзiндiк құны;

- ПЭК;

|  | (2.1) |
| --- | --- |

мұндағы Э – электр энергиясын өндіру;

Qc – отынның жылу шығыны.

|  | (2.2) |
| --- | --- |

мұндағы Эгод – электр энергиясының жылдық өндірілуі;

Вгод – отынның жылдық шығыны;

Qнр – отынның төменгі жану жылуы.

|  | (2.3) |
| --- | --- |

|  | (2.4) |
| --- | --- |

|  | (2.5) |
| --- | --- |

Станцияның термиялық ПЭК-і  – циклдегі пайдалы жұмыстың шығындалған жылуға қатынасымен анықталады

|  | (2.6) |
| --- | --- |

мұндағы На – турбинада орналастырылатын жылу құламасы;

Ннас – сорғыда энтальпияның орнын толтыру.

Турбиналардың ішкі сипаттамасы:

|  | (2.7) |
| --- | --- |

мұндағы ηм – механикалық ПЭК (0,97-0,99)

ηг – электр генераторының ПЭК-і.

Турбина қондырғыларының ПЭК-і

|  | (2.8) |
| --- | --- |

|  | (2.9) |
| --- | --- |

мұндағы ηПГ –бу генераторының ПЭК-і;

ηТР – құбыр желілерінің ПЭК-і;

Негізгі электр энергиясын өндірушілер болып табылады:

-                     жылу электр станцияларында (ЖЭС),  органикалық отынды жағу кезінде түзілетін жылу энергиясы (көмір, газ, мазут, торф, және т. б.) турбиналардың айналуы үшін пайдаланылады. Бір мезгілде жылу және электр энергиясын өндіру мүмкіндігі орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесімен ЖЭО жылуды таратуға әкелді;

-                     су электр станциясы (СЭС) электр энергиясы айналмалы электр генераторының гидравликалық турбиналары көмегімен су ағынының механикалық энергиясына өзгертіледі;

-                     атом электр станциялары (АЭС) электр энергиясы реактордағы радиоактивті элементтердің тізбекті ядролық реакциясынан алынған жылу энергиясына түрленеді.