4 Измерения физических величин. Качество результата измерения

Основными характеристиками качества результата измерения являются: 1) точность; 2) достоверность; 3) правильность; 4) сходимость; 5) воспроизводимость результатов измерений.

Точность - это качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины. Высокая точность измерений характеризуется малыми систематическими и случайными погрешностями. Точность оценивается обратной величиной модуля относительной погрешности.

Если погрешность измерения 10-3, то его точность будет равна 103.

Пути повышения точности очень сложны, дорогостоящи, трудоемки. Но зачастую высокая точность нецелесообразна. В каждом конкретном случае необходимо разбираться в требуемой точности измерений.

Достоверность результата измерений - это степень доверия к результату измерений. Как бы тщательно ни проводились измерения, какие бы высокоточные средства и методы ни использовались, никогда нельзя узнать истинного значения измеряемой величины. При проведении повторных измерений одной и той же величины мы получаем, как правило, различные результаты.

Каждый результат содержит какую-то погрешность Δi. = Сi · С, где Δi. - погрешность i-ro результата измерений; Сi - i-ый результат измерений; С - истинное значение измеряемой величины.

Истинное значение неизвестно, следовательно, и Δi. неизвестна.

Теория вероятности дала метод оценки степени приближения результата измерений к истинному значению измеряемой величины и научила оценивать вероятные границы погрешностей, за пределы которых они не выходят. Оценка дается с меньшей, чем 100%, достоверностью.

Под правильностью измерений понимается качество измерений, отражающее близость к нулю систематической составляющей погрешности измерений.

Сходимость - это качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, полученных в одинаковых условиях. Сходимость характеризуется случайной составляющей погрешности результата измерений.

Воспроизводимость - это такое качество измерений, которое отражает близость друг к другу результатов измерений, полученных в различных условиях (разными методами и средствами измерений, в разных местах, в разное время).