Технолоия нанесения «сухого» торкрет-бетона. Применяемое оборудование, схема, преимущества и недостатки.

Технологмя нанесения «мокрого» торкрет-бетона. Применяемоое оборудование, схема, преимущества и недостатки.

Область применения торкрет-бетона, основные и подготовительные работы.

Область применения легких стальных тонкостенных конструкций и применяемые профили.

Технология выполнения монтажных работ из легких стальных тонкостенных конструкций и применяемое оборудование и инструмент.

Технология выполнения открытого водоотлива, схемы и применяемое оборудование.

Технология выполнения пластового дренажа, схемы и применяемое оборудование.

Технология выполнения кольцевого дренажа, схемы и применяемое оборудование.

Технология выполнения водопонижения водопонизительнымискважинами, схемы и применяемое оборудование.

Технология выполнения водопонижения легкими иглофильтровыми установками, схемы и применяемое оборудование.

Технология выполнения водопонижения эжекторными установками, схемы и применяемое оборудование.

Шпунтовые ограждения котлованов. Схема ограждения котлована из стальных элементов с забиркой.

Технология выполнения шпунтовых ограждений, виды шпунтов и схемы расположения и применяемое оборудование.

Технология ограждения котлованов и фундаментов способом «стена в грунте», схемы и применяемое оборудование.

Технология ограждения котлованов и фундаментов способом буросекущимися сваями, схемы и применяемое оборудование.

Устройство ограждений из свай струйной технологии. Схемы.

Технология крепления стенок котлованов анкерными системами, схемы и применяемое оборудование.

Открытый способ строительства подземных и заглубленных сооружений, схемы и применяемое оборудование.

Полузакрытый способ строительства подземных и заглубленных сооружений, схемы и применяемое оборудование.

Закрытый способ строительства подземных и заглубленных сооружений, схемы и применяемое оборудование.

Островной метод строительства подземных и заглубленны сооружений, схемы и применяемое оборудование. Схемы и применяемое оборудование.

Пример полузакрытого способа производства работ при строительстве высотного здания Maintower во ФранкфуртенаМайне. Схемы и применяемое оборудование.

Пример закрытого способа производства работ при возведении подземного паркинга под Гете-плац во Франкфурте-на-Майне. Схемы и применяемое оборудование.

Комбинированный метод разработки грунта (semy-top-down). Схемы и применяемое оборудование.

Устройство противофильтрационных завес. Схемы и применяемое оборудование.

Устройство ограждений с контрфорсами. Схемы и применяемое оборудование.

Устройство нижней плиты фундамента. Схемы и применяемое оборудование.

Устройство верхней плиты коробчатого фундамента. Схемы и применяемое оборудование.

Устройство «стены в грунте» по возведению фундамента «Лахта центра». Схемы и применяемое оборудование.

Устройство свайного поля под высотное здание «Лахта центр». Схемы и применяемое оборудование.

Разработка  котлована под фундамент высотного здания с устройством распорной дисковой системы. Схемы и применяемое оборудование.

Выбор типа и конструктивной системы опалубки и минимальная оборачиваемость опалубки в циклах.

Заданный темп возведения монолитных конструкций. Графики выполнения работ.

Классификация типов опалубочных систем. Стеновая опалубка.

Крупнощитовая и мелкощитовая опалубки.

Опалубка перекрытий на телескопических стойках. Схема опалубки перекрытий.

Опалубка перекрытия на основе опорных башен. Схема совмещенной опалубки перекрытия на основе опорных башен.

Распалубка монолитных конструкций. График скорости набора прочности бетона и схема расстановки подпорок.

Строительная система «КУБ - 2.5». Схемы и описать процесс.

Недостатки сборно-монолитного безригельного каркаса «КУБ-2,5».

Строительная система «куб-3v». Схемы и описать процесс.

Сборно - монолитный каркас системы «АРКОС». Схема каркаса серии Б1.020.1-7 (АРКОС).

Последовательность возведения каркаса здания в системе «АРКОС». Схема опорной башни.

Сборно-монолитный каркас системы «РЕКОН». Схема стыковки колонн.

Последовательность монтажа каркаса системы «РЕКОН».

Для чего применяют преднапряжение железобетонных перекрытий.

Элементы системы GTI преднапряжения бетона.

Канатные элементы и их применение в предварительно напряженных перекрытиях зданий.

Система преднапряжения канатной арматуры со сцеплением с бетоном.

Система преднапряжения канатной арматуры без сцеплением с бетоном. Схемы.

Системы предварительно напряженных монолитных безбалочных перекрытий. Схемы.

Предварительно напряженные монолитные балки. Схемы.

Преднапряженые фундаментные плиты. Схемы.

Конструкция промышленных полов с использованием предварительно напряженной канатной арматуры.

Область применения винтовых свай. Схемы их применения.

Положительные и отрицательные стороны применения винтовых свай.

Классификация винтовых свай. Схемы.

Технология установки винтовых свай. Применяемое оборудование.

Быстрый и надежный монтаж газовых и нефтяных трубопроводов при помощи  винтовых свай-фундаментов. Схемы и порядок выполнения работ.

Перечень преимуществ установки фундаментов с применением винтовой свай. Схема монтажа сай при строительстве одноэтажного дома.