| Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Д. Серикбаев атындағы ШҚМТУ | Министерство образования и науки Республики Казахстан ВКГТУ им.Д.Серикбаева |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Декан ФИТиЭ

_______________

«__»___________

ЖАРЫҚТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ ЖАРЫҚ КӨЗДЕРІ

Жұмыс бағдармасы

050718 «Электроэнергетика» мамандығының студенттеріне арналған

СВЕТОТЕХНИКА И ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Рабочая программа для специальности

050718«Электроэнергетика»

Форма обучения – очная

Курс – 3

Семестр – 6

Всего: 2 кредита

Лекции, час – 15

СРСП – 30

Практические занятия – 15

Экзамен, 6 семестр

Өскемен

Усть-Каменогорск

2013

Рабочая программа разработана на кафедре – Промышленной энергетики на основании Государственного общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан для студентов специальности 050718 – Электроэнергетика

Обсуждена на заседании кафедры

Зав.кафедрой ПЭ								Т.А.Сегеда

Протокол  № _2__ от «_17_»__сентября___________2013 г

Одобрена методическим Советом факультета информационных технологий и энергетики

Председатель Совета 							Н.Г.Огаркова

Протокол  № __ от «__»_______2013 г

Разработал 									Н.В.Прохоренкова

Нормоконтролёр 								Т.В. Тютенькова

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА

  - Цель преподавания дисциплины

Целью преподавания является профессиональная подготовка бакалавра электроэнергетики в рамках данного курса дисциплины, требующая знания в области электрического освещения, видов осветительных установок, разработки светотехнического и электрического проектирования. Целью изучения дисциплины является также получение теоретической базы, необходимой для изучения других дисциплин специальности, практических навыков по проектированию электрической и светотехнической части электрического освещения, отдельных видов осветительных установок , навыков самостоятельной работы по работе с информативными материалами. Дисциплина базируется на знаниях высшей математики, курса физики, разделов электротехники и оптики.

  - Задачи изучения дисциплины

Являются изучение световых величин и единицы их измерения, устройства глаза и функции зрения, устройство и основные особенности разных источников света, классификация светильников разных типов, схемы и особенности пускорегулирующих аппаратов для газоразрядных ламп. Также в выборе типов источников света и светильников, намечаются наиболее целесообразные высоты установки светильников и их размещение, определяются качественные характеристики осветительных установок.

Электрическая часть проекта включает в себя выбор схемы питания осветительной установки, рационального напряжения, сечения и марки проводов, способов прокладки сети.

  - В результате изучения дисциплины студенты должны

1.3.1. Знать

- Основные понятия и термины

- Световые величины и их единицы измерения

- Выбор современных источников света

- Осветительные приборы

- Нормирование и расчёт осветительных установок

- Виды освещения

- Освещение открытых и закрытых пространств

- Сортимент светильников

- Электроснабжение осветительных установок

1.3.2. Уметь

- Определять силу света, освещенность, яркость и светность светового потока

- Рассчитывать коэффициенты отражения, пропускания и поглощения

- Обосновывать нормы и виды освещения, согласно требованиям ГОСТа

- Рассчитывать внутреннее и освещение открытых пространств различными методами

- Правильно выбирать коммутационную аппаратуру и проводниковую продукцию согласно требованиям

1.3.3.Приобрести навыки

- Работы с научными -информативными и справочными материалами

- Самостоятельной работы при выполнении расчётных работы

- В разработке необходимых разделов данной дисциплины

- Схемы управления осветительной сети

- СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Лекционный курс

2.1.1. Введение. Задачи курса. Основные определения и понятия. – 1 час

2.1.2. Энергетические характеристики излучения– 1 час

2.1.3 Современные источники света – 1 час

2.1.4 Осветительные приборы. Светораспределение. – 1 час

2.1.5 Общие положения и принципы нормирования искусственного освещения. – 1 час

2.1.6 Системы и виды освещения– 1 час

2.1.7 Расчёты осветительных установок– 1 час

2.1.8 Выбор источников света и расположение светильников– 1 час

2.1.9 Определение горизонтальной и вертикальной освещённостей– 1 час

2.1.10 Расчёт освещённости от светящихся линий или полос– 1 час

2.1.11 Освещение открытых пространств– 1 час

2.1.12 Световое оформление– 1 час

2.1.13 Электроснабжение осветительных установок– 1 час

2.1.14 Источники питания и питающие сети– 1 час

2.1.15 Энергосбережение– 1 час

  - Практические занятия

2.2.1 Виды излучений. Кривая силы света. – 1 час

2.2.2 Решение задач на соотношения между освещённостью и яркостью, силой света. – 1 час

2.2.3. Назначение вспомогательной аппаратуры и схемы зажигания люминесцентных ламп. Пуско-регулирующие аппараты люминесцентных ламп. – 1 час

2.2.4. Сортимент и типы светильников. – 1 час

2.2.15 2.2.5 Выбор освещенности и коэффициентов запаса– 1 час

2.2.6. Расположение высота подвеса и применимость светильников– 1 час

2.2.7 Светотехнические расчёты– 1 час

2.2.8 Расчёт по удельной мощности– 1 час

2.2.9 Расчёт по светотехническим характеристикам– 1 час

2.2.10 Расчёты методом коэффициента использования– 1 час

2.2.11 Освещение территории светильниками– 1 час

2.2.12 Классификация прожекторов и светильников прожекторного вида– 1 час

2.2.13 Напряжение осветительных сетей– 1 час

2.2.14 Выбор типа групповых щитков. – 1 час

2.2.15. Защита осветительных сетей– 1 час

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Правила устройства электроустановок. – М.:Энергоатомиздат, 1985

- Кнноринг Г.М. Справочник для проектирования освещения.- М.: Энергоатомиздат, 1978

- Липкин Б.Ю. Энергоснабжение промышленных предприятий и установок.- М.: Высшая школа, 1990

- Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций.-М.: Энергоиздат, 1987

- Цигельман И.Е., Тульчин И.К. Электроснабжение, электрические сети и освещение.-М.: Высшая школа, 1970

- Цигельман И.Е. Основы электроснабжения гражданских зданий и коммунальных предприятий.- М.: Энергия, 1972

- Кнноринг Г.М. Осветительные установки.- М.: Энергия, 1982

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

- Справочник по проектированию электроснабжения под общей ред. Федорова А.А., Сербиновского Г.В. М.: Энергоатомиздат, 1990

- СНиП РК 2.04-05-2002 – Естественное и искусственное освещение – Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан Астана 2004

- СНиП РК 2.5-19-2001 – Инструкция по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий – Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан Астана 2003

- Мешков В.В. Основы светотехники.- М.:Энергия, 1979

- Волоцкой Н.В., Дадиомов М.С., Николаева Л.Д. Освещение открытых пространств.- Л.: Энергоиздат, 1981

- Баранов Л.А. Светотехника и электротехнология.- М.:КолосС,2006