- ЛЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ»

1.1 Становление и задачи пожарной охраны

Основы пожарной охраны были заложены в декрете Совета Комиссаров «Об организации государственных мер борьбы с огнем», подписанным 17 апреля 1918 г.

Как следует из названия, вопросы борьбы с огнем были подняты декретом до уровня государственно-важных задач, и это оказало большое влияние на все последующие этапы развития пожарной охраны в нашей стране.

Появление декрета предопределило создание пожарной охраны на новой основе, планомерно осуществляющей организационные и технические мероприятия по предупреждению и тушению пожаров.

В декрете «Об организации государственных мер борьбы с огнем» были предусмотрены все основные стороны развития пожарного дела. Главные положения декрета являются направляющими в деятельности  пожарной охраны и в настоящее время.

Декретом предусматривалось:

- создание правил, инструкций и обязательных постановлений по предупреждению и тушению пожаров;

- организация пожарной статистики и проведение обследований промышленных предприятий и других объектов;

- установление контроля за производством противопожарного оборудования и снаряжения и проведение мероприятий в области улучшения и удешевления пожарного оборудования и широкого его распространения;

- проведение испытаний и опытов в области предупреждения и тушения пожаров, в том числе по огнестойкому строительству;

- совершенствование противопожарного водоснабжения, применение систем пожарной сигнализации;

- подготовка специалистов пожарного дела;

- организация научно-исследовательской работы и испытаний в области пожарного дела, для чего намечалось создание пожарноиспытательных станций;

- издание журналов, брошюр по пожарному делу, материалов по противопожарной пропаганде и агитаций.

Таким образом, в декрете были заложены основы пожарного дела в области предупреждения пожаров, производства и совершенствования пожарной техники, развития научно-исследовательской работы, подготовки пожарных специалистов, широкого издания пожарно-технической литературы и других вопросов, важных для развития  пожарной охраны.

Отечественные ученые много сделали в изучении и разработке физико-химических основ процесса горения и других проблем, связанных с предупреждением и тушением пожаров.

Все это позволяет решать вопросы предупреждения и тушения пожаров

на прочной научной основе, обеспечивая пожарную безопасность объектов различных отраслей и хозяйств.

1.2  Государственный пожарный надзор

Разработка инженерно-технических противопожарных мер и контроль за их осуществлением, организация профилактического противопожарного режима на действующих предприятиях, привлечение широких кругов общественности к делу предупреждения и тушения пожаров составляют систему государственного пожарного надзора.

1.2.1 Разработка и согласование противопожарных норм, правил, технических условий для вновь строящихся, а также правил пожарной безопасности для действующих объектов. Эта функция является одной из основных в работе госпожнадзора, поскольку необходимые противопожарные мероприятия должны предусматриваться еще в процессе проектирования населенных мест, объектов и отдельных зданий и сооружений.

Как правило, к этой работе привлекаются соответствующие министерства, ведомства, научно-исследовательские и проектные организации, в зависимости от того, для какой отрасли, для каких зданий и сооружений разрабатывается тот или иной нормативный документ. Таким образом, нормы, инструкции, технические условия, правила пожарной безопасности появляются в свет в результате совместной работы пожарных специалистов и соответствующих специалистов данной отрасли  хозяйствования.

Основные противопожарные нормы, подлежащие осуществлению при строительстве промышленных и других объектов, зданий и сооружений различного назначения, населенных мест, даны в «Строительных Нормах и Правилах» (СНиП) и изложены в соответствующих разделах. При этом общие противопожарные требования приведены в СНиП в отдельной главе. В развитие этих противопожарных норм, заложенных в СНиП , разрабатываются и утверждаются нормативные документы применительно к отраслям, зданиям и сооружениям, имеющим те или иные специфические особенности (например, по нефтеперерабатывающим предприятиям, складам легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, предприятиям химической промышленности и др.).

Правила пожарной безопасности (ППБ) являются определяющими для работников пожарной охраны и персонала того или иного объекта в части соблюдения требуемого противопожарного режима. На основании правил пожарной безопасности при возникновении на объекте пожара или при нахождении объекта в пожароугрожаемом состоянии могут предъявляться обвинения тому или иному должностному лицу, виновному в невыполнении правил пожарной безопасности (или инструкций), которые в этом случае имеют юридическую силу.

1.2.2 Контроль за соблюдением проектными организациями противопожарных норм, технических условий и правил при проектировании новых и реконструкции существующих объектов, зданий и сооружений. В настоящее время отсутствуют требования об обязательности согласования всех разрабатываемых проектов с органами Госпожнадзора. Проектные организации и проектанты несут ответственность за учет всех необходимых мер пожарной безопасности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Однако во многих городах и областях республики принимают решения, устанавливающие порядок утверждения и согласования проектов, по которым в большинстве случаев требуется их согласование с органами Госпожнадзора. Такие согласования, согласно директивным документам, обязательны для объектов проектируемых по инвестициям госбюджета, т.к. проходят Государственную экспертизу проектов.

Кроме того, производится согласование типовых проектов. Это имеет большое значение, если учесть, что ошибка, допущенная в одном типовом проекте, повторяется столько раз, сколько по этому типовому проекту будет возведено зданий.

Органы Госпожнадзора оказывают также консультации проектным организациям при проектировании уникальных зданий и сооружений, а также в тех случаях, когда в действующих противопожарных нормах отсутствуют ответы на возникающие вопросы.

Кроме перечисленного выше, органы Госпожнадзора вправе производить проверку в выборочном порядке, соблюдения мер пожарной безопасности в проектах непосредственно в проектных организациях.

1.2.3 Непосредственный надзор за противопожарным состоянием действующих объектов, жилых и общественных зданий и соблюдением в них должного противопожарного режима. Эта работа начинается с приемки выстроенных зданий и сооружений, в которых представители Госпожнадзора, как правило, принимают участие.

Органы Госпожнадзора осуществляют надзор, направляя своих представителей для проведения обследований действующих предприятий и других объектов независимо от вида собственности и ведомственной принадлежности. Эти обследования производятся с участием представителей администрации объекта для того, чтобы на месте выявить возможные меры по устранению того или иного противопожарного недочета, а некоторые из них устранить тут же на месте.

Различают комплексные и контрольные обследования. Первые производят для того, чтобы подробно изучить в каком противопожарном состоянии объект, выявить все возможные нарушения мер пожарной безопасности и разработать предложения по улучшению противопожарного состояния объекта. В современных условиях, по действующим директивным документам, комплексную проверку разрешается проводить не чаще одного раза в год с разрешения прокурорского надзора. Результаты обследований оформляются предписаниями. По результатам обследования, на граждан, должностных и административных лиц возможно наложение  взысканий в виде штрафов или вынесено постановление о прекращении деятельности предприятия до устранения нарушений.

Контрольные обследования имеют целью установить степень выполнения предложенных мероприятий, выявить изменения, происшедшие на объекте, и состояние противопожарного режима.

Это направление в работе органов Госпожнадзора имеет большое значение, поскольку при этом выявляются действительное противопожарное состояние объекта, нарушение мер пожарной безопасности и принимаются меры к устранению этих нарушений. При этом органы Госпожнадзора оказывают помощь руководителям предприятий и ведомственной пожарной охране в организации профилактической работы на объектах и в организации добровольной пожарной охраны.

1.2.4 Кодекс об административных нарушениях. 15 февраля 2001 года в «Казахстанской правде» был опубликован Кодекс РК об административной ответственности № 155-II-3 РК   от 30.01.2001 года, в котором статьи 249, 277, 312, 313, 334, 460, 544 относятся к вопросам ПБ (пожарной безопасности). Основные статьи Кодекса приведены ниже.

Статья 312: «Нарушение или невыполнение в организациях, общественных местах, складских помещениях, общежитиях, жилых домах требований предусмотренных ППБ и СНиП, а также правил содержания пожарной техники, пожарного инвентаря, оборудования, автоматических средств обнаружения и пожарной автоматики, влечет предупреждение или штраф на граждан до 3, на должностных лиц до 10, на юридических лиц до 50 МРП (месячных расчетных показателей)».

Статья 544: от имени ГПС могут рассматривать и налагать административные наказания:

1) Главный инспектор государства по ГПС и его заместители (служба департамента) штраф:

- на граждан до 10 МРП;

- на должностных до 50МРП;

- на юридических до 250 МРП.

2) Старшие государственные инспекторы РК по ГП надзору и главные государственные инспекторы областей и городов Алматы и Астаны, их заместители штраф:

- на граждан до 5 МРП;

- на должностных лиц до 25 МРП;

- на юридических лиц до 100 МРП.

3) Старшие государственные инспекторы областей, городов и районов областного подчинения:

- на граждан до 3 МРП;

- на должностных лиц до 10 МРП;

- на юридических лиц не имеют права!

1.2.5 Учет и анализ пожаров. Органы Госпожнадзора ведут учет загораний и пожаров, возникших в зданиях и сооружениях, на промышленных предприятиях, в городах и в сельской местности. При этом, если, например, загорание было сравнительно небольшим и его ликвидировали без вызова пожарной части, администрация объекта, тем не менее, должна сообщить о нем пожарной охране.

Анализ данных о пожарах и загораниях позволяет своевременно выявлять характерные причины пожаров и разрабатывать меры по их устранению. Кроме того, эти данные необходимы для обоснования тех или иных нормативных положений.

Для установления причины пожаров и выявления виновных лиц нередко проводится пожарно-техническая экспертиза с привлечением к ней соответствующих специалистов. С целью определения ущерба, нанесенного пожаром, особенно на промышленных  предприятиях, складах и базах, в торговых учреждениях, назначаются комиссии, определяющие действительный ущерб от пожара с учетом амортизации строения и оборудования, степени повреждения имущества от огня.

1.2.6 Противопожарная пропаганда и агитация. Около 70% пожаров возникает от неосторожного обращения с огнем, курения, неправильного применения легковоспламеняющихся жидкостей и других нарушений противопожарного режима, которые могут быть устранены в результате разъяснительной работы среди рабочих и служащих и среди населения.

Первое место в этой работе отводится устной пропаганде и агитации,    т. е. проведению лекций и бесед. С этой целью также используют радио, телевидение, кино, печать. Наибольший эффект достигается в том случае, если лекции и беседы строятся на конкретных примерах и фактов пожаров.

1.2.7 Административная работа и дознание. В своей работе органы Госпожнадзора пользуются, прежде всего, методом разъяснений и убеждений, однако в необходимых случаях они прибегают к правам, предоставленным им законодательными и директивными документами.

Они вправе налагать штрафы на нарушителей противопожарного режима, производить необходимые действия в качестве органов дознания для выявления виновников пожара или виновных в неудовлетворительном противопожарном состоянии объекта, вправе приостановить частично или полностью деятельность объекта, находящегося в пожароугрожаемом состоянии.

Наложение административного взыскания (штрафа) производится на основании акта о нарушении правил пожарной безопасности, причем само наложение административного взыскания оформляется постановлением, в котором указывается, когда были рассмотрены материалы, каким органом Госпожнадзора, в чем выразились нарушения правил пожарной безопасности, и какое взыскание налагается. Предусмотрен также порядок обжалования наложенного административного взыскания. Штраф, если он не был в установленном порядке обжалован и если обжалование оставлено без последствий, взыскивается в бесспорном порядке.

Органы Госпожнадзора являются органами дознания по делам о пожарах и о нарушении противопожарных правил. Это право используется в случае возникновения пожара с целью выявления виновных лиц в его возникновении, а также в тех случаях, когда объект в результате невыполнения мер пожарной безопасности приведен в пожароугрожаемое состояние.

Кроме того, если объект находится в явно пожароугрожаемом состоянии, органы Госпожнадзора имеют право вынести постановление о частичной или полной его приостановке. Вынесению постановления о прекращении эксплуатации объекта предшествует составление предписания или акта обследования, которыми предлагались необходимые меры по устранению обнаруженных недочетов и были определены сроки их устранения.

Вопрос о дальнейшей работе предприятия или учреждения решается, в конечном счете, судом.

Следует, однако, заметить, что правом приостановки объекта органы Госпожнадзора пользуются в редких случаях, когда другие меры воздействия для приведения объекта в удовлетворительное противопожарное состояние не дали положительных результатов.