Помещение в котором ведутся огневые работы с открытым источником горения относятся к помещениям категории

- А

- В

- Д

- Б

- Г

A

При какой температуре вспышки паров, жидкости выделяют в группу горючих (ГЖ)?

- температура менее 20ºC

- температура более30ºC

- температура более 45ºC

- температура более 60ºC

- температура более 600ºC

C

По способу прекращения горения огнетушащие средства подразделяются на:

- четыре группы

- шесть групп

- три группы

- пять групп

- восемь групп

A

Что включают в себя административные противопожарные мероприятия?

- план аварийного освещения;

- план срабатывания приборов пожаротушения;

- план пожарной охраны предприятия;

- план установки огнетушителей на предприятии

- разработка системы пожаротушения

C

На всех ли предприятиях и проводят инструктаж по пожарной безопасности?

- не на всех, учитывая профиль предприятия;

- на всех

- на предприятиях, подконтрольных Госсаннадзору;

- по перечню Госкомтруда РК

- по перечню руководителя предприятия

B

Кем осуществляется административный противопожарный контроль на предприятии?

- местный комитет, директор

- директор, отдел кадров

- главный инженер, инженер по технике безопасности, начальник цеха

- комиссия по охране труда, уполномоченные профсоюза

- Комитетом по ЧС МВД РК

C

В каких единицах измеряется предел распространения огня по строительным конструкциям?

- минутах

- метрах

- м2

- часах и минутах

- Паскаль

B

При какой температуре вспышки паров жидкости выделяются в группу легковоспламеняющихся?

- менее 10ºC

- более 45ºC

- менее 20ºC

- более  60 ºC

- менее 0 ºC

B

Какие автоматические установки пожаротушения срабатывают непосредственно над очагом пожара?

- спринклерные и дренчерные

- спринклерные

- дренчерные

- порошковые

- спиртовые

B

10.Какие существуют категории производства по взрывопожаробезопасности на предприятиях?

A) Б, Г

B) А, Д

C)  Д, Г

D) А, Б

E)  Б, В

D