2 ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН ЖІКТЕУ

Электр желілері жіктеледі:

* тоқ түрі бойынша;

* номиналды кернеу бойынша;

* конструктивті орындау бойынша;

* орналасуы бойынша;

* конфигурация бойынша;

* резервтілік дәрежесі бойынша;

* орындалатын функциялар бойынша;

* тұтынушылардың сипаты бойынша;

* электрмен жабдықтау схемасында тағайындау бойынша;

* бейтараптың жұмыс режимі бойынша.

Ток түрі бойынша айнымалы және тұрақты ток желілері ажыратылады. Үшфазалы айнымалы ток желілері негізгі таралды.

Бір фазалы пәтерішілік желілер орындалады. Олар үш фазалы төрт сымды желіден тармақталу ретінде орындалады.

Тұрақты ток желілері өнеркәсіпте (электр пештері, электролиз цехтары) және қалалық электр көлігін қоректендіру үшін қолданылады.

Тұрақты ток энергияны үлкен қашықтыққа беру үшін қолданылады. Бірақ, тұрақты токта тек ЭЖЖ жұмыс істейді: ЭЖЖ басында және соңында түрлендіргіш қосалқы станциялар салынады, онда ауыспалы токтың тұрақты және кері түрленуі жүзеге асырылады. Тұрақты токты пайдалану ЭС генераторларының тұрақты параллельді жұмысын қамтамасыз етеді.

Тұрақты ток электр энергетикалық жүйелердің байланысын ұйымдастыру үшін пайдаланылады. Бұл ретте әрбір жүйеде жиіліктің ауытқуы берілетін қуатта іс жүзінде көрсетілмейді.

МСТ желісі бойынша кернеу бойынша кернеуі 1000 В дейінгі желілерде және кернеуі 1000 В жоғары желілерде бөлінеді.

Әдебиетте мұндай бөлу бар:

* төмен кернеу желілері (220-660 В);

* орташа кернеу желілері (6-35 кВ);

* жоғары кернеулі желілер (110-220 кВ);

* аса жоғары кернеулі желілер (330-750 кВ);

* ультражоғары кернеулердің желілері(1000 кВ астам) •

Конструкциялық орындалуы бойынша әуе және кабельдік желілер, сымдар мен ток өткізгіштер ажыратылады.

Токөткізгіш-бұл өнеркәсіптік кәсіпорындарда пайдаланылатын электр энергиясын тарату және тарату қондырғысы. Оқшауланбаған немесе оқшауланған өткізгіштерден, оқшаулағыштардан, қорғаныс қабаттарынан және тірек құрылымдарынан тұрады.

Электр сымдары ғимараттарда желілерді орындауға арналған.

Желі орналасуы бойынша сыртқы және ішкі болып бөлінеді. Сыртқы оқшауланбаған (жалаңаш) сымдармен және кабельдермен орындалады. Ішкі оқшауланған сымдармен орындалады.

Желі конфигурациясы бойынша ажыратылған болып бөлінеді (сурет. 2.1) және тұйық (сурет. 2.2).

Электр энергиясын тек бір кернеуде ғана тұтынушыларға береді.

Тұйықталған желілерде электр қабылдағыштарды кем дегенде жақтарынан алады. Қарапайым тұйықталған желілер мен күрделі тұйықталған желілер бар. Қарапайым тұйықталған желілер бір тұйық контурға ие, күрделі тұйықталған – бірнеше. Қарапайым

тұйықталған желілерге айналмалы желі және екі жақты қоректенетін желі жатады.

ИП

ЭП

ЛЭП

ИП

ЭП2

ЛЭП1

ЛЭП2

ЭП1

ИП

ЭП2

ЛЭП1

ЛЭП2

ЭП1

ЛЭП3

а)

б)

в)

2.1 Сурет– ажыратылған желілер:

а) – радиалды; б) – магистралды;   – магистрал тармақталған

Желінің резервтілік дәрежесі бойынша резервтелмеген және резервтелген болып бөлінеді. Тұйықталған желілер әрқашан резервтелген, өйткені кез келген ЭБЖ немесе кез келген қорек көзін ажыратқан кезде тұтынушылардың бірде-біреуі қоректенуді жоғалтпайды. Бір тізбекпен орындалған магистральды желілер резервтелмеген болып табылады, өйткені бір бөлігі немесе барлық тұтынушылар зақымдану орнына және коммутациялық аппаратураны орнату орнына байланысты қоректенуін жоғалтады. Екі тізбекпен орындалған магистральдық желілер резервтелген болып табылады.

Орындалатын функциялар бойынша жүйе құрушы, Қоректендіруші және таратушы желілер ажыратылады.

Жүйе құраушы желілер-кернеуі 330 кВ және одан жоғары желілер. Қуатты ЭС біріктіріп және олардың біртұтас басқару объектісі ретінде жұмыс істеуін қамтамасыз ете отырып, энергия жүйелерін қалыптастыру функциясын орындайды. Бұл желілер үлкен қамту радиусымен, Елеулі жүктемелермен сипатталады. Желі бірнеше ЖК бар күрделі тұйықталған көпқұрылымды схемалар бойынша орындалады.

Қоректендіруші желілер жүйе құраушы тораптардың қосалқы станцияларынан және 110 – 220 кВ ЭС шиналарынан аудандық қосалқы станцияларға электр энергиясын беруге арналған. Қоректендіргіш желілер әдетте жабық. Олардың кернеуі-110-220 кВ.

Электр энергиясын тарату желісі тұтынушыларға тікелей аудандық КС төмен кернеулі шиналардан алыс емес қашықтыққа беруге арналған. Мұндай желілер ашық схемалар бойынша орындалады. Жоғары кернеулі (1000 В артық) және төмен кернеулі (1000В дейін) тарату желілері ажыратылады.

Желі тұтынушыларының сипаты бойынша қалалық, өнеркәсіптік және ауылдық болып бөлінеді.

Қалалық желілер электр жүктемелерінің жоғары тығыздығымен (12 МВ•А/км2 дейін) және әр текті тұтынушылардың көп санымен сипатталады.

ЛЭП1

ЭП2

ЭП1

ИП1   ЛЭП1           ЛЭП2          ЛЭП3   ИП2

ЭП2

ЭП1

ИП

ЛЭП2

ЛЭП3

ЛЭП7

ЛЭП6

ЛЭП5

ЛЭП4

ЛЭП3

ЭП3

ЭП2

ИП1

ИП2

ЭП1

ЭП4

ЛЭП1

ЛЭП2

а)

б)

в)

2.2 Сурет - Тұйықталған желілер:

а) – сақиналы;

б) – екі жақтан қоректенетін;

в) – күрделі тұйықталған

Өнеркәсіптік желілерге өнеркәсіптік кәсіпорындардың желілері жатады. Бұл желілер сыртқы және ішкі электрмен жабдықтау желілеріне бөлінеді. Кернеу қоректендіруші ПС жақындығына байланысты. Егер ол кәсіпорынның жанында орналасқан болса, онда сыртқы электрмен жабдықтау кернеуі – 6 - 10 кВ, ал ішкі электрмен жабдықтау кернеуі – 1000 В дейін. Өнеркәсіптік желілер үшін "терең енгізу" ұғымы бар, Жоғары кернеу (220-330 кВ) зауыт аумағына қосымша трансформациялардан өтіп, пайда болады. Бұл жағдайда ішкі электр жабдықтау схемасында 6-35 кВ кернеу қолданылады.

Олар шағын елді мекендерді, ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын қоректендіруге арналған. Үлкен ұзындықпен және жүктеменің аз тығыздығымен ерекшеленеді (15 кВ•А/км2 дейін). Ауыл желілері, негізінен, ашық схемалар бойынша әуе ЭБЖ орындалады.

Желі электрбайланысы сұлбасының мақсаты бойынша жергілікті және аудандық болып бөлінеді.

Олардың жүктеменің аз тығыздығы және 35 кВ дейінгі кернеуді қоса алғанда бар. Бұл ауылдық, коммуналдық және фабрикалық-зауыттық желілер. Жергілікті желілерге кернеуі 110 кВ "терең енгізулер" жатады.

Аудандық желілер үлкен аудандарды қамтиды және 110 кВ және одан жоғары кернеуге ие. Аудандық желілер бойынша электр энергиясын ЭС-дан оны тұтыну орнына беру жүзеге асырылады. Аудандық желілерге жүйенің негізгі желілері, жүйеішілік байланыстың магистральды ЭБЖ және жүйеаралық байланыс жатады.

Желі бейтараптарының жұмыс режимі бойынша бөлінеді:

* оқшауланған бейтарабы бар желіде;

* өтелген бейтарап желілерде;

* тиімді жерге қосылған бейтарап желіде;

* тұйық жерге қосылған бейтарап желіде.

Бейтараптардың жұмыс режимі бейтараптарды жермен қосу тәсілімен анықталады. Оқшауланған бейтарап электр қондырғылары бар желілерде жермен байланысы жоқ. Компенсацияланған бейтарап желілерде доға сөндіргіш катушкасы арқылы байланыс бар. Жерге тұйықталған бейтарап желілерде-жермен тікелей байланыс. Тиімді Жерге тұйықталған бейтарабы бар желілерде-трансформаторлар бейтараптарының бір бөлігі жерге тұйықталған, бір бөлігі жерге тұйықталған (бейтарап ажыратқыш және Ажыратқыш қосылған).

1000 В дейінгі желіде бейтараптандырудың жұмыс режимін таңдау жұмыс қауіпсіздігімен анықталады. Желіде 1000 В жоғары-екі себеппен:

* жабдықты оқшаулау құны;

* жерге бір фазалы қысқа тұйықталу токтарының шамасы.

"Электр қондырғыларын орнату ережелеріне" сәйкес 1000 В дейінгі электр қондырғылары керең жерге қосылған немесе оқшауланған нейт-рольмен жұмыс істейді.

Бірінші жағдайда төрт сымды желі бар. Кез келген фазаның жерге тұйықталуы желінің қысқа тұйықталуына әкеледі (зақымдану тогы үлкен). Зақымдалған фазаның сақтандырғышы жанады, ал екі сау фазалар фазалық кернеу кезінде жұмыста қалады.

Екінші жағдайда үш сымды желі бар. Бұл желіде фазаның жерге тұйықталуы зақымдану орнында токтың айтарлықтай өсуіне әкелмейді, фаза ажыратылмайды. Зақымданбаған фазалардың фазалық кернеулері сызықтық мәндерге дейін өседі,яғни есе өседі.

Екі жағдайда да оқшаулау сызықтық кернеуге есептеледі.

6 - 35 кВ кернеулі желілер жерге тұйықталудың шағын токтары бар желілер болып саналады (500 А дейін). Мұндай желілер оқшауланған немесе компен-тирленген бейтараптан жұмыс істейді.

Фазаға тиген кезде оқшауланған бейтарап желіде осы фазаның кернеуі нөлге тең болады, ал сау фазаларда сызықтық мәнге дейін өседі (сурет. 2.3 а). Сондықтан оқшаулау желілік кернеуге есептелуі тиіс. Зақымдалған фазадағы сыйымдылық ток нөлге тең, ал қайталанбас фазаларда бір есе артады (сурет. 2.3 Б). 3 I0-ге тең жиынтық сыйымдылық тогы фазаның жерге тұйықталу орны мен қорек көзі арқылы өтетін болады. Егер 6 – 10 кВ желілердегі осы токтың шамасы 30 А асса, ал 35 кВ – 10 А желілерінде трансформаторлардың бейтарап орамына доға сөндіргішті қосу қажет. Оның индуктивті тогы жерге тұйықталудың сыйымдылық тогымен қалыптасады, ол ішінара немесе толық жинақталуы мүмкін.

6-35 кВ желілері дереу ажыратуды талап етпейді және бірнеше сағат жұмыс істей алады. Бірақ зақымдануды тұтынушыларды кезекпен ажыратқан кезде ғана анықтауға болады.

Кернеуі 110 кВ және одан жоғары желілер жерге тұйықталудың үлкен токтары бар (500 А жоғары) желілер болып саналады. Олар оқшауланған бейтараптармен жұмыс істей алмайды, өйткені бұл жағдайда оқшаулау желілік кернеуге есептелуі тиіс. Және бұл қымбат..

Желі Жерге тұйықталған бейтарап жұмыс істейді. Бұл жағдайда коммутациялық аппаратура үлкен ток бойынша, яғни бір фазалы ток бойынша таңдалуы тиіс.

ICC

ICB

ICA

UФА

UФB

UФC

ICB

ICC

3 ICA

UФА = 0

UФB

UФC

IЗ

а)

б)

2.3 Сурет - Кернеу мен токтардың векторлық диаграммалары:

а) қалыпты режим;  б) а фазасының жерге тұйықталуы

Мұндай желілерде зақымдалу орнында үлкен токпен электр доғасы пайда болады. Доға зақымдануды өшіру кезінде сөндіріледі. Сондықтан да, электр энергиясын өндіру үшін, электр энергиясын өндіру үшін, электр энергиясын өндіру үшін, электр энергиясын өндіру үшін қолданылады. Егер к. з.өзін-өзі жойса, онда ЛЕП жұмыста қалады, егер жоқ болса, онда зақым қайтадан ажыратылады. Өтпелі режімде және коммутация кезінде желіде ішкі асқын кернеулер пайда болады. Асқын кернеу шамасы оқшаулауды таңдауға әсер етеді. Асқын кернеу мөлшерін шектеуге тырысады. Ол үшін жабдықтың бейтараптарын жерге қосады. Бірақ жерге тұйықталған нейтралдар көп болған сайын, асқын кернеудің Шамасы аз, бірақ бір фазалы қ. з тогының шамасы соғұрлым көп.

110 кВ желілерінде келесідей түседі. Бір фазалы ҚТ токтарының шамасы үш фазалы ҚТ токтарының шамасынан аспауы тиіс.  Электр станцияларындағы, тораптық қосалқы станциялардағы және тұйық тұтыну қосалқы станцияларындағы трансформаторлардың бейтараптарын жерге тұйықтау керек. Жерге қатысты бүлінбеген фазалардағы кернеу белгіленген режимде 0,8 Uном (сызықтық) артық болмауы тиіс. Мұндай желілер тиімді Жерге тұйықталған бейтарап желілер деп аталады.

220 кВ және одан жоғары желілерде барлық трансформаторлардың бейтараптарында тұйық жерге тұйықтау қолданылады. Бұл жерде жерге қатысты зақымданбаған фазалардағы кернеу белгіленген режимде фазадан аспайды. Коммутациялық аппаратура үлкен ток бойынша таңдалады.