## Slide 1: Лекция 15-16 Динамический расчет ферм
Содержание
Свободные колебания ферм
Вынужденные колебания ферм при вибрационной нагрузке
Динамический коэффициент
Пример динамического расчета фермы

## Slide 2: Динамическая степень свободы
n=2У-С0,
где У – количество узлов, в которых распределены массы фермы, С0 – количество опорных связей, примыкающих к узлам с сосредоточенными массами.

## Slide 3: Расчетная схема фермы с конечным числом сосредоточенных масс

## Slide 4: Уравнение для определения собственных частот
По аналогии с системами с n степенями свободы, записываем канонические уравнения через инерционные силы. Полагая определитель системы равным нулю, получаем характеристическое уравнение относительно неизвестного значения частоты свободных колебаний ω (ω1, ω2 ,… ωn ). Обозначим параметр λ=1/ω2, тогда вековое уравнение имеет вид:

## Slide 5: Узловые перемещения
Вырежем из фермы любой узел k и рассмотрим его равновесие. Каждый соседний с ним узел обозначим индексом i, который при записи канонических уравнений будет принимать конкретные обозначения соседних узлов. Пусть перемещение узла k по горизонтали будет x k , а по вертикали - y k.
Усилия в стержнях вырезанного узла фермы от статической нагрузки или самоуравновешаны, если в узле нет нагрузки или находятся в равновесии с узловой нагрузкой, если она есть.
Поэтому как заданные статические нагрузки, так и вызываемые ими усилия стержней фермы из рассмотрения исключаются.
Будут рассматриваться лишь дополнительные усилия N ki, появляющиеся в стержнях при колебаниях ферм, и инерционные силы -

## Slide 6: Уравнения динамического равновесия при свободных колебаниях

## Slide 7: Перемещения «k» и «i» узлов

## Slide 8
Перемещение узла i обозначим - xi, yi, а новое положение узлов точками - k/ l/ , а новая длина стержня ki будет l/ki . Проектируя отрезок l/ki на координатные оси, получаем:

## Slide 9
Пренебрегая в левой части величиной
, а в правой части (xi-xk)2 и (yi-yk)2 как величинами малыми по сравнению с остальными, тогда

## Slide 10: Вынужденные колебания ферм при вибрационной нагрузке
Канонические уравнения вынужденных колебаний ферм при вибрационной нагрузке P=P0 Sinθt аналогично тем, которые были записаны для рам. Подставляя амплитудные значения инерционных сил, можно канонические уравнения представить в виде системы линейных алгебраических уравнений относительно неизвестных амплитудных значений инерционных сил Z1 , Z2 ,… Z n .

## Slide 11: Канонические уравнения

## Slide 12
…..

## Slide 13: Нагрузки, действующие на узел k

## Slide 14: Уравнения динамического равновесия