3. ПАЙДАЛАНУШЫ ПЕРСОНАЛ

Персонал міндеттері және талаптардың орындалуын бақылау

Құрылғылар мен жүйелердің сенімді және қауіпсіз жұмысы көп мөлшерде пайдаланушы персоналдың дайындық сапасына және онымен тұрақты жұмыс жасауына байланысты.

Кәсіпорынның жылуэнергетикалық комплексін пайдаланушы персо-налдың негізгі міндеті:

- персонал қамтамасыз етуі керек:

- құрылғылардың, жүйелер мен желілердің жұмысқа жарамды күйін;

- қауіпсіз пайдалануды;

- тұтынушыларды жылу энергиясымен сенімді жабдықтау.

- персонал технологиялық тәртіпті және еңбек тәртібі ережелерін қатаң сақтауы тиіс, жұмыс орындарын тазалық пен тәртіпте сақтауы керек.

Персонал нақты келесі топтарға бөлінуі керек:

- әкімшілік-техникалық;

- кезекші;

- жедел-жөндеуші және жөндеуші.

Персоналдың «Қазандықты бақылау ережелерін» [5], «Пайдалану ережелерін» [3,6,7], қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау жауапкершілігі бекітілген тәртіпте бекітілген қызметтік нұсқаулықтарда көрсетілуі керек.

Кәсіпорын басшылығы бұйрығымен (қаулысымен) жауапкершіліктері келесідей тұлғалар тағайындалуы керек: кәсіпорынның жылуөндіруші және жылутұтынушы қондырғылары мен жылу желілерінің жұмысқа жарамды күйіне және оларды қауіпсіз пайдалануға жауапты бас энергетик қызметі немесе оның орынбасары; қазандықтардың, жылу желілерінің, жылу пункттерінің, сорғы станцияларының және т.б. жұмысқа жарамды күйде сақтауға және оларды қауіпсіз қолдануға жауапты болатын адамдар берілген цехтар мен учаскелердің дипломы бар мамандарының арасынан тағайындалуы керек.

Кәсіпорын және оның бөлімшелерінің жұмысқа жарамды күйі мен оларды қауіпсіз пайдалануға жауапты тұлғалар қамтамасыз етуге тиісті:

- қондырғылар мен желілерді «Ережелер» [3, 5, 6, 7] және осы қондырғылар мен желілерге қатысты нормативті-техникалық құжаттама талаптарына сәйкес жұмысқа жарамды және технологиялық дұрыс күйде сақтау және оларды пайдалану;

- жылулық және гидравликалық тәртіптерді сақтау, жылу тасымал-дағыштарды рационалды тұтыну, жылу энергиясы шығыны нормаларын жасақтау, орындау және сараптау;

- тұтынатын жылу энергиясын есепке алу және тәртіптерін бақылаудың автоматтандырылған жүйелері мен құрылғыларын ендіру;

- заманауи және сапалы техникалық қызмет көрсету және жөндеу;

- бекітілген статистикалық есептерді жүргізу;

- персоналды дайындау және «Ережелерді», қауіпсіздік техникасын, қызметтік және өндірістік нұсқаулықтарды білуіне, техникалық білімін тексеру;

- кәсіпорынның және оның бөлімшелерінің энергетикалық баланстарын жасақтау;

- жылу тұтыну мөлшерін азайту жоспарларын жасақтау, энергоүнемдеуші және экологиялық таза технологияларды ендіру;

- пайдалануға жаңа және жетілдірілген қондырғылар мен жүйелерді қабылдау:

- бақылаушы органдардың нұсқаулықтарын көрсетілген мерзімдерде орындау, сонымен қатар өндірістегі істен шығулар мен жазатайым оқиғаларды уақытылы тексеру.

Жұмыстағы істен шығуларға жеке жауапты:

- қондырғылар мен желілерге тікелей қызмет көрсетуші жұмысшылар – олардың кінәсі бойынша болған істен шығулар үшін, және/немесе істен шығуларды жою кезіндегі дұрыс емес әрекеттері үшін;

- жөндеу жұмыстарын жүргізген жұмысшылар – жөндеу жұмыстарының төмен сапасы салдарынан болған істен шығулар үшін;

- әкімшілік-техникалық персонал – уақытылы жүргізілмеген жөндеу жұмыстары үшін немесе жөндеуден кейінгі қабылдаудың сапасыздығы үшін;

- әкімшілік-техникалық басшылар – олардың кінәсі бойынша болған істен шығулар үшін, олардың қол астындағы персонал кінәсі бойынша болған істен шығулар үшін, сонымен қатар жөндеу жұмыстарын және алдын-алу шараларын қанағаттанарлық дәрежеде ұйымдастырмағаны үшін.

Істен шығудың әр жағдайы есепке алынуы және тексерілуі керек. Істен шығуларды тексерудің негізгі міндеті жеке кінәліні анықтау ғана емес, алдын-алу шараларын жасақтау мақсатында істен шығу себебін анықтау болып табылады.

Пайдаланумен байланысты әрбір жазатайым оқиға орнатылған тәртіпте есепке алынуы және тексерілуі керек. Олар үшін жауапкершілік ережені тікелей бұзған тұлғаларға және жазатайым оқиғаны болдырмайтын шараларды қамтамасыз етпеген тұлғаларға жатады.

«Ережелердің» және басқа да нормативті-техникалық құжаттамалар (НТҚ) талаптарының орындалуын мемлекеттік бақылауды өзінің бағыттары бойынша Қазандық бақылау және Мемлекеттік энергобақылау жүзеге асырады.