КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ

1.  Общие проблемы управления. Основные понятия и определения.

2. Организация управления технологическими процессами ТЭС. Основные факторы.

3. Комплекс технических средств автоматизации.

4. Композиционное решение оперативно-диспетчерских постов управления.

5. Назначение автоматизированных систем управления ТП ТЭС.

7. Реализация АСУ ТП ТЭС.

8. Информационные подсистемы АСУ ТП. Функции. Способы представления информации.

9.  Подсистемы дистанционного ввода информации и управления.

10.  Логические элементы защит.

11. Защиты прямоточных котлов.

12.  Защиты вспомогательного оборудования.

13. Стадии и этапы создания АСУ ТП.

14. Состав рабочего проекта АСУ ТП.

15. Схема регулятора непрямого действия.

16. Структурные схемы АСР.

17.  АСР действующие по возмущению.

18. АСР многосвязные.

19. АСР непрерывного и дискретного действия.

20.  Понятие качества регулирования.

21. Статические характеристики динамического звена.

22. Временные характеристики.

23. Типовые элементарные динамические звенья. Три группы звеньев.

24. Инерциальное звено.

25. Последовательная связь между звеньями.

26. Обратная связь между звеньями.

27. Системы управления предприятием и комплексами на примере Энергосистемы.

28. Организация управления технологическими процессами ТЭС. Основные факторы.

29. Организационная структура оперативно-диспетчерского управления.

30. Комплекс технических средств автоматизации.

31. Организация трудового процесса.

32. Композиционное решение оперативно-диспетчерских постов управления.

33. Уровень автоматизации на примере парового котла.

34. Назначение автоматизированных систем управления ТП ТЭС.

35. Функции АСУ ТП ТЭС.

36. Реализация АСУ ТП ТЭС.

37. Основные принципы АСУ ТП.

38. Информационные подсистемы АСУ ТП. Функции. Способы представления информации.

39. Теплотехнический контроль и сигнализация.

40.  Подсистемы дистанционного ввода информации и управления.

41. Автоматические защиты теплового оборудования. Определение и назначение.

42.  Логические элементы защит.

43. Защиты барабанных котлов.

44. Защиты прямоточных котлов.

45. Защиты турбогенератора.

46.  Защиты вспомогательного оборудования.

47. Проектирование АСУ ТП. Цель. Участники.

48. Стадии и этапы создания АСУ ТП.

49. Схемы АСУ ТП. Структурные. Функциональные.

50. Состав рабочего проекта АСУ ТП.

51. Исторические аспекты автоматического управления.

52. Схема регулятора непрямого действия.

53. Основные определения АСР.

54. Структурные схемы АСР.

55. Системы, действующие по отклонению. Стабилизация. Программное регулирование. Следящие системы.

56.  АСР действующие по возмущению.

57. АСР комбинированные.

58. АСР многосвязные.

59. АСР экстремальные

60. АСР непрерывного и дискретного действия.

61. Понятие о переходном процессе.

62.  Понятие качества регулирования.

63. Понятие динамического звена.

64. Статические характеристики динамического звена.

65. Динамические характеристики звена. Д и ср.ур. Передаточная функция. Амплитудно-фазовая характеристика.

66. Временные характеристики.

67. Частотные характеристики.

68. Типовые элементарные динамические звенья. Три группы звеньев.

69. Позиционные звенья. Статистическое звено.

70. Инерциальное звено.

71. Примеры динамических звеньев.

72. Последовательная связь между звеньями.

73. Параллельная связь между звеньями.

74. Обратная связь между звеньями.

Технологические измерения и современные системы АСУ ТП

1. Государственная система приборов. Точность преобразования информации.

2. Классификация приборов для измерения температуры. Термометры расширения.

3. Электрические термометры.

4. Пирометры и манометрические термометры.

5. Методы измерения сопротивления.

6. Методы и приборы измерения разности потенциалов.

7. Классификация приборов для измерения давления. Жидкостные и пружинные манометры.

8. Электрические манометры.

9. Методы и приборы для измерения расхода. Классификация. Расходомеры скоростного напора и переменного уровня.

10. Измерение расхода. Методы переменного и постоянного перепада давления.

11. Методы и приборы для измерения уровня.

12. Исполнительные устройства. Классификация.

13. Структура современной АСУ ТП. Устройства связи с объектом.

6 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

6.1 Основная литература

1. Кулаков М.В. Технические измерения и приборы для химических производств. М.: Машиностроение, 1983. - 424 с.

2. никитенко Е.А. автоматизация и телеконтроль электрохимической защитой магистральных газопроводов. М.: Недра, 1976.

3. Полоцкий Л.М., Лапшенков Г.И. Автоматизация химических производств. Учеб. пособ. -М.: Химия, 1982. - 296 с.

4. Теория автоматического управления / Под ред. Нетушила А.В. Ч.1. -М.: Высш. шк., 1968.

5. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория автоматического регулирования. -М.: Наука, 1966.

6. Дадаян Л.Г. Автоматизация технологических процессов: методические указания к курсовому и дипломному проектированию. -Уфа.: Изд-во УНИ, 1985. - 225 с.

7. Камразе А.Н., Фитерман М.Я. Контрольно-измерительные приборы и автоматика. Л.: Химия, 1988. - 225 с.

8. стефани Е.П. Основы построения АСУТП: Учеб. пособ. -М.: Энергоиздат, 1982. -352 с.

9. Автоматические приборы, регуляторы и управляющие машины: Справочник /Под ред. Кошарского Б.Д. -Изд. 3-е. -Л.: Машиностроение, 1976. -486 с.

10. Голубятников В.А., Шувалов В.В. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности: Учебник. -М.: Химия, 1985. -352 с.

11. Теория автоматического управления: Учебник. В 2-х частях / Под ред. А.А.Воронова. -М.: Высш.шк., 1986. -Ч.1. - 367 с. - Ч.2. -504 с.

12. Аязян Г.К. Расчет автоматических систем с типовыми алгоритмами регулирования: Учеб. пособ. -Уфа.: Изд-во УНИ, 1986. -135 с.

13. Веревкин А.П., Попков В.Ф. Технические средства автоматизации. Исполнительные устройства: Учеб. пособ. -Уфа.: Изд-во УНИ, 1996. -95 с.

6.2 Дополнительная литература

1 Соскин Э.А., Киреева Э.А. Автоматизация управления промышленным
энергоснабжением. - М: Энергоатомиздат, 1990. - 384с.

2 Стефани Е.П. Основы построения АСУТП: Учебное пособие для вузов.
М.: Энергоатомиздат, 1982. - 352 с.

3 Автоматизация диспетчерского управления в электроэнергетике/ Под
общей ред. Ю.Н.Руденко и В.А. Семенова. - М.: Издательство МЭИ, 2000. - 648 с:

4 Овчаренко Н.И. Аналоговые и цифровые элементы автоматических
устройств энергосистем. - М.: Энергоатом издат, 1989. - 320 с.

5 Щербино Ю.В. и др. Автоматизация управления технологическим рас
ходом и потреблением электроэнергии. - К.: Техника, 1984. - 112 с.

6 Беркович М.А. и др. Автоматика энергосистем. — М.: Энергоатомиздат,
1991.-240 с.