Лекция 9

Іргетастағы шөгуді  анықтау

1. Іргетастағы шөгуді топырақ қабаттарын қосу тәсілімен анықтау (Определение осадки методом послойного суммирования.)

( всего существует более 20 методов)

| P0=P- 0hф hф Р γ0hф b Р1 h1 Р2 h2 Рi hi Pzp=α(P0) Pδz ; | - Рzр - қосымша кернеулер эпюрасы (нығыздайтын қысымдар). - Рz.- табиғи қысымдарының эпюрасы, ол үшін негізді, hi ≤ 0,4b қабаттарға бөлеміз ; , mv - компрессиялық зерттеулерден. Е0, - белгілі болса, онда β=0,8 – СНиП |
| --- | --- |