3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКОМ ТОПЛИВЕ И ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ.

Понятие топливо объединяет собой вещества, выделяющие (в результате тех или иных преобразований) энергию, которая может быть технически использована. В настоящее время известны две крупные группы топлив, различающиеся по принципу выделения энергии; ядерное топливо, выделяющее энергию в результате ядерных преобразований, и органическое топливо, которое выделяет энергию при окислении горючих элементов, входящих в состав этого топлива. Преобразование энергии органического топлива в теплоту осуществляется в результате горения.

Горение - сложный физико-химический процесс взаимодействия топлива с окислителями, сопровождающийся интенсивным выделением лучистой и тепловой энергии.

В теплотехнических процессах в качестве окислителя используется воздух, который в ряде случаев обогащается дополнительным количеством кислорода.

Особенности различных видов органического топлива отражаются в классификациях. Например, общая классификация различает топливо по агрегатному состоянию и способу добычи и получения.

Все природные виды топлива (кроме древесины) являются практически невозобновляемыми ископаемыми топливами. Они различаются, главным образом, в зависимости от условий образования и от их геологического возраста.

Генетической основой твердых ископаемых топлив являются различные растения и микроорганизмы, жившие миллионы лет назад, органическая масса которых в условиях ограниченного доступа воздуха при различных температурах и давлениях подвергалось распаду с последующим образованием новых веществ. В  результате этих преобразований в органической массе увеличивалось содержание углерода и уменьшалось содержание кислорода, водорода и азота. Этот процесс, протекавший в зависимости от внешних условий с различной интенсивностью, назван процессом углефикации органической массы.

Таблица 3.1 – Общая классификация органического топлива

| Органическое топливо | Природное | искусственное |
| --- | --- | --- |
| Твердое | Древесина, торф, бурые угли, полуантрациты и антрациты, горючие сланцы. | Полукокс, кокс, древесины уголь, брикеты. |
| Жидкое | Нефть | Продукты переработки нефти бензин, лигроин, керосин, газойль, соляровое масло, мазут. Продукты переработки твердого топлива: смолы |
| Газовое | Природные газы чисто газовых месторождений, попутные газы. | Газы – отходы технологических процессов: коксовый, доменный, нефтезаводские газы и др. Газы, полученные в специальных установках: генераторные (водяной, воздушный, смешанный), газ подземной газификации угля и др. |

В ходе углефикации образовались плотные углеродистые соединения ископаемых топлив. В формировании твердых топлив принимали участие такие вещества, как углеводы, лигнин, воски, смолы, белки и некоторые другие вещества, входящие в состав высших растений микроорганизмов. Лигнин-вещество, заполняющее межклеточное пространство высших растений в ходе биохимических процессов, - превращается в лигнинные, а затем в гумусовые кислоты, способствующие протеканию процессов углефикации. Ископаемые топлива, образованные главным образом путем соответствующих преобразований с лигнином, называются гумусовыми и отличаются пониженным содержанием водорода в органической массе топлива. Представителями гумусового вида топлив являются: торф, каменные и бурые.

Другой вид ископаемых топлив, образованных в результате распада остатком одноклеточных организмов, которые под слоем воды превращались в гниющий ил, - это сапропель, представляющий собой начальную (торфяную) стадию углефикации. Угли, образовавшие таким образом, называются сапропелевыми углями и отличаются повышенным содержанием водорода в органической массе топлива.

Первичной стадией углефикации по любому типу образования топлива является превращение органической массы в торф, который представляет собой наиболее геологически молодое ископаемое топливо, отличающееся от ей более высоким содержанием кислорода, азота и водорода.

Дальнейшее превращение торфяной массы приводит к последовательному образованию бурых углей, каменных углей и антрацитов. Последние характеризуются наиболее глубокой стадией углефикации первичной органической массы.

К ископаемым твердым топливам относятся также горючие сланцы, представляющие собой твердые известняковые или глинистые породы, пропитанные нефтеподобными органическими веществами сапропелевого происхождения.

Нефть и природные горючие газы также образовались в результате длительных изменений растительных и животных остатков в особых геологических условиях, приведших к образованию  различных   жидких  и газообразных углеводородных соединений.

Искусственные топлива отличаются большим разнообразием (см.табл2.2.) и получаются либо в результате специальной переработки природных топлив с целью улучшения их качества или получения на их основе новых видов топлива, либо как горючие технологические отходы различных производств.

Важнейшим видом искусственного твердого топлива является кокс, получаемый в результате пирогенетического разложения некоторых видов каменных углей, осуществляемого в специальных печах без доступа воздуха при 900-1100°С.

Кокс является основным технологическим топливом в процессе получения чугуна в доменных печах.  При  коксовании угля из него получают - смолу и коксовый газ, который после очистки  и выделения ценных  химических  продуктов  широко используется как искусственное газовое топливо.

Аналогично процессу коксования, но при 500—700°С осуществляется полукоксование углей, в результате которого получают искусственное твердое топливо — полукокс, а также смолы и полукоксовый газ, используемые как ^сырье для химической переработки и частично, как топливо.

Большое количество различных искусственных получается при переработке нефти

выделения из нее легкокипящих дистиллятных, керосина, лигроина и т. д., используемых затем в качестве транспортного или моторного топлива. В результате переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах получают тяжелые остатки — мазуты, которые являются основным жидким топливом для различных промышленных печей и тепловых электростанции. При термохимической переработке нефти или тяжелых нефтепродуктов одновременно с дистилляционными топливами получают значительное количество различных горючих газов (нефтезаводские газы), содержащих различные углеводороды и являющихся высококачественным газовым топливом.

Доменный газ является горючим отходом процесса выплавки чугуна в доменных печах. Этот газ служит основной составляющей топливного баланса металлургических заводов. Основными потребителями доменного газа являются доменные воздухонагреватели, энергетические котлы, коксовые батареи и нагревательные печи.

Большим разнообразием отличаются горючим генераторные газы – горючие газы, получаемые в специальных аппаратах – газогенераторах путем газификации различных твердых топлив (природных и искусственных) с применением в качестве окислителей воздуха, водяного пара, паровоздушных или парокислородных смесей. Получаемые генераторные газы используются как газовое топливо или сырье для последующей химической переработки.

В зависимости от характера использования органическое топливо может быть разделено на несколько групп.

1. Энергетическое топливо используется для получения тепловой и электрической энергии. В структуре производства электроэнергии около 70% приходится на ТЭС, работающие на таких органических топливах, как уголь (26%), мазут на таких органических топливах, как уголь (26%), мазут (19,6%), газ (30,3%), торф (0,2%).

2. Промышленное топливо – основной источник энергии для высокотемпературных теплотехнологических установок и систем.

В ряде литературных и справочных данных энергетическое  и промышленное  топливо объединяются термином котельно-печное топливо.

ВИДЫ ОРГАНИЧЕСКИХ ТОПЛИВ

#### Естественное твердое топливо

К естественному твердому топливу относятся торф, бурые угли, каменные угли, полуантрациты и антрациты, горючие с танцы Основными видами искусственного твердого топлива являются продукты термохимической переработки естественных топлив кокс, полукокс, древесный уголь. Иногда к искусственным твердым топливам относят продукты механической переработки естественных топлив — угольную пыль, торфяные, буроугольные или каменноугольные брикеты

Некоторые усредненные  характеристики естественного твердого топлива приведены в табл. 5.1.

Торф — самое молодое из ископаемых топлив и его состав ближе всего к составу исходной растительной массы. По степени разложения торф различается на волокнистый, землистый и слоистый. Из перечисленных лучшим топливом является слоистый торф, в котором практически отсутствуют остатки исходных растении. По месту залегания различают торф низинный и верховой, а по способу добычи — кусковый и фрезерный Наиболее распространенным в СССР является фрезерный способ добычи торфа, при котором верхний подсохший стой торфяной залежи измельчается специальными фрезерными машинами, крошка торфа высушивается на месте добычи, а затем собирается и направляется потребителям. Добыча кускового торфа более трудоемка и малопроизводительна. Основная масса добываемого торфа сжигается на тепловых электростанциях  Некоторая часть используется для газификации и бытового потребления   Часть добываемого торфа используется в качестве удобрения.

Таблица 11.1- Характеристики основных видов естественного твердого топлива.

| Вид топлива | Состав горючей массы, % |  |  |  |  | Зольность и влажность, % |  | Выход летучих Уг, % | qph, МДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С г | Нг | Ог | Мг | 5гор + к | Лс | и?р |  |  |
| Торф | 57,8 | 6,0 | 334 | 2,5 | 0,3 | 5—12,5 | 40—50 | До 70 | 8,38—10,47 |
| Бурый уголь | 55—78 | 4,5—6,5 | 15—30 | 0,6—1,6 | 0,3—6,0 | 15-25 | 15—60 | До 60 | 7,33—20,31 |
| Каменный уголь | 75-90 | 4—6 | 3—13 | 1,0—2,7 | 0,5—6,0 | 5—45 | 3—13 | 9—50 | 23,00—27,23 |
| Антрацит | 90—96 | 2—3 | 1—3 | 0,5—1,0 | 0,5—3 0 | 16—30 | 5—11 | До 9,0 | 23 02—27,20 |
| Горючие сланцы | 58—74 | 7,5—9 5 | 10,1 — 18,5 | 0,3—1,5 | 4,9— 1!45 | 48—64 | 11,5—17,5 | 80—90 | 5,53—10,34 |

Влажность естественно залегающего торфа очень высокая (до 90%). Воздушносухой торф имеет влажность от 30 До 40%.

В зависимости от состава и способа добычи теплота сгорания торфа изменяется в широких пределах Торф легко окисляется и самовозгорается.

По запасам торфа СССР занимает первое место в мире. Наибольшие запасы торфа сосредоточены в РСФСР, в БССР и республиках Прибалтики.

Бурый уголь по химическому составу и физико-химическим свойствам занимает промежуточное положение между, торфам и каменным углем.

К бурым углям относятся угли с высшей теплотой сгорания влажной беззольной массы

Характерные особенности бурого угля более высокое содержание углерода, меньшее кислорода и более низкий выход летучих по сравнению с торфом. Плохая спекаемость кокса, большая гигроскопичность, обусловливающая высокую влажность, легкая окисляемость и способность к самовозгоранию, низкая теплота сгорания рабочей массы из за высоких зольности и влажности, низкая механическая прочность

Содержание внешнего балласта (зольность и влажность) в рабочей массе бурых углей различных месторождений колеблется в очень широких пределах, в результате чего теплота сгорания, рассчитанная на рабочую массу этих углей, также сильно различается (см табл. 5.1).

В зависимости от величины Wp бурый уголь подразделяется на три группы Б1 —при Wp>40%, Б2 — при Wp = 30—40% и БЗ-при WP<30%.

При рассортировке бурых углей по крупности кусков установлены три класса крупный (К)—с размером кусков 50—100 мм, мелкий (М) —с размером кусков 0—50 мм и рядовой (Р)—с размером кусков от 0 до 100 мм. При маркировке углей делается соответствующее обозначение (например, БК — бурый уголь крупный).

Месторождения бурых углей находятся почти по всей территории СССР Основные разрабатываемые месторождения сосредоточены в РСФСР и в УССР Одним из крупнейших является Канско-Ачинский буроугольный бассейн с запасами, превышающими 140 млрд т.

На базе этого угольного бассейна создается крупнейший в мире Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс (КАТЭК), в состав которого войдут угольные разрезы единичной мощности до 60 млн т угля в год, тепловые электростанции мощностью до 6,4 млн кВт, а также предприятия по облагораживанию угля и его переработке в жидкое и газообразное топливо Электроэнергия, уголь и продукты его переработки, производимые в КАТЭК, будут использоваться в центральных районах Сибири, на Урале, а также в европейской части страны [2].

К каменным углям относится категория углей с высшей теплотой сгорания влажной беззольной  массы

и с выходом летучих более 9%.

Каменные угли имеют более высокие плотность и механическую прочность, чем бурые, отличаются уменьшенным выходом летучих веществ, меньшей рабочей зольностью и влажностью. В горючей массе каменных углей более высокое содержание углерода и пониженное кислорода

Месторождения каменных углей распространены по всей территории СССР, отличаются условиями происхождения и, как следствие этого, качеством и свойствами /Одним из важнейших свойств каменных углей является спекаемость коксового остатка.

По признакам спекаемости коксового остатка и выходу летучих веществ каменные угли СССР подразделяются на ряд марок.  Для различных угольных бассейнов существуют свои ГОСТы В табл. 5.2 приведена классификация каменных углей Донецкого бассейна.

Приведенная в таблице маркировка каменных углей соответствует последовательному углублению процессов углефикации, что отражается в уменьшении Vг . Разброс в значениях Vr для одной и той же марки каменных углей — следствие индивидуальных особенностей однотипных углей различных месторождений Уточнением характеристики марки угля является толщина пластического слоя в коксовом остатке у, которая характеризует спекаемость угля .При маркировке угля указывается ее нижнее значение Например, Г6 — газовый уголь с нижним значением толщины пластического слоя, равным 6 мм Значения Vr и у указываются в классификации углей по бассейнам и месторождениям Угли, в которых отсутствует способность к спеканию, относят в зависимости от величины Vr к длиннопламенным или тощим.

Таблица 11.2-Классификация каменных углей.

| Марка угля | Обозначение | Выход летучих | Характеристика коксового остатка |
| --- | --- | --- | --- |
| Длиннопламенный | д | 36 и более | От порошкообразного до |
|  |  |  | слабоспекшегося |
| Газовый | г | 35 и более | Спекшийся |
| Газовый жирный | гж | 27—37 | То же |
| Жирный | Ж | 27—37 |  |
| Коксовый жирный | кж | 25—31 |  |
| Коксовый | к | 18—27 |  |
| Коксовый второй | К2 | 17—25 |  |
| Отощенный спекаю | ОС | 14—22 |  |
| щийся |  |  |  |
| Слабоспекающийся | сс | 25—37 | От порошкообразного до |
|  |  |  | слабоспекшегося |
| Тощий | т | 8—17 | То же |

Угли спекающихся марок, а также значительная часть углей марок Г, ГЖ, Ж и ОС, используются, для производства металлургического кокса Часть углей указанных марок подвергается, предварительному обогащению перед коксованием. В результате обобщения после выделения малозольного концентрата угля остаются высокозольный (Ас>40%) промежуточный продукт (промпродукт) и отходы (хвосты) обогащения. Промпродукт используется как энергетическое топливо на ТЭС металлургических заводов Энергетическим топливом являются также угли марок Д, Т и частично СС.

По запасам и добыче каменных углей СССР занимает первое место в мире.

Крупнейшими разрабатываемыми каменноугольными бассейнами в СССР являются Донецкий, Кузнецкий, Карагандинский, Печорский, Экибастузский, Кизеловский и др.

Антрацит (А) характеризуется максимальным содержанием углерода и малым выходом летучих веществ (не более 9%), высокой плотностью и механической прочностью.

Очень близки к углям марки А полуантрациты (ПА), занимающие в ряду твердых топлив промежуточное положение между тощими каменными углями и антрацитами От последних их отличает несколько больший удельный выход летучих веществ — от 220 до 330 см5/г горючей массы (у антрацитов этот показатель менее 220 см3/г).

В основном антрациты и полуантрациты используются как энергетическое топливо.

Запасы антрацитов и полуантрацитов невелики и сосредоточены в основном в Донбассе, в Западной Сибири и на Восточном Урале.

Ископаемые каменные угли, а также антрациты и полуантрациты на месте добычи или переработки подвергаются рассортировке по размерам ГОСТ 19242—73 устанавливает классификацию углей по размерам кусков (классам крупности), которая приведена в табл. 5.3.

Таблица11.3Классификация каменных, полуантрацитовых и антрацитовых углей по крупности кусков

| Класс угля | Обозначение | Размер кусков, мм |
| --- | --- | --- |
| Плитный | ###### П | Более 100 |
| Крупный Орех Мелкий | К 0 М | 50—100 25—50 13—25 |
| Семечко | С | 6—13 |
| Штыб | Ш | Менее 6 |
| Мелкий и семечко со штыбом Семечко со штыбом Рядовой | МСШ СШ Р | Менее 25 Менее 13 Не более 200 при шахтной я не более 300 при карьерной |
|  |  | добыче |

Класс крупности находит отражение при маркировке углей (например, АШ — антрацитовый штыб; ЖР — каменный уголь жирный рядовой; ДМ — уголь длиннопламенный мелкий).

Горючие сланцы представляют собой смесь продуктов разложения сапропеля с минеральными породами. Содержание негорючих минеральных веществ всланцах очень высокое, следствием чего является весьма большое содержание золы в рабочей массе этого топлива и низкая теплота сгорания. Другой особенностью сланцев является весьма высокий выход летучих веществ — до 90% горючей массы (табл. 5.1).

Горючие сланцы являются местным топливом и используются как топливо для ТЭС. Значительная часть сланцев подвергается термохимической переработке (полукоксованию). Из сланцевой смолы выделяют бензин, керосин, моторное топливо, смазочные масла, большое количество различных химических веществ.

Сланцевый газ имеет QCH = 15,9—17,6 МДж/м3 и после очистки используется как коммунально-бытовое топливо.

Основные месторождения горючих сланцев находятся в ЭССР, в Ленинградской, Саратовской, Куйбышевской и Ульяновской областях.