ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Рубежный контроль №1

Билет №1

по дисциплине Основы эксплуатации теплоэнергетического оборудования

по специальности 5B071700

Объем технической документации для организации, эксплуатирующих котельную, теплоиспользующую установку и трубопроводы

Объем технического обслуживания и ремонта

На электростанции установлены три турбогенератора мощностью кВт каждый. Определить коэффициент использования установленной мощности, нагрузки и резерва, если количество выработанной энергии за год  кВтч и максимальная нагрузка станции  кВт.

Составитель                         Нургалиева А. Т.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. СЕРИКБАЕВА

Рубежный контроль №1

Билет №2

по дисциплине Основы эксплуатации теплоэнергетического оборудования

по специальности 5B071700

Основные задачи эксплуатационного персонала

Техничекие требования к тепловым сетям

Определить, успеет ли ремонтный персонал отремонтировать три турбоагрегата ТЭЦ Т-110/120-130 за год, если по условиям отпуска теплоты ремонт следует проводить только вне отопительного периода, а на летнее время (ч) запланирована средняя нагрузка ТЭЦ МВт. На ремонт одного агрегата отводится 360 ч.

Составитель                         Нургалиева А. Т.