Лекция 12. НИВЕЛИРОВАНИЕ

Нивелирование – вид геодезических измерений, в результате которых определяют превышения точек, а также их высоты над принятой уровенной поверхностью.

Нивелирование производят для изучения форм рельефа, определения высот точек при проектировании, строительстве и эксплуатации различных инженерных сооружений.

Результаты нивелирования имеют большое значение для решения научных задач как самой геодезии, так и других наук о Земле.

Основными геодезическими приборами, которыми производят измерения, являются нивелиры.

12.1 Типы нивелиров

По точности нивелиры делятся на три группы:

1) технические (для обоснования топографических съемок, инженерно-геодезических изысканий, строительства);

2) точные (для нивелирования III и IV классов и инженерно-геодезических изысканий);

3) высокоточные (для нивелирования I и II классов в государственных геодезических сетях, на геодинамических полигонах и при инженерно-геодезических работах).

В зависимости от устройств, применяемых для приведения визирной оси трубы в горизонтальное положение, нивелиры выпускают двух типов: с компенсатором углов наклона зрительной трубы и с уровнем при ней. У нивелиров, выпускаемых промышленностью стран бывшего СССР, наличие в марке буквы К означает, что труба нивелира снабжена компенсатором, а буквы П – прямое изображение (например, нивелиры Н-05К, Н-3К, Н-10КП). Н – нивелир; 0,5, 3, 10 – средняя квадратическая погрешность (мм) определения превышений на 1 км двойного хода.

Нивелиры типа Н–3 и Н–10 допускается изготовлять с лимбами для измерения горизонтальных углов. При наличии лимба в шифре нивелира добавляется буква Л (например, Н – 10КЛ).

Нивелиры с компенсатором угла наклона называют самоустанавливающимися. Компенсация угла наклона визирной оси или автоматическое приведение ее в горизонтальное положение у этих нивелиров происходит за счет автоматического поворота компенсирующего элемента (компенсатора) оптической системы.

До начала работ нивелир вынимают из укладочного ящика и укрепляют на штативе становым винтом. Выдвигая и убирая ножки штатива, устанавливают его основание «на глаз» в горизонтальное положение. Затем с помощью подъемных винтов подставки приводят пузырек круглого уровня к середине концентрических окружностей или в нуль-пункт.

Подготовка нивелиров для работы состоит из двух действий: приведение визирной оси прибора в горизонтальное положение (нивелир с компенсатором считается готовым к работе, если пузырек круглого уровня находится в нуль-пункте) и установки трубы для наблюдения.

Трубу устанавливают по рейке вращением корпуса рекой. Наведение трубы на рейку фиксируют закрепительным винтом. В некоторых нивелирах закрепительного винта нет, а корпус имеет постоянное тугое сцепление с вертикальной осью вращения нивелира. Точное наведение зрительной трубы по рейке производят наводящим винтом (под точным наведением понимают такое положение, при котором сетка нитей зрительной трубы совпадает с осью рейки).

Нивелиры с цилиндрическим уровнем имеют зрительную трубу и цилиндрический уровень. Труба с уровнем укреплена на вертикальной вращающейся оси, входящей в подставку. Наиболее распространенные нивелиры этого типа Н-3, Н-10.

Цилиндрический уровень служит для точного приведения визирной оси прибора в горизонтальное положение. Для грубого приведения вертикальной оси прибора в отвесное положение служит круглый уровень. Пузырек круглого уровня приводится в нуль-пункт подъемными винтами подставки. Зрительную трубу наводят на рейку по визиру наводящим винтом при условии, что нивелир зафиксирован закрепительным винтом. Резкость изображения нивелирной рейки достигается вращением кремальеры.

Нивелир крепится к штативу прижимной пластиной, которая в центральной части имеет втулку с резьбой под становой винт штатива.

12.2 Устройство нивелира с цилиндрическим уровнем

Нивелир с цилиндрическим уровнем при трубе изображен на рисунке 1.

Зрительная труба и уровень при ней являются важнейшими частями нивелира. Элевационный винт служит для приведения визирной оси трубы в горизонтальное положение. С его помощью поднимают или опускают окулярный конец трубы; при этом пузырек уровня перемещается и когда он будет точно в нуль-пункте, визирная ось должна устанавливаться горизонтально.

До начала работ нивелир крепится к штативу прижимной пластиной, которая в центральной части имеет втулку с резьбой под становой винт. Выдвигая и убирая ножки штатива, устанавливают его основание «на глаз» в горизонтальное положение.

Подготовка нивелиров для работы состоит из двух действий: приведение визирной оси прибора в горизонтальное положение (нивелир с компенсатором считается готовым к работе, если пузырек круглого уровня находится в нуль-пункте) и установки трубы для наблюдения.

1 - зрительная труба; 2 - цилиндрический уровень при трубе; 3 - элевационный винт; 4 - круглый уровень (на рисунке не показан); 5, 6 - закрепительный и микрометренный винты азимутального вращения; 7 - ось; 8 - подставка с тремя подъёмными винтами

Рисунок 1. Устройство нивелира с цилиндрическим уровнем при зрительной трубе

Для грубого приведения вертикальной оси прибора в отвесное положение служит круглый уровень. С помощью подъемных винтов подставки приводят пузырек круглого уровня к середине концентрических окружностей или в нуль-пункт.

Для грубой установки трубы по рейке служит визир. Наведение трубы на рейку фиксируют закрепительным винтом. В некоторых нивелирах закрепительного винта нет, а корпус имеет постоянное тугое сцепление с вертикальной осью вращения нивелира. Точное наведение зрительной трубы по рейке производят наводящим винтом (под точным наведением понимают такое положение, при котором сетка нитей зрительной трубы совпадает с осью рейки). Резкость изображения нивелирной рейки достигается вращением кремальеры.

Нивелиры с цилиндрическим уровнем (Н-3, Н-10) имеют зрительную трубу и цилиндрический уровень. Труба с уровнем укреплена на вертикальной вращающейся оси, входящей в подставку. Цилиндрический уровень служит для точного приведения визирной оси прибора в горизонтальное положение. Цилиндрический уровень обычно контактный; изображение контактов пузырька передается системой призм в поле зрения трубы (рисунок 1), что очень удобно, т.к. наблюдатель видит сразу и рейку, и уровень.

12.3 Поверки и юстировки нивелиров с цилиндрическими уровнями

Прежде чем начать работу с нивелиром, как и с любым геодезическим прибором, его осматривают. Если при внешнем осмотре нивелира повреждения не обнаружены, приступают к поверкам. Поверки – это действия, которыми контролируют правильность взаимного расположения основных осей прибора, если при выполнении поверок обнаруживается несоответствие взаимного расположения частей прибора, его юстируют исправительными винтами.

1 поверка – поверка круглого (установочного) уровня: ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира.

Порядок поверки: пузырек круглого уровня приводят подъемными винтами на середину, нивелир поворачивают на 180º. Нивелир считается исправным, если пузырек остался в центре, неисправным, если пузырек сместился.

Порядок юстировки: нивелир приводят в отвесное положение, перемещая пузырек к центру на первую половину дуги отклонения исправительными винтами уровня, на вторую половину – подъемными винтами.

2 поверка – поверка правильности установки сетки нитей: горизонтальная нить сетки должна быть перпендикулярна оси вращения нивелира или вертикальная нить сетки должна быть параллельна оси вращения нивелира. Это условие гарантируется заводом-изготовителем, но небольшое исправление и доводка могут быть выполнены исполнителем.

Порядок поверки: в защищенном от ветра месте на тонком шнуре подвешивают отвес. В 25 – 30 м от отвеса устанавливают нивелир и совмещают один из концов вертикальной нити сетки со шнуром отвеса. Если другой конец нити отходит от шнура отвеса не более чем на 0,5 мм, то условие выполнено.

Порядок юстировки: чтобы устранить неисправность, ослабляют исправительные винты сетки и поворачивают пластинку с сеткой нитей до совмещения ее вертикальной нити со шнуром отвеса. Для этого надо снять крышку, прикрывающую исправительные винты сетки, отвернуть слегка крепежные винты пластины и после ее поворота вновь завернуть их. Для контроля действие повторяют.

3 поверка – поверка основного геометрического условия: визирная ось и ось цилиндрического уровня должны быть параллельны.

Поверка производится двойным нивелированием одной и той же линии в прямом и обратном направлениях (рисунок 2). Для этой цели линию длиной 50 –     70 м закрепляют кольями. Устанавливают нивелир над точкой А, приводят ось прибора в отвесное положение при помощи круглого уровня, измеряют высоту прибора i1 и производят отсчет b1 по рейке, установленной в точке В. Высота нивелира измеряется с точностью до 2 мм при помощи стальной  рулетки или рейки.

Рисунок 2. Поверка основного геометрического условия нивелира

Переставляют местами нивелир и рейку, определяют высоту прибора i2 на точке В и производят отсчет по рейке b2 в точке А.

Вычисляют ошибку х, возникающую из-за несоблюдения основного условия по формуле:

.                                              (1)

Если |х| ≤ 4 мм, то условие выполнено. В противном случае выполняют юстировку.

Порядок юстировки: действуя элевационным винтом, наводят среднюю нить сетки на отсчёт по рейке, вычисляемый по формуле

.                                                    (2)

При этом пузырек уровня уйдёт из нуль-пункта. После этого, вертикальными исправительными винтами цилиндрического уровня, находящимися под крышкой в торцевой части коробки уровня, совмещают изображение концов половинок пузырька уровня. Для контроля поверку повторяют.