    - Лекция 10 ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

      - Общие сведения о задании

Вычертить схему электрическую, руководствуясь правилами оформления принципиальных схем, изложенными в настоящем руководстве. Пример выполнения представлен на рис. 5.

Исходным материалом служат варианты заданий (см. раздел 5.3).

Размеры условных графических обозначений выдержать в соответствии со стандартами (см. раздел 5.2).

Позиции, данные в задании, заменить буквенно-цифровым позиционным обозначением (см. раздел 5.2 и рис. 5),

Составить перечень элементов, правила оформления и порядок заполнения которого выдержать по стандарту (см. раздел 3.5 и рис.5).

Схема выполняется на листе формата А4 с основной надписью по форме 1 (рис. 3).

В графе 1 под наименованием изделия (например — Триггер статический) указывается наименование документа (например — Схема электрическая принципиальная), которое записывается шрифтом, меньшим, чем шрифт наименования изделия (см. рис. 3, 5).

В графе 2 кроме принятого обозначения документа (например— РТ. 31. 01

...) записывается код документа ЭЗ — для электрической принципиальной схемы (см. раздел 2, таблица и рис. 3, 4, 5).

Графа «Масштаб» не заполняется.

      - Условные обозначения элементов электрических схем

| Буквенное обозначение | Наименование | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| PA | Амперметр Вольтметр Выключатель однополюсной Выключатель кнопочный с контактом замыкающим (а) и размыкающим (б) Зажим Звонок Конденсатоp Лампа накаливания |  |
| PV |  |  |
| SA |  |  |
| SB |  |  |
| XT |  |  |
| S |  |  |
| C |  |  |
| EL |  |  |

| FU | Предохранитель |  |
| --- | --- | --- |
|  | плавкий |  |
| R | Резистор |  |
| RR | Реостат |  |
| XS | Вилка (а) и розетка(б) |  |
|  | Постоянный ток |  |
|  | Переменный ток |  |
| PR | Счетчик |  |
| T | Трансформатор |  |
|  | Батарея из гальванических элементов или аккумуляторов |  |

|  | Двигатель(мотор) трехфазный |  |
| --- | --- | --- |
| VT | Транзистор типа P-N-P |  |
| VT | Транзистор полевой типа |  |
|  | N |  |
| VD | Диод полупроводниковый |  |
| VD | Стабилизатор |  |
| BL | Фотодиод |  |

# Приложение 1

5.3 Примеры решения задач

Приложение 2

5.4. Индивидуальные графические по выполнению схем электрических

Приложение 3

5.5 Индивидуальные графические задания по выполнению схем электрических Задание 1

Задание 2

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- ГОСТ 2.104-68. Основные надписи.

- ГОСТ 2.701-84 Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению.

- ГОСТ 2.702-75 Правила выполнения электрических схем.

- ГОСТ 2.705-70 правила выполнения электрических схем обмоток и изделий с обмотками.

- ГОСТ 2.708-81 Правила выполнения электрических схем цифровой электрической техники.

- ГОСТ 2.709-89 Система обозначений в электрических схемах.

- ГОСТ 2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах.

- ГОСТ 2.721-74 Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения.

- ГОСТ 2.723-68 Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктивности, трансформаторы и магнитные усилители.

- ГОСТ 2.725-68 Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммутирующие.

- ГОСТ 2.726-68 Обозначения условные графические в схемах. Токо- съемники.

- ГОСТ 2.727-68 Обозначения условные графические в схемах. Разрядники, предохранители.

- ГОСТ 2.728-68 Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, конденсаторы.

- ГОСТ 2.729-73 Обозначения условные графические в схемах. Приборы электроизмерительные.

- ГОСТ 2.730-68 Обозначения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые.

- ГОСТ 2.735-68 Обозначения условные графические в схемах. Антенны.

- ГОСТ 2.736-68 Обозначения условные графические в схемах. Элементы пезотехнические и магнитострикционные; линии задержки.

- ГОСТ 2.737-68 Обозначения условные графические в схемах. Устройства связи.

- ГОСТ 2.739-68 Обозначения условные графические в схемах. Аппараты, коммутаторы и станции коммутационные телефонные.

- ГОСТ 2.741-68 Обозначения условные графические в схемах. При- боры акустические.

- ГОСТ 2.747-68 Обозначения условные графические в схемах. Раз- меры условных графических обозначений.

- ГОСТ 2.752-71 Обозначения условные графические в схемах.

Устройства телемеханики.

- ГОСТ 2.755-87 Обозначения условные графические в схемах.

Устройства коммутационные и контактные соединения.

- Чекмарев А.А. Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. - М: Высшая школа, 1994. - 671 с: ил.

- Оформление конструкторской документации при разработке

радиоэлектронной аппаратуры (схемы электрические, печатные платы); метод, указания / сост. Е.В. Корнилкова, О.Н. Бажутина; Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 1996. - 38 с: ил.