- Системы холодного водоснабжения (классификация, требования к устройству)

- Вводы и их устройство, глубина заложения.

- Схемы систем холодного водоснабжения

- Что такое  диктующий прибор и диктующий путь при гидравлическом расчете системы холодного водоснабжения

- Определение вероятности действия приборов системы холодного

водоснабжения для разных потребителей и одинаковых потребителей

- Определение расчетного расхода воды (секундный) системы холодного

водоснабжения для разных потребителей и для одинаковых потребителей

- Простая система пожаротушения, автоматические спринклерные установки, автоматические  дренчерные установки. Аксонометрическая схема. Применяемое оборудование

- Гидравлический расчет системы холодного водоснабжения

- Определение требуемого напора на вводе в здание системы холодного водоснабжения

- Водомеры. Типы. Подбор водомера, определение потерь напора

- Классификация систем горячего водоснабжения. Аксонометрические схема систем горячего водоснабжения без циркуляции и с циркуляцией. Элементы.

- Водонагреватели (емкостной, скоростной, паронагреватель). Водонагреватели (газовые)

13. Определение вероятности действия приборов системы горячего

водоснабжения для одинаковых потребителей и для разных

потребителей

14. Определение расчетного расхода воды (секундный) системы горячего

водоснабжения для одинаковых потребителей и  для разных

потребителей

15. Гидравлический расчет системы горячего водоснабжения без

циркуляции и с циркуляцией. Определяемые параметры.

16. Определение требуемого напора на вводе в здание системы горячего

водоснабжения

17. Системы отвода атмосферных осадков с поверхности кровли зданий

Устройство внутренних водостоков зданий. Определение расчетных

расходов атмосферных осадков. Расчет внутренних водостоков.

18. Виды сточных вод. Системы для отведения сточных вод.

Схема внутренней системы канализации. Элементы.

19. Определение расчетных расходов хоз-бытовой сточной воды.

20. Мусоропроводы внутри зданий

21. Виды систем центрального отопления. Элементы оборудования систем

Отопления. Устройство тепловых вводов в здания.

22. Задачи на определение требуемого напора, вероятности действия

приборов,  расчетных расходов- холодной, горячей воды, стоков,

подобрать водомер,  глубина заложения вводов систем холодного и

горячего водоснабжения, выпуска канализации