6.  ИЗМЕРЕНИЕ  ВРЕМЕННЫХ  ИНТЕРВАЛОВ,

ЧАСТОТЫ  И  ФАЗОВОГО  СДВИГА СИГНАЛОВ

6.1. Цифровые измерители временных интервалов.

Наибольшее распространение для измерения временных интервалов и периода нашел время-импульсный метод. Этот метод заключается в подсчете импульсов опорной (заранее известной) частоты в течение измеряемого периода или интервала времени.

На рисунке 6.1 приведена  структурная схема время-импульсного измерителя, а на рисунке 6.2.  эпюры напряжений, поясняющие его работу.

Стоп

Старт

ЦОУ

Ф2

Ф1

Тг

Кл

ГОЧ

СЧ

Рисунок 6.1 Структурная схема время-импульсного измерителя

Формирователи Ф1 и Ф2 создают из входных сигналов  и  импульсы «старт» и «стоп» соответственно начала и конца измеряемого интервала , который формируется тригерром Тг. Триггер открывает на время

N

старт

стоп

t

t

t

t

Тг

ГОЧ

Кл

Рисунок 6.2 Эпюры напряжений, поясняющие его работу

ключ Кл, который пропускает на счетчик СЧ некоторое число счетных импульсов с периодом  с генератора ГОЧ. Счетчик подсчитывает число импульсов N и полученный результат отображается на цифровом отсчетном устройстве ЦОУ.

,

где   , тогда

.

Для получения удобного отсчета берут  Гц, тогда

.

Погрешности измерения:

а) Относительная нестабильность частоты ГОЧ . Для повышения точности измерений используют  в качестве ГОЧ  термостатированные кварцевые генераторы. Тогда .

б) Погрешность дискретности. Определяется значением периода счетных импульсов .

Рассмотрим более подробно процесс возникновения и величину погрешности дискретности время-импульсного преобразования. Из рисунка 6.3. видно, что за результат преобразования принимается величина , тогда как реально , где  и   временные отрезки между счетными импульсами  и  началом   (старт)    или концом      (стоп) измеряемого

Рисунок 6. 3 Процесс появления погрешности дискретности

интервала. Причем величины  и  в случае некоррелированности счетных импульсов и границ измеряемого интервала носят случайный характер (с равномерным законом распределения) и лежат в пределах , т. е. абсолютная погрешность дискретности

.

Максимальная относительная погрешность

.

6.2  Цифровые измерители частоты

В настоящее время наиболее широкое распространение получил частотно-импульсный метод. Этот метод заключается в подсчете импульсов периодического сигнала за известный интервал времени      t и. Частота в течение этого времени может изменяться и поэтому полученное значение является средним за интервал времени.

.

Схема цифрового частотомера представлена на рис. 6.4 Формирователь Ф из  формирует импульсы с частотой . Устройство управления УУ  формирует из стабильных колебаний генератора образцовой частоты ГОЧ с помощью делителя частоты ДЧ строб-импульс длительностью, открывающий ключ Кл. За время  на счетчик Сч проходит N импульсов с периодом . Обычно берут  с (K = 0, 1, 2 . . .), тогда  Гц.

Значение множителя  учитывается положением запятой или включением соответствующей надписи (Гц, кГц, МГц и т. д.) на цифровом отсчетном устройстве ЦОУ.

СЧ

ЦОУ

Кл

УУ

ГОЧ

ДЧ

Ф

t

N

УУ

.   .   .

Кл (СЧ)

Ф

t

t

Рисунок 6.4 Схема цифрового частотомера

Погрешность дискретности

.

Погрешность уменьшается с увеличением времени измерения  и частоты . При измерении высоких частот погрешность мала и сравнима с . Расширение рабочего диапазона в области СВЧ ограничивается достижимым быстродействием счетчика СЧ. Поэтому для работы на частотах свыше 500 МГц1 ГГц используют гетеродинное преобразование частоты.

С уменьшением   увеличивается. Можно компенсировать это увеличением  , но тогда уменьшается быстродействие и увеличивается методическая погрешность за счет изменения  во времени. Поэтому при измерении достаточно низких частот частоту определяют, измеряя длительность одного или нескольких  периодов исследуемого сигнала с соответствующим пересчетом . Обычно и первый (частотно-импульсный), и второй (время-импульсный) методы измерения частоты совмещены в одном приборе. Поэтому цифровые частомеры работают в широчайшем диапазоне частот 0,01 Гц17 ГГц с погрешностью порядка 10-5 10-8.

6.3. Измерение фазового сдвига сигналов

Фазовым сдвигом (разностью фаз)  называется модуль разности аргументов двух гармонических сигналов одинаковой частоты:

,

,

то есть   величина постоянная и не зависит от момента отсчета. Для измерения разности фаз, в зависимости от диапазона частот входных сигналов и требуемой точности, применяются различные устройства и методы измерений.

а) Фазометры с измерением за один период (фазометры мгновенных значений фазового сдвига ).На рисунке 6.5 приведена структурная схема и эпюры напряжений такого фазометра.

АЛУ

ЦОУ

Ф

ГОЧ

СЧ2

УУ

КЛ2

КЛ1

СЧ1

NТ

t

t

t

Т

Рисунок 6.5 структурная схема и эпюры напряжений фазометра мгновенных значений.

Формирователь Ф и устройство управления УУ из входных сигналов создают последовательность импульсов с длительностями Т  и Т. Ключ КЛ1 открывается на время Т, а ключ КЛ2 – на времяТ, пропуская на счетчики СЧ1 и СЧ2 импульсы с частотой  с генератора образцовой частоты ГОЧ. Счетчик СЧ1 осуществляет подсчет числа счетных импульсов , соответствующего периоду Т, а счетчик СЧ2 – числа счетных импульсов , соответствующего длительности Т. В арифметико-логическом устройстве АЛУ осуществляется вычисление величины фазового сдвига

,

которое отображается в цифровом отсчетном устройстве ЦОУ. Погрешность такого фазометра обусловлена в основном погрешностями формирования временных интервалов Т и Т, нестабильностью ГОЧ, а также погрешностями  дискретности кодирования интервалов Т  и Т    и . Погрешность дискретности кодирования интервала Т:

,

где f  частота входных сигналов. Отсюда видно, что с ростом f погрешность дискретности увеличивается и для ее уменьшения необходимо увеличивать частоту ГОЧ. Недостатки такого фазометра: относительно узкий диапазон входных частот и большая погрешность измерения при наличии случайных помех и наводок в сигнале.

ДЧ

УУ

Тизм

СЧ

Кл2

ЦОУ

Кл1

ГОЧ

Ф

Nизм

t

УУ

Кл2

Ф

t

t

Тизм

Рисунок 6.6 Структурная схема и эпюры напряжений фазометра с усреднением.

б) Фазометры с постоянным временем измерения (фазометры с усреднением ).

Схема фазометра и эпюры напряжений приведены на рисунке. 6.6.

Формирователь Ф формирует импульсы длительностью Т, пропорциональной измеряемому фазовому сдвигу. Ключ КЛ1 открывается на время Т и пропускает N счетных импульсов частотой  с генератора образцовой частоты ГОЧ. Ключ КЛ2 открыт на длительное время измерения , формируемое устройством управления УУ с помощью делителя частоты ДЧ из импульсов высокостабильного ГОЧ. При этом время  для постоянной частоты входного сигнала обычно выбирается кратным периоду входных сигналов, т. е. . Тогда счетчик за время  подсчитает число импульсов:

,

где n  коэффициент деления делителя частоты. Случайная погрешность здесь уменьшается за счет усреднения результата измерения. Источники погрешности в основном те же, что и для предыдущей схемы. Недостаток фазометра  большое время измерения, зависящее от частоты исследуемого сигнала и необходимой точности измерений. Диапазон рабочих частот  от долей герца до единиц мегагерц, погрешности порядка 0,010,10.