Порядок расчета

(4.1.1)

Активная мощность потерь выпрямителя определяется как

.

где 	- потери в вентилях при протекании прямого тока;

- потери в силовом трансформаторе;

- потери в элементах фильтра;

- потери во вспомогательных устройствах.

(4.1.2)

Потери в вентилях при протекании прямого тока определяются следующей зависимостью

где 	nВ – количество вентилей в схеме;

- падение напряжения и средний ток вентиля.

Если нет данных по вентилям, можно принимать :

- для германиевых диодов 0,3…0,6 В;

- для тиристоров 0,6…1,5 В;

- для кремниевых диодов 0,8…1,2 В.

(4.1.3)

Потери в трансформаторе складываются из потерь в стали и потерь в меди.

Потери в элементах фильтра определяемые в основном активным сопротивлением дросселя, для малой и средней мощности выпрямителей это сопротивление можно не учитывать.

(4.1.4)

Потери во вспомогательных устройствах примем

.

С учетом потерь мощности определяется коэффициент полезного действия выпрямителя

(4.1.5)

Таблица 5Суммарный КПД установки зависит также от КПД трансформатора .

КПД трансформатора  вычисляется по зависимости

(4.1.6)