1  БЭЖ орын басу сұлбасының параметрлерін анықтау

Есеп.  Провод марки АС-120 маркалы сымның тасымалдайтын желінің толық кедергісі  10 Ом.

Желінің ұзындығын анықтау қажет, егерде сымдар арысындағы орташа геометриалық арақашықтық 3 м. Айнымалы ток жиілігі 50Гц.

Есептіі екі есептеу жолы болады

А) техникалық шешім, анықтамалық мәлметтерді қолданып

Б) аналитикалық шешім есептеу өрнектерін қолданып

Шешімі

техникалық шешім: анықтамалық мәлметтерді қолданып, находим для провода АС-120 сымның есептеу диаметрі  1,52 см, меншікті активті кедергісі 0,27 Ом/км.

Сымнығ диаметрі бойынша және берілген сымдар арысындағы орташа геометриалық арақашықтық бойынша  меншікті индуктивті кедергісі 0,39Ом/км. Толық меншікті кедергі анықталады:

(1.1)

Желінің ұзындығы анықталады:

(1.2)

аналитикалық шешім: сымның меншікті активті кедергісін анықтаймыз:

(1.3)

Мұнда   -  алюминий сымдар үшін есептік меншікті кедергісі

F- сымның стандартты қимасы,

сымның меншікті индуктивті кедергісін анықтаймыз:

=0,144                                 (1.4)

мұнда  сымдар арысындағы орташа геометриалық арақашықтық, м

-   сымның радиусы, мм.