# ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА НА НАДЕЖНОСТЬ

Энергетические объекты, производящие один или два вида энергии (электрическую, тепловую) либо передающие их по своим сетям, являются сложными человеко-машинными системами, для которых характерны следующие основные свойства:

- • множественность нелинейных зависимостей между элементами, часть из которых носит неопределенный характер;

- • быстротечность технологических процессов;

- • сильная восприимчивость объектов к воздействиям окружающей среды;

- • непрерывность развития и постоянные изменения параметров;

- • большая инерционность в развитии и функционировании;

- • саморегулируемость, включая адаптацию;

- • наличие механизма обратной связи;

- • совпадение во времени спроса на энергию и ее производства, что исключает возможности ее хранения.

Для управления энергетическими объектами используются человеко-машинные системы (ЧМС), обеспечивающие восприятие и переработку огромного объема информации, часть которой имеет неопределенный характер. Функционирование таких ЧМС в большей степени зависит от «человеческого фактора», под которым понимается объективно присущая человеку неспособность в течение длительного времени безошибочно управлять человеко-машинными объектами, исключая их отказы с соответствующими негативными экономическими и социальными последствиями. Ошибки операторов возможны, поскольку они контролируют тысячи различных параметров. Например, под контролем оператора крупной ТЭС находятся около 1500 параметров, характеризующих работу парогенератора, турбины и электрического генератора

# Принципы управления человеко-машинными системами в энергетике

Человек остается в этой системе управления решающим звеном. Высокая гибкость и адаптация к изменениям условий, интуиция, способность к прогнозированию, предвидению развития событий, принятию решений в сложных ситуациях при наличии нескольких противоречивых или неопределенных критериев являются чисто человеческими качествами. Место человека в ЧМС определяется характером его основных функций: принимать решения, быть резервом технических управляющих систем в случае их отказов и обеспечивать содержание оборудования в надежном работоспособном состоянии.

В то же время технические объекты имеют преимущества перед человеком в быстродействии при выполнении операций, высокой точности, больших нагрузках и т. п.

Основной стратегией обеспечения надежности ЧМС, управляющих энергетическими объектами, стало наилучшее использование свойств, присущих человеку, в сочетании с преимуществами ЧМС. Суть этого принципа сводится, во-первых, к компенсации недостатков человека за счет преимуществ машин, а во-вторых, к полному использованию его достоинств путем создания соответствующих технических систем управления.

Основным механизмом, обеспечивающим реализацию принципа синтеза достоинств человека и технических систем управления ЧМС, является создание адаптивных автоматизированных систем управления (ААСУ) ЧМС.

Создание ААСУ ЧМС, сочетающих достоинства человека и технических систем управления, а также автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергетических объектов позволило существенно сократить ошибочные действия персонала при их функционировании.

Полностью исключить «человеческий фактор» при управлении энергетическими объектами не удается, поскольку внедрение АСУ ТП превращает человека в пассивный элемент, при этом отсутствие практики активного управления, монотонность в работе оператора снижает остроту его реакции, ухудшает оперативное мышление и приводит к потере бдительности. Этому способствует и подмена физического объекта управления его информационной моделью (мнемосхемой, табло и т. п.), отчуждающей оператора от его реального функционирования, вследствие чего реальная цель действий оператора - управлять объектом - замещается игровой: сохранить или создать заданное расположение индексов на приборной панели. Это снижает значимость основной цели управления и меру ответственности за совершаемые действия.

Для повышения эффективности действий операторов при управлении автоматизированными энергетическими объектами наука и практика используют разные механизмы и средства. Основным эмоциональноволевым качеством, которым должен обладать оператор, управляющий энергетическим объектом, является готовность к экстренным действиям и способность мобилизовать все свои силы в момент наступления аварии. Поэтому необходимо использовать соответствующие процедуры профессионального отбора операторов, обучать их и проводить периодические тренировки в условиях, близких к реальным условиям их работы. Такая практика обучения и тренировок диспетчеров позволяет поддерживать их рабочий тонус и снижать влияние «человеческого фактора» при управлении энергетическими объектами.

Для снижения действия «человеческого фактора» разрабатываются методы управления состояниями операторов, нацеленные на активизацию естественных психологических процессов, к которым относятся методы психологического воздействия и социальные методы, направленные на коррекцию режимов труда и отдыха, улучшение санитарно- гигиенических и эстетических условий работы и др.

В последние годы в дополнение к традиционным инженернопсихологическим методам снижения влияния «человеческого фактора» при управлении энергетическими объектами (рис. 7.1) стали добавляться новые методы, основанные на концепции передачи функций принятия решений от человека к интеллектуальным техническим системам управления. Реализация этой концепции в будущем позволит если не исключить полностью влияние «человеческого фактора», то, по крайней мере, существенно снизить его в управлении современными энергообъектами.

Рис. 7.1. Инженерно-психологические методы обеспечения надежности в управлении энергетическими объектами

Важнейшую роль человек играет в функционировании и развитии энергетических объектов - обеспечении содержания их технологического оборудования в надежном работоспособном состоянии, которое осуществляется посредством комплекса мероприятий технического, нормативного, организационного и экономического характера.

Важным звеном в обеспечении высокой надежности работы оборудования энергетических объектов является государственная система национальных стандартов, технических регламентов и стандартов организаций. В стране существовала система ГОСТов, СНиПов и Правил, определяющая единый организационный подход к обеспечению надежности оборудования на всех этапах его жизненного цикла. Ныне ее заменили системой общих и специальных регламентов в соответствии с правилами  «О техническом регулировании» [1].

Проведенное реформирование отечественного технологически единого электроэнергетического комплекса с образованием сотен самостоятельных в хозяйственном отношении генерирующих, сетевых и сбытовых компаний существенно изменило в худшую сторону роль «человеческого фактора» в обеспечении безопасности отечественных энергетических объектов, поскольку основной целью их функционирования является получение прибыли, а не приоритет надежности и безопасности объектов. Следствиями изменения приоритетов деятельности самостоятельных в организационном и экономическом отношениях энергетических компаний являются многие нарастающие негативные тенденции, основными из которых являются следующие:

- 1. Несоответствие темпов ввода генерирующих мощностей темпам роста спроса на энергию, что привело к появлению энергодефицитных регионов и снижению темпов роста ВВП и страны в.

- 2. Нарастание физического и морального износа основного технологического оборудования производства, транспорта, передачи и распределения энергии, что снижает технологический и экономический потенциалы электроэнергетики: уровень износа достигает на ТЭС 64 % (а на ряде ТЭЦ - 80 %), в сетях ФСК - 45 % и на подстанционном оборудовании МРСК - 65 %. Более удручающие данные относительно износа оборудования отечественной электроэнергетики показывает исследование, выполненное в 2009 г. по принятой в мировом сообществе методике оценки его физического износа (табл. 7.1).

По этой методике обследовано техническое состояние основного энергетического оборудования тепловых и гидроэлектростанций. В общей сложности были исследованы доступные данные годовых отчетов генерирующих компаний по 1523 турбинам, установленным на 310 ТЭС, 2140 котлам, работающим на 295 ТЭС, и 173 трансформаторам, установленным на 266 ТЭС. По ГЭС исследовались доступные данные об износе 502 гидротурбин, действующих на 110 ГЭС, 435 генераторов, установленных на 105 ГЭС, и 387 трансформаторов, работающих на 87 ГЭС.

Таблица 7.1

Классификация физического износа оборудования по методологии компании

Deloitte Touche Tohmatsu Limited

| Степень износа | Группа | Состояние оборудования | Характеристика состояния оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 0...5 % | А | Новое | Новое, установленное и еще не эксплуатировавшееся оборудование в отличном состоянии |
| 5...17% | В | Очень хорошее | Бывшее в эксплуатации оборудование, полностью отремонтированное или реконструированное, в хорошем состоянии |
| 17...33 % | С | Хорошее | То же |
| 33...50% | D | Удовлетворительное | Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее некоторого ремонта или замены отдельных мелких частей, таких как подшипники, вкладыши и др. |
| 50...67% | Е | Условно пригодное | Бывшее в эксплуатации оборудование в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или замены главных частей, таких как двигатель, и других ответственных узлов |
| 67...83 % | F | Неудовлетворительное | Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее капитального ремонта, такого как замена рабочих органов основных агрегатов |
| 83...95 % | G | Непригодное к применению | Бывшее в эксплуатации оборудование, непригодное к дальнейшему использованию |
| > 95 % | Н | Лом | Оборудование, в отношении которого нет разумных перспектив на продажу, кроме как по стоимости основных материалов, которые можно из него извлечь |

Произведены расчеты физического износа по всем указанным типам оборудования. Степень физического износа определена как отношение наработанного срока службы агрегатов к его нормативному значению.

В качестве нормативного срока службы турбин использовались их парковый ресурс и индивидуальный ресурс. Парковый ресурс - это время наработки энергетического оборудования, которое обеспечивает безаварийную работу при соблюдении требований нормативно-технической документации; он устанавливается заводом-изготовителем и указывается в техпаспорте конкретного агрегата. Индивидуальный ресурс - это суммарное время наработки, при достижении которого эксплуатация оборудования должна быть прекращена независимо от его технического состояния; его значение установлено до начала 2009 г. Для возможности сравнения износа разного оборудования использован показатель удельного физического износа, рассчитанный как физический износ, нормированный на единицу установленной мощности оборудования.

Оба показателя физического износа, номинальный и удельный, рассчитывались по абсолютной шкале, равной 100%, при этом значение износа более 100 % показывает, как долго оборудование продолжает работать при полностью выработанном парковом (индивидуальном) ресурсе.

Списки крупных ТЭС с наиболее изношенным оборудованием приведены в табл. 7.2. Анализ данных показывает, что на большинстве крупных ТЭС вероятность экологических катастроф весьма велика, для этого достаточно наличие какого-либо одного фактора угроз, как это случилось с турбиной на Саяно-Шушенской ГЭС, на которой ремонтные рабочие «не докрутили» гайки на крышке.

Таблица 7.2

Крупнейшие ТЭС (более 2000 МВт) с самым изношенным оборудованием

| ТЭС | Установленная электрическая мощность, МВт | Удельный физический износ турбин,% | Группа износа |
| --- | --- | --- | --- |
| Заинская ГРЭС | 2400 | 111,7 | Н |
| Костромская ГРЭС | 3600 | 96,49 | Н |
| Сургутская ГРЭС-1 | 3280 | 95,33 | Н |
| Ириклинская ГРЭС | 2400 | 93,53 | G |
| Рефтинская ГРЭС | 3800 | 92,34 | G |
| Ставропольская | 2400 | 92,27 | G |
| Пермская ГРЭС | 2400 | 90,7 | G |
| Сургутская ГРЭС-2 | 4800 | 89,88 | G |
| Рязанская ГРЭС | 2650 | 88,81 | G |
| Киришская ГРЭС | 2100 | 83,89 | G |

1. Снижение надежности и безопасности внешнего энергоснабжения потребителей из-за нарастающего физического износа энергетического оборудования и несоблюдение технологических стандартов его текущего обслуживания и эксплуатации.

В последние годы существенно возросло количество аварийных отключений энергоснабжения не только в системах электроснабжения, но и во всех системах ТЭК по многим причинам. Первопричиной этих отключений во многих случаях является превалирование экономического интереса собственников и менеджмента компаний в виде получения высокой прибыли.

- 2. Рост удельных расходов топлива на производство электрической и тепловой энергии и потерь в электрических и тепловых сетях вследствие высокого износа оборудования и его эксплуатации в неоптимальных режимах. Это приводит к необоснованному повышению тарифов на энергию.

- 3. Увеличение нагрузки на окружающую среду вследствие эксплуатации устаревшего энергетического оборудования, что не позволяет России не только выполнять в ближайшие годы обязательства по Киотскому соглашению, но и обеспечить экологически безопасную среду обитания для своих граждан.

- 4. Неразвитость и асимметричность транспортной инфраструктуры ТЭК в целом и энергетического его сектора в частности. Развитие транспортной и распределительной инфраструктуры отечественного ТЭК изначально осуществлялось с первоочередной ориентацией на энергоснабжение крупных промышленных городов и центров, ориентированных на экспорт ТЭР, а территории с низкой плотностью спроса на энергию оставались без центрального энергоснабжения.

- 5. Снижение энергетической безопасности страны из-за появления новых угроз внешнего и внутреннего характера.

- 6. Слабость государственного нормативного и технологического управления и регулирования в электроэнергетике.

- 7. Несоответствие технического уровня российского электро- и энергомашиностроения потребностям инновационного развития отечественной электроэнергетики.

- 8. Конфликт экономических интересов вновь созданных в ходе реформирования отечественной электроэнергетики энергетических компаний, работающих в конкурентных секторах энергетического рынка и регулируемых секторах, имеющих монопольный характер.

- 9. Отсутствие профессиональных знаний у персонала многих энергетических компаний, и особенно у их менеджмента, поскольку рыночные отношения вытеснили из руководства компаний профессио- налов-энергетиков. Это привело к крупным авариям в российской электроэнергетике с большими потерями: в 2005 г. - на подстанции Чагино в Мосэнегро и в 2009 г. на Саяно-Шушенской ГЭС.

# Подготовка и переподготовка персонала

Наиболее успешным способом повышения качества труда персонала является набор наиболее квалифицированных и способных претендентов. Программы систематического обучения и подготовки персонала способствуют полному раскрытию возможностей.

Термином «персонал» обозначают всех работников, выполняющих производственные и управленческие операции. По участию в производственном процессе выделяют основные категории персонала: рабочие и служащие.

Рабочие (производственный персонал) осуществляют трудовую деятельность в материальном производстве с преобладающей долей физического труда.

Служащие (управленческий персонал) осуществляют трудовую деятельность в процессе управления производством с преобладающей долей умственного труда. Основным результатом их труда является разрешение проблем в управлении, создание новой информации, изменение ее содержания или формы, подготовка управленческих решений, реализация и контроль исполнения. Управленческий персонал разделяется на руководителей и специалистов.

Одним из наиболее эффективных способов обеспечения соответствия работников должностным обязанностям остается общий порядок повышения квалификации, целью которого является целенаправленное непрерывное совершенствование профессиональных компетенций (знаний, умений и навыков) в профессиональной области.

Главными задачами повышения квалификации являются:

- • обновление и углубление знаний в профессиональной области, обеспечивающих безопасность, надежность и эффективность на основе современных достижений науки и прогрессивной техники и технологий;

- • ознакомление с новейшими технологиями, оборудованием и приборами, перспективами развития и эффективностью их использования;

- • освоение отечественного и зарубежного опыта, форм, методов и средств обеспечения надежности;

- • развитие навыков поиска, реализации и управления техническими и технологическими решениями в области рационального использования технических средств обеспечения надежности.

# Знания - инструмент роста квалификации персонала

В организации и вне ее происходит непрерывный процесс движения информации и знаний. Знания поступают в организацию в разнообразных формах (набор персонала, повышение квалификации, изучение специальной литературы, приобретение лицензий), формируются и развиваются в процессе проектной, инженерно-технической, производственно-технологической и маркетинговой деятельности.

Знания движутся в форме человеческого капитала при перемещении рабочей силы, при оказании и получении консалтинговых услуг, а также в виде интеллектуальных продуктов. К последним относятся: результаты фундаментальных исследований, результаты НИОКР, техническая документация, компьютерные программы, лицензии и т. п.

Таким образом, в каждой организации, вне зависимости от сферы ее деятельности и степени взаимодействия с внешним миром, осуществляется непрерывный процесс движения знаний большей или меньшей степени интенсивности.

Знания, интеллектуальный капитал, нематериальные активы, интеллектуальная собственность рассматриваются как новый источник богатства, как важный фактор приобретения конкурентных преимуществ.

В структуре собственности ряда известных транснациональных компаний, рыночная стоимость которых составляет десятки миллиардов долларов, интеллектуальный капитал, нематериальные активы составляют значительную и постоянно увеличивающуюся часть. Нематериальные активы включают:

- • человеческие активы - знания, опыт, мастерство, творчество;

- • интеллектуальные активы - корпоративная культура, философия управления, стратегия и программы, бизнес-процессы;

- • активы интеллектуальной собственности - патенты, авторские и издательские права, торговые марки, коммерческие секреты;

- • структурные активы - распределение полномочий связи и отношения внутри и вне компании, правила и процедуры принятия решений, система стимулирования персонала, стандарты и регламенты;

- • бренд-активы - известность, репутация, доброе имя компании.

Проблематика управления знаниями активно исследуется и обсуждается со второй половины 90-х гг. прошлого века в связи с ростом роли человеческих ресурсов, организационного управления и информационных технологий в повышении эффективности современных компаний.

Сложившаяся в России система получения общего и профессионального образования вписывается в концепцию регулярного повышения квалификации персонала.

В энергетической отрасли почти одновременно с появлением самой отрасли появилась система подготовки и аттестации кадров; много лет существует система отраслевых центров (институтов) повышения квалификации, учебно-методических центров для подготовки и переподготовки кадрового состава отрасли. Таким образом, в Казастане успешно действует уже в течение многих лет система непрерывного образования.

В соответствии с методологией системного анализа, в жизненном цикле знаний можно выделить три основных процесса (этапа):

- • выявление потребности в знаниях;

- • производство (создание) знаний;

- • потребление (утилизация) знаний.

Персонал компании участвует в пополнении знаний в результате осознания разрыва в их текущем и целевом состоянии. Выявление таких разрывов (проблем) компании инициирует в системе деятельность по обучению, которая ведет к появлению догадок, суждений, теорий и предложений относительно способов решения проблем. По мере обучения и генерации новых знаний формируются группы коллективного обсуждения, где происходит неформальный обмен идеями и их критический доброжелательный анализ. Процесс управляемого обмена и распространения знаний является процессом интеграции (потребления, использования) знаний.

Интегрированное знание хранится в двух формах:

- • ментально хранимое знание индивидуумов или групп (неявное знание):

- • объективно хранимое знание в форме документов, файлов баз данных и т. п. (явные знания).

Объединение неявных и явных знаний организации может рассматриваться как распределенная база знаний организации.

В обширной литературе по этой проблеме, а так же в Европейской Концепции по управлению знаниями выделяют пять этапов (процессов).

Обычно выделяют пять основных этапов жизненного цикла знаний: выявление, создание, хранение, распространение и использование. Это обеспечивает поддержку бизнес-процессов организации. К способствующим факторам успешных бизнес-процессов необходимо отнести персональные способности сотрудников компании (стремления, мастерство, опыт, корпоративное поведение и т. п.) и способности организации как системы (понимание миссии, стратегии, структуры и процессов деятельности, а также инфраструктуры и технологий).

Идентификация (выявление) знаний

Идентификация знаний и выявление потребности в них для конкретной предметной области и конкретного вида деятельности. Первичным при этом является анализ стратегических целей производства и выявление необходимых для их достижения знаний.

Создание новых знаний

Создание новых знаний происходит при выполнении фундаментальных и прикладных НИР, в процессе деятельности аналитических и экспертных групп, при проектировании сложных объектов, процессов и систем.

На персональном или групповом (командном) уровне новые знания чаще всего являются результатом обучения, повышения квалификации, целенаправленного усвоения новой информации путем чтения профессиональных журналов и книг в традиционной или электронной форме, продуктом общения и взаимодействия при решении практических проблем и задач, результатом логического вывода на основе проб и ошибок.

Хранение знаний

Хранение знаний в организациях необходимо для формирования и наращивания активов знаний (интеллектуального капитала, баз знаний). Ввиду существенного различия явных и неявных знаний различаются и способы их хранения.

Явные знания - текстовые документы, электронные таблицы, базы данных, Web-страницы, чертежи, схемы, почтовые сообщения и т. п. хранятся в специально создаваемых для этой цели репозитариях знаний. Техническую и технологическую основу такого рода хранилищ составляют компьютеры и информационные технологии, применяются соответствующие способы помещения, пополнения и извлечения знаний из репозитариев.

Распространение знаний

Целью данного вида процесса является передача знаний в нужное место, в нужное время, с нужным качеством. Распространение знаний происходит многими способами. Знания могут распространяться через документы, книги и журналы, путем пополнения баз данных и баз знаний с телекоммуникационным доступом. Это так называемый «складской подход», когда потребители обращаются к легко доступному репозитарию знаний.

Большая часть знаний лучше всего передается от человека к человеку посредством общения, сотрудничества конференций и семинаров, тренингов и наставничества. Такая передача знаний именуется «потоковым подходом». Здесь особенно важным является создание благоприятной обстановки для обмена идеями и опытом.

Использование знаний

Знания и управление знаниями - не самоцель. Знание как интеллектуальный ресурс только тогда может что-то добавить к стоимости, если оно используется в компании. Множество знаний остаются неиспользованными, либо не используются повторно.

Использование знаний является завершающей стадией процесса. И формально, и фактически он является первым по важности, отправной точкой для того, чтобы знания создавались, хранились и распространялись. Именно в ходе использования знаний обнаруживаются разрывы в знаниях, на практике проверяется истинность «знаниевых утверждений», коммерческая полезность знаний в смысле повышения стоимости продукта или снижения затрат на его производство, приобретается новый опыт как источник новых знаний.

Компания должна стимулировать использование новых знаний различными формами признания и материальными поощрениями, продвижениями по службе.

# Система обучения персонала

Необходимым атрибутом конкурентоспособного предприятия является система непрерывного обучения персонала.

Традиционная система профессионального обучения, включающая профессиональные училища, колледжи, институты и университеты, обычно решает задачу априорной подготовки специалистов широкого профиля с базовым набором фундаментальных и прикладных знаний. Корпоративная система обучения должна в относительно короткие сроки обеспечивать адаптацию фундаментальных и прикладных знаний специалиста к профилю производства конкретного предприятия, к постоянно меняющимся требованиям конкретных рабочих мест при внедрении новых технологий, освоении нового оборудования.

Существенное расширение доступа к знаниям, ставшее возможным благодаря современным информационным технологиям, в значительной мере видоизменяет характер отношений между профессионалом и непрофессионалом, организацией и работником, источником и получателем знаний. Так реализуется концепция и практика непрерывного образования, дающая возможность человеку учиться на протяжении всей жизни, как альтернатива традиционному образованию.

Для построения системы непрерывного обучения персонала возможны различные формы. Классическая форма «преподаватель - группа учащихся», культивируемая в учебных заведениях, вряд ли приемлема для корпоративного обучения, ибо ей свойственны определенные недостатки:

- • при групповом обучении большинство обучающихся будут ощущать дефицит индивидуального общения с преподавателем.

- • средний уровень и средняя интенсивность процесса передачи знаний не позволяют передать максимум знаний за относительно короткое время.

- • как правило, преподаватель настраивает процесс передачи знаний на средний уровень. Сотрудники с низкими и высокими интеллектуальными способностями в этих условиях не получают должного удовлетворения, хотя и по разным причинам.

Для обеспечения интенсивного (по объему и уровню) процесса передачи знаний может быть использована форма «преподаватель - индивидуальный ученик». Однако эта форма обучения при массовом охвате сотрудников компании требует привлечения большего отряда квалифицированных преподавателей, что далеко не всегда достижимо по разным причинам, в том числе по сумме затрат.

Другим важным элементом непрерывной системы повышения квалификации персонала является тренинг и наставничество. Тренировка и наставничество (воспитание) стали в последние годы весьма распространенными методами передачи знаний.

Ученики часто работают с мастерами (наставниками), обучаются ремеслу путем наблюдения, имитации и практической работы. Все это направлено, в основном, на повышение квалификации индивидуумов так, чтобы они могли позже выполнять свои задачи сами. Процесс накопления мастерства требует от учеников непрерывной практики до тех пор, пока они не достигнут требуемого уровня.

Грамотно построенная тренировка требует, чтобы тренер обеспечил развитие компетенции ученика, что трудно достигнуть без глубокого понимания психологии ученика, его потенциала и опыта. При этом использование элементов группового обучения также не исключается. Наставничество предполагает соединение новых и малоопытных сотрудников с более опытным старшим поколением, для того чтобы явные и неявные знания предприятия или организации могли быть эффективно переданы, что ускоряет процесс профессионального роста новых сотрудников. С помощью наставничества достигается преемственность знаний, их передача от поколения к поколению.

Тренировка и наставничество позволяют также более опытному персоналу сполна «отплатить» организации, то есть вернуть ей то, что она вложила в своего сотрудника за весь период действия трудового договора.

# Корпоративная культура

Корпоративная культура (КК) является одним из наиболее важных факторов содействия эффективному управлению знаниями.

«Корпоративная культура - это совокупность коллективных базовых представлений, обретаемых организацией при разрешении проблем адаптации к изменениям внешней среды и внутренней интеграции, эффективность которых оказывается достаточной для того, чтобы считать их ценными и передавать новым членам организации в качестве правильной системы восприятия и разрешения названных проблем».

Таким образом, корпоративная культура - это приобретенный способ восприятия, постижения, мышления, совместно используемый и передаваемый между членами организации.

Корпоративная культура включает в себя такие элементы, как:

- • история, традиции, ритуалы, правила;

- • способ распределения и осуществления управления;

- • степень формализации и стандартизации управления процессами;

- • язык профессионального общения;

- • возможности для творческого самовыражения индивидуумов и групп;

- • система учета мнений персонала.

В числе пяти решающих факторов для достижения успеха в управлении знаниями, показанных на рис. 7.2, первое место отдается «Корпоративной культуре».

Существует несколько типов корпоративной культуры:

Культура иерархии, в соответствии с которой организация сосредоточена на внутренних проблемах, стабильности, управляемости, контроле. Ее деятельность структурирована и формализована. Целостность организации поддерживается формальными правилами, процедурами, инструкциями. Поощряется высокая исполнительность. Изменения связаны прежде всего с изменением процедур. Лидеры гордятся тем, что они хорошие организаторы и умеют программировать деятельность подразделений.

Культура конкуренции, в соответствии с которой организация сосредоточена на взаимодействии с внешней средой, стабильности, управляемости, контроле, достижении измеряемых рыночных результатов. Главная задача организации в целом и каждого работника в отдельности - достижение намеченных целей в установленные сроки. Стиль организации - жесткая конкуренция внутри и снаружи. Успех определяется в экономических терминах и терминах завоевания рынка. Лидеры - хозяева, нацеленные на конкурентную борьбу. Они требовательны и лишены снисходительности.

Рис. 7.2. Пять решающих факторов для достижения успеха в управлении

знаниями

Корпоративная культура, как и организационная структура, может быть стимулирующей системой, мотивирующей сотрудников искать новые, разумные способы поведения и работы. Культуры, ориентированные на создание и использование знаний, требуют как макроуправления (политика и программы, охватывающие всю организацию), так и микроуправления (учет субкультур и индивидуальных различий). Чтобы знание создавалось и применялось, оно должно передаваться и совместно использоваться, а это в значительной мере зависит от характера отношений между индивидуумами и группами. Не лишено оснований утверждение, что внедрить технику и технологию для эффективного доступа к корпоративным информационным ресурсам для информационного взаимодействия, групповой работы гораздо легче, чем развивать культуру сотрудничества.

В процессах обмена неявными знаниями, в установлении границ между личным и корпоративным знанием имеют место определенные проблемы. Прогрессивная система управления знаниями организации должна в этом отношении исходить из понимания, что неявное знание остается в головах индивидуумов и является их личным знанием, в то время как результат его применения - инновационные идеи, стратегии, решения, продукция, создаваемая структурными подразделениями в течение оплачиваемого времени, становятся корпоративными знаниевыми ресурсами, организационным знанием.

Количество и качество усвоенных при обучении знаний зависит от многих причин, среди которых выделяют:

- • возраст, состояние здоровья;

- • мотивированность обучения;

- • должность и профессиональные обязанности;

- • объемы и качество остаточных знаний;

- • качество обучения в вузе, где было получено базовое образование;

- • соответствие программы обучения задачам должностных обязанностей;

- • объем, качество и содержание самостоятельной работы при обучении на ФПК;

- • периодичность контроля;

- • «привычка» к обучению и пополнению знаний;

- • другие факторы.

Общая теория познания трактует структуру общих знаний как динамическую систему взаимодействия «ядра» и «оболочки» (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Общая структура знаний

«Ядро» - это фундаментальные знания, содержащие научную картину мира, основы физики, математики, философии, теоретическую термодинамику, механику, электромеханику и др.

«Оболочка» - это знания каждого дня - экономические и технологические знания, нормативы и стандарты, СНИ- Пы и СанПИНы, Правила и регламенты.

Таким образом, индивидуальное наполнение «ядра» преимущественно осуществляется в период базового образования в ВУЗе по соответствующим направлениям и специальностям. Оно относительно стабильно, мало подвержено изменениям, относительно медленно «стареет». Знания «ядра», как правило, имеют консервативный характер, не могут быть радикально перестроены, в значительной мере определяют мировоззрение человека.

Знания «оболочки» носят переменный, нестабильный характер. Они часто подвергаются ревизии, быстро устаревают и также быстро восстанавливаются или заменяются, могут формироваться в период краткосрочного повышения квалификации, самообразования или регулярной технической учебы.

Опыт показывает, что обновление нормативных актов, стандартов, регламентов и правил происходит в нашей стране за период от 3 до 7 лет. Именно отсюда исторически возникла уже привычная система периодичности повышения квалификации персонала - один раз в 5 лет.

Такой срок оправдан не только интенсивностью появления новых нормативных документов, но и физиологическими процессами старения и утраты знаний «оболочки».

Не менее важным фактором сохранения пятилетнего срока планирования повышения квалификации представляется сложившийся темп должностных изменений работников. Более частые изменения должности маловероятны или говорят о чрезвычайных способностях работника. Более редкие - о полном соответствии занимаемой должности.

Порядок повышения квалификации работников

Формы повышения квалификации

- • Краткосрочные курсы повышения квалификации объемом от 72 до 100 часов.

- • Долгосрочные курсы повышения квалификации объемом от 100 до 500 часов.

- • профессиональная переподготовка объемом свыше 500 часов.

Каждая из форм повышения квалификации, указанная выше, предусматривает итоговую аттестацию в установленном порядке.

Общая продолжительность срока обучения, количество ежедневных занятий и их расписания устанавливаются с учетом возможной психофизиологической напряженности из расчета: не более 6-8 часов в день, не более 36 часов в неделю. Аттестационные сессии для одних и тех же слушателей не могут проводиться чаще, чем 2 раза в год.

Повышение квалификации работников производится в течение всей трудовой деятельности. Периодичность повышения квалификации регулируется работодателем и определяется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.

Общий порядок повышения квалификации работников

Организация, направляющая своих работников на обучение:

- • определяет контингент слушателей;

- • согласовывает учебные программы, формы и сроки обучения;

- • осуществляет выбор образовательного учреждения, заключает договор на обучение, уточняет учебно-тематическую программу;

- • производит оплату обучения в соответствии со сметой;

- • проводить контроль качества и эффективности результатов обучения;

- • участвует в итоговой аттестации.

Образовательное учреждение, осуществляющее обучение по дополнительным профессиональным программам, должно иметь лицензию на право ведения образовательной деятельности по соответствующему направлению.

Образовательное учреждение:

- • разрабатывает программы дополнительного профессионального обучения с учетом запросов предприятий и организаций, отраслевых и региональных особенностей;

- • осуществляет обучение слушателей по согласованным образовательным программам;

- • проводит аттестацию слушателей с участием (или без) представителей предприятий;

- • после успешного окончания обучения выдают слушателям документы государственного образца о повышении квалификации, профессиональной переподготовке;

- • выдают слушателям бесплатно или на основе согласованной платы учебные материалы (учебники или конспекты лекций в электронном виде или на бумажных носителях, нормативные документы, фотографии, схемы, таблицы и т. п.);

- • осуществляют консультирование слушателей при выполнении выпускной и самостоятельной работы в период обучения.

Требования к программам дополнительного профессионального образования

Общие требования к дополнительным образовательным программам:

- • соответствие квалификационным требованиям профессий и должностей;

- • преемственность по отношению к государственным образовательным стандартам высшего и среднего специального образования;

- • ориентация на современные образовательные технологии и средства обучения;

- • совместимость программ по видам и срокам обучения;

- • соответствие по видам учебной нагрузки слушателей.

Программы дополнительного профессионального образования

в области надежности энергетики должны обеспечивать:

- • соответствие квалификационным требованиям должностей и должностных лиц энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, надежности и безопасности;

- • соответствие современному уровню науки, техники и технологии энергетического хозяйства;

- • учитывать практические запросы организаций в части повышения профессиональных знаний слушателей.

# Порядок аттестации слушателей

Оценка качества подготовки персонала осуществляется для определения соответствия работника рабочему месту и может выполняться с тремя целями:

- • текущая периодическая оценка потенциала работника - получение информации о потенциале работника, т. е. соответствии его характеристик нормативной модели рабочего места, профессиональных знаниях, умениях, производственном опыте, деловых и нравственных качествах, здоровье и работоспособности, уровне общей культуры; с помощью этой информации можно принимать решения по вопросам продвижения и зарплаты персонала;

- • оценка индивидуального вклада. Позволяет установить качество, сложность и результативность труда конкретного сотрудника, и его соответствие занимаемому месту с помощью специальных методик. Применима для рабочих и служащих, работающих на предприятии достаточное время, результатом труда которых могут быть готовая продукция, работа и услуги, имеющие количественные, сопоставимые во времени измерители;

- • аттестация кадров - это комплексная оценка персонала за период времени, как правило, от трех до пяти лет; она учитывает потенциал и индивидуальный вклад работника в конечный результат; по ее результатам принимаются решения о дальнейшем служебном росте, перемещении или увольнении работника.

Наиболее простым и популярным методом аттестации является графическая шкала оценивания. Она отображает характеристики (количественные и качественные), каждой из которых соответствует уровень исполнения обязанностей (от неудовлетворительного до отличного). В свою очередь каждый рейтинг выражается в определенных численных значениях, указанных в шкале оценки, которая затем суммируется.

Наиболее известные методы оценки персонала приведены в табл. 7.3.

Таблица 7.3

Методы оценки персонала

| Название метода | Краткое описание метода | Результат |
| --- | --- | --- |
| Биографа чес кий | Анализ кадровых данных, листок по учету кадров, личные заявления, автобиография, документы об образовании, характеристика | Логическое заключение о семье, образовании, карьере, чертах характера |
| Интервьюирование (собеседование) | Беседа с работником в режиме «вопрос-ответ» по заранее составленной или произвольной схеме для получения дополнительных данных о человеке | Вопросник с ответами |
| Анкетирование (самооценка) | Опрос человека с помощью специальной анкеты для самооценки качеств личности и их последующего анализа | Анкета «Вакансия», резюме |
| Социологический опрос | Анкетный опрос работников разных категорий, хорошо знающих оцениваемого человека (руководители, коллеги, подчиненные) и построение диаграммы качеств личности | Анкета социологической оценки, диаграмма качеств |
| Наблюдение | Наблюдение за оцениваемым работником в неформальной обстановке (на отдыхе в быту) и в рабочей обстановке методами моментных наблюдений и фотографии рабочего дня | Отчет о наблюдении |
| Тестирование | Определение профессиональных знаний и умений, способностей, мотивов, психологии личности с помощью специальных тестов с последующей их расшифровкой с помощью «ключей» | Психологический портрет |
| Экспертные оценки | Формирование группы экспертов, определение совокупности качеств и получение экспертных оценок идеального или реального работника | Модель рабочего места |
| Критический инцидент | Создание критической ситуации и наблюдение за поведением человека в процессе ее разрешения (конфликт, принятие сложного решения, поведение в беде, отношение к вину, женщинам и т. д.) | Отчет об инциденте и поведении человека |

| Деловая игра | Проведение организационно-деятельностной игры, анализ знаний и умений, ранжирование игроков по их ролям («генераторы идеи», «организатор», «критик» и др.) и оценка способности работы в малой группе | Отчет об игре. Оценки игроков и их ролей |
| --- | --- | --- |
| Анализ конкретных ситуаций | Передача работнику конкретной производственной ситуации с заданием проведения анализа и подготовки предложений по ее разрешению в форме доклада | Доклад с альтернативами решения ситуации |
| Ранжирование | Сравнение оцениваемых работников между собой другими методами и расположение по выбранному критерию в порядке убывания или возрастания рангов (мест в группе) | Ранжированный список работников |
| Программированный контроль | Оценка профессиональных знаний и умений, уровня интеллекта, опыта и работоспособности с помощью контрольных вопросов | Карта программированного контроля, оценка знаний и умений |
| Экзамен (зачет, защита бизнес-плана) | Контроль профессиональных знаний и умений, с предварительной подготовкой оцениваемого по дисциплине и выступление перед экзаменационной комиссией | Экзаменационный лист с оценками, бизнес-план |
| Самоотчет (выступление) | Письменный отчет или устное выступление руководителя или специалиста перед трудовым коллективом с анализом выполнения плана работы и личных обязательств | Письменный отчет |
| Комплексная оценка труда | Определение совокупности оценочных показателей качества, сложности и результативности труда и сравнение их с предыдущим периодом или нормативом с помощью весовых коэффициентов | Таблица оценки труда |
| Аттестация персонала | Комплексный метод оценки персонала, использующий другие методы (интервью, анкетирования, наблюдения, тестирования, экспертных оценок и др.) для определения аттестационной комиссией соответствия кандидата вакантной или занимаемой должности, и последующего анализа ответов для определения потенциала человека | Анкета «Аттестация», протокол аттестационной комиссии, приказ директора |

Метод альтернативного ранжирования по некоторым характеристикам особенно популярен. Сначала выписываются все работники, которые проходят оценивание, затем вычеркиваются те, по которым недостаточно информации. Затем по форме указанной ниже обозначаются наилучшие и наихудшие работники по измеренным характеристикам. Далее выбирается следующий наилучший и наихудший до тех пор, пока все не будут проранжированы таким образом (табл. 7.4).

Таблица 7.4

Шкала альтернативного ранжирования

| Шкала альтернативного ранжирования |  |
| --- | --- |
| Характеристика |  |
| Для измеряемой характеристики выпишите всех подчиненных, которых Вы хотите проранжировать. Укажите Ф.И.О. работающего с наилучшим рейтингом в строке № 1, а наихудшим рейтингом в строке № 20. Затем включите следующего наилучшего работника в строку № 2 и наихудшего в строку № 19 и т. д. |  |
| Работающие с наилучшим рейтингом |  |
| 1. | 11. |
| 2. | 12. |
| 3. | 13. |
| 4. | 14. |
| 5. | 15. |
| 6. | 16. |
| 7. | 17. |
| 8. | 18. |
| 9. | 19. |
| 10. | 20 |
| Работающие с наихудшим рейтингом |  |

Метод парного сравнения. Метод парного сравнения - наиболее эффективен при аттестации. По каждой характеристике сотрудник сравнивается с другим, работающим в паре.

Предположим, необходимо оценить пять служащих методом попарного сравнения. Для этого нужно составить таблицу возможных пар работников по каждой характеристике. Затем указать (с использованием «+» и «-») лучше и хуже работающих. Далее число плюсов для каждого сотрудника суммируется.

Таблица 7.5

Характеристика «Качествоработы»

| Сравнение | Ефимов | Зайцев | Королев | Никитин | Попов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ефимов |  | + | + | - | - |
| Зайцев | - |  | - | - | - |

| Королев | - | + |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Никитин | + | + | - | + | + |
| Попов | + | + | + | - |  |

Принудительное распределение. Метод принудительного распределения подобен «сортировке по кривой». По этому методу устанавливают проценты ранжируемых для каждой категории исполнения обязанностей. Например, можно распределить работников следующим образом:

- 15 % - отличное;

- 20 % - выше среднего;

- 30 % - среднее;

- 20 % - ниже среднего;

- 15 % - плохое.

На практике это означает выписать фамилии каждого работника на отдельной индексной карточке. Затем для каждой оцениваемой характеристики (качество работы, творчество и т. д.) необходимо поместить карточку в одну из соответствующих категорий исполнения обязанностей.

Метод критического случая. Суть метода критического случая в том, что тестирующий постоянно ведет запись удачных или нежелательных примеров исполнения обязанностей каждым подчиненным, затем каждые 6 месяцев обсуждает их с ним.

Таблица 7.6

Примеры критических случаев для топ-менеджера завода

| Обязанности | Цели | Критические случаи |
| --- | --- | --- |
| Планирование производства завода | Полное использование персонала и оборудования на заводе; заказы полученные вовремя | Ввел новую систему планирования производства; снизил в прошлом месяце запоздалые заказы на 10%; увеличил использование машин на заводе на 20 % в прошлом месяце |
| Наблюдение за приобретением сырья и материалов и управление инвентарем | Минимизация затрат на товарно-материальные ценности, поддержание адекватных поставок, находящихся в его распоряжении | Позволил затратам на хранение товарно-материальных ценностей подняться на 15 % в прошлом месяце; заказал излишние части «А» и «В» на 20 %; не дозаказал части «С» на 30 % |

| Обязанности | Цели | Критические случаи |
| --- | --- | --- |
| Наблюдение за содержанием и эксплуатацией оборудования | Работа без сбоев, несмотря на поломки оборудования | Ввел новую профилактическую систему содержания и эксплуатации оборудования на заводе: предотвратил поломку машины, обнаружив неисправную часть |

Метод критических случаев часто используется в дополнение к методам ранжирования, поскольку он обеспечивает неопровержимыми фактами, необходимыми для объяснения оценки. Ведение текущего списка критических случаев помогает устранить любые недостатки в исполнении обязанностей подчиненными.

Повествовательные формы. Некоторые фирмы используют для оценки персонала повествовательные формы. Например, форма «План улучшения исполнения обязанностей» использованная одной многонациональной компанией для оценки прогрессивности и развития ее внештатных сотрудников.

# Противоаварийные тренировки персонала

Противоаварийные тренировки являются одной из обязательных форм работы с персоналом энергетических предприятий.

Противоаварийные тренировки проводятся с целью приобретения практических навыков и способности персонала самостоятельно, быстро и технически грамотно действовать при возникновении технологических нарушений, применяя правила технической эксплуатации и техники безопасности, эксплуатационные инструкции и инструкции по охране труда.

В противоаварийных тренировках должны принимать участие оперативные руководители, оперативный и оперативно-ремонтный персонал.

По решению руководителя организации и структурного подразделения к проведению и участию в противоаварийных тренировках могут привлекаться другие работники.

К противоаварийным тренировкам привлекается ремонтный персонал; в ходе тренировки проверяется его готовность к выезду на место условной аварии и способность быстрой ее ликвидации.

Проведение тренировок предусматривает решение задач:

- • проверка способности персонала правильно воспринимать и анализировать информацию о технологическом нарушении, на ее основе принимать оптимально решение по его ликвидации посредством определенного действия или отдачи конкретных распоряжений;

- • обеспечение формирования четких навыков принятия оперативных решений в любой обстановке и в наиболее короткое время;

- • разработка организационных и технических мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки персонала и надежности работы энергоустановок.

Тренировки проводятся в следующих формах:

- • тренировки по схемам;

- • тренировки с условными действиями персонала;

- • тренировки с воздействиями на коммутационную аппаратуру и элементы релейной защиты и автоматики, аппаратуру управления и выключатели электродвигателей на неработающем оборудовании (находящемся в ремонте или выведенном в резерв);

- • тренировки с использованием технических средств обучения персонала;

- • комбинированные тренировки.

Тренировки проводятся с воспроизведением условных нарушений в работе энергоустановок, имитацией на рабочем месте оперативных действий по ликвидации аварий и инцидентов, выполнением операций по управлению оборудованием на тренажерах, оценкой деятельности участников и оформлением нарядов-допусков и бланков переключений.

Основными действующими лицами при проведении тренировок являются руководитель тренировки, участники тренировки и посредники, исполняющие контролирующие функции.

Использование компьютерных тренажеров для проведения противоаварийных тренировок может носить дополнительный характер и не должно подменять тренировку на рабочем месте, поскольку, управляя работой компьютера, участник тренировки не приобретает навыков управления реальной энергоустановкой в необходимом объеме. Применение компьютерных тренажеров целесообразно на энергообъектах, оборудованных автоматизированными системами управления.

В соответствии с требованиями Правил работы с персоналом в организациях РК и правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, работники из числа оперативного, оперативно-ремонтного и оперативных руководителей участвуют в противо- аварийных тренировках один раз в три месяца.

Работники из числа оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, оперативных руководителей организации, персонал постоянных участников ремонтных подразделений, обслуживающих энергоустановки, участвуют один раз в полугодие в одной противопожарной тренировке.

На вновь введенных в эксплуатацию энергоустановках, а также на действующих энергоустановках по решению руководителя организации число тренировок может быть увеличено в зависимости от уровня профессиональной подготовки и навыков персонала по предупреждению и ликвидации аварий.