Вопросы для итогового контроля по дисциплине «Организационно-методическое обеспечение биомедицинских информационно-измерительных систем»

Информационно-измерительные системы и особенности их метрологического обеспечения.

1 Дайте определение измерительной системы и измерительной информационной системы. Поясните, как измерительные функции в информационно-измерительных системах связаны с функциями анализа результатов измерений и их логической обработки.

2 Дайте определение, что такое измерительный канал, охарактеризуйте его структуру.

3 Как подразделяются информационно-измерительные системы по области применения, по способу комплектования, по структурным признакам?

4 Охарактеризуйте особенности компонентов информационно-измерительных систем.

5 Охарактеризуйте фундаментальные, прикладные и организационно-правовые проблемы метрологического обеспечения информационно-измерительных систем.

6 Что понимается под метрологическим обеспечением информационно-измерительных систем?

7 Перечислите основные работы по метрологическому обеспечению информационно-измерительных систем.

8 Охарактеризуйте общие цели метрологической экспертизы технической документации на информационно-измерительные системы различных видов.

Методы определения метрологических характеристик ИИС

1 В чем состоят общие принципы нормирования метрологических характеристик информационно- измерительных систем?

2 Какие особенности информационно-измерительных систем в первую очередь обуславливают специфику регламентации их метрологических характеристик?

3 Какие характеристики измерительных каналов относятся к динамическим?

4 Охарактеризуйте основные проблемы и специфические особенности экспериментальных исследований метрологических свойств информационно-измерительных систем?

5 В чем заключается подготовка к экспериментальному определению метрологических характеристик информационно-измерительных систем?

6 Опишите этапы процесса построения модели измерительного канала

7 Расчетные методы определения метрологических характеристик ИИС. В каких случаях целесообразно применять данные методы.

8 Сформулируйте основные принципы, используемые при определении метрологических характеристик программ вычислений.

Испытания и поверка ИИС

1 В каких случаях проводят испытания для целей утверждения типа информационно- измерительных систем и что они включают?

2 Перечислите основные этапы полного цикла работ по утверждению типа информационно-измерительных систем и дайте краткую характеристику каждого этапа.

3 Перечислите разделы, которые должна содержать программа испытаний информационно-измерительных систем и дайте краткую характеристику каждого раздела.

4 Какие задачи решаются при проверке соответствия методов и средств регламентации и контроля метрологических характеристик информационно-измерительных систем требованиям нормативной документации?

5 Какая документация служит в качестве дополнительных материалов, представляемых заказчиком при проведении испытаний для целей утверждения типа?

6 Назовите виды поверки и охарактеризуйте каждый из них.

7 От чего зависит выбор экспериментальных и расчетных методов определения и контроля метрологических характеристик измерительных каналов информационно-измерительных систем?

8 С какими целями проводится калибровка измерительных каналов информационно-измерительных систем?