Варианты

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры здания в плане (по разбивочным осям) | 19,260 | 15,654 | 21,674 | 2066 | 2060 | 2064 | 19,248 | 19,248 | 19,264 | 16,254 | 16,254 |
| Сетка колонн | 4,86 | 5,26 | 5,47,4 | 56,6 | 56 | 56,4 | 4,84,8 | 4,84,8 | 4,86,4 | 5,46 | 5,46 |
| Высота этажа | 3,2 | 4 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 3,6 | 4,6 | 4,2 | 5,4 | 4,8 | 4 |
| Количество этажей | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Временная нагрузка на перекрытия кН/м2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Район строительства | Алматы | Караганда | Усть-каменогорск | Уральск | Чимкент | Семипалатинск | Кустанай | Павлодар | Риддер | Астана | Кокшетау |
| Расчетное условное сопротивление грунта | 0,3 | 04 | 02 | 02 | 03 | 04 | 03 | 02 | 03 | 02 | 02 |