Лекция 2 Роль метрологии в науке и  производстве.  Основная задача метрологии.  Роль ГСИ в метрологии

Метрология делится на три раздела: теоретическую, законодательную и прикладную (практическую) метрологию.

Теоретическая метрология - раздел метрологии, который занимается разработкой фундаментальных основ метрологии, созданием системы единиц измерений, физических постоянных, разработкой новых методов измерений.

Законодательная метрология устанавливает государственные требования к допускаемым к применению в государстве единицам измерений, методам измерений, средствам измерений и измерительным лабораториям.

Прикладная метрология занимается практическим применением разработок теоретической метрологии и положений законодательной метрологии в различных сферах деятельности.

Нет ни одной области практической деятельности, где можно было бы обойтись без измерений, когда находятся соотношения между измеряемой величиной и единицей измерения этой величины.

При любом анализе, прогнозировании, планировании, контроле, регулировании необходима достоверная информация о количестве и качестве сырья, готовой продукции, информация о ходе технологической операции, всего производственного цикла. Эту информацию получают путем измерений большого числа различных физических величин, показателей и параметров.

Достоверная, полученная с требуемой точностью измерительная информация обеспечивает правильность принимаемых решений. Недостоверная информация может привести к снижению качества продукции, авариям, неверным выводам при научных исследованиях, неверным оценкам запасов полезных ископаемых, обвесу и обсчету при торгово-коммерческих операциях.

Единый подход к измерениям гарантирует взаимопонимание, обмен информацией, возможность стандартизации методов и средств измерений, взаимного признания результатов измерений и испытаний продукции в международной системе товарооборота.

Все, кто измеряет (находит значение измеряемой величины опытным путем с использованием технических средств), профессиональные метрологи очень хотят верить полученным результатам измерений. Только отсутствие веры к полученным результатам измерений заставляет повторять измерения, привлекать к измерениям другие лаборатории, других специалистов.

Во «Введении в метрологию» Н.И.Тюрина сказано, что «как бы тщательно ни проводились измерения, какие бы точные средства измерений ни применялись, истинного значения измеряемой величины получить невозможно», т.е. значения величины с погрешностью, равной нулю. Теория вероятности дала метод оценки степени приближения результата измерения к истинному значению измеряемой величины. Теория вероятности научила нас оценивать вероятные границы погрешностей, за пределы которых они не выходят. Достоверность измерений характеризует степень доверия к результатам измерений.

Это и положено в основу измерений.

Без получения посредством измерений полных и достоверных сведений было бы невозможно достигнуть успехов в научных исследованиях, в освоении космоса, в области создания новых материалов, новых технологий, в обеспечении надежности изделий во всех отраслях.

Зачастую решить многие проблемы можно только на основании большого количества результатов измерений, полученных в различных местах, в разное время, с применением различных средств измерений. Такие результаты можно использовать только при условии их сопоставимости. Повышать точность, достоверность и сопоставимость измерений заставляет автоматизация производства.

Чем сложнее проблема, тем большее значение имеет метрология.

Все виды деятельности немыслимы без измерений. Во многих отраслях промышленности объем затрат, связанных с измерениями, составляет более 30% ежегодных капитальных вложений.

Огромное значение приобретает метрологическое обеспечение в решении задач экономии материальных, энергетических и других ресурсов, так как достоверный количественный учет является основой экономии и сокращения потерь материальных ценностей, электрической и тепловой энергии, нефти и нефтепродуктов, газа, водных ресурсов.

Погрешность современных весоизмерительных приборов такова, что в процессе взвешивания остается неучтенным до 1% всех взвешиваемых продуктов производства (при условии периодической поверки весов и признания их пригодными к применению).

Не учитывается большое количество нефти, газа, бензина. Погрешность счетчиков электрической энергии - 2%, следовательно, 2% электроэнергии остается неучтенной. Если эти проценты выразить в тоннах для зерна, нефти, газа, чугуна, стали, удобрений, в киловаттах для электроэнергии, то потери составят ежегодно миллионы тенге.

Если повысить точность учета только в два раза, будут учтены колоссальные количества материалов и продуктов.

Отсутствие метрологических служб, нарушение правил и положений по обеспечению единства измерений приносят большие потери при измерениях, проводимых при контроле качества продукции, при регулировании технологических процессов, при диагностике и лечении заболеваний и т.д.

При производстве продукции необходимо обращать внимание не только на состояние измерений при оценке качества готовой продукции, но и на состояние измерений и возможность контроля показателей качества в самом технологическом процессе с помощью средств активного контроля.

Перед созданием нового изделия и разработкой каждого технологического процесса необходимо решить вопросы метрологической подготовки производства, используя уже разработанные и аттестованные методы и средства измерений и испытаний.

Роль метрологии в медицине очень велика. Выпущено большое количество медицинских средств измерений и средств испытаний (создающих нормирующие воздействия на человека). Измерения в медицине проводятся при диагностике, при терапии, в гигиене.

По результатам измерений параметров биологического объекта судят о состоянии, работоспособности и функционировании как отдельных органов, так и организма в целом. При терапии на биологический объект для лечебных целей оказывается искусственное воздействие, параметры которого строго нормированы и, естественно, должны контролироваться путем измерений. По результатам измерений параметров организма и искусственных воздействий судят об эффективности оказываемых воздействий, о правильности хода лечения.

В гигиене исследуется влияние окружающей среды (воды, воздуха и др.) на организм, для чего проводится большое количество измерений.

Оператор должен быть уверен в достоверности получаемых результатов измерений. А для этого необходимо применять только те средства измерений, которые прошли испытания, метрологическую аттестацию, а в процессе эксплуатации подвергались периодической поверке.

Методики, которые используются при измерениях, должны пройти метрологическую аттестацию и регистрацию. Строго соблюдая требования аттестованной методики, оператор может быть уверен, что им получен результат измерений, погрешность которого не выходит за заданные пределы.

На объектах практически всех направлений деятельности должны быть специалисты, знающие положения законодательной метрологии, основные разработки теоретической метрологии и умеющие все это применить на практике (главные метрологи, ответственные за состояние измерений, операторы, осуществляющие измерения). Затраты на проведение измерений составляют значительную долю общих затрат на разработку и производство продукции.

Измерения пронизывают все этапы проектирования, изготовления, испытаний и контроля любого промышленного изделия.

По уровню развития измерительной техники (средств измерений и техники измерений) оцениваются показатели научного и технического потенциала промышленно развитых стран.

2.2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ – ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА МЕТРОЛОГИИ

Единство измерений - это состояние измерений, характеризующееся тем, что их результаты выражаются в узаконенных единицах величин и погрешность измерений находится в установленных границах с заданной вероятностью.

Это значит, что все результаты множества выполняемых измерений необходимо приводить к воспроизводимым единицам измеряемых величин, сопровождать указанием их точности и гарантировать требуемую точность.

Можно ли погрешность измерений назвать «ошибкой» измерения? Нет, нельзя, так как ошибкой можно назвать ошибку, допущенную оператором.

Погрешность измерений говорит о том, что мы не умеем измерять лучше, точнее, отсутствуют средства и методы измерений с меньшей погрешностью и мы довольствуемся вместо истинного значения измеряемой величины действительным.

Обеспечение единства измерений (ОЕИ) - это деятельность метрологических служб, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательными актами, а также правилами и нормами, установленными государственными стандартами и другими нормативными документами по обеспечению единства измерений.

Основная цель обеспечения единства измерений - это защита интересов граждан и экономики Республики Казахстан от последствий недостоверных результатов измерений.

Другими целями обеспечения единства измерений является обеспечение:

•	безопасности и качества отечественной и импортируемой продукции, процессов (работ) и услуг;

•	достоверности измерений при фундаментальных исследованиях и научных разработках;

•	достоверности учета материальных и энергетических ресурсов;

•	достоверных результатов измерений при диагностике и лечении заболеваний, контроле безопасности условий труда и быта людей, обеспечении безопасности движения, охране окружающей среды.

Обеспечение единства измерений - непременный гарант получения достоверной измерительной информации о составе и свойствах веществ, свойствах природных явлений, количестве и качестве материальных и энергетических ресурсов, состоянии окружающей среды, качестве работы транспорта, средств связи, безопасности и охране здоровья людей, а также гарант защиты интересов граждан и экономики Республики Казахстан от последствий недостоверных результатов измерений.

Государственная система обеспечения единства измерений

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан (ГСИ РК) - государственная система управления субъектами, нормами, средствами и видами деятельности по обеспечению единства измерений в Республике Казахстан.

Для создания и внедрения Государственной системы управления деятельностью по обеспечению единства измерений были серьезные предпосылки:

•	во-первых, измерения являются самым массовым «продуктом» человеческой деятельности, и спрос на них возрастает из года в год -это оценка условий и безопасности труда, контроль окружающей среды, оценка качества и безопасности продукции, учет материальных ценностей и энергетических ресурсов, диагностика и лечение заболеваний и т.д.;

•	во-вторых, измерения являются очень важной человеческой деятельностью, требования к качеству которой (т.е. к точности) непрерывно возрастают;

•	в-третьих, развитие международного сотрудничества (торговля, совместные разработки программ по освоению космоса, в области медицины, по охране окружающей среды) требуют взаимного доверия к результатам измерений.

Проблема повышения точности и достоверности измерительной информации, т.е. проблема, которую должна решать метрология и результаты решения которой используют все отрасли народного хозяйства, была и остается одной из первостепенных государственных задач.

Понятие «измерительная информация» охватывает любые данные о количественных характеристиках свойств веществ, материалов, изделий, продукции, процессов, явлений, полученных опытным путем с использованием технических средств.

На информации, полученной путем измерений, основана деятельность практически всех органов управления народным хозяйством.

Но это возможно при условии единства измерений, когда измерительная информация (результаты измерений) выражена в установленных единицах и оценены значения показателей ее точности (погрешности).

Таким образом, метрологическая деятельность, направленная на обеспечение возможности правильного и единообразного определения погрешности измерительной информации, определяется как обеспечение единства измерений.

До введения Государственной системы обеспечения единства измерений метрологи Республики Казахстан осуществляли свою деятельность по обеспечению единообразия мер и измерительных приборов, т.е. следили за тем, чтобы они имели градуировку в установленных в республике единицах и их метрологические характеристики соответствовали нормам.

Разработка и внедрение ГСИ РК ознаменовали собой новый важный этап развития метрологии. Впервые в законодательном порядке включены в сферу деятельности метрологической службы процессы и результаты измерений, переориентированы ее цели и задачи с обеспечения единообразия мер и измерительных приборов на обеспечение единства измерений. Обеспечение единообразия мер и измерительных приборов вошло составной частью в круг задач обеспечения единства измерений.

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) как комплекс нормативных документов, устанавливающих правила, нормы и требования, направленные на достижение и поддержание единства измерений в стране, была принята Комитетом по стандартизации и метрологии СССР еще в 1966 году, а в 1971 году вышел ряд нормативных документов ГСИ, определяющих организацию и порядок проведения государственных испытаний средств измерений, государственной и ведомственной поверки средств измерений, метрологической аттестации нестандартизованных средств измерений, метрологической аттестации методик выполнения измерений. Но ГСИ как система нормативных документов не удовлетворяет современным условиям осуществления метрологической деятельности.

Поэтому в настоящее время под ГСИ понимают государственную систему управления субъектами, нормами, средствами и видами деятельности по обеспечению единства измерений, такого состояния измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью.

ГСИ РК предусматривает создание подсистем, которые объединяют в себе субъекты, нормы, средства и виды деятельности по обеспечению единства измерений. Например, в системе ГСИ РК согласно СТ РК 2.11 установлена подсистема - система калибровки Республики Казахстан.

Основная цель ГСИ РК - создание правовых, нормативных, организационных, технических и экономических условий для решения задач по обеспечению единства измерений.

Основными задачами ГСИ РК являются:

•	разработка оптимальных принципов управления деятельностью по обеспечению единства измерений;

•	создание и совершенствование эталонной базы единиц величин;

•	установление основных понятий, терминов и определений в области метрологии;

•	создание и совершенствование нормативной базы по обеспечению единства измерений;

•	гармонизация правил, норм и требований в области метрологии с международными, межгосударственными, региональными и национальными правилами, нормами и требованиями;

•	информационное обеспечение в области измерений.

К основным принципам ГСИ РК относятся:

•	выражение результатов измерений в узаконенных единицах величин, допущенных к применению на территории РК;

•	осуществление измерений с погрешностью, находящейся в установленных границах с заданной вероятностью;

•	передача размеров единиц величин от эталонов единиц величин средствам измерений;

•	осуществление деятельности по обеспечению единства измерений в соответствии с законодательством и нормативными документами.

Объектами ГСИ РК являются:

•	единицы величин;

•	эталоны единиц величин;

•	средства измерений (СИ);

•	требования к средствам измерений, методам и результатам измерений;

•	методики выполнения измерений (МВИ);

•	нормативные документы (НД).

В последующих главах объекты ГСИ будут рассмотрены подробно. Здесь следует остановиться на их особенностях в Государственной системе обеспечения единства измерений.

Единицы величин. На территории Республики Казахстан к применению допускаются единицы величин Международной системы единиц. По решению уполномоченного органа по стандартизации, метрологии и сертификации к применению могут быть допущены единицы величин, не входящие в Международную систему единиц.

Государственные эталоны единиц величин. Техническую основу ГСИ РК образуют государственные эталоны единиц величин, создание и содержание которых осуществляется государством. Государственные эталоны предназначены для воспроизведения и (или) хранения единиц величин (кратных либо дольных значений единиц величин) и используются в качестве исходных на территории Республики Казахстан с целью передачи их размеров другим средствам измерений.

Средства измерений используются для определения величин, единицы которых допущены к применению в Республике Казахстан, и должны соответствовать условиям эксплуатации и установленным к ним требованиям.

Методики выполнения измерений, применяемые в сферах осуществления государственного метрологического надзора (статья 23 Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений»), подлежат обязательной метрологической аттестации и регистрации в реестре ГСИ РК. Метрологические службы, осуществляющие разработку и аттестацию методик выполнения измерений, должны быть аккредитованы уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации в установленном порядке.