Қазақстан Республикасының	Министерство

Білім және ғылым	образования и науки

министрлігі	Республики Казахстан

Д. Серікбаев атындағы	ВКГТУ

ШҚМТУ 	им. Д. Серикбаева

УТВЕРЖДАЮ

Декан ФМ и Т

_____________М. Дудкин

«____»__________2014 г.

Метрология, стандарттау ЖӘНЕ

ӨЗАРА АУЫСТЫРЫМДЫЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Дәрістер конспектісі

Метрология, стандартизация и ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

Конспект лекций для студентов специальностей:

5В071300 - «Транспорт, транспортная техника и технологии»

Өскемен

Усть-Каменогорск

2014

Конспект лекций разработан на кафедре «Машиностроения и ТКМ» на основании Государственного общеобязательного стандарта образования ГОСО РК 5.04.019-2011 «Высшее образование. Бакалавриат. Основные положения» и базового учебного плана для студентов  специальностей:  5В071300 - «Транспорт, транспортная техника и технологии»

Обсуждено  на заседании кафедры «Машиностроение и ТКМ»

Зав. кафедрой                                                                               К. Комбаев

Протокол №  ____ от ____________ 2014 г.

Разработал                                                                             Л. Горбачев

профессор

Нормоконтролер                                                                  Т. Тютюнькова

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1 Метрология. Основные понятия метрологии | 5 |
| 1.1 Определение абсолютной, приведенной и относительной погрешности | 6 |
| 1.2 Пример определения абсолютной, относительной и приведенной погрешности | 7 |
| 2 Обработка результатов измерений | 9 |
| 2.1 Предварительная оценка результатов измерений | 9 |
| 2.2 Пример проверки на наличие (отсутствие) промаха | 10 |
| 2.3 Вероятностный анализ результатов измерений | 11 |
| 2.4 Порядок построения кривых распределения и их анализ | 11 |
| 2.5 Пример выполнения задания по вероятностному анализу точности обработки | 15 |
| 3 Методы измерения. Погрешности. | 16 |
| 3.1 Классификация методов измерения | 16 |
| 3.2 Погрешности | 16 |
| 3.3 Метрологические характеристики | 19 |
| 3.4 Классификация средств измерения | 21 |
| 4 Шкалы измерений | 21 |
| 5 Особенности устройства измерительных средств | 22 |
| 5.1 Плоскопараллельные концевые меры (плитки) | 22 |
| 5.2 Измерительные средства с механическим преобразователем | 24 |
| 5.3 Пружинные приборы | 24 |
| 5.4 Пневматические измерительные приборы | 25 |
| 5.5 Оптические приборы | 26 |
| 5.6 Схема индуктивного преобразователя | 28 |
| 5.7 Схема измерительной системы активного контроля | 29 |
| 6 Допуски и посадки. Расчет предельных размеров | 29 |
| 6.1 Основные термины и определения | 29 |
| 6.2 Расчет посадок | 33 |
| 6.3 Последовательность выполнения работы | 39 |
| 7 Стандартизация | 40 |
| 7.1 Краткая история развития стандартизации | 40 |
| 7.2 Основные понятия о стандартизации | 42 |
| 7.3 Международные организации по стандартизации | 46 |
| 8 Сертификация | 50 |
| 8.1 Понятие о сертификации. Сертификация продукции | 50 |
| Список литературы | 54 |
| Приложение А | 54 |
| Приложение Б Варианты и исходные данные | 55 |
| Приложение В Значения функции Ф(z) | 56 |
| Приложение Г Варианты заданий по расчету посадок | 57 |

ВВЕДЕНИЕ

Метрология, стандартизация и сертификация являются инструментами обеспечения качества продукции, работ и услуг — важного аспекта многогранной деятельности в практике работы инженера.

Проблема качества актуальна для всех стран независимо от зрелости их рыночной экономики. Достаточно вспомнить, как в разбитых и раздавленных во второй мировой войне Японии и Германии умелое применение методов стандартизации и метрологии позволило обеспечить качество продукции и тем самым дать старт обновлению экономики этих стран.

Сегодня поставщику недостаточно строго следовать требованиям прогрессивных стандартов — надо подкреплять выпуск товара и оказание услуги сертификатом безопасности или качества. Наибольшее доверие у заказчиков и потребителей вызывает сертификат на систему качества. Он создает уверенность в стабильности качества, в достоверности и точности измеренных показателей качества, свидетельствует о высокой культуре процессов производства продукции и предоставления услуг.

Очень остро стоит вопрос о гармонизации отечественных правил стандартизации, метрологии и сертификации с международными правилами, поскольку это является важным условием вступления Казахстана  во Всемирную торговую организацию (ВТО) и дальнейшей деятельности страны в рамках этой организации. Проблема гармонизации решается в настоящее время, прежде всего путем принятия законов в области технического законодательства.  Президент РК Н.А. Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании». Его принятие положило начало реорганизации системы стандартизации и сертификации, которая необходима для вступления Казахстана в ВТО и устранения технических барьеров в торговле.

Целью изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация » является формирование у студентов знаний, умений и навыков в указанных областях для обеспечения эффективности инженерной деятельности.

1 МЕТРОЛОГИЯ. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Метрология (греч.) – metro – мера, logas – речь, изучение, слово – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения их точности. Все то, что требуется измерить определить является физической величиной (ф.в.) (длина, масса, время, давление, t0 и т.д.).

Физическая величина одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуально для каждого из них. Так, масса может быть выражена в килограммах, но для каждого тела в отдельности она выражается индивидуально (5 кг, 10 кг…).

Единицей физической величины называют величину фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение и которая применяется для количественного выражения однородных с ней физических величин.

Единицей длины является – метр, массы – килограмм.

Для хранения и воспроизведения физической величины применяются меры.

Мера – средство измерения, предназначения для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров.

Меры бывают однозначные (гиря с массой 1 кг) и многозначные (рулетки, разделенные на м, см).

Набор мер (плитки) или магазин мер (магазин сопротивлений)

Определение метра:

1 м =1650763,73 длин волн оранжевого спектра газа криптон-86,

λ = 0,6057 мкм.

1 м – длина пути, проходимого светом в вакууме за 1/299792459 сек.

В 1960 году  была принята система СИ (м, кг, сек, ампер, кельвин, моль, кандела) – 7 основных и 2 дополнительных [радиан (плоский угол),  стерадиан (телесный угол)] 00 = 273,15 К

Внесистемные – давление (ампер, бар, мм.рт.ст.), длины (А0 = 10-10м), мощность (кВт/ч), время (ч, мин).

Иногда встречаются (и используются), например, следующие величины и меры:

Линия – 1/10 дюйма.

Аршин – 0,71 метра.

Сажень – мера длины, равная трем аршинам.

Фут – 30,48 см

Фунт английский – 463,6 грамма

Золотник – 4,26 грамма

Унция – 29,8 грамма

Локоть – 0,5 м

Ярд – английская мера длины – 91,44 см.

Кварта – мера для жидких и сыпучих тел – примерно литр.

Галлон: Англия -  4,5 л, США – 4,4 л.

Баррель – США для сыпучих тел – 119,24 л.

нефтяной – 158 л.

Англия – 165,3 л.

Миля – путевая мера длины, различная в разных государствах.

Сухопутные – 1,6.

Географическая миля – 7420 м.

Морская миля – 1852 м.

Узел – мера скорости, определяется числом морских миль, проходимых кораблем в 1 час.

Кабельтов – морская мера длины – 186,4 м – 1/10 мили.

Для удобства используются физические величины в конкретных условиях применения: кратные и дольные единицы.

Кратные единицы физической величины в целое число раз больше системной или внесистемной единицы (километр).

Дольные единицы – единицы физического вещества в целое раз меньше системной или внесистемной единицы (дециметр, сантиметр, миллиметр, микрометр).

Воспроизведение, хранение и передача размеров единиц физической величины производится при помощи государственных и рабочих эталонов.

Эталон физической величины – это средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения единицы и передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений, утверждается в качестве эталона в установленном порядке.

Виды эталонов.

- Первичный эталон - это эталон, воспроизводящий единицу физической величины с наивысшей точностью, возможной в данной области измерений на современном уровне научно-технических достижений. Первичный эталон может быть национальным (государственным) и международным.

- Вторичный эталон - эталон, получающий размер единицы непосредственно от первичного эталона данной единицы.

- Эталон сравнения - эталон, применяемый для сличений эталонов, которые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно сличены друг с другом.

- Исходный эталон - эталон, обладающий наивысшими метрологическими свойствами (в данной лаборатории, организации, на предприятии), от которого передают размер единицы подчинённым эталонам и имеющимся средствам измерений.

- Рабочий эталон - эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабочим средствам измерений.

- Государственный первичный эталон - первичный эталон, признанный решением уполномоченного на то государственного органа в качестве исходного на территории государства.

- Национальный эталон - эталон, признанный официальным решением служить в качестве исходного для страны.

- Международный эталон - эталон, принятый по международному соглашению в качестве международной основы для согласования с ним размеров единиц, воспроизводимых и хранимых национальными эталонами.

  - Высшим звеном передачи размеров физической величины являются международный и государственный эталоны.

Схема передачи размера от эталона к рабочим средствам измерений

Эталон единицы физической величины

Первичный эталон

Вторичный эталон

Рабочий эталон

Рабочий эталон

1 разряда

Рабочий эталон

2 разряда

Рабочий эталон

3 разряда

Рабочий эталон

4 разряда

Рабочие средства измерений и контроля

1.1 Определение абсолютной, приведенной и относительной погрешности

Важнейшей метрологической характеристикой средств измерений является погрешность.

Действительное значение физической величины – это значение, полученное экспериментальным путем и близкое к истинному значению.

В практике за действительную величину принимают либо среднее арифметическое значение измеряемой величины, либо значение, полученное образцовым (эталонным) прибором (устройством).

Абсолютной погрешностью меры называют алгебраическую разность между ее номинальным ХН и действительным ХД значениями

,

а под абсолютной погрешностью измерительного прибора – разность между его показанием ХП и действительным значением ХД измеряемой величины

Абсолютная погрешность измерительного преобразователя может быть выражена в единицах входной или выходной величины. В единицах входной величины абсолютная погрешность преобразователя определяется как разность между значением входной величины Х, найденной по действительному значению выходной величины и номинальной статической характеристике преобразователя, и действительным значением ХД входной величины

.

Относительная погрешность в большей степени характеризует точность средства измерения. Она выражается в процентах как отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой или воспроизводимой данным средством измерений величины:

Обычно δ < 1, поэтому в формуле вместо действительного значения часто может быть подставлено номинальное значение меры или показание измерительного прибора.

Если диапазон измерения прибора охватывает и нулевое значение измеряемой величины, то относительная погрешность обращается в бесконечность в соответствующей ему точке шкалы. В этом случае пользуются понятием приведенной погрешности равной отношению абсолютной погрешности измерительного прибора к некоторому нормирующему значению ХN:

.

1.2 Пример определения абсолютной, относительной и

приведенной погрешности

Для жидкостного термометра при действительном значении измеряемой величины ХД = 40,20С нормирующем значении ХN = 1000С, термометр показал Хi = 400С. Определить абсолютную ∆, относительную δ и приведенную γ погрешности термометра. Для решения задачи применяем следующие формулы из ГОСТ 8.401-8-, определяющие пределы допускаемой абсолютной, относительной и приведенной погрешностей средств измерений.

Для определения ∆

∆ = ХД – Хi = 40,2 – 40 = 0,20С

Для определения δ

Для определения γ

2 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1 Предварительная оценка результатов измерений

При различных измерениях могут возникнуть погрешности, которые подразделяются на случайные и систематические.

Случайная погрешность измерения – составляющая погрешности результата измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторных измерениях одной и той же физической величины.

Систематическая погрешность измерения – составляющая погрешности результата измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же физической величины. Например, если отверстия у заготовок всей партии деталей обработаны разверткой, имеющей неправильный размер, то погрешность в размере отверстий в результате обработки их этой разверткой является систематической, имеющей постоянный характер. Поэтому систематические погрешности могут быть выявлены и устранены.

Для анализа случайных погрешностей применяется математическая статистика и теория вероятностей.

Кроме указанных погрешностей различают грубую погрешность измерения – промах.

Промах – погрешность результата отдельного измерения, входящего в ряд измерений, которое для данных условий резко отличается от остальных результатов этого ряда.

При наличии выборки (результатов измерения  какой-либо величины) в первую очередь определяют наличие, либо отсутствие грубых промахов

Для этого:

- определяется размах результатов измерения Rn

,

где  и  - наибольшее и наименьшее значения физической величины в выборке;

- среднее арифметическое значение измеряемой величины из п единичных результатов

где  - результаты измерений;

п – число единичных измерений.

- среднее квадратичное отклонение

Примечание: Если п < 20, то в подкоренном выражении знаменатель – «п-1», если п = 20 и выше – знаменатель – « п ».

Для оценки наличия грубых погрешностей – промахов – пользуются определением доверительных границ погрешности результата измерений. В случае нормального закона распределения эти границы определяются как   ±σt, где t – коэффициент, зависящий от доверительной вероятности Р (выбирается по таблицам). Для данного случая t = 3, доверительный интервал составит  ± 3 σ._

Дальнейший анализ и обработка полученных результатов выполняется по ГОСТ 8.207 – 80ГСИ.

2.2 Пример проверки на наличие (отсутствие) промаха

Результаты измерений, мм:

… 10, 08; 10, 09; 10, 03; 10, 10; 10, 16; 10, 13; 10,05; 10,30; 10,07; 10,12.

1) Определяем среднее арифметическое значение результатов измерения:

мм

2) Определяем среднее квадратичное отклонение

мм

3) Определим интервал, в котором будут находиться результаты измерений без грубых ошибок (промахов) при t = 3:

4) Проверим, есть ли грубые ошибки (промахи). В данном примере результаты измерений не имеют промахов и, следовательно, все они принимаются для дальнейшей обработки. Если бы в результатах измерений были значения больше 10,341 мм и меньше 9,885 мм, то их нужно было исключить и снова определить значения  и .

2.3 Вероятностный анализ результатов измерений

Для анализа и учета случайных погрешностей используются методы математической статистики и теории вероятностей.

При этом основой для такого анализа являются предпосылки:

- при большом числе измерений случайные погрешности одинаковой величины, но разного знака равновероятны;

- большие (по абсолютной величине) погрешности встречаются реже, чем малые.

В зависимости от условий полученных результатов законы распределения случайных величин могут быть различными – закон нормального распределения (Гаусса), закон равной вероятности, треугольный (Симпсона) и др. Для определения их вида существуют соответствующие критерии.

Однако методологически обработка результатов измерения при различных законах распределения в целом имеют общий характер.

2.4 Порядок построения кривых распределения и их анализ

Этот порядок рассмотрим для случая нормального распределения. Совокупность измерений (выборка - для получения объективных результатов  она должна быть не менее 50 измерений) разбивается на интервалы, их число находится в пределах 5 … 11.

Число интервалов можно определить по формуле    ,

где  к – число интервалов;

п – число замеров (выборка).

Величина интервала Н:

,

где  Н – величина (значение) интервала;

и  - размах вариации, т.е. разность между наибольшим и наименьшим значениями выборки;

п – число измерений.

Интервалы на графиках откладываются по оси абсцисс, а количество (число) замеров, попадающих в этот интервал – по оси ординат.

n, шт

X min

X max

H

Рисунок 1 – Гистограмма распределения.

Фигура на рисунке 1 называется гистограммой распределения. Плавное соединение середин верхних сторон прямоугольников позволяет получить примерное расположение кривой нормального распределения.

Рекомендуемая последовательность построения гистограммы:

- вместо «X min» в начале отсчета по абсциссе проставить его цифровое значение  по выборке (по варианту);

- последовательно добавляя к этому значению величину интервала «Н», выйти  на максимальное значение «X max» (по выборке в соответствии с вариантом);

- подсчитать, сколько размеров выборки входит в каждый интервал, отмечая это значение горизонтальным отрезком по оси ординат (n, штук).

Уравнение кривой нормального распределения имеет вид:

,

где σ – среднеквадратичное отклонение;

:

- результат измерения;

- среднеарифметическое значение;

e       - основание натуральных логарифмов (e = 2.71828…).

Ордината вершины кривой (что соответствует среднему значению ) будет при :

.

Кривая имеет точки перегиба при   .

Их ординаты равны:

.

Для приведения кривой нормального распределения к тому же масштабу, в котором вычерчивается кривая рассеяния фактических размеров, необходимо ординаты, вычисленные по формулам, умножить на величину интервала Н и на число деталей в партии п. Таким образом, задаваясь значениями σ, можно построить кривую нормального распределения.

Пользуясь кривой распределения можно, например, определить вероятное количество годных и негодных деталей при установленной технологии обработки.

Предположим, что поле допуска IТ установлено размерами х1 и х2 границ этого допуска от центра группирования среднеарифметического значения .

Рисунок 2 – К определению площадей F1 и F2.

Вероятное количество годных деталей определится в этом случае отношением суммы площадей F1 и F2 к общей площади, ограниченной кривой распределения и осью абсцисс. С уменьшением допуска уменьшится отношение площадей и, следовательно, вероятное количество числа годных деталей.

При значительном (безграничном) расширении поля допуска отношение площадей приближается к единице. Математически это означает, что вероятность этого события равна единице или  ста процентам.

Площади F1 и F2  определяются по формулам

,

Если принять , то , , уравнения примут вид:

,

.

Для удобства расчетов функция Ф (z) протабулирована и приводится в соответствующих справочных материалах.

Сумма F1 + F2  соответствует вероятности получения годных деталей. Вероятность брака (негодных деталей) определяется из выражения

,

где W – вероятность получения негодных деталей – брака.

Пример. Определить вероятность брака, если мм, допуск мм; мм; мм.

Определяем z1 и z2  :

, что по таблице функции Ф(z) соответствует значению 0,6827;

, что по таблице функции Ф(z) соответствует значению 0,9973.

Определяем сумму площадей F1 + F2  - годные детали

F1 + F2  = 0,3413 + 0,4982 = 0,8395.

Вероятность получения негодных деталей (брак)

= 1 – 0,8395 = 0,16

Таким образом, вероятность брака составляет 0,16 или 16%.

2.5 Пример выполнения задания по вероятностному анализу точности обработки

2.5.1 Результаты измерений (выборка), в мм:

49,94; 49,94; 49,96; 49,95; 49,95; 49,94; 49,93; 49,94; 49,94; 49,95.

2.5.2 По формулам (см.разделы 2.2 и 2.3) определяем параметры распределения:

мм; мм; мм; мм.

При условии, что положение допуска размера детали определяется координатами мм; мм  получаем:

.

По таблице значения функции Ф(z) из Приложения Б определяем суммы площадей F1 и F2

.

Вероятность брака

или 19%.

3 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ. ПОГРЕШНОСТИ

3.1 Классификация методов измерения

Основные методы измерения регламентируются стандартом  ГОСТ 16263-80, в соответствии с которым они подразделяются на:

- прямые – при которых искомую физическую величину получают непосредственно (измерить массу циферблатными весами, измерить t0, диаметр детали микрометром и т.д.);

- косвенные – определение физической величины основано на результатах прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной (V= a · b · c);

- совместные – измерения, проводимые одновременно для двух или более величин, для определения зависимости между ними (определение времени движения автомобиля t и расстояние L для определения скорости ).

Различают контактный и бесконтактный методы измерения:

- контактный – элементы прибора приводятся в контакт с объектом измерения (линейка, штангенциркуль).

- бесконтактный – элементы прибора не приводятся в контакт с объектом измерения (измерение на оптических приборах).

3.2 Погрешности

Погрешности бывают абсолютные и относительные.

Абсолютная погрешность определяет точность, с которой можно замерить данный параметр (0,1 – для штангенциркуля, 0,01 – для микрометра).

Но абсолютная погрешность не дает полного представления о точности измерения, поэтому для объективной оценки результатов измерения используют относительную погрешность (ошибку), которая равна отношению абсолютной погрешности к величине абсолютного измерения параметра.

Пример.

Нагрев образца под циклической нагрузкой от Т1 = 200C до Т2 = 400C. Погрешность прибора ∆Т = ±0,5% и это абсолютная ошибка измерения. Относительная погрешность

40-20

При статистическом нагружении

Т1 = 200С           Т2 = 250С

25-20

Вывод: При одинаковой абсолютной ошибке, относительная ошибка получается разной. При этом, при определении относительной ошибки, абсолютную ошибку нужно относить не к одному из предельных значений измеряемой величины, а к величине ее изменения.

Определение наиболее возможной относительной ошибки основано на следующих положениях:

Обозначим абсолютную ошибку ∆у, а измеряемую величину – у. При достаточной малости ∆у по сравнению с измеряемой величиной у можно заменить ∆у через дифференциал изучаемой переменной у. тогда в первом приближении . Из дифференциального исчисления известно, что , то есть относительная ошибка  может быть определена как дифференциал натурального логарифма изучаемой переменной у.

Исследуемая переменная величина у является функцией ряда переменных величин  х; у; z;  у= f (х; у; z…), тогда .

Таким образом, для определения относительной ошибки результата измерения необходимо продифференцировать ln функции, причем, переменными дифференцирования являются факторы, определяющие значение измеряемой функции.

При вычислении суммарной ошибки после логарифмирования (и дифференцирования ln функции) частные ошибки всегда суммируются (арифметически) вне зависимости от получаемого после дифференцирования знака.

Таким образом, учитывается сочетание наиболее неблагоприятных обстоятельств, возможных при измерении.

Порядок определения наибольшей относительной ошибки (погрешности):

- прологарифмировать функцию;

- продифференцировать ln функции;

- заменить (приравнять) дифференциалы малыми конечными величинами (абсолютными ошибками) измерительных приборов;

- провести арифметическое суммирование без учета знаков.

Пример.

При испытании на разрывной машине предел прочности  образца определяется по зависимости:

σ

где σв – предел прочности (кг/мм2,  МРа);

Р – нагрузка разрушения, кг;

F – площадь поперечного сечения образца, мм2.

Прологарифмируем функцию:

ln σв = ln P – ln F

Продифференцируем ln функции

d ln σв =

Исходные данные:

P = 500 кг;  ∆Р = 0,2 кг

F = 10 мм2;  ∆F = 0,1 мм2

(500 МРа)

3.3 Метрологические характеристики средств измерения

Метрологические характеристики средств измерения регламентируются стандартом ГОСТ 8.009-84.

К основным характеристикам относятся :

Рисунок 3 – К определению метрологических  характеристик

- цена деления шкалы – разность величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы измерительного средства;

- длина деления шкалы а с интервалом 1 расстояния между осями или центрами соседних отметок шкалы;

- начальное и конечное деление шкалы – соответствующее наибольшее и наименьшение значение измеряемой величины, которые могут быть расчитаны по шкале;

- диапазон показаний (предел измерений) – область значений шкалы прибора, ограниченная начальным и конечным значением шкалы.

Одной из характеристик для приборов контактного действия (микрометр) являются измерительные усилия.

Для допуска измерительного размера 2-10 мкм измерительное усилие должно находиться от 2,5-3,9 н. Для допуска свыше 10 мкм – 9,8 н.

Чувствительность средства измерения – способность средства измерения реагировать на изменения измеряемой величины. Она определяется изменением выходного сигнала выхода средства к изменению измеряемой величины. Определяется безразмерным числом – передаточным отношением

i – передаточное отношение;

а – интервал, длина деления шкалы;

с – цена деления шкалы.

Пример.

а = 1,5

с =0,01

Для обобщения характеристики точности прибора вводится понятие «класс точности прибора» ГОСТ 8.401-80.

Если допускаемая погрешность прибора 1,5% или 0,5%, то класс точности будет соответственно 1,5 и 0,5.

Класс точности обычно указывается у шкалы прибора.

3.4 Классификация средств измерения

Средства измерения – техническое средство, предназначенное для измерения и имеющее нормированные метрологические характеристики.

К измерительным средствам относятся:

- меры, измерительные приборы, измерительные преобразователи, измерительные установки и измерительные системы.

Измерительный прибор – средство измерения, предназначенное для получения значяений измеряемой физической величины в установленном диапазоне.

По действиям приборы подразделяются:

- прямого действия (амперметр, термометр);

- прибор сравнения (весы);

- по индикации – показывающие (штангенциркуль);

- регистрирующие (потенциометры).

Преобразователь служит для преобразования одной измеряемой величины в другую (аналогоцифровые преобразователи).

Преобразователи подразделяются:

- первичные;

- промежуточные

На первичные преобразователи непосредственно воздействует измеряемая физическая величина (термопара).

Промежуточные – не меняют значение физической величины, а служат для передчи сигнала в соответствующейц системе.

Датчик – конструктивно обособленный первичный преобразователь, от которого поступает измеряемая информация (датчик запущенного метеорадиозонда передает измеряемую информацию о температуре, давлении, влажности и других параметров и передает сигналы на аппаратуру, установленную на земле с помощью сос-радиосигналов).

Измерительная установка – совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов и других устройств, предназначенных для измерения одной или нескольких величин и расположенных в одном месте; если эта совокупность расположена в разных точках контролируемого объекта, она называется измерительной системой.

Средства измерения и контроля классифицируются:

- по типу контролируемых величин:

- геометрических;

- механических;

- параметров потока, расхода;

- давления;

- вакуума;

- электрических параметров;

- температуры;

- по степени механизации:

- ручного действия;

- механизированные;

- полуавтоматические;

- автоматические.

4 ШКАЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Шкала средства измерений - это упорядоченная совокупность отметок, цифр, соответствующая ряду последовательных значений измеряемой величины.

Например, в шкале Цельсия за начало отсчета принята температура таяния льда (нуль шкалы Цельсия). В  качестве основного интервала (опорной точки) - температура кипения воды (1000С)  Одна сотая часть этого интервала - градус Цельсия (°С), являющийся единицей температуры. Примечание: При переходе от температуры по Кельвину к температуре по Цельсию используют зависимость: Т0С = ТК – 273.15.

В метрологической практике известны несколько разновидностей шкал: шкала наименований, шкала порядка, шкала интервалов, шкала отношений, абсолютные шкалы, условные шкалы.

Шкалы наименований - это качественные шкалы, которые не содержат поля и единиц измерений, здесь отсутствуют отношения типа «больше -меньше». Примером может служить шкала цветов (атлас цветов). Измерение заключается в визуальном сравнении окрашенного предмета с образцами цветов (эталонными образцами атласа цветов). Так. как каждый цвет имеет множество оттенков, такое сравнение под силу эксперту, который имеет не только опыт, но и обладает соответствующими особыми характеристиками возможностей визуального наблюдения.

Шкалы порядка. Свойства величин описывают как отношением эквивалентности, так и отношением порядка по возрастанию или убыванию количественного проявления свойства. В этих шкалах может иметься нулевая отметка, но отсутствуют единицы измерения, поскольку невозможно установить, в какое число раз больше или меньше проявляется свойство величины. Обычно шкалы порядка характеризуют значение измеряемой величины (сила землетрясения, сила ветра и т.п.) в баллах.

Шкала интервалов (разностей). Описывать свойства величин можно не только с помощью отношений эквивалентности и порядка, но и с применением формирования и пропорциональности интервалов (разностей) между количественными проявлениями данного свойства. Шкалы интервалов имеют основные нулевые значения, а интервалы устанавливаются по согласованию. Этими шкалами являются шкалы времени и длины.

Шкала отношений имеет естественное нулевое значение, а единица измерений устанавливается по согласованию. Например, шкала весов, начинаясь с нулевой отметки, может быть градуирована по-разному в зависимости от требуемой точности взвешивания.

Абсолютные шкалы всегда имеют определение единицы измерения. На абсолютных шкалах отмечаются абсолютные количественные значения измеряемой величины. К ним относятся шкалы твердости минералов и металлов.

5 ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВ НЕКОТОРЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

5.1 Плоскопаралленые концевые меры (плитки)

Плоско-параллельные концевые меры длины регламентируются ГОСТ 9038-73 – предназначены для передачи размеров от эталона до изделия путем проверки и градуировки различных мер и средств измерения, для проверки калибров, настройки приспособлений и т.д.

Плоскопараллельные концевые меры длины применяют для проверки и градуировки мер и измерительных приборов, проверки калибров, контроля размеров при изготовлении инструментов, приспособлений, штампов, пресс-форм.

Концевые меры длины (ГОСТ 9038—73) изготовляют четырех классов точности: 0, 1, 2 и 3 - го, из которых самый точный 0-й класс; меры этого класса используют только как эталонные при проверке мер и приборов остальных классов точности.

Концевые меры выпускают в виде наборов (рис. 4), упакованных в деревянные или пластмассовые футляры, в которых каждой отдельной мере отведено свое место, с соответствующим указанием. Всего предусматривается выпуск 21 набора.

Градация размеров концевых мер в наборах — от 0,001, затем 0,01; 0,1; 0,5; 1 и 10 мм, что практически позволяет составить любой размер с точностью до 1 мкм.

Для более широкого использования концевых мер к ним поставляют наборы принадлежностей, в которые входят боковики, державки, стяжки, державки-стойки для разметки.

При наборе концевых мер в блоки нужно стремиться к минимальному количеству плиток (мер). Расчет количества плиток следует начинать с подбора наименьших по размеру. Например, требуется набрать размер 79,985 мм. В данном случае следует взять плитки 1,005; 1,48; 7,5 и 70 мм, что определяется методом вычитания – сначала из требуемого размера вычитают плитку 1,005, затем 1,48 и т.д.

Рисунок 4 – Набор плоскопараллельных концевых мер длины.

К другим измерительным средствам относятся штриховые меры – линейки, штангенциркули и микрометры.

Штангенциркули выпускаются с ценой деления шкалы нониуса 0,1 мм; 0,05 мм; 0,02 мм.

Микрометры применяются для достаточно точных измерений и микрометрические инструменты выпускаются в различных вариантах. Обычные микрометры для гладких поверхностей, микрометры глубиномеры, микрометрические нутромеры. Пределы измерения: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100. Точность отсчета  микрометрических инструментов по шкале барабана 0,01 мм.

5.2 Измерительные средства с механическим преобразователем

Рычажно-механические, зубчатые, рычажно-зубчатые, пружинные, пружинно-оптические.

Их работа основана на преобразовании малых перемещений измерительного стержня на большие перемещения указателей.

Зубчатые измерительные средства: индикатор часового типа.

1 – стержень с

рейкой 3

2,4,7 и 8 – зубч.

колеса

5 – стрелка

6 – спиральная

пружина

Рисунок 5 – Индикатор часового типа.

При перемещении измерительного стержня на 0,01 мм стрелка переместится по шкале на одно деление, которое соответствует 0,01 мм (круговая шкала разбита на 100 делений). Расход шкалы составляет 1 мм (цена деления шкалы = 1 мм /100 = 0,01).

На циферблате имеется дополнительная маленькая стрелка, которая отсчитывает миллиметры. Маркировка прибора индикатора часового типа ИЧ-0,01.

5.3 Пружинные приборы

К ним относятся пружинные головки.

Рисунок 6 – Пружинные приборы.

1 – плоская пружина; 2 – стрелка; 3 – шкала; 4 – пружинная лента; 5 – пружинный угольник; 6 – мембрана; 7 – измерительный стержень; 8 – пружина; 9 – противовес;

В измерительной пружинной головке бронзовая пружина 4 (из бронзы) закручена в разные стороны относительно стрелки 2 и правым концом крепится к пружинному угольнимку 5, а левым к плоской пружине 1. При перемещении сержня 7, поворачивается угольник 5, что приводит к растяжению пружинной ленты 4 и повороту, прикрепленной к ней стрелки относительно шкалы 3. Стрелка сбалансирована  с помощью противовеса 9. Измерительное усилие создается пружиной 8. Измерительный стержень 7 подвешен к корпусу головки на мембране 6 и пружинном угольнике 5.

ИГП (измерительная головка пружинная).

Цена деления шкалы 0,1 – 10 мм; диапазон ±4,00 мм - ±300 мм

5.4 Пневматические измерительные приборы

В измерительной технике довольно широко применяется пневматические приборы.

Достоинства: простота устройства, возможность контроля (измерения) в труднодоступных местах, многопозиционность, сохранение (неповреждаемость) поверхности измеряемых изделий, что особенно важно при контроле мягких материалов, не наносится никаких повреждений.

1 – дроссель; 2 – фильтр; 3 – коническая стеклянная трубка; 4 – поплавок; 5 – шкала (микрометра); 6 – измерительное сопло; 7 – измеряемая деталь; 8 – указатели допуска

Рисунок 7 – Ротаметр.

Высота подъема поплавка зависит от скорости прохождения воздуха, который тем больше, чем больше зазор S между торцом сопла и поверхностью контролируемой детали. Под действием напора воздуха поплавок поднимается в конической трубке до тех пор, пока не уравняются расходы вохдуха через кольцевой зазор в стеклянной трубке (между стенками поплавка и стенками трубки) 3 и через зазор S между измерительным соплом и деталью. В этом случае поплавок зависает в трубке. Каждому значению зазора S соответствует определенное положение поплавка.

Характеристики ротаметра РП-1

Число трубок - от одной до двенадцати.

Число делений шкалы ±100 микрометров.

Погрешность ±1,5 – 2,5%.

5.5 Оптические приборы

К оптическим приборам универсального назначения относятся микроскопы ММИ различных модификаций, БМИ, УИМ-21.

Они предназначены для измерения наружних и внутренних  линейных  и угловых размеров в полярных и прямоугольных координатах.

Состоят из головки главного микроскопа и приспособления, с помощью которого либо сама головка, либо контролируемое изделие перемещается в одном или двух взаимоперпендикулярных направлениях.

Во многих конструкциях микроскопов имеется штриховая окулярная пластинка при вращении которой можно производить измерение углов с точностью до 1 минуты.

Оптические длиномеры.  Длиномеры типа ИЗВ с помощью спирального нониуса позволяют производить измерения с точностью до 0,001 долей мм.

Измерения на ИЗВ - 1 производятся при помощи следующих шкал:

- миллиметровой, которая находится на стекляной пластинке в измерительном штоке; децимиллиметровой (миллиметр разбит 10 частей) на неподвижной пластинке спирального микроскопа (цена деления – 0,1 мм).

- шкалы спирального нониуса, который включает в себе (на вращающейся пластинке) круговую шкалу, разбитую на 100 делений, и  10 двойных витков спирали Архимеда. Шаг спирали 0,1 мм, на круговой шкале 100 делений, поэтому цена деления  .

1 – неподвижная пластинка; 2 – шкала с ценой деления 0,1 мм; 3 – спираль Архимеда; 4 – круговая шкала (100 делений, цена деления 0,001 мм); 5 – стеклянная пластинка со спиралью Архимеда и круговой шкалой; 6 – головка для привода зубчатой передачи 7.

Рисунок 8 – Длиномер ИЗВ-1.

Перед имерением выполнятся устанока на нуль миллиметровой шкалы на измертельном штоке (ее нулевой штрих совмещается с нулем децимиллеметровой шкалы 2), а нуль круговой шкалы 4 – с неподижным индексом в начале шкалы 2. При установке измеряемого объекта под наконечник измерительного штока он перемещается вверх, и миллиметровый шрих пластинки, вмонтированный в шток, наблюдается в окуляре в области децимиллеметрвой шкалы и 10 двойных витков спирали Архимеда. Если, например, значение этого штриха 41, то это означает 41 мм. Если штрих находится между значениями 0,2 и 0,3 на децимиллиметровой шкале, то записывается резльтат 41,2 мм. Затем, вращением голоки 6 перемещают миллиметровый штрих к двойному витку спирали у отметки 0,2. Величина этого перемещения зафиксируется показанием круговой шкалы 4, так как при вращении голоки 6 одновременно врашается и круговая шкала 4. Если показания шкалы 4 «25», то полный размер составит 41,225мм.

5.6 Схема индуктивного преобразователя

Прибор (устройство), в котором линейное перемещение подвижной части (якоря) преобразуется в электрический сигнал.

1 – индукционная катушка; 2 – неподвижная часть магнитопровода; 3 – якорь-шток (подвижная часть магнитопровода); 4 – измерительный шток с наконечником; 5 – деталь; δ – измеряемая величина величина

Рисунок 9 – Индуктивный датчик.

В индуктивных приборах используется свойство катушки изменять все реактивное сопротивление при изменении некоторых кк параметров, определяется индуктивность L.

В данной схеме при изменении измеряемой величины δ изменяется индуктивность L, то есть линейное перемещение измерительного стержня преобразованием в электрический сигнал, который передается исполнительным механизмом (к прибору) в систему контроля и т.д.

Рассмотренные средства измерения (преобразователи) датчики, передающие устройства и т.д. компануются в различные системы при автоматизации, измерении и контроле.

5.7 Схема измерительной системы  активного контроля

1

2

3

4

5

6

на станок

1 –  обрабатываемая деталь; 2 – измерительный узел; 3 – отсчетное устройство; 4 – светофорный блок; 5 – командный блок; 6 - усилитель

Рисунок 10 - Схема измерительной системы для активного контроля.

На станке располагается измерительный узел (2), который измеряет детали в процессе обработки.

Сигнал с измерительного узла (2), характеризующий размер детали, поступает одновременно в блок (3), (4), и (5).

Сигнал после усилителя поступает на управляющее устройство станка для изменения режима обработки.

На блоке (3) по стрелке можно отсчитать отклонение размера от настроенного, а по блоку (4) в зависимости от того, какая лампа горит, можно определить на каком режиме работает станок.

Таким образом, этот прибор (измерительная система) активного контроля позволяет измерять деталь в процессе обработки и при помощи команд, выдаваемых этим прибором управления станком изменять параметры режима обработки.

6 ДОПУСКИ И ПОСАДКИ. РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК ПОСАДОК

6.1 Основные термины и определения

В соответствии с рекомендациями ИСО взаимозаменяемость – это пригодность одного изделия, процесса, услуги для использования вместо другого изделия, процесса, услуги в целях выполнения одних и тех же требований.

Существенной составляющей в этом направлении при конструировании, изготовлении и эксплуатации различных изделий являются допуски и посадки сопрягаемых поверхностей этих изделий.

Основные термины и определения установлены ГОСТ 25346-89.

Номинальный размер - размер, служащий началом отсчета отклонений. Относительно номинального размера определяются предельные размеры. Номинальный размер обозначается D для отверстий, d для валов, l — линейные размеры. Для деталей, входящих в соединение, номинальный размер является общим.

Для сокращения числа типоразмеров заготовок и деталей, режущего и измерительного инструмента, а также для облегчения типизации технологических процессов значения размеров округляются (как правило, в большую сторону) в соответствии со значениями нормальных линейных размеров.

Действительный размер - размер, установленный при измерении с допустимой погрешностью. Как уже отмечалось, изготовить деталь с абсолютно точными размерами и измерить ее без внесения погрешностей практически невозможно, поэтому и введен этот термин.

Предельные размеры - два предельно допустимых размера, которым может быть равен или между которыми должен находиться действительный размер годной детали. Больший из них называется наибольшим предельным размером, меньший - наименьшим предельным размером. Эти размеры принято обозначать Dmax и Dmin для отверстий, dmax и dmin для валов. Если сравнить действительный размер с его предельными значениями, то можно сделать заключение о годности детали.

Проходной предел - термин, применяемый к одному из предельных размеров, который соответствует максимальному количеству материала, т.е. верхнему пределу для вала или нижнему пределу для отверстия.

Непроходной предел - термин, применяемый к одному из предельных размеров, который соответствует минимальному количеству материала, т.е. нижнему пределу для вала или верхнему пределу для отверстия. В ГОСТ 25346-89 введены понятия предельных отклонений от номинального размера:

верхнее предельное отклонение (ES, es) - алгебраическая разность между наибольшим предельным размером и номинальным размером:

ES = Dmax - D;

es = dmax - d;

нижнее предельное отклонение {EI, ei) - алгебраическая разность между наименьшим предельным размером и номинальным размером:

EI = Dmin - D;

ei = dmin - d;

действительное отклонение - алгебраическая разность между действительным размером и номинальным размером.

Отклонения могут быть положительными, если предельный или действительный размер больше номинального, и отрицательными, если предельный или действительный размер меньше номинального. На конструкторских и технологических чертежах номинальные и предельные размеры, а также их отклонения указывают в миллиметрах без обозначения единицы измерения (ГОСТ 2.307-68), например ; ; ; .

Угловые размеры и их предельные отклонения указываются в градусах, минутах и секундах с указанием единицы измерения, например, 30°15'40".

При равенстве абсолютных значений отклонений они указываются один раз со знаком ± рядом с номинальным размером, например 85 ± 0,02°; 90 ± 12°.

Отклонение, равное нулю, на чертежах не проставляется. Наносят только одно отклонение - или положительное на месте верхнего отклонения, или отрицательное - на месте нижнего предельного отклонения, например , .

Одним из основных понятий, определяющих точность изготовления деталей, является допуск. Допуском Т называют разность между наибольшим и наименьшим допустимыми значениями параметра. Если говорят о допуске размера, то под этим понимается разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или абсолютное значение алгебраической разности между верхним и нижним предельными отклонениями:

TD = Dmax - Dmin= |ES - EI|;

Td = dmax - dmin= |es - ei|;

Отрицательного допуска не бывает, допуск всегда положительная величина. Он определяет допустимое поле рассеяния действительных размеров годных деталей в изготовленной партии. От допуска во многом зависит качество деталей и стоимость их изготовления. С увеличением допуска, как правило, качество деталей ухудшается, зато стоимость изготовления становится меньше.

Графическое изображение допусков позволяет наглядно представить соотношение предельных размеров отдельных деталей и деталей в соединении. При графическом изображении допуск изображается в виде поля допуска.

Рисунок 11 -  Соединение деталей.

На рисунке 3 представлено изображение деталей: отверстия и вала. Заштрихованная зона между наибольшим и наименьшим предельными размерами является допуском. Однако такая схема хотя и достаточно наглядна, но трудно выполнима в масштабе, так как разница между значениями номинального размера, отклонений и допусков очень большая.

Поле допуска - это поле, ограниченное верхним и нижним предельными отклонениями относительно номинального размера - нулевой линии. Нулевая линия - это линия, соответствующая номинальному размеру. От нее откладываются отклонения размеров при графическом изображении допусков и посадок. Как правило, нулевая линия располагается горизонтально и отклонения относительно нее откладываются: положительные — вверх, а отрицательные - вниз (рисунок 4).

Поле допуска определяет как значение допуска, так и его расположение относительно нулевой линии. На чертежах оно обозначается буквой (или буквами)  латинского алфавита – заглавными для отверстия и строчными для вала - и цифрой, обозначающей номер квалитета точности. Квалитетов точности 20 – в порядке убывания. Например:  Ø50 Н7/f7 – знак  диаметра, 50 – номинальный размер сопряжения, H7 – поле допуска отверстия, f7 – поле допуска вала, цифра 7 – номер квалитета точности.

Рисунок 12 -  Схема расположения отклонений.

Две или несколько подвижно или неподвижно соединяемых деталей называют сопрягаемыми. Поверхности, по которым происходит соединение деталей, также называют сопрягаемыми. Остальные поверхности называют свободными, или несопрягаемыми. В соответствии с этим различают размеры сопрягаемых и несопрягаемых, или свободных, поверхностей.

В соединении деталей различают охватываемые и охватывающие поверхности. Для обозначения этих поверхностей введены специальные термины - вал и отверстие. Термин «вал» применяется для обозначения наружных (охватываемых) поверхностей деталей (совокупности охватываемых поверхностей); Термин «отверстие» используется для обозначения внутренних (охватывающих) поверхностей деталей (совокупности охватывающих поверхностей). Эти термины относятся не только к цилиндрическим деталям, но и к элементам деталей другой формы: резьбовых, шлицевых, плоских и т.д. (рисунок 5).

Рисунок 13 -  Примеры охватываемой и охватывающей поверхностей.

Введены также понятия основной вал и основное отверстие. Основной вал - это вал, верхнее предельное отклонение которого равно нулю (es = 0).

Основное отверстие - это отверстие, нижнее предельное отклонение которого равно нулю (Е1 = 0). На чертежах в обозначении посадок основной вал обозначается буквой h (строчное), а основное отверстие – буквой Н (заглавное)

В посадках по букве, определяющей поле допуска неосновной детали, можно определить вид посадки (см. 3.2  Расчет посадок). Если в этом случае буквы a; b; c; d; e; f; g; h  (A; B; C; D; E; F; G; H) – посадки с зазором; js; k; m; n  (Js; K; M; N) – переходные; от p до zc (от P до ZC) – c натягом.

Допуски размеров охватывающих и охватываемых поверхностей принято сокращенно называть соответственно допуском отверстия и обозначать TD и допуском вала и обозначать Td.

6.2 Расчет посадок

Если говорят о деталях, находящихся в соединении, то применяют термин «посадка». Посадкой называется характер соединения деталей, определяемый получающимися в нем зазорами или натягами. Посадка характеризует свободу перемещения деталей в соединении или степень сопротивления их взаимному перемещению.

Рисунок 14 - Виды посадок.

Различают посадки с зазором (рисунок 6, а), с натягом (рисунок 6, б) и переходные, в которых возможен как зазор, так и натяг (рисунок 6, в).

Зазор S - разность размеров отверстия и вала, если размеры вала меньше размеров отверстия. Собранное с зазором соединение допускает перемещение деталей друг относительно друга. В соединении с зазором определяются следующие основные параметры:

наибольший зазор Smax = Dmax - dmin;

наименьший зазор Smin = Dmin - dmax;

средний зазор Sm = (Smax + Smin)/ 2.

Натяг N - разность размеров вала и отверстия до сборки соединения, если размер вала больше размера отверстия. Собранное с натягом соединение обеспечивает неподвижность деталей после их сборки. Основные параметры соединений с натягом:

наибольший натяг Nmax = dmax - Dmin;

наименьший натяг Nmin = dmin - Dmax;

средний натяг Nm = (Nmax + Nmin)/2.

Рассмотрим виды посадок.

Посадка с зазором - посадка, при которой зазор в соединении обеспечивается благодаря разности размеров отверстия и вала. При посадке с зазором (рисунок 6, а) поле допуска отверстия 1 располагается над полем допуска вала 2 и в любом случае размеры вала будут меньше размеров отверстия. К посадкам с зазором относятся и такие посадки, у которых нижняя граница поля допуска отверстия совпадает с верхней границей поля допуска вала, т. е. Dmiт = dmах. В этом случае Smiт = 0.

Посадка с натягом - посадка, при которой натяг в соединении обеспечивается благодаря разности размеров вала и отверстия. При посадке с натягом (рисунок 6, б) поле допуска отверстия 1 располагается под полем допуска вала 2 и в любом случае размеры вала будут больше размеров отверстия. К посадкам с натягом относятся и такие посадки, у которых нижняя граница поля допуска вала совпадает с верхней границей поля допуска отверстия, т.е. Dmiт = dmах. В этом случае Nmin = 0.

Переходная посадка (рисунок 6, в) - посадка, при которой возможен как зазор, так и натяг (поля допусков вала и отверстия перекрываются полностью или частично).

Кроме зазора и натяга посадки существует понятие допуск посадки. Допуском посадки принято называть разность между наибольшим и наименьшим предельными зазорами для посадок с зазором:

TS = Smaх - Smin

или натягами для посадок с натягом

TN = Nmax - Nmin

В переходных посадках допуском посадки считают сумму наибольшего натяга и наибольшего зазора, взятых по абсолютному значению:

TS (TN) = Smax + Nmax.

Если провести несложные преобразования, выразив максимальные зазор и натяг через разность диаметров (Smax = Dmax - dmin и Nmax = dmax - Dmin), тo можно получить допуск посадки, численно равный сумме полей допусков вала и отверстия:

TS (TN) = TD+ Td.

Рассмотрим три соединения деталей, имеющие различные виды посадок. При расчете необходимо определить предельные размеры, допуски, зазоры и натяги в соединениях. Предельные отклонения следует взять из ГОСТ 25346-82.

Пример 1. Для посадки с зазором определить предельные размеры отверстия и вала, допуски отверстия и вала, максимальный и минимальный зазоры, допуск посадки. Посадка с зазором Ø50 Н7/f7. Отверстие: номинальный размер Ø50 мм, верхнее предельное отклонение ES = +25 мкм, нижнее предельное отклонение EI = 0.

Предельные размеры отверстия, мм:

Dmax = D + ES = 50 + 0,025 = 50,025;

Dmin = D + EI = 50 + 0 = 50,000.

Допуск отверстия, мм:

TD = Dmax - Dmin = 50,025 - 50,000 = 0,025.

Вал: номинальный размер Ø50 мм, верхнее предельное отклонение es = -25 мкм, нижнее предельное отклонение ei = -50 мкм.

Предельные размеры вала, мм:

dmax = d + es = 50 + (-0,025) = 49,975;

dmin = d + es = 50 + (-0,050) = 49,950;

Допуск вала, мм:

Td = dmax - dmin = 49,975 - 49,950 = 0,025.

Зазоры в посадке этих деталей, мм:

Smax = Dmax - dmin = 50,025 - 49,950 = 0,075;

Smin = Dmin - dmax = 50,000 - 49,975 = 0,025.

Допуск посадки с зазором, мм:

TS = Smax - Smin = 0,075 - 0,025 = 0,05

или

TS = TD + Td = 0,025 + 0,025 = 0,05.

Схема расположения полей допусков для этой посадки представлена на рисунке 7.

Рисунок 15 -  Схема посадки с зазором.

Пример 2. Для посадки с натягом определить предельные размеры отверстия и вала, допуски отверстия и вала, максимальный и минимальный натяги, допуск посадки. Посадка с натягом Ø50 Н7/р6. Для отверстия предельные размеры и допуск остаются такими же, как в примере 1.

Вал: номинальный размер Ø50 мм, верхнее предельное отклонение es = +42 мкм, нижнее предельное отклонение ei = +26 мкм.

Предельные размеры вала, мм:

dmax = d + es = 50 + 0,042 = 50,042;

dmin = d + es = 50 + 0,026 = 50,026.

Допуск вала, мм:

Td = dmax - dmin = 50,042 - 50,026 = 0,016.

Натяги в посадке, мм:

Nmax = dmax - Dmin = 50,042 - 50,000 = 0,042;

Nmin = dmin - Dmax = 50,026 - 50,025 = 0,001.

Допуск посадки с натягом, мм:

TN = Nmax - Nmin = 0,042 - 0,001 = 0,041

или

TN = TD + Td = 0,025 + 0,016 = 0,041.

Схема расположения полей допусков для этой посадки представлена на рисунок 8.

Рисунок 16 -  Схема посадки с натягом.

Пример 3. Для переходной посадки определить предельные размеры отверстия и вала, допуски отверстия и вала, зазор и натяг допуска посадки. Переходная посадка Ø50 H7/т6. Для отверстия предельные размеры и допуск остаются такими же, как в примерах 1 и 2.

Вал: номинальный размер Ø50 мм, верхнее предельное отклонение es =+25 мкм, нижнее предельное отклонение ei = +9 мкм.

Предельные размеры вала, мм:

dmax = d + es = 50 + 0,042 = 50,042;

dmin = d + ei = 50 + 0,009 = 50,009.

Допуск вала, мм:

Td = dmax - dmin = 50,042 - 50,009 = 0,033.

Натяги и зазор в посадке, мм:

Smax = Dmax - dmin = 50,042 - 50,009 = 0,033;

Nmax = dmax - dmin = 50,042 - 50,000 = 0,042.

Допуск посадки, мм:

TS(N) = Smax + Nmax = 0,033 + 0,042 = 0,041;

или

TS(N) = TD +Td = 0,042 + 0,033 = 0,075.

Схема расположения полей допусков для этой посадки представлена на рисунке 9.

Рисунок 17 – Схема  переходной посадки.

Линейные размеры и предельные отклонения, а также посадки на чертежах указываются в миллиметрах. Их сокращенное обозначение (мм) не ставится.

Правила нанесения предельных отклонений установлены ЕСКД, в частности входящим в нее ГОСТ 2.307-68.

Предельные отклонения указываются непосредственно после номинальных размеров со своим знаком: верхнее отклонение (ES, es) вверху, нижнее (EI, еi) внизу. Предельные отклонения, равные нулю, не указываются (нуль не ставится), а место для отклонения остается свободным. Если поле допуска располагается симметрично относительно нулевой линии, абсолютное значение предельных отклонений указывается один раз со знаками ±, причем высота шрифта, которым они записываются, должна быть равна высоте шрифта, которым указывается номинальный размер.

При написании предельных отклонений справа от значащей цифры нули не ставятся, например Ø100±0,1. Если же число значащих цифр у верхнего и нижнего предельных отклонений разное, то дописываются нули справа, чтобы число цифр у верхнего и нижнего отклонений было одинаковым, например Ø .

Предельные отклонения размеров деталей, находящихся в сопряжении, записываются в виде дроби. В числителе дроби указываются числовые значения предельных отклонений отверстия, а в знаменателе - числовые значения предельных отклонений вала, например, Ø .

При нанесении числовых значений отклонений на сборочных чертежах в некоторых случаях допускаются надписи, поясняющие, к какой из деталей относятся эти отклонения (рисунок 10).

Рисунок 18 -  Примеры обозначения числовых значений предельных отклонений на чертежах.

6.3 Последовательность выполнения  работы

6.3.1 В соответствием с заданием (Приложение Г):

- рассчитать предельные размеры, определить допуски отверстия и вала;

- определить параметры посадки – предельные, средние зазоры (натяги), допуск посадки;

- построить схему расположения полей допусков посадки, указав на ней предельные значения зазоров (натягов).

- на эскизе сопряжения (рисунок 10) проставить отклонения сопрягаемых деталей.

6.3.2 Перед расчетной частью работы нужно привести основные терминологические определения  - номинальный размер, предельные размеры, допуск и т.д.

7 СТАНДАРТИЗАЦИЯ

7.1 Краткая история развития стандартизации

Началом международной стандартизации можно считать принятие в 1875г. представителями 19 государств Международной метрической конвенции (Париж, Франция) и учреждение Международного бюро мер и весов.

Началом развития стандартизации на постсоветском пространстве следует считать введение метрической системы мер и весов. В 1925г. был создан первый центральный орган по стандартизации — Комитет по стандартизации при Совете Труда и Обороны. Основными задачами Комитета были организация руководства работой ведомств по разработке ведомственных стандартов, а также утверждение и опубликование стандартов. Была введена категория стандартов — ОСТ (общесоюзный стандарт). В 1926г. Комитет разработал первые общесоюзные стандарты на селекционные сорта пшеницы, чугун, прокат из черных металлов и на некоторые товары народного потребления.

В 1940г. был создан Всесоюзный комитет по стандартизации. Вместо ОСТов и различных отраслевых стандартов была введена категория — государственный общесоюзный стандарт (ГОСТ). В дальнейшем Всесоюзный комитет по стандартизации был преобразован в Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР.

В 1968г. в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 11.01.65 «Об улучшении работы по стандартизации в стране» впервые в мировой практике был разработан и утвержден комплекс государственных стандартов «Государственная система стандартизации» (ГСС). Согласно ГОСТ 1.0—68, были введены четыре категории стандартов: государственный стандарт Союза ССР (ГОСТ), республиканский стандарт (РСТ), отраслевой стандарт (ОСТ), стандарт предприятия (СТП).

Определенной вехой в развитии стандартизации явилось Постановление Совета Министров СССР от 07.01.85 «Об организации работы по стандартизации в СССР». В этом постановлении главной задачей стандартизации была названа разработка системы нормативно-технической документации, определяющей прогрессивные требования к продукции, правилам, обеспечивающим ее разработку, производство и применение, а также контроль за правильностью использования этой документации.

В Постановлении Совета Министров СССР от 25.12.90 № 1340 «О совершенствовании организации работы по стандартизации» определены задачи в условиях перевода экономики страны на рыночные отношения и интеграции ее в мировое экономическое пространство. В постановлении реализованы основные положения концепции государственной системы стандартизации, главная идея которой — приведение национальной системы стандартизации в соответствие с международной практикой. Основными положениями являются: установление в стандартах двух категорий требований к качеству продукции — обязательных и рекомендуемых.

К обязательным относят требования, определяющие безопасность, экологичность, взаимозаменяемость и совместимость продукции. Рекомендуемым требованием является применение международных и национальных стандартов зарубежных стран, если их требования удовлетворяют потребностям народного хозяйства.

Образование в 1992г. независимых государств на территории бывшего Советского Союза потребовало поиска новых форм сотрудничества этих стран в области стандартизации, метрологии и сертификации. Правительства государств — участников СНГ, признавая необходимость проведения в этой области согласованной технической политики, подписали 13 марта 1992года Соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации. В соответствии с Соглашением был создан Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, в задачу входила организация работ по стандартизации (а также метрологии и сертификации) на межгосударственном уровне. Подписание Соглашения, последующая разработка государственных стандартов РК послужили началом формирования казахстанской системы стандартизации.

В 1993г. Был принят Закон РК «О стандартизации и сертификации», который определил меры государственной защиты интересов потребителей посредством разработки и применения нормативных документов по стандартизации. С введением этого Закона был осуществлен переход от всеобщей обязательности стандартов, установленный законодательством СССР, к стандартам, содержащим как обязательные, так и рекомендуемые требования.

Для периода 1992—2001 гг. характерны следующие направления развития казахстанской системы стандартизации:

- развитие межгосударственной стандартизации в соответствии с Соглашением от 13 марта 1992г.;

- активизация работ по гармонизации казахстанских стандартов с международными, в связи с необходимостью освоения международного рынка и подготовкой к вступлению в Всемирную торговую организацию (ВТО);

- первоочередная разработка государственных стандартов на продукцию и услуги, подлежащие обязательной сертификации; внедрение международных стандартов ИСО (Международной организации по стандартизации) серии 9000 и создание отечественных систем качества, соответствующих этим стандартам.

Период 2002 - 2003г.г. ознаменовался принятием Постановления Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2004 года № 331. Мажилисом Парламента РК был рассмотрен Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании», который вступил в силу с 09.11.2004 года № 603-II. Принятие Закона положило начало реорганизации системы стандартизации, которая необходима для вступления Казахстана в ВТО и устранения технических барьеров в торговле.

7.2 Основные понятия о стандартизации

7.2.1 Термины и определения

Стандартизация — это деятельность, направленная на разработку и установление требований, норм, правил и характеристик (обязательных для выполнения и рекомендуемых), обеспечивающая право потребителя на приобретение товаров надлежащего качества за приемлемую цену, а также право на безопасность и комфортность труда. Цель стандартизации достижение оптимальной степени упорядочения в той или иной области деятельности посредством широкого и многократного использования установленных положений, требований и норм для решения реально существующих, планируемых или потенциальных задач.

Стандартизация связана с такими понятиями, как объект стандартизации и область стандартизации.

Объект стандартизации — продукция, процесс или услуга, для которых разрабатывают те или иные требования, характеристики, параметры, правила и т. п. Стандартизация может касаться либо объекта в целом, либо его отдельных составляющих.

Область стандартизации — совокупность взаимосвязанных объектов стандартизации. Например, машиностроение — область стандартизации, а объектами стандартизации в машиностроении могут быть технологические процессы изготовления машин, металлические материалы, типы двигателей и т. д.

В соответствии с руководством 2 Международной организации по стандартизации и Международного электротехнического комитета  (ИСО/МЭК) рекомендуются следующие разновидности нормативных документов, принятые в Государственной системе стандартизации Республики Казахстан: стандарты, документы технических условий, своды правил, регламенты (технические регламенты).

Стандарт — это нормативный документ, разработанный на основе консенсуса, утвержденный признанным органом и направленный на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. В стандарте устанавливают для всеобщего и многократного использования общие принципы, правила и характеристики, касающиеся содержания различных видов деятельности или их результатов. Стандарты разрабатывают на основе достижений науки, техники и передового опыта; они содержат показатели, которые гарантируют возможность повышения качества продукции (и экономичности ее производства), а также уровня ее взаимозаменяемости.

Документ технических условий устанавливает технические требования к продукции, процессу или услуге.

Свод правил обычно разрабатывают для процессов проектирования, монтажа оборудования и конструкций, технического обслуживания или эксплуатации объектов, конструкций и изделий. Технические правила, содержащиеся в документе, носят рекомендательный характер. Свод правил может быть самостоятельным стандартом либо самостоятельным документом, а также частью стандарта.

Регламент — это документ, в котором содержатся обязательные правовые нормы. Принимается регламент органом власти, а не органом по стандартизации. Разновидность регламентов — технический регламент — содержит технические требования к объекту стандартизации.

Нормативные документы по стандартизации в Республики Казахстан установлены Государственным законом «О техническом регулирований». К таким нормативным документам относятся: государственные стандарты Республики Казахстан (СТ РК); применяемые в соответствии с правовыми нормами международные, региональные стандарты, а также правила, нормы и рекомендации по стандартизации; общеказахстанские классификаторы технико-экономической информации; стандарты отраслей; стандарты предприятий; стандарты научно-технических, инженерных и других общественных объединений. До недавнего времени действуют еще и стандарты бывшего СССР, если они не противоречат законодательству Республики Казахстан.

Кроме стандартов нормативными документами являются также           ПР — правила по стандартизации, Р — рекомендации по стандартизации и    ТУ — технические условия.

Государственные стандарты разрабатывают на продукцию, работы и услуги, потребности в которых носят межотраслевой характер. Стандарты этой категории принимает Госстандарт   Республики Казахстан, а если они относятся к области строительства, архитектуры, промышленности строительных материалов — Госстрой Республики Казахстан. В государственных стандартах содержатся обязательные для выполнения требования к объекту стандартизации и рекомендательные. К обязательным требованиям относятся: безопасность продукта, услуги, процесса, для здоровья человека, окружающей среды и имущества, а также производственная безопасность и санитарные нормы; техническая и информационная совместимость и взаимозаменяемость изделий; единство методов контроля и единство маркировки. Особо актуальны требования безопасности, поскольку безопасность товара — основной аспект сертификации соответствия.

К требованиям безопасности в стандартах относят: электробезопасность, пожаробезопасность, взрывобезопасность, радиационную безопасность, предельно допустимые концентрации химических и загрязняющих веществ, безопасность при обслуживании машин и оборудования; требования к защитным средствам и мероприятиям по обеспечению безопасности (ограждения, ограничители хода машин, блокирующие устройства, аварийная сигнализация и др.).

Отраслевые стандарты (ОСТ) разрабатывают применительно к продукции определенной отрасли. Требования отраслевых стандартов не должны противоречить обязательным требованиям государственных стандартов, а также правилам и нормам безопасности, установленным для отрасли. Принимают такие стандарты государственные органы управления (например, министерства), которые несут ответственность за соответствие требований отраслевых стандартов обязательным требованиям СТ РК. Объектами отраслевой стандартизации служат: продукция, процессы и услуги, характерные для отрасли; правила, касающиеся организации работ по отраслевой стандартизации; типовые конструкции изделий отраслевого применения (техническое устройство, инструмент и пр.); правила метрологического обеспечения в отрасли.

Стандарты предприятий (СТП) разрабатывает и принимает само предприятие. Объектами стандартизации в этом случае служат составляющие организации и управления производством. Стандартизация на предприятии может затрагивать и продукцию, производимую этим предприятием. Государственный закон «О техническом регулировании» рекомендует использовать стандартизацию на предприятии для освоения им государственных, международных и региональных стандартов.

Стандарты общественных объединений (научно-технических обществ, инженерных обществ и др.) — нормативные документы, разрабатываемые на принципиально новые виды продукции, процессы или услуги, передовые методы испытаний, а также на нетрадиционные технологии и принципы управления производством.

Для субъектов хозяйственной деятельности стандарты общественных объединений служат важным источником информации о первых достижениях и на добровольной основе могут быть использованы при разработке стандартов предприятий.

Правила по стандартизации (ПР) и рекомендации по стандартизации (Р) по своему характеру соответствуют нормативным документам методического содержания. Они могут касаться порядка согласования нормативных документов, представления информации о принятых стандартах отраслей, обществ или каких-либо организаций в Госстандарт РК, создания службы по стандартизации на предприятии, правил проведения государственного контроля за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и др.

Технические условия (ТУ) разрабатывает предприятие (или другой субъект хозяйственной деятельности) в том случае, когда стандарт создавать нецелесообразно. Объектами ТУ могут быть: продукция разовой поставки, выпускаемая малыми партиями, произведения художественных промыслов и т. п.

В Казахстане, как и в мировой практике, действует несколько видов стандартов, которые различаются спецификой объекта стандартизации: основополагающие стандарты; стандарты на продукцию (услуги); стандарты на работы (процессы); стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа).

Основополагающие стандарты регламентируют организационные принципы и положения, требования, правила и нормы, которые рассматриваются как общие для различных сфер науки, техники и производства. Примером основополагающих стандартов могут служить           СТ  РК 1.0-2000 «ГСС РК. Основные положения»; СТ РК 1.4-2000 «ГСС РК. Фирменные стандарты»; СТ РК 992-96 «ГСС РК. Стандартизация услуг. Основные положения» — нормативные документы по организации Государственной системы стандартизации в Казахстане.

Стандарты на продукцию (услуги)- устанавливают требования к конкретным видам работ таких, как разработка, производство, эксплуатация, хранение, транспортировка, ремонт и утилизация.

Стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа) рекомендуют применять методики контроля, обеспечивающие объективность оценки обязательных требований к качеству продукции. Главный критерий объективности метода контроля (испытания. измерения, анализа) — воспроизводимость и сопоставимость результатов.

Наиболее распространенной и эффективной формой стандартизации является унификация.

Унификация — это рациональное сокращение числа объектов одинакового функционального назначения. Проводят ее в два этапа 1) анализ конструкций изделий и их применяемости; 2) приведение близких по конструкции и размерам изделий, их составных частей и деталей к единой оптимальной типовой конструкции. Таким образом устанавливают минимально необходимое, но достаточное число типов, видов и типоразмеров изделий, характеризуемых высокими показателями качества и полной взаимозаменяемостью. Если результаты унификации не оформляют стандартом, то ее можно осуществлять до стандартизации. Если разрабатывают стандарт, который будут применять в нескольких отраслях промышленности, то допускается большее число типоразмеров. Дальнейшее их сокращение достигается путем составления отраслевых или внутризаводских ограничительных перечней типоразмеров изделий, их составных частей и деталей. ИСО рекомендует следующее определение термина «унификация»: это форма стандартизации, заключающаяся в объединении в одном документе двух и более документов (технических условий) с таким расчетом, чтобы регламентируемые этим документом изделия можно было взаимозаменять при употреблении.

Основой унификации являются систематизация и классификация.

Систематизация предметов, явлений или понятий преследует цель расположить их в определенном порядке и последовательности, образующей четкую систему, удобную для пользования. При этом учитывают взаимосвязь объектов систематизации. Наиболее простая форма систематизации — алфавитная система расположения объектов. Такую систему используют, например, в энциклопедических и политических справочниках, в библиографии и т. п. Применяют также порядковую нумерацию систематизируемых объектов или расположение их в хронологической последовательности. Например, ГОСТы регистрируются Государственным комитетом стандартов по порядку номеров. После номера в каждом стандарте указывают год принятия. Например, ГОСТ 16095—70 «Резьба метрическая для диаметров от 1 до 600мм. Допуски». Для систематизации параметров и размеров машин, их частей и деталей рекомендуются ряды предпочтительных чисел.

Широкое распространение получила такая разновидность систематизации, как классификация.

Классификация преследует цель расположить предметы, явления или понятия по классам, подклассам и разрядам в зависимости от их общих признаков. Чаще всего классификацию проводят по десятичной системе. На ее основе создан Государственный классификатор продукции. Универсальная десятичная классификация (УДК) принята в качестве международной системы рубрикации индексами технической и гуманитарной литературы. Например: УДК 62 — техника; УДК 621 — общее машиностроение и электроника:       УДК 621.3 — электротехника; УДК 622 — горное дело; УДК 621.3.622 — электротехника в горном деле и т. п.

Рисунок 19 – Принципиальная схема Государственной системы

стандартизации Республики Казахстан.

7.3 Международные организации по стандартизации

В области международной стандартизации работают Международная организация по стандартизации (ИСО), Международная электротехническая комиссия (МЭК) и Международный союз электросвязи (МСЭ). Ниже рассматривается деятельность ИСО и МЭК как наиболее крупных международных организаций по стандартизации и дается краткая справка о МСЭ.

Международная организация по стандартизации (ИСО) функционирует с 1947г. Сфера деятельности ИСО охватывает стандартизацию во всех областях, за исключением электроники и электротехники, которые относятся к компетенции МЭК. По состоянию на 1 января 2001г. в работе ИСО участвуют 138 стран, СССР был одним из основателей организации. Денежные фонды ИСО составляются из взносов стран-членов, от продажи стандартов и других изданий, пожертвований. Органами ИСО являются Генеральная ассамблея, Совет ИСО, комитеты Совета, технические комитеты и Центральный секретариат; высший орган ИСО — Генеральная ассамблея (рис.1.2). В период между сессиями Генеральной ассамблеи работой организации руководит Совет, в который входят представители национальных организаций по стандартизации. При Совете создано исполнительное бюро, которое руководит техническими комитетами ИСО.

Проекты международных стандартов разрабатываются непосредственно рабочими группами, действующими в рамках технических комитетов.

Технические комитеты (ТК) подразделяются на общетехнические и комитеты, работающие в конкретных областях техники. Общетехнические ТК (в ИСО их насчитывается 26) решают общетехнические и межотраслевые задачи. К ним, например, относятся ТК 12 «Единицы измерений», ТК 19 «Предпочтительные числа», ТК 37 «Терминология». Остальные ТК (количеством около 140) действуют в конкретных областях техники (ТК 22 «Автомобили», ТК 39 «Станки» и др.). ТК, деятельность которых охватывает целую отрасль (химия, авиационная и космическая техника и др.), организуют подкомитеты (ПК) и рабочие группы (РГ).

Рисунок 20 –  Структура ИСО.

Следует отметить значительные достижения ИСО: разработку международной системы единиц измерения, принятие метрической системы резьбы, системы стандартных размеров и конструкции контейнеров для перевозки грузов всеми видами транспорта. В настоящее время особое значение имеет работа Технического  комитета (ТК) 176 «Системы качества», созданного в 1979 г. В его задачу входят стандартизация и гармонизация основополагающих принципов создания систем обеспечения качества. В 1987 году была опубликована первая версия четырех стандартов ИСО серии 9000, направленных на единообразный подход к решению вопросов качества продукции на предприятиях, а в 1994 году – вторая версия, в 2000 году – третья.

Другими органами Совета ИСО являются Техническое бюро и шесть комитетов. Краткая характеристика деятельности Комитетов по оценке соответствия продукции стандартам (КАСКО),  по вопросам потребления (КОПОЛКО),  по информационным системам и услугам (ИНФКО):

КАСКО создан в начале 70-х гг. в связи с интенсивным развитием сертификации во всех странах мира. Этому органу поручена выработка международных рекомендаций для стран по всем аспектам сертификации (организация испытательных центров в странах, требования, предъявляемые к ним, маркировка сертифицируемой продукции, требования к органам, осуществляющим руководство системами сертификации, и др.).

В задачи КОПОЛКО входит:

- изучение путей содействия потребителям в получении максимального эффекта от стандартизации продукции, а также установление мер, которые необходимо принять для более широкого участия потребителей в национальной и международной стандартизации;

- выработка с позиции стандартизации рекомендаций, направленных на обеспечение информацией потребителей, защиту их интересов, а также программ их обучения по вопросам стандартизации;

- обобщение опыта участия потребителей в работах по стандартизации, применению стандартов на потребительские товары, по другим вопросам стандартизации, представляющим интерес для потребителей.

Результатом деятельности КОПОЛКО является издание перечней национальных и международных стандартов, представляющих интерес для потребительских организаций, а также подготовка руководств по оценке качества потребительских товаров.

К задачам ИНФКО относятся: руководство деятельностью информационной сети ИСО (ИСОНЕТ); координация деятельности членов организации в области информационных услуг; консультирование Генеральной Ассамблеи ИСО по разработке политики в области гармонизации стандартов.

Деятельность информационной системы ИСО (ИСОНЕТ) направлена на достижение следующих приоритетных целей: обеспечение обмена информацией о международных и национальных стандартах, других документах и литературе по стандартизации; установление контактов с информационными системами других международных организаций (ООН, ЮНЕСКО и др.); создание тезауруса (толкового словаря).

8 СЕРТИФИКАЦИЯ

8.1 Понятие о сертификации. Сертификация продукции

Точная, достоверная и объективная оценка качества продукции дает возможность принимать обоснованные решения при ее разработке, производстве, поставке и эксплуатации. Такая оценка основывается, прежде всего, на сравнении фактических характеристик и свойств продукции, определенных экспериментально, с теми, которые установлены в нормативных документах.

Из многих форм оценки качества наиболее общей является сертификация. Сертификация в переводе с латыни означает «сделано верно». Она основывается на проведении испытаний и оценке условий производства сертифицируемой продукции, контроле за выполнением этих процедур и надзоре за качеством продукции со стороны независимого органа. Сочетание всех этих операций позволяет установить в нормативном документе и контролировать любые важные для потребителей характеристики продукции. Благодаря этому сертификация служит не только надежной гарантией строгого их соответствия установленным требованиям, не только источником достоверной информации о таком соответствии, но и эффективным средством и стимулом повышения качества продукции.

Изменение государственного устройства в Казахстане, повышение хозяйственной самостоятельности предприятий, их прямой выход на внешний рынок, появление новых коммерческих и финансовых структур создали условия для формирования государственной системы сертификации.

В соответствии с Законом РК «О защите прав потребителей», введенным в действие с 5 июня 1991 года № 640-XII, товары, работы, услуги, на которые в законодательных актах или стандартах установлены требования, направленные на обеспечение безопасности жизни, здоровья потребителей и охраны окружающей среды, предотвращение причинения вреда имуществу потребителей, и средства, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья потребителей, подлежат обязательной сертификации в установленном порядке. Реализация товаров (в том числе импортных), выполнение работ и оказание услуг без сертификата запрещаются. Согласно руководству 2 ИСО/МЭК сертификация соответствия — это действие третьей стороны, доказывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная продукция (процесс или услуга) соответствует конкретному стандарту или другому нормативному документу. Таким образом, термин «сертификация» в дальнейшем обозначает только сертификацию третьей стороной. Третья сторона — это орган или организация, не зависимые как от изготовителя, так и от потребителя продукции. Наряду с сертификацией третьей стороной существует так называемая самосертификация или заявление самого изготовителя о соответствии своей продукции требованиям каких-либо конкретных нормативно-технических документов (НТД).

Сертификация основывается на трех широко известных действиях:

- испытание продукции;

- предварительная проверка состояния производства продукции;

- последующий (после выдачи сертификата) надзор (контроль) за продукцией и производством.

При сертификации испытания оценку производства и надзор выполняют независимо от изготовителя и потребителя органы (организации), являющиеся третьей стороной.

Практически во всех системах сертификации в той или иной форме предусматривается проверка третьей стороной условий производства продукции, намечаемой к сертификации, перед выдачей сертификата или предоставлением изготовителю права на его выдачу, а также надзор (контроль) за производством сертифицированной продукции. Это создает, определенные гарантии стабильности ее качества, постоянного соблюдения требований к ней, проверяемых при сертификации.

Особенностью сертификации является также то, что свидетельством, юридически доказывающим соответствие продукции требованиям научно-технической документации, служит специальный документ — сертификат соответствия или знак соответствия, проставляемый на продукции.

Сертификат соответствия — это документ, изданный по правилам системы сертификации и сообщающий, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная продукция (процесс, услуга) соответствует конкретному стандарту или другому нормативному документу. Сертификат может относиться ко всем требованиям стандарта, а также к отдельным разделам или конкретным характеристикам продукта, что четко оговаривается в самом документе. Информация, представляемая в сертификате, должна обеспечить возможность сравнения ее с результатами испытаний, на основе которых он выдан.

Знак соответствия (см., например, рис. 2) — это утвержденный в установленном порядке знак, применяемый (или выданный органом по сертификации) в соответствии с правилами системы сертификации, указывающей, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что данная продукция (процесс, услуга) соответствует конкретному стандарту или другому нормативному документу. Знак соответствия ограничен определенной системой сертификации, что указывает на особенность этой системы (в лице органа по сертификации) контролировать соответствие стандарту продукции, маркированной этим знаком. Получение сертификата или знака соответствия накладывает определенные обязательства на изготовителя (поставщика) и базируется на специальных национальных нормативных актах или соглашениях (лицензиях).

Важнейшая особенность сертификации состоит в том, что все операции осуществляются в рамках определенной системы, которая имеет четкие правила их выполнения и которая функционирует под руководством специально на то уполномоченного органа — органа по сертификации. Этот орган в качестве третьей стороны осуществляет руководство организацией и функционированием системы в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами страны.

ж

Рисунок 21 -  Знаки, подтверждающие соответствие стандартам:

а – России; б – Великобритании; в – Южной Кореи; г – Германии; д – Франции; е – Японии; ж – Казахстана.

Список литературы

1 Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии. – М., 2000.

2 Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством. – М., 1990.

3 Лифиц И.Н. Основы стандартизации, сертификации и метрологии. – М., 2000.

4 Сергеев А.Т., Латышев М.В. Стандартизация, сертификация и технические измерения. - М., 2001.

5 Болтон У. Карманный справочник инженера-метролога. – М.: «Додэка-XXI», 2002.

6 Якушев А.И., Воронцов Л.Н., Федотов Н.М. Взаимозаменяемость стандартизации и технического измерения. – М., 1987.

7 Горбачев Л.А., Комбаев К.К. Метрология, стандартизация и сертификация. – Усть-Каменогорск, 2007.

8 Горбачев Л.А. Метрология, вероятностный анализ результатов измерения и основы взаимозаменяемости. //Методические указания. – Усть-Каменогорск, 2010.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Определение абсолютной, приведенной и относительной погрешности

| Наимено-вание СИ | Обозна- чения данных | Исходные данные и варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Ампер-метр | ХD | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |  | 50 | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  |
|  | Xi | 19,5 | 24,5 | 29,7 | 39,8 | 44,5 |  | 49,8 | 59,7 |  | 69,8 |  | 79,6 |  | 89,7 |  |
|  | XN | 50 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |
| Потен-циометр | XD | 50,3 | 55,3 | 60 | 65 |  | 70,2 | 75 |  | 80,2 |  | 85,1 |  | 150 |  | 160 |
|  | Xi | 50 | 54,5 | 59,1 | 65 |  | 69,9 | 79,8 |  | 80 |  | 84,8 |  | 149 |  | 159 |
|  | XN | 100 |  |  |  |  |  | 60 |  | 100 |  |  |  | 200 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 – Варианты и исходные данные, мм.

| Номера измерений | Варианты и исходные данные, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 49,94 | 49,94 | 49,92 | 49,94 | 49,94 | 49,93 | 49,95 | 49,94 | 49,91 | 49,92 |
| 2 | 49,94 | 49,94 | 49,93 | 49,95 | 49,92 | 49,94 | 49,94 | 49,95 | 49,93 | 49,95 |
| 3 | 49,96 | 49,94 | 49,94 | 49,94 | 49,93 | 49,95 | 49,93 | 49,95 | 49,95 | 49,93 |
| 4 | 49,95 | 49,94 | 49,94 | 49,92 | 49,93 | 49,92 | 49,95 | 49,94 | 49,92 | 49,96 |
| 5 | 49,95 | 49,92 | 49,93 | 49,93 | 49,94 | 49,94 | 49,94 | 49,92 | 49,93 | 49,96 |
| 6 | 49,94 | 49,93 | 49,95 | 49,94 | 49,95 | 49,93 | 49,92 | 49,94 | 49,95 | 49,92 |
| 7 | 49,93 | 49,93 | 49,94 | 49,95 | 49,93 | 49,92 | 49,95 | 49,93 | 49,94 | 49,94 |
| 8 | 49,94 | 49,94 | 49,94 | 49,92 | 49,95 | 49,94 | 49,92 | 49,95 | 49,92 | 49,95 |
| 9 | 49,94 | 49,94 | 49,92 | 49,93 | 49,94 | 49,95 | 49,93 | 49,91 | 49,93 | 49,93 |
| 10 | 49,95 | 49,92 | 49,93 | 49,94 | 49,92 | 49,93 | 49,95 | 49,92 | 49,96 | 49,92 |
| Границы поля допуска | мм; мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1 – Значение функции Ф(z).

| Z | Ф(z) | Z | Ф(z) | Z | Ф(z) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1,2 | 0,7699 | 2,4 | 0,9836 |
| 0,1 | 0,0797 | 1,3 | 0,8064 | 2,5 | 0,9876 |
| 0,2 | 0,1585 | 1,4 | 0,8385 | 2,6 | 0,9907 |
| 0,3 | 0,2358 | 1,5 | 0,8664 | 2,7 | 0,9931 |
| 0,4 | 0,3108 | 1,6 | 0,8904 | 2,8 | 0,9949 |
| 0,5 | 0,3829 | 1,7 | 0,9109 | 2,9 | 0,9963 |
| 0,6 | 0,4515 | 1,8 | 0,9281 | 3,0 | 0,9973 |
| 0,7 | 0,5161 | 1,9 | 0,9426 | 3,1 | 0,99806 |
| 0,8 | 0,5763 | 2,0 | 0,9545 | 3,2 | 0,99862 |
| 0,9 | 0,6319 | 2,1 | 0,9643 | 3,3 | 0,99903 |
| 1,0 | 0,6827 | 2,2 | 0,9722 | 3,4 | 0,99933 |
| 1,1 | 0,7287 | 2,3 | 0,9786 | 3,5 | 0,99953 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  Г

Таблица Г.1 – Варианты заданий по расчету посадок.

| Вариант | Посадка | Отклонения, мкм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отверстие |  | вал |  |
|  |  | ES | EI | es | ei |
| 1 | Ø 40H7/f7 | +25 | 0 | - 25 | - 50 |
| 2 | Ø 50H7/e7 | +25 | 0 | - 50 | -75 |
| 3 | Ø 30H8/d8 | +21 | 0 | - 65 | - 86 |
| 4 | Ø 20H7/k6 | +21 | 0 | + 15 | +2 |
| 5 | Ø 70H8/d8 | +46 | 0 | - 100 | - 146 |
| 6 | Ø 50F7/h7 | +50 | +25 | 0 | - 25 |
| 7 | Ø 65D7/h7 | +130 | +100 | 0 | - 30 |
| 8 | Ø 80E7/h7 | +90 | +60 | 0 | - 30 |
| 9 | Ø 90R7/h7 | -38 | -73 | 0 | - 35 |
| 10 | Ø 50K7/h7 | +7 | -18 | 0 | - 25 |