Лекция 13. Особенности инженерно-геологических исследований для различных видов строительства.

1. Промышленность и гражданское строительство.
2. Строительство автомобильных и железных дорог. 
3. Строительство трубопроводов.
4. Гидротехническое строительство.
5. Мелиорация.
6. инженерно-геологические изыскания при разведке месторождений полезных ископаемых и при проектировании, строительстве и эксплуатации горного предприятия.

Лекция 13. ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
I. Инженерно-геологические исследования при выборе строительной площадки, выполняемые с целью сравнительной оценки возможных вариантов ее размещения (первая стадия изысканий), включают в себя проведение следующих работ.
1.	Сбор, систематизация и анализ имеющихся геологических, гидрогеологических и других материалов, включая данные об опыте местного строительства по исследуемому району.
2.	Инженерно-геологическая рекогносцировка. При рекогносцировке производится маршрутное обследование района и осуществляется проходка 1—2 разведочных выработок на каждом геоморфологическом элементе обследуемой территории, сопровождаемая отбором образцов пород для последующих лабораторных исследований по определению в основном классификационных показателей свойств грунтов. Глубина выработок определяется в зависимости от типа сооружении и сложности инженерно-геологических условий. Как правило, она не превышает 20 м.
3.	Выяснение общих сведений с гидрогеологии района и о наиболее высоком
положении уровня грунтовых вод.
4. Камеральная обработка материалов и составление отчета.
II. На выбранной площадке (вторая стадия) изыскания производится с целью получения инженерно-геологических данных для составления генерального плана промышленного предприятия (комплекса зданий гражданского строительства) с учетом прогноза возможного изменения природных условий территории в связи со строительством и эксплуатацией сооружении (зданий).
В состав работ входят: 1) инженерно-геологическая съемка; 2) буровые, горнопроходческие и геофизические работы; 3) полевые опытные инженерно-геологические работы; 4) гидрогеологические исследования; 5) лабораторные исследования; 6) камеральные работы и составление отчета.
Для инженерно-геологического районирования выбранной площади с целью принятия оптимальных проектных решений производится инженерно-геологическая съемка территории в масштабах 1 : 2000 – 1 : 10000 в зависимости от сложности инженерно-геологических условий и класса проектируемых сооружений и зданий.
Буровые, горнопроходческие и геофизические работы выполняются в целях: 1) установления состава и мощности пород, особенностей их залегания; 2) определения глубины залегания грунтовых вод; 3) отбора образцов породы и воды для лабораторных исследований; 4) проведения полевых опытных инженерно-геологических работ и гидрогеологических исследований.
Количество, глубина и размещение выработок определяется их назначением, степенью изученности и сложности исследуемой площадки, а также классом проектируемых сооружений. В зависимости от сложности инженерно-геологических условий, характера сооружений и намечаемого расположения расстояние между соседними выработками изменяется примерно от 30 до 100-120 м.
На участках строительства наиболее тяжелых и ответственных сооружений (доменные печи, заводские трубы и некоторые другие) при сложных инженерно-геологических условиях глубина выработок может увеличиваться до 30 м., а в отдельных случаях до 50 м. и более.
Выбор способа проходки выработок и их диаметров производится с учетом требования СНиП II-9 – 78.
В процессе проходки выработок производят отбор и упаковку образцов грунтов (в соответствии с ГОСТ 12071—72) и проб воды для лабораторных исследований. Размещение и количество выработок, из которых отбираются образцы, устанавливают так, чтобы получить обобщенные значения прямых показателей физико-механических свойств грунтов для каждого выделенного инженерно-геологического элемента с учетом возможности изменения этих свойств в процессе строительства и эксплуатации проектируемого сооружения. Места отбора и количество проб воды для определения химического состава и агрессивности устанавливают в зависимости от размера площадки, инженерно-геологических особенностей участка, характера проектируемых сооружений и зданий.
Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов для расчета оснований зданий и сооружений находят путем прямых определений, выполняемых полевыми или лабораторными методами.
Гидрогеологические исследования (опытные работы и стационарные наблюдения) выполняются для определения: 1) коэффициента фильтрации пород (откачка воды из скважин и шурфов, наливы воды в скважины и шурфы, нагнетания воды в скважины, наблюдения за скоростью восстановления уровня при проходке выработок); 2) уровней, направления и скорости движения грунтовых вод, а также их агрессивности и коррозийности; 3) глубины зимнего промерзания пород;4) амплитуды сезонного и годового колебания уровней подземных вод.
Лабораторные исследования производятся с целью определения состава, состояния и строительных свойств пород, а также химического состава грунтовых зол, их агрессивности и коррозийности в зависимости от сложности инженерно-геологических условий, особенностей пород, размеров исследуемой территория, а также характера и класса возводимых сооружений и зданий.
Камеральные работы включают: 1) предварительную (текущую) обработку материалов в период полевых изысканий; 2) окончательную обработку материалов после завершения полевых работ и исследований пород и воды в лаборатории, а также составления отчета.
Для определения расчетных характеристик пород производится статистическая обработка частных значений показателей, полученных в результате проведения лабораторных и полевых опытных инженерно-геологических работ соответствии с требованиями СНиП II-15—74 и Руководства по проектированию оснований здании и сооружений.
А) Инженерно-геологические исследования в сейсмических районах (с сейсмичностью 7 баллов и выше) имеют целью уточнение сейсмичности площадки, составление карт сейсмического микрорайонирования с установлением и оконтуриванием особо неблагоприятных в сейсмическом отношении участков.
Для крупных городов, а также при строительстве особо ответственных объектов сейсмическое микрорайонирование, согласно СНиП II-A.12 - 69, рекомендуется проводить с помощью инструментальных наблюдений путем регистрации колебаний от сильных и слабых землетрясений и определять сейсмическую жесткость пород.
По результатам инженерно-геологических исследований с учетом данных инструментальных наблюдений уточняют сейсмичность площадки строительства (с округлением до целых баллов) и составляют карту сейсмического микрорайонирования в масштабах 1: 5000 – 1: 25000, на которой показывают участки с разной сейсмической устойчивостью.
Инженерно-геологические исследования на болотах должны обеспечивать выявление рельефа дна болота и минеральный состав дна; условия образования болота и его тип, глубину залегания и состав подземных вод, как правило, сильноагрессивных по отношению к материалам фундаментов и подземных частей сооружений, характер подземного и поверхностного питания болота, физические свойства болотных образований (торфа и сапропелей), их ботанический состав, степень разложения торфа и прочие свойства в основном с целью определения возможности осушения болота.
При инженерно-геологических исследованиях на заторфованных территориях выявляют участки, покрытые слоем торфа мощностью более 0,3 м и имеющие в составе песчаных и глинистых грунтов растительные остатки, относительное содержание которых по массе от минеральной части составляет: в песчаном грунте >0,03; в глинистом грунте >0,05.
Инженерно-геологические исследования с использованием геофизических методов в карстовых районах должны обеспечить: 1) выявление участков, наименее подверженных карстовым процессам; 2) установление пригодности площадки для возведения намечаемых сооружений и зданий; 3) определение возраста, причин и условий развития или повторных проявлений карста; 4) установление влияния карста на существующие сооружения, а также влияния последних на дальнейшее развитие карста; 5) разработку инженерных мероприятий по подготовке закарстованной площадки для намеченного использования.
При инженерно-геологических исследованиях в районах развития оползней выявляют причины древних и современных нарушений устойчивости отдельных участков, устанавливают типы оползней, особенности их микрорельефа, наличие и состояние инженерных сооружений, включая водопроводную и канализационную сеть, выясняют роль подземных вод в возникновении оползневых явлений, производят оценку устойчивости территории в связи с проектируемым строительством и эффективностью ранее примененных противооползневых мероприятий. Разведку оползневых участков ведут по створам, расположенным вдоль и поперек направления их движения. Для детального изучения оползневых участков, помимо разведочных, используют геологосъемочные, геофизические и другие виды работ. Среди геофизических методов исследований наиболее распространены: электроразведка, сейсморазведка и сейсмоакустика, которые применяются для прослеживания плоскостей скольжения оползней, а также радиоактивные методы, используемые для изучения подвижек.
При инженерно-геологических исследованиях в районах распространения искусственно образованных (насыпных и намывных) пород дополнительно должны быть определены: 1) способ отсыпки (намыва); 2) давность отсыпки (намыва); 3) неоднородностей состава и сложения; 4) рельеф поверхности подстилающих пород в пределах площадки; 5) изменение плотности, влажности, прочностных и деформационных свойств насыпных (намывных) пород в зависимости от давности иx отсыпки (намыва).
При изучении насыпных и намывных пород рекомендуется широко использовать результаты полевых опытных инженерно-геологических работ, в первую очередь, — динамического и статического зондирования.

II. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Сложные условия для дорожного строительства создаются при наличии: заболоченных территорий и торфяников, глубоко рассеченных эрозией склонов крутизной >10о, значительного развития современных геологических процессов, тектонически нарушенного залегания трещиноватых пород с ослабленной их прочностью, коры выветривания, легкорастворимых пород и распространения островной мерзлоты.
Инженерно-геологические изыскания проводят для обоснования проектов: трассы, земляного полотна, искусственных сооружений (включая тоннели и мостовые переходы), устройства электрификации и связи, станционных комплексов, промышленных предприятий и жилых поселков дорожников, карьерного хозяйства и организации строительства на всех стадиях проектирования новой дороги или реконструкции дорожных сооружений.
При технико-экономическим обосновании целесообразности строительства новой дороги или реконструкции существующей в задачу инженерно-геологических изыскании входит получение информации, необходимой наряду с другими технико-экономическими показателями для выбора оптимального направления дороги и размещения на местности узловых дорожных комплексов (мостовые переходы, тоннели, площадки узлов и участковых станций, базовые карьеры на месторождениях строительных материалов и др.).
Основное в составе выполняемых для ТЭО инженерно-геологических работ — это сбор, систематизации и обобщение фондовых материалов и (в первую очередь данных по изысканиям, проектированию, строительству и эксплуатации).
На основе ландшафтно-индикационных методов снимки сначала дешифрируют камерально (в инженерно-геологическом отношении). При этом составляют предварительную инженерно-геологическую карту района в масштабе 1: 25 000— 1: 50 000. Этого часто бывает достаточно для выбора варианта направления линии л способа реконструкции дороги в простых инженерно-геологических условиях. При слабой изученности необжитого района и при сложных условиях по составленной камерально карте намечают представительные для отдельных частей района ключевые участки. На них, а также на барьерных для дороги местах {склоны с лавинами, селями, осыпями, оползнями, площади развития современного соляного и гипсового карста; большие глубокие болота; подземные льды; участки распространения льдистых грунтов IV категории просадочности при свободном оттаивании; наледи) и на узловых проектируемых комплексах выполняют наземные инженер но-геологические (геокриологические) съемки с сопутствующими им геофизическими и разведочными работами. При полевом дешифрировании фотоосновы съемок и поисков месторождений стройматериалов уточняют и дополняют легенду дешифровочных признаков.
На каждом ключевом участке, барьерном и узловом пересечении закладывают и опробуют 2—4 опорные скважины глубиной 0—15 м для построения предварительных инженерно-геологических профилей.
В стадии разработки технического (техно-рабочего) проекта выполняют основные объемы инженерно-геологических работ всех видов.
А в сложных условиях при интенсивности проявления геологических процессов съемками масштаба 1: 5000 – 1: 25000, охватывая все сечения долины.
В простых условиях участок каждого отдельно проектируемого сооружения (выемка, насыпь, водопропускная труба, опора моста и др.), дорожного здания должен быть освещен 2-4 выработками на всю глубину сферы воздействия сооружения на массив грунта для возможности построения продольного и поперечных геологических разрезов и для отбора образцов грунтов и проб воды на анализ. При пестроте геологического строения массива и размерах сооружения в длину больше 300 м для построения инженерно-геологической модели сферы воздействия число выработок и объемы опробования могут быть сокращены.
Опробован должен быть каждый локальный инженерно-геологический элемент сфер воздействия проектируемых сооружений и зданий на массивы пород. Расчетные характеристики свойств грунтов (мгновенную и длительную прочность, сжимаемость, водопроницаемость, суммарную влажность и льдистость и др.) определяют в основном при индивидуальном проектировании земляного полотна (высокие откосы выемок и насыпей, разработка грунтов с помощью гидромеханизации или массовых взрывов и прочее) и на участках размещения узловых комплексов сооружений и зданий. Доверительная вероятность обобщения упомянутых параметров должна быть не менее 0,085, а для основании опор проектируемых средних и больших мостов не ниже 0,95.
Основные объемы разведки, полевых испытаний грунтов в массивах и лабораторного опробования, режимных гидрогеологических, температурных и стационарных наблюдений за развитием и протеканием неблагоприятных геологических процессов, а также объемы опытных работ выполняют на участках со сложными инженерно-геологическими условиями.
Большинство неблагоприятных образований выявляется при дешифрировании фотоматериалов и проведении наземных инженерно-геологических съемок. Скрытые явления (подземные льды, карстовые полости и др.) находят и приближенно оконтуривают с помощью комплекса геофизических исследований, главным образом электро - и сейсморазведки в различных модификациях. Так же нащупывают и поверхности раздела в изучаемой толще пород: кровлю скальных пород, кровлю и подошву вечномерзлой толщи, уровни грунтовых вод и др.
 На пересечении проектных габаритов и контуров природных образований и по серединам пересечения последних трассой или сооружением задают и опробуют дополнительные выработки до подошвы изучаемого тела пласта или линзы подземного льда, гидролакколита, карстовой полости, дна болота с заглублением его на 1—2 м. 
Испытание прочности и деформируемости грунтов в массиве: статические нагружения на штампы, сдвиги целиков, обрушения и выпирания призм крупнообломочных грунтов, статическое и динамическое зондирования, опытные откачки и другие испытания образцов в лаборатории проводят по общепринятой методике.
III. В стадии рабочего проектирования те же работы, что и в предшествующей стадии, выполняют на участках перетрассировок, смещения положения отдельных проектируемых сооружений на местности. При начавшемся строительстве освидетельствуют вскрываемые выемки, котлованы, карьеры, тоннельные выработки, траншеи различных коммуникаций (кабелей, дренажей, трубопроводов и др.). При этом проверяют соответствие натуре инженерно-геологических моделей массивов, составленных при изысканиях. Уточняют содержание поставленных инженерно-геологических прогнозов и при необходимости разрабатывают дополнительные прогнозы на периоды строительства и эксплуатации дорожных сооружений.
Основными результативными документами дорожных инженерно-геологических изысканий являются отдешифрированные фотоматериалы, карты разных масштабов, колонки выработок, поперечные и продольные инженерно-геологические профили, блок-диаграммы, паспорту месторождении строительных материалов и грунтов для возведения земляных сооружений. Кроме того, получают обобщенные значения характеристик прочности, деформируемости, водопроницаемости, объемных масс, реологических и теплофизических свойств грунтов локальных инженерно-геологических элементов в сферах воздействия на массивы различных сооружений дороги. К комплексному проекту дороги или проекту реконструкции и к каждому из его разделов выдают пояснительные инженерно-геологические записки.

III. ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРУБОПРОВОДОВ

Трубопроводы (водопроводы, нефтепроводы, газопроводы, рассолопроводы и др.) характеризуются незначительной удельной нагрузкой на основание, обычно не превышающей 2х104 Па, но для них свойственна высокая чувствительность к механическим и температурным деформациям, которые могут вызвать осевые перемещения с повреждением стыковых соединений. Расчет трубопроводов производится с учетом прочности основания, массы пород засыпки или насыпи, глубины сезонного и наличия постоянного промерзания пород, сейсмичности, временных нагрузок (возникающих при пересечении железных и автомобильных дорог), блуждающих токов и степени агрессивного воздействия среды.
Состав и содержание инженерно-геологических изысканий для обоснования строительства трубопроводов и связанных с ними зданий и сооружений (насосные, наблюдательные и компрессорные станции, водонапорные башни, резервуары и пр.) определяются требованиями СНиП II-9—78, СНнП П-45—75 (магистральные трубопроводы) СНиП П-28—73, ГОСТ 9.015—74 (защита строительных конструкций от коррозии).
Инженерно-геологические изыскания трубопроводов обычно проводятся в две стадии: на первой — с целью обоснования выбора оптимального варианта трассы; на втором — по выбранному варианту трассы со съемкой участков индивидуального проектирования (оползневые склоны, конусы выноса, участки развития осыпей и пр.).
При работах на первой стадии используются аэрофотоматериалы по району работ, осуществляется их дешифрирование с выделением элементов природной обстановки. Производится наземное или аэровизуальное инженерно-геологическое обследование полосы трассы шириной до 300 м. Осуществляется осмотр и описание естественных обнажений, колодцев, проявлений неблагоприятных физико-геологических процессов л т. п.
Местоположение, количество и глубина выработок определяются изученностью и сложностью инженерно-геологических условий полосы продолжения трассы. При простых инженерно-геологических условиях обычно проходится одна выработка глубиной 3—5 м на 5—10 км трассы пли 1—2 выработки на каждом выделенном   инженерно-геологическом участке.
В заключении (oтчете) об инженерно-геологических условиях полосы проложения трассы приводится сравнительная инженерно-геологическая характеристика вариантов трассы трубопровода и обосновывается выбор наиболее благоприятного варианта. К отчету прилагаются: обзорная топографическая карта с указанием расположения рассмотренных вариантов; схематическая карта инженерно-геологического районирования трассы; схематические геолого-литологические профили (разрезы) всех вариантов, трассы; таблицы результатов лабораторных исследований свойств грунтов и воды.

4.	ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 	ДЛЯ  ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Гидротехнические сооружения по своему народнохозяйственному значению делятся на гидроэнергетические, водно-транспортные, мелиоративные и водоснабженческие. На реках обычно строятся гидроузлы, с помощью которых решается комплекс народнохозяйственных задач.	
В зависимости от условий использования гидротехнические сооружения делятся на основные, используемые при эксплуатации объекта (плотины водосбросы, туннели и каналы, напорные трубопроводы, здания ГЭС, шлюзы и т. п.), и вспомогательные, используемые только в период строительства и ремонта сооружений (перемычки, оградительные станки, водоотводящие тоннели и каналы и т. п.).
Наиболее ответственными сооружениями гидроузлов являются плотины, которые классифицируются следующим образом: а) по условиям обеспечения устойчивости от сдвигающей нагрузки - гравитационные, арочные, контрфорсные; б) по материалу, из которого они возводятся, — бетонные, каменно-набросные, земляные (намывные, насыпные); в) по высоте: низкие — до 10 м, средние от 10 до 50 м, высокие от 50 до 150 м. сверхвысокие более 150 м.
В основе организации проектно-изыскательских работ для гидротехнического строительства лежит их этапность: предпроектные работы — схема комплексного использования реки и технико-экономическое обоснование; проектные работы (стадии) — технический проект и рабочие чертежи. Для наиболее простых сооружений возможно одностадийное проектирование с составлением технорабочего проекта. Содержание этапов проектирования приведено ниже.
I. Работы для обоснования схемы комплексного использования реки. Целью доставления схемы комплексного использования реки (для нужд энергетики, мелиорации, судоходства и др.) является разработка технического замысла использования водных ресурсов, разбивка реки на ступени, определение экономических показателей отдельных гидроузлов и выбор объектов первоочередного строительства. Инженерно-геологические изыскания, задачей которых является обоснование выбора наиболее благоприятных районов размещения гидроузлов и водохранилищ, проводится в два этапа.
1) На первом, подготовительном, этапе сначала проводится сбор и систематизация фондовых и литературных материалов, затем главный инженер проекта (совместно с геологом и геодезистом) проводит рекогносцировочное обследование района предстоящих работ. В результате первого этапа составляется программа и смета на изыскания.
2) На втором этапе сначала производят общие инженерно-геологические исследования долины реки на ступени и выявления возможности строительства гидроузлов и создания водохранилищ. В состав этих работ входят инженерно-геологическая съемка масштабов от 1:50000  до 1:200 000 и в случае необходимости – работы по изучению специальных вопросов, которые имеют важное значение для обоснования схемы: возможности утечек из водохранилища, сейсмичности, многолетней мерзлоты и др.
На основании всех этих работ проводится инженерно-геологическое районирование изучаемой долины реки.
На выявленных общими исследованиями участках возможного размещения гидроузлов проводятся следующие работы.
Инженерно-геологическая съемка, масштаб которой устанавливается в зависимости от категории сложности и характера гидроузла.
Геофизические исследования, ставящие своей задачей выделение основных геологических границ.
Геофизические исследования дополняют и уточняют данные инженерно-геологической съемки и позволяют дать правильное направление горно-буровым работам.
Буровые и горные работы. На участках гидроузлов разведочные выработки задаются с учетом данных съемочных и геофизических работ. Для разведки основании подпорных сооружений выработки располагаются по поперечникам (створам) и должны быть приурочены ко всем основным геоморфологическим элементам долины, а в пределах одного элемента — находиться на расстоянии от 50 до 300 м. Крайние выработки на створе следует располагать за границами проектируемого подпора в пределах зоны влияния сооружения на борта долины. Глубина выработок определяется необходимостью изучения рельефа коренного ложа долины, установления состава, условий залегания и состояния пород, выявления устойчивости береговых примыканий, а также изучения гидрогеологических условий и водопроницаемости пород. В равнинных речных долинах разведка ведется преимущественно буровыми скважинами. На створах
высоконапорных гидроузлов, располагающихся в горных долинах, рекомендуется проходка штолен в береговых примыканиях плотин.
Гидрогеологические исследования на участках гидроузлов должны охарактеризовать условия фильтрации в районе плотины и возможность фильтрационных деформаций ее основания. Для выявления этих условий на створах гидроузлов первой очереди проводятся опытные откачки, нагнетания, наливы и наблюдения за режимом подземных вод. На остальных створах эти условия характеризуются на основании наблюдений при съемке и бурении, а опытные работы могут проводиться в весьма ограниченном объеме и только в том случае, если гидрогеологическая обстановка имеет решающее значение для выбора района гидроузла.
Изучение физико-механических свойств горных пород c с целью их классификации и оценки состояния и свойств проводится для всех створов. Для гидроузлов первой очереди могут выполняться в небольшом объеме исследования показателей прочности и сжимаемости отдельных наиболее характерных разностей пород.
Поиски и разведка строительных материалов проводятся для решения вопросов обеспеченности ими строительства проектируемых гидроузлов с подсчетом запасов, превышающих потребности в 2 – 3 раза, по категориям С1 и С2.
II. Работы для обоснования ТЭО и на стадии технического проекта. Решение о проектировании и строительстве гидротехнического объекта принимается исходя из схемы комплексного использования реки на основе технико-экономического обоснования (ТЭО). В ТЭО должен быть выбран участок для гидротехнического объекта и подтверждена экономическая целесообразность и хозяйственная необходимость строительства его на этом участке. В связи с этим изыскания для ТЭО по своей направленности, составу и объему работ соответствуют изысканиям для первого этапа технического проекта
В техническом проекте должно быть окончательно выбрано место расположения гидротехнического объекта и с исчерпывающей полнотой решены все вопросы сто строительства. В соответствии с этим изыскания для технического проекта делятся на два этапа: 1) для выбора одного варианта из ряда конкурирующих и 2) по выбранному варианту для обоснования проекта сооружения и проекта производства строительных работ.
На участках плотин, приплотинных зданий ГЭС, шлюзов и других сооружении, входящих в крупные гидроузлы, проводятся следующие работы. 
Инженерно-геологическая съемка привидится на всех конкурирующих участках створа в масштабах, указанных в табл. 93. Площадь съемки должна быть достаточной для правильной оценки общих геологических условий участка, размещения всех вариантов компоновок сооружений и оценки инженерно-геологических процессор, способных возникнуть после возведения сооружения (фильтрации в обход плотины, оползания откосов, размыва русла в нижнем бьефе и т. п.). На выбранном участке проводится инженерно-геологическая съемка более крупного масштаба, которая в горных районах должна сопровождаться специальными исследованиями трещиноватости пород, а в сейсмически активных районах — микросейсморайонированнем.
1) На первом этапе разведочные выработки располагаются на всех конкурирующих вариантах створов. Результаты проходки выработок, совместно с данными других работ, должны освещать: 1) особенности геологического строения и геоморфологических условий; 2) основные черты строения погребенной части долины (положение коренного ложа долины, наличие эрозионных врезов и т. п.); 3) границы основных стратиграфических, генетических и литологических типов пород, их состав и состояние; 4) мощность зоны выветривания, положение уровня подземных вод. Выработки должны располагаться на всех геоморфологических и структурных элементах долины реки. 
Глубина выработок определяется необходимостью изучения пород, которые могут служить основанием сооружении с учетом оценки возможного изменения состояния этих пород; выявления основных закономерностей геологического строения с четким определением контактов между породами и установлением мощности зоны выветривания; выявления гидрогеологических условий. При сложном геологическом строении на наиболее ответственных участках должны проходиться шурфы, а в береговых  примыканиях — штольни.
На выбранном створе разведочные работы проводятся по плотине и остальным сооружениям, для всех вариантов их компоновки, разрабатываемых в проекте. Разведочные выработки располагаются по осям сооружений и линиям, параллельным и перпендикулярным к осям. Число разведуемых линий и расстояние между ними, а также расстояние между выработками зависят от размеров сооружений и от категории сложности инженерно-геологических условий {см. табл. 94). Обязательной является проходка выработок по оси сооружения и по двум оконтуривающим сооружение линиям, располагаемым обычно на расстоянии около 100 м от оси. Разведочными выработками должны быть также освещены условия проходки строительных котлованов для сооружений гидроузла. Глубины выработок определяются глубиной распространения воздействия нагрузок от сооружений (активная зона); глубиной зоны фильтрации; возможными границами возникновения таких явлений, как механическая и химическая суффозия, взвешивающее давление и т. п.
Тип и сечение выработок определяется инженерно-геологическими условиями и характером проецируемого сооружения. При решении ответственных задач, особенно на участках высоких плотин в долинах горных рек, наибольшее значение имеет проходка штолен, шахт, шурфов и смотровых скважин.
Гидрогеологические исследования при выборе варианта гидроузла проводятся в объеме, необходимом для сопоставления гидрогеологических условии конкурирующих вариантов. Для выбранного варианта объем этих исследований должен обеспечивать выполнение всех расчетов (определение фильтрационных потерь, расчет гидродинамического давления, суффозии, водопритоков в котлованах и т. п.). Верхней границей исследований является отметка НПУ, нижняя определяемся глубиной зоны интенсивной фильтрации, которая может быть ограничена водоупорным пластом. Максимальная глубина исследований оснований подпорных сооружении не должна превышать одного-двух напоров. Лишь при сложных гидрогеологических условиях (наличии напорных вод, соленосных пород и др.) исследования могут производиться на большую глубину. Исследования водопроницаемости береговых примыканий производятся в полосе, ширина которой при слабой водопроницаемости пород равна мощности покровных отложений: при средней водопроницаемости составляет 1—2 напора на плотине, при сильной водопроницаемости — до 10 напоров, а в карстовых районах — более 10 напоров.
Исследования включают: опытные нагнетания (на подпорных coopужениях); откачки (кустовые и из одиночных скважин); наливы в шурфы и скважины; определение истинных скоростей фильтрации; стационарные наблюдения за колебаниями уровней подземных вод, изменение их мимического состава и температуры. Кроме того, могут проводится лабораторные исследования водопроницаемости пород.
Изучение химического состава подземных вод должно вестись в течение всего периода изысканий под технический проект с целью оценки гидрохимических процессов, установления связи между водоносными горизонтами и определение агрессивности вод по отношению к бетону. Каждый водоносный горизонт должен быть охарактеризован не менее чем 10-20 пробами.
Исследования физико-механических свойств пород и изучение их петрографического и химического состава на первом этапе исследований производятся для классификации и общей оценки состояния пород. Определение расчетных значений прочности и сжимаемости пород выполняется лишь, для слоев, характеристика которых может существенно повлиять на выбор створа. Количество определений каждого показателя для каждого из выделенных слоев должно быть от 5 до 20.
2) На втором этапе путем лабораторных и полевых исследований должны быть определены как классификационные показатели физических свойств и петрографо-минерального и химического состава, так и показатели состояния пород. Количество определений каждого показателя для каждого слоя (разности) должно быть от 20 до 50. На этом этапе проводят лабораторные и полевые исследования прочности и сжимаемости пород и устанавливают их расчетные показатели. Число определений каждого из этих показателей для каждого слоя (разности) — от 10 до 30. Полевые опыты по сдвигу штампов и нагрузкам на штамп являются обязательными для плотин высотой более 25 м.
Оценку свойств скальных пород следует проводить с учетом характера их трещиноватости, выветрелости, наличия зон тектонических нарушении и т. п. Для оценки естественного состояния песчаных и глинистых пород рекомендуется применять статическое и динамическое зондирование.
Геофизические работы проводят как для уточнения  геологического строения участка, так и для решения специальных задач: 1) оценки гидрогеологических условии (направления и скорости грунтового потока) методами заряженного тела, естественного поля и электрохимическим методом; 2) изучения физико-механических свойств скальных пород в массиве (прочности, упругости, плотности) и их расчленения по степени сохранности сейсмическими и ультразвуковыми   методами,   а   также  методами электрокаротажа и ядерной  геофизики.
II. На первом этапе основными видами исследований являются инженерно-геологическая съемка масштабов от 1: 5000 до 1: 25 000 в полосе шириной от 1 до 2 км и бурение разведочных скважин на поперечниках длиной от 100 до 200 м. расположенных через 200-250 м. На втором этапе (после выбора трассы) на участках расположения наиболее ответственных сооружении, и наиболее сложных по геологическому строению, проходят дополнительные выработки (шурфы и скважины). Глубина выработок в общем случае определяется глубиной выемки канала. Она должна быть больше последней на 3 – 5 м. В случае возможности значительных фильтрационных потерь из канала выработки следует доводить до водоупора.
Гидрогеологические исследования выполняются для оценки фильтрации из канала, прогноза подтопления территории, прилегающей к каналу, и установления условий проведения работ. На первом этапе исследований опытно-фильтрационные работы (откачки из скважин и наливы в шурфы и скважины) производятся в том случае, если размеры фильтрации могут существенно повлиять на выбор трассы. На втором этапе опытными работами определяется водопроницаемость всех пород, распространенных по трассе. Для прогноза подтопления территории, прилегающей к каналу, проводятся специальные исследования, аналогичные работам, проводимым на водохранилищах. Физико-механические свойства пород изучаются так же, как и на участках подпорных гидротехнических сооружений.
В районах со сложным геологическим строением проходят более глубокие выработки (преимущественно скважины) для вскрытия пород, в которых проектируется тоннель. Скважины доводятся до глубины заложения тоннеля, если она  не превышает 300 м. Количество выработок определяется необходимостью осветить неблагоприятные участки; количество глубоких буровых скважин (100 — 300 м) не должно быть более одной па 3 км трассы. При глубоком (более 300 м) заложении тоннеля основными видами изыскании являются геологическая съемка и геофизическая разведка. На участках порталов проходятся разведочные выработки на поперечниках для изучения мощности рыхлых или ослабленных выветриванием отложений. Расстояния между поперечниками колеблются от 100 до 200 м, между скважинами на поперечниках — от 25 до 100 м.
После выбора трассы проходят дополнительные скважины и горные выработки по оси тоннеля для уточнения геологических условий принятой трассы и выявления условий проходки тоннеля. Количество глубоких скважин (100—300 м) должно быть не более одной на 2—3 км трассы; расстояние между более мелкими выработками колеблется от 100 до 500 м в зависимости от сложности геологического строения района. Для изучения участков порталов, помимо скважин я шурфов, проходится штольня.
Гидрогеологические исследования проводятся для оценки притока воды в тоннель в период строительства и утечки воды из тоннеля в процессе эксплуатации. Они состоят из опытно-фильтрационных работ, проводимых в основном на выбранной трассе тоннеля, а также из стационарных наблюдении за режимом уровня, химизма и температуры подземных вод. В процессе этих наблюдений изучается также температурный режим и газоносность пород по трассе тоннеля.
Физико-механические свойства пород исследуются как в лабораторных, так и в полевых условиях (определение упругого отпора и горного давления в штольнях и шахтах).
На участках станционных узлов деривационных гидроэлектростанций исследования тоже проводятся в два этапа. На первом этапе по всем вариантов узла производят инженерно-геологическую съемку масштаба от 1: 2 000 до 1 : 10 000, а также разведочные работы. Разведочные выработки располагаются на участке напорного бассейна, на площадке здания станции и на сопрягающем их склоне. Выработки должны вскрыть породы, которые могут служить надежным основанием сооружения. на глубины: 00 до 15-20 м.	
1) на участке напорного бассейна на глубину 10—20 м от дна бассейна; 2) на трассе напорного трубопровода — на 5—7 м ниже фундаментов опор; 3) на площадке здания станции — на 10—15 м глубже проектируемой отметки заложения фундамента. В случае проектирования подземной станции, в пределах ее расположения должна быть пройдена скважина на 15—20 м глубже основания станции. При сложных геологических условиях здесь должна быть пройдена горная выработка (штольня или шахта).
 На втором этапе исследований разведывают только участок выбранного варианта. В пределах напорного бассейна скважины проходят на расстояниях 20—30 м. одну от другой. На трассе напорного трубопровода скважины располагают на поперечниках в характерных точках; на участке здания станции их закладывают на расстоянии 25—50 м одна от другой. Глубины скважин определяются с учетом результатов первого этапа исследований. Гидрогеологические исследования и лабораторные исследования физико-механических свойств пород проводятся в объемах, обеспечивающих обоснование проекта.
На участке водохранилища инженерно-геологические изыскания должны обеспечить получение всех необходимых данных, на основании которых могут быть оценены условия устройства водохранилища, сделан прогноз фильтрации из водохранилища и влияния его на прилегающие территории (подтопление, переработка берегов и т. п.), а также обоснован проект защитных мероприятий.
 Исследования проводятся в следующей последовательности.
  Для общей оценки территории водохранилища проводится инженерно-геологическая съемка масштаба от I: 50 000 до 1: 200 000. Съемка должна покрывать всю чашу водохранилища и его берега в пределах полосы, которая может подвергнуться переработке и подтоплению, а также те участки, на которых ожидаться фильтрация из водохранилища в борта. На основании съемки устанавливают участки возможного проявления инженерно-геологических процессов, на которых проводятся более детальные исследования.
На участках возможной фильтрации в борта водохранилища проводится гидрогеологическая съемка и бурение скважин по поперечникам через водораздел. На каждом поперечнике проводят одну-две откачки из водоносных пластов и опробуют опытными нагнетаниями породы, которые после образования подпора окажутся обводненными. Скважины оборудуют для проведения в них стационарных наблюдений продолжительностью не менее одного года.
На участках возможного подтопления и переработки берегов для прогнем подпора грунтовых вод и размеров переработки выполняют инженерно-геологическую съемку и бурение скважин по поперечникам. При оценке подтопления производится опробование всех основных разностей водоносных пород (откачками или наливами), а также — стационарные режимные наблюдения.
Масштаб инженерно-геологической съемки, выполняемой на участках возможной фильтрации из водохранилища, а также на участках возможного подтопления или переработки берегов, определяется категорией сложности геологических условий района и может изменяться от 1: 25000 до 1:  5000. На берегах разбуриваются гидрогеологические поперечники.
Поиски и разведку строительных материалов выполняют одновременно с изысканиями для обоснования проектов сооружений, так как от наличия тех или иных видов строительных материалов зависит выбор экономичного типа гидротехнического сооружения. На первом этапе изысканий выполняют поиски и разведку месторождений для выявления запасов по категориям С1 и В и получения данных, необходимых для сопоставления вариантов расположения сооружений.
На втором этапе производится разведка месторождений, наиболее перспективных для выбранного варианта. Разведанные запасы должны соответствовать категориям В и А и на 30—50% превышать заявленные потребности.
III. Работы на стадии рабочих чертежей в период строительства эксплуатация сооружений. Задачей проектирования на стадии рабочих чертежей является доработка и уточнение технических решений; внесение изменении в проект в соответствии с решением утверждающей инстанции по техническому проекту: разработка детальных конструктивных решений для отдельных сооружений и их элементов. Результаты инженерно-геологических изыскании на этой стадии должны обосновать решение конкретных задач, возникающих в процессе проектирования и строительства сооружений, а также уточнить и детализировать условия  проведения строительных работ.
Инженерно-геологические исследования на этой стадии включают полный комплекс изыскательских работ и специальные исследования. Большое значение приобретают горные выработки (шурфы и штольни) и исследования инженерно-геологических свойств пород в естественном залегании. В ряде случаев производятся опытные строительные работы.
В период строительства и эксплуатации сооружений выполняются следующие работы: 1) инженерно-геологическая документация строительных выемок и контроль за ходом строительства; 2) геотехнический контроль за возведением земляных сооружений и других качественных насыпей; 3) наблюдения за режимом подземных вод; 4) наблюдения за подтоплением и переформированием берегов водохранилища.
На основании всех этих наблюдений вносятся необходимые изменения в проект сооружения, уточняются способы проведения строительных работ и режим эксплуатации сооружения.

5.	ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ МЕЛИОРАЦИИ
6.	
Под мелиорацией земель принято понимать комплекс инженерных и агрономических мероприятий, способствующих прогрессивному повышению плодородия почв обеспечивающего высокие устойчивые урожаи сельскохозяйственных КУ1ЫУР Мелиоративные мероприятия включают осушение или орошение почв, а "также регулирование водным и солевым балансом грунтовых вод.
Обоснованию необходимого комплекса мероприятий предшествует продолжительное гидрогеологическое и инженерно-геологическое изучение территории, включающее несколько стадий исследований в соответствии с принятыми этапами проектирования. Каждый этап проектирования предусматривает состав и объемы изыскательских работ и основные задачи для «Схемы комплексного использования и охраны земельных и водных ресурсов», технико-экономического обоснования (ТЭО) Технического проекта» и «Рабочих чертежей» 
А) Для «схемы» проводятся специальные инженерно-геологические рекогносцировки по участкам крупных гидротехнических сооружений, трактам переброски стока рек и крупным системам. В исключительных случаях в районах первоочередного строительства гидротехнических объектов предусматриваются полевые инженерно-геологические исследования и сопутствующие им буровые, горнопроходческие и опытные работы.
Б) Исходным материалом для составления ТЭО служит гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка масштаба 1: 200 000. Основное внимание при исследовании инженерно-геологических условий территории концентрируется на следующем.
1. Стратиграфо-генетические комплексы пород, их распространение, условия залегания и мощность, литологические разности и разновидности отложений, слагающих каждый комплекс.
2. Элементами мезо- и макро-рельефа, а также глубиной залегания уровня грунтовых вод.
3.	Физико-механические и водно-физические свойства пород зоны аэрации;
4.	(особенно фильтрационных и просадочных свойств).
5.	Геологические процессы и явления (интенсивности развития овражной и балочной сети, интенсивности переработки берегов водохранилищ, каналов открытых коллекторов, постоянных и временных водотоков, мест активного проявления глубинной и боковой эрозии, дефляции, карста, оползней, обвалов, селей, суффозионных и просадочных явлении, образовании болот).
6.	Типы болот, площади их распространения, глубины залегания минерального дна, мощности торфяников и их водно-физических свойств в районах избыточного увлажнения.
В) Для обоснования технического проекта кроме специализированной гидрогеологической и  инженерно-геологической съемки масштаба 1 : 50 ООО для целей мелиорации дополнительно выполняется инженерная разведка, задача которой состоит в изучении: 1) инженерно-геологических условий возведения строительства гидротехнических сооружений, линейных объектов (магистральных, судоходных, соединительных и сбросных и других каналов, плотин, дамб обваливания и др.); 2) просадочных деформаций в естественных условиях (путем замачивания котлованов); 3) фильтрационных свойств пород зоны аэрации на отдельных участках, где в разрезе  преобладают суглинки и глины с целью изучения распределения проницаемости и структуры инфильтрационного потока и разработки рекомендаций по применению дренажа.
Дополнительные инженерные изыскания сопровождаются буровыми, горнопроходческими, опытными и лабораторными работами.
Г) На этапе рабочего проектирования производятся уточнения и детализация решений технопроекта в объеме, необходимом для выполнения строительных работ.
Дополнительно изучаются: физико-механические и водно-физические свойства пород на отдельных участках сооружений со сложными геологическими условиями; участки развития карста, оползней, просадок и др.; участки, не обеспеченные количественными характеристиками основных расчетных показателей; параметры противофильтрационных устройств; степень трещиноватости зоны выветривания, определяющей устойчивость береговых склонов водохранилищ и магистральных каналов с целью разработки защитных мероприятий. 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ПРИ РАЗВЕДКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ИЗЫСКАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Инженерно-геологические исследования проводят на разных стадиях геологической разведки месторождения полезного ископаемого. Изыскания выполняют при проектировании горного предприятия, его строительстве и эксплуатации. На стадии поисков специальные инженерно-геологические исследования не проводят. Инженерно-геологические условия в соответствующем разделе геологического отчета характеризуют на основе данных геологической съемки, дополненных сведениями, полученными в ходе анализа накопленной информации.
Цель предварительной разведки месторождения полезного ископаемого (МПИ) заключается в выявлении месторождения как объекта промышленности, в получении данных для разработки временных кондиций на полезное ископаемое и для проработок технико-экономического характера определяющих возможность, сроки возведения и тип горного предприятия (способ добычи полезного ископаемого – открытый, подземный, геотехнологический). Инженерно-геологические исследования являющиеся частью геологических, выполняемые в рамках предварительной разведки, должны дать информацию нужную для укрупненной проработки технологических решений при составлении проекта временных кондиций; определить главные вопросы инженерно-геологического изучения МПИ на стадии его детальной разведки. Характеристику инженерно-геологических условий новых МПИ, расположенных в слабоосвоенных районах, составляют на основе материалов комплексной геологической съемки среднего масштаба (1:100000—1:200 000). Если материалы отсутствуют, то проводят инженерно-геологическую рекогносцировку района месторождения. Главная цель рекогносцировки заключается в обнаружении проявлений экзогенных геологических процессов, которые могут осложнить условия строительства горного предприятия и эксплуатации МПИ. В процессе рекогносцировки должна быть выявлена необходимость в проведении инженерно-геологической съемки территории МПИ. Кроме маршрутного обследования района месторождения рекогносцировка может включать проведение в небольшом объеме горно-буровых работ специально для решения инженерно-геологических вопросов, инженерно-геологического опробования пород на участках проявления ЭГП.
При проведении исследований и анализе инженерно-геологических условий следует опираться на всю геологическую информацию, получаемую при предварительной разведке месторождения. Отчетные материалы кроме обычно рассматриваемых компонентов инженерно-геологических условий должны содержать данные о пространственной изменчивости главнейших компонентов инженерно-геологических условий, определяющих оценку территории и ее районирование, применительно к условиям освоения МПИ, достаточные для заключения об оптимальном с инженерно-геологической точки зрения способе разработки месторождения (открытом, подземном, геотехнологическом, о возможном развитии в ходе строительства горного предприятия и эксплуатации месторождения инженерно-геологических процессов и необходимости разработки защитных мероприятий.
Цель детальной, разведки состоит в получении данных, необходимых для разработки постоянных кондиции, обеспечивающих правильную геолого-экономическую оценку запасов минерального сырья в недрах и проведение проработок, связанных с проектированием горнодобывающих предприятий, планированием горно-эксплуатационных работ и охраной недр [23]. Инженерно-геологическая информация, получаемая при детальной разведке МПИ, используется для обоснования постоянных кондиций и разработки проекта горного предприятия. Инженерно-геологические исследования, входящие в состав геологических работ по детальной разведке, включают проведение инженерно-геологической съемки района месторождения масштаба 1:25 000—1:50 000. Съемку проводят, если район по инженерно-геологическим условиям является сложным или средней сложности (при разработке месторождения ожидается развитие инженерно-геологических процессов, требующих применения специальных мероприятий по повышению устойчивости пород, их осушению или др.). Инженерно-геологическая съемка кроме общей оценки инженерно-геологических условий освоения района должна исчерпывающе осветить вопрос об условиях разработки полезного ископаемого: открытый или подземный способ, устойчивость пород в стенках (кровле) выработок, откосах, обводненность пород и ее пространственная изменчивость, ожидаемые инженерно-геологические процессы и защитные мероприятия. Инженерно-геологическую съемку проводят на основе данных геологической и гидрогеологической съемок. В состав инженерно-геологической съемки входит обследование горных выработок (шахт, карьеров) эксплуатируемых месторождений с целью изучения их инженерно-геологических условий, в особенности условий устойчивости пород в выработках и инженерно-геологических процессов, развивающихся при эксплуатации. Обследование горных предприятий позволяет выбрать объект — аналог исследуемого месторождения (для разработки инженерно-геологического прогноза методом геологического подобия). Обследованию должно предшествовать тщательное изучение накопленной и оперативной (получаемой при эксплуатационной разведке) геолого-маркшейдерской и инженерно-геологической информации. Разведочные выработки, в том числе разведочные штольни, буровые скважины и другие, реализуемые в процессе геологической разведки месторождения, должны подробно документироваться и опробоваться не только с точки зрения геологической (выяснение условий залегания тела полезного ископаемого, химико-минералогические и технологические исследования руды), но и инженерно-геологической и гидрогеологической.
В процессе проходки скважин проводят наблюдения за процентом выхода керна, его трещиноватостью, рассланцеванием, кусковатостью, устойчивостью пород в скважинах, относительной скоростью бурения разных пород; провалами бурового инструмента, потерями промывочной жидкости; вскрытием водоносных горизонтов, колебаниями уровней воды; химическим (периодический отбор проб воды и их исследование экспресс-методами) и температурой. Помимо наблюдений и опробования в скважинах проводят геофизические измерения электро-, гамма-, гамма-гамма-каротажи, кавернометрию резистивиметрию. По данным каротажей уточняют разрез и определяют показатели свойств пород (прочность, плотность, пористость). Проводят отбор образцов пород, особенно вмещающих тело полезного ископаемого, и руд из горных выработок и скважин для определения классификационных показателей и показателей прочности в лабораторных условиях. Все горные выработки (и керн буровых скважин) документируют с целью характеристики инженерно-геологических условий.
Отдельные выработки располагают в местах, интересных с точки зрения характеристики инженерно-геологических условий. В ходе детальной разведки месторождения для оценки прочностных и деформационных свойств применяют полевые методы (эталонный молоток, определение крепости породы в приборе ПОК, метод определения контактной прочности и др.). Особое внимание при этом должно уделяться испытаниям пород, свойства которых
будут определять устойчивость выработок при эксплуатации месторождения. Если месторождение обводнено и его освоение потребует осуществления специальных мероприятий (например, осушения), то проводят опытные откачки для получения данных, нужных при расчетах гидрогеологических процессов и проектировании мероприятий. При необходимости решения таких вопросов, как установление мощности рыхлых отложений (рельефа кровли коренных пород), трещиноватости и степени сохранности скальных пород, трассирования линейных кор выветривания, разломов и зон тектонического дробления, определения прочности и упругих характеристик пород, в состав разведки   включают геофизические методы: сейсморазведку, электроразведку, ультразвуковой каротаж скважин. Проектирование горнодобывающего предприятия ведут в две стадии: проект и рабочую документацию. Изыскания для обоснования проектах заключаются в проведении предварительной инженерно-геологической разведки территории месторождения и той части территории вне его границ, которая будет осваиваться в связи с разработкой месторождения (этап IIб). В результате проведения горно-буровых работ, опытных инженерно-геологических и гидрогеологических работ и опробования должны быть получены данные для решения инженерной задачи. Которая заключается в установлении типа и конструкции сооружений, на основании проведения расчетов инженерно-геологических процессов; разработке компоновочного решения, определяющего размещение сооружений горного предприятия (карьеров, подъездных путей, эксплуатационных шахт, квершлагов, подъемных сооружений, отвалов, около шахтных сооружений и др.); разработке проекта строительных и горных работ и проекта защитных мероприятий.
На стадии рабочей документации инженерная задача состоит в окончательном расчёте основания (среды) сооружения, разработке детальных конструктивных решений каждого сооружения; окончательном составлении проекта ведения строительства. Изыскания для обоснования РД заключаются в проведении детальной инженерно-геологической разведки в пределах сферы взаимодействия каждого сооружения (III этап). Работы размещают по расчетным сечениям сферы взаимодействия сооружений. Методика инженерно-геологических работ рассмотрена выше.
 При разработке месторождения ведут эксплуатационную разведку, в которую входит проведение инженерно-геологических и гидрогеологических работ. По содержанию и методике проведения эти работы полностью соответствуют оперативной инженерно-геологической разведке, проводимой при строительстве ответственных, например, гидротехнических, сооружений, поэтому здесь они не рассматриваются. Напомним только, что их главная цель — получение инженерно-геологической и гидрогеологической информации, нужной для уточнения прогнозов и разработки мероприятий, обеспечивающих оптимизацию методов разработки месторождения и охрану геологической среды.