Случайной называют погрешность измерения, изменяющуюся случайным образом при повторных измерениях одной и той же постоянной величины. Она возникает от влияния большого числа неподдающихся учету факторов, например, погрешности от вариации показаний измерительного прибора, округления при отсчитывании показаний и др. Случайные погрешности нельзя исключить из результатов измерений, но их можно уменьшить повышением точности и тщательности проведения измерений. Близость к нулю случайных погрешностей измерений называется сходимостью измерений.

Случайные погрешности могут быть описаны дифференциальной функцией распределения случайных величин, которую часто называют плотностью вероятностей, а графическое представление – кривой распределения. Кривая распределения имеет чаще всего форму, показанную на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Вероятность попадания результата наблюдений

в заданный интервал

Плотность вероятностей удовлетворяет следующим условиям:

.

Второе условие показывает, что площадь под кривой распределения в пределах от  до + равна единице, т.е. вероятность появления результата наблюдения в указанном интервале является достоверным событием. Зная кривую распределения р(х), можно определить вероятность попадания результата наблюдения в любой заданный интервал от х1 до х2. По форме кривой распределения можно судить о том, какие интервалы значений случайных погрешностей более вероятны, какие – менее.

Описание случайных погрешностей функцией распределения является самым универсальным и наиболее правильным. Однако определение функций распределения связано с трудоемкими экспериментальными исследованиями, а в некоторых случаях  с невозможностью их получения. Кроме того, при нормировании погрешностей и в некоторых других случаях желательно иметь более компактное описание случайных погрешностей. Для этого используют приближенное описание закона распределения его числовыми характеристиками или моментами. Все они представляют собой некоторые средние значения. Если усредняются величины, отсчитываемые от начала координат, то моменты называются начальными, а если от центра закона распределения – центральными.

Важнейшим начальным моментом является первый – среднее значение, характеризующее математическое ожидание отсчета при бесконечном повторении процедуры измерения:

Для дискретной величины математическое ожидание определяется соотношением

где Рi – вероятность появления хi.

Математическое ожидание имеет следующие свойства [21]:

1) математическое ожидание неслучайного числа равно самому числу: М[А]=А;

2) постоянный множитель можно выносить за знак математического ожидания: M[AX] = AM[X];

3) математическое ожидание алгебраической суммы случайных чисел равно сумме их математических ожиданий:

M[X+Y+Z] = М[Х] + M[Y] + M[Z];

4) математическое ожидание произведения независимых случайных чисел равно произведению их математических ожиданий:

M[XYZ] = М[Х]  M[Y]  M[Z].

Математическое ожидание является некоторым постоянным числом, определяющим положение центра группирования случайной величины относительно начала координат. Это число принимают за оценку истинного значения измеряемой величины Q. Однако при определении эмпирического распределения, как правило, математическое ожидание не совпадает с истинным значением измеряемой величины. Величину этого несовпадения называют систематической погрешностью.

Мерой рассеяния результатов измерения около их среднего значения служит второй центральный момент, который называется дисперсией:

Иногда дисперсию удобнее обозначить символом Dх = D[X].

Для дискретных величин

Свойства дисперсии:

1) дисперсия неслучайного числа равна нулю: D[A] = 0;

2) постоянный множитель выносится за знак дисперсии возведенным в квадрат:    		D[AX] = А2Dx при А = const;

3) дисперсия алгебраической суммы независимых случайных чисел равна арифметической сумме их дисперсий:

D[X+Y+Z] = Dx + Dy + Dz;

4) дисперсия алгебраической суммы зависимых случайных чисел

где коэффициент корреляции

В метрологии в качестве меры рассеяния чаще используют среднее квадратическое отклонение  которое иногда (особенно в иностранной литературе) называют стандартным отклонением. Величина среднего квадратического отклонения характеризует величину рассеяния случайных погрешностей относительно mx. Это хорошо видно на рис.1.3, где представлены кривые плотности одного и того же закона распределения вероятностей при различных .

Рис. 1.3. Графики плотности распределения вероятности

с разными значениями

Для оценки асимметрии используют третий центральный момент:

Мерой несимметричности распределения вероятности служит коэффициент асимметрии  (рис. 1.4).

Для оценки плосковершинности или заостренности функции распределения вероятности используется четвертый центральный момент (четвертого порядка).

Мерой заостренности служит эксцесс , который для закона распределения плотности вероятности, имеющего форму кривой Гаусса, равен трем. Кривые с более острой вершиной имеют больший эксцесс, с более пологой – меньший.

Рис. 1.4. Влияние формы кривой распределения

плотности вероятности на коэффициент асимметрии

Функции распределения, как и все моменты, обладают важным качеством: будучи характеристиками случайного числа, сами они не являются случайными. На практике эти характеристики получить невозможно, так как измерительная процедура не может быть повторена бесконечное число раз, поэтому они используются только в качестве моделей.

Грубой называют погрешность измерения, существенно превышающую ожидаемую при заданных условиях. Причиной появления грубой погрешности может быть внезапный скачок напряжения в сети питания прибора, незамеченное нарушение методики выполнения измерений, неверное снятие отсчета или запись результата. Грубые погрешности измерения, приводящие к явно нелепым результатам, легко обнаруживаются, и такие результаты исключают из массива данных. Некоторые из них нельзя уверенно исключить. Поэтому их выявляют статистическими методами, суть которых заключается в том, что грубыми признают те погрешности, вероятность появления которых не превышает некоторой заранее выбранной величины.

Ф