1.2 Методические указания к выполнению РГР

1.2.1 Случайная абсолютная погрешность  определяется формулой

,

| где |  | - | результат измерения; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | истинное значение измеряемой величины. |

Если было проведено  прямых измерений одной и той же величины, то в общем случае в каждом измерении погрешность  будет разной

,

| где |  | - | погрешность -го измерения; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | результат -го измерения. |

Поскольку истинное значение измеряемой величины  неизвестно, непосредственно случайную абсолютную погрешность вычислить нельзя. При практических расчетах приходится вместо  использовать его оценку. Принимают, что истинное значение равно среднему арифметическому значению ряда измерений

.						(1)

1.2.2 Теперь можно определить оценку значения среднеквадратической погрешности  данного ряда измерений как

.						(2)

Согласно теории вероятностей при достаточно большом числе измерений, имеющих независимые случайные погрешности, оценка  сходится по вероятности к . Таким образом, .

Так как среднее арифметическое значение  также является случайной величиной, имеет смысл понятие абсолютного среднеквадратического отклонения среднего арифметического значения . Эту величину обозначим символом . Для независимых погрешностей

.					(3)

Значение  характеризует степень разброса . Как указывалось выше,  выступает оценкой истинного значения измеряемой величины, т.е. является конечным результатом выполняемых измерений. Поэтому  называют также средней квадратической погрешностью результата измерений.

На практике значением , вычисляемым по формуле (2), пользуются в том случае, если необходимо дать характеристику точности применяемого метода измерения: если метод точен, то разброс результатов отдельных измерений мал, т.е. мало значение . Значение же , вычисляемое по формуле (3), используется для характеристики точности результата измерений некоторой величины, т.е. результата, полученного посредством математической обработки итогов целого ряда отдельных прямых измерений.

Используется также понятие относительного среднеквадратического отклонения  среднего арифметического значения , которое определяется по выражению

. 							(4)

1.2.3 Введем понятия доверительной вероятности и доверительного интервала. Как указывалось выше, среднее арифметическое значение , полученное в результате некоторого ряда измерений, является оценкой истинного значения  и, как правило, не совпадает с ним, а отличается на значение погрешности. Пусть  есть вероятность того, что  отличается от  не более чем на величину интервальной оценки , т.е.

или

Вероятность  называется доверительной вероятностью, а интервал значений измеряемой величины от  до  - доверительным интервалом.

Приведенные выше неравенства означают, что с вероятностью  доверительный интервал от  до  заключает в себе истинное значение , т.е. окончательный результат обработки экспериментальных данных записывается в виде

.						(5)

Таким образом, чтобы характеризовать случайную погрешность достаточно полно, надо располагать двумя числами – доверительной вероятностью и соответствующим ей доверительным интервалом.

Если закон распределения вероятностей погрешностей известен, то по заданной доверительной вероятности можно определить доверительный интервал. При достаточно большом числе измерений оправдано использование нормального закона распределения, а при числе измерений  для определения доверительного интервала при заданном значении доверительной вероятности вместо нормального закона распределения необходимо использовать распределение Стьюдента, которое определяется выражением

, 				(6)

| где |  | - | гамма-функция, значения которой приведены в приложении А; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | величина, называемая степенью свободы и равная ; |
|  | t | - | коэффициент (или квантиль) распределения Стьюдента. |

Коэффициент  определяется дробью , называемой дробью Стьюдента.

Это распределение имеет плотность вероятностей, практически совпадающую с нормальной при больших , но значительно отличающуюся от нормальной при малых . Интервальная оценка  при заданных доверительной вероятности  и числе измерений  определяется по формуле

.						(7)

Коэффициент (или квантиль) распределения Стьюдента определяют из формулы (6) или по справочным таблицам. В таблице 2 приведены квантили распределения Стьюдента для числа измерений  = 2  30 и доверительных вероятностей  = 0,8  0,99.

Таблица 2 – Квантили распределения Стьюдента

| Число измерений |  | Доверительная вероятность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,8 |  | 0,9 |  | 0,95 |  | 0,98 |  | 0,99 |  |
| 2 |  | 3,08 |  | 6,31 |  | 12,7 |  | 31,8 |  | 63,7 |  |
| 3 |  | 1,89 |  | 2,92 |  | 4,30 |  | 6,96 |  | 9,92 |  |
| 4 |  | 1,64 |  | 2,35 |  | 3,18 |  | 4,54 |  | 5,84 |  |
| 5 |  | 1,53 |  | 2,13 |  | 2,77 |  | 3,75 |  | 4,60 |  |
| 6 |  | 1,48 |  | 2,02 |  | 2,57 |  | 3,36 |  | 4,03 |  |
| 7 |  | 1,44 |  | 1,94 |  | 2,45 |  | 3,14 |  | 3,71 |  |
| 8 |  | 1,42 |  | 1,90 |  | 2,36 |  | 3,00 |  | 3,50 |  |
| 9 |  | 1,40 |  | 1,86 |  | 2,31 |  | 2,90 |  | 3,35 |  |
| 10 |  | 1,38 |  | 1,84 |  | 2,26 |  | 2,82 |  | 3,25 |  |
| 11 |  | 1,37 |  | 1,81 |  | 2,23 |  | 2,76 |  | 3,17 |  |
| 12 |  | 1,36 |  | 1,80 |  | 2,20 |  | 2,72 |  | 3,11 |  |
| 13 |  | 1,36 |  | 1,78 |  | 2,18 |  | 2,68 |  | 3,05 |  |
| 14 |  | 1,35 |  | 1,77 |  | 2,16 |  | 2,65 |  | 3,01 |  |
| 15 |  | 1,34 |  | 1,76 |  | 2,14 |  | 2,62 |  | 2,98 |  |
| 17 |  | 1,34 |  | 1,75 |  | 2,12 |  | 2,58 |  | 2,92 |  |
| 20 |  | 1,33 |  | 1,73 |  | 2,09 |  | 2,54 |  | 2,87 |  |
| 30 |  | 1,31 |  | 1,70 |  | 2,04 |  | 2,47 |  | 2,76 |  |

1.2.4 Искомое значение физической величины  и оценка погрешности при косвенных измерениях определяются на основании результатов измерений  аргументов , связанных с искомой величиной уравнением

.

Вид функции  должен быть известен из теоретических предпосылок. Оценку результатов и погрешностей аргументов получают на основе данных прямых измерений согласно методике, изложенной в подразделе 3.1.

Обработка экспериментальных данных косвенных измерений базируется на использовании положений теории вероятностей и математической статистики о характеристиках функций случайных величин. В соответствии с

значение , полученное после выполнения вычислительных операций со средними арифметическими значениями  аргументов в соответствии с этой функцией, т.е.

.					(8)

При этом среднеквадратическое отклонение результата косвенного (линейного или нелинейного) измерения в случае, когда величины-аргументы не

коррелированы, т.е. не связаны между собой (наиболее важный для практики случай), определяют по формуле

, 					(9)

| где |  | - | оценка среднеквадратического отклонения результата измерения -го аргумента, определяемого путем обработки результатов прямых измерений в последовательности, изложенной в пункте 1.2; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | частные производные функции Y, вычисленные в точках . |

Частные производные  принято называть коэффициентами влияния, а формулу (9) - формулой вероятностного (или статистического) суммирования.

1.2.5 Оценку относительного среднеквадратического отклонения результата косвенного измерения на основании формул (4) и (9) определяют по формуле

. 				(10)

Так как

,

то формулу (9) можно представить в виде

.

В выражениях (9) и (10) значения частных производных  и  вычисляют по значениям аргументов  соответственно равным , т.е. по оценкам прямых измерений. Таким образом, эти величины определяют приближенно. В некоторых частных, но важных для практики случаях коэффициенты влияния могут быть определены точно. Рассмотрим эти случаи.

1.2.5.1 Функция  является линейной, т.е.

,

где  - постоянные коэффициенты.

Коэффициенты влияния в этом случае будут равны

и

. 					(11)

1.2.5.2 Функция  логарифмируема, т.е.

.

В этом случае удобно использовать относительные погрешности, так как

,

. 					(12)

1.2.6 Для определения интервальной оценки погрешности результата косвенного измерения, когда результаты наблюдений, полученные в процессе прямых измерений величин-аргументов, имеют нормальный закон распределения, используют распределение Стьюдента.

Интервальную оценку  случайной погрешности результата косвенного измерения вычисляют по формуле

. 							(13)

В выражении (13) коэффициент Стьюдента  определяется по таблице 3 для принятого или заданного значения доверительной вероятности и известного числа степеней свободы , которое определяется по формуле

, 			(14)

где  - число наблюдений, выполненное при измерении -го аргумента.

При пользовании таблицей 3 необходимо помнить, что .

1.2.7 Методика обработки экспериментальных данных при косвенных измерениях включает следующие этапы:

-обработка результатов прямых измерений по каждому аргументу, т.е. определение значений ,  и  по выражениям (1), (3) и (4) соответственно;

- определение оценки результата косвенного измерения  по выражению (7);

- определение оценки среднеквадратического отклонения искомой величины . Эта оценка определяется с использованием данных обработки результатов прямых измерений аргументов. При этом в зависимости от вида функции возможно или прямое определение  через , или определение  через , которое, в свою очередь, определяется через ;

- определение   числа  степеней  свободы    функции  по выражению (14) с использованием данных обработки результатов прямых измерений аргументов и значений частных производных  функции  в точках ;

- определение коэффициента Стьюдента . Данный коэффициент определяется для вычисленного числа степеней свободы  и заданной величины доверительной вероятности  по таблице 3 или из выражения (6), принимая . Использовать таблицу 3 рекомендуется в тех случаях, когда  близко к целому значению и заданная величина доверительной вероятности  не отличается от табличного значения;

- определение по выражению (13) значения интервальной оценки  случайной погрешности результата косвенного измерения и запись окончательного результата для величины  в виде (5). При этом величина погрешности округляется до первой значащей цифры, а результат – до того же разряда, что и погрешность.

Приложение А

(справочное)

Таблица Б.1 - Значения гамма-функции *

| x | Г(x) | x | Г(x) | x | Г(x) | x | Г(x) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 1,00000 | 1,25 | 0,90640 | 1,50 | 0,88623 | 1,75 | 0,91906 |
| 01 | 0,99433 | 26 | 0,90440 | 51 | 0,88659 | 76 | 0,92137 |
| 02 | 0,98884 | 27 | 0,90250 | 52 | 0,88704 | 77 | 0,92376 |
| 03 | 0,98355 | 28 | 0,90072 | 53 | 0,88757 | 78 | 0,92623 |
| 04 | 0,97844 | 29 | 0,89904 | 54 | 0,88818 | 79 | 0,92877 |
| 1,05 | 0,97350 | 1,30 | 0,89747 | 1,55 | 0,88887 | 1,80 | 0,93138 |
| 06 | 0,96874 | 31 | 0,89600 | 56 | 0,88964 | 81 | 0,93408 |
| 07 | 0,96415 | 32 | 0,89464 | 57 | 0,89049 | 82 | 0,93685 |
| 08 | 0,95973 | 33 | 0,89338 | 58 | 0,89142 | 83 | 0,93969 |
| 09 | 0,95546 | 34 | 0,89222 | 59 | 0,89243 | 84 | 0,94261 |
| 1,10 | 0,95135 | 1,35 | 0,89115 | 1,60 | 0,89352 | 1,85 | 0,94561 |
| 11 | 0,94740 | 36 | 0,89018 | 61 | 0,89468 | 86 | 0,94869 |
| 12 | 0,94359 | 37 | 0,88931 | 62 | 0,89592 | 87 | 0,95184 |
| 13 | 0,93993 | 38 | 0,88854 | 63 | 0,89724 | 88 | 0,95507 |
| 14 | 0,93642 | 39 | 0,88785 | 64 | 0,89864 | 89 | 0,95838 |
| 1,15 | 0,93304 | 1,40 | 0,88726 | 1,65 | 0,90012 | 1,90 | 0,96177 |
| 16 | 0,92980 | 41 | 0,88676 | 66 | 0,90167 | 91 | 0,96523 |
| 17 | 0,92670 | 42 | 0,88636 | 67 | 0,90330 | 92 | 0,96877 |
| 18 | 0,92373 | 43 | 0,88604 | 68 | 0,90500 | 93 | 0,97240 |
| 19 | 0,92089 | 44 | 0,88581 | 69 | 0,90678 | 94 | 0,97610 |
| 1,20 | 0,91817 | 1,45 | 0,88566 | 1,70 | 0,90864 | 1,95 | 0,97988 |
| 21 | 0,91558 | 46 | 0,88560 | 71 | 0,91057 | 96 | 0,98374 |
| 22 | 0,91311 | 47 | 0,88563 | 72 | 0,91258 | 97 | 0,98768 |
| 23 | 0,91075 | 48 | 0,88575 | 73 | 0,91467 | 98 | 0,99171 |
| 24 | 0,90852 | 49 | 0,88595 | 74 | 0,91683 | 99 | 0,99581 |
| 1,25 | 0,90640 | 1,50 | 0,88623 | 1,75 | 0,91906 | 2,00 | 1,00000 |

___________________

* Значения гамма-функции для х < 1 (х  0, -1, -2, ...) и для х > 2 могут быть вычислены при помощи формул:   Г(x) = [Г(x+1)]/x,   Г(x) = (x-1)Г(x-1).

Примеры:

1) Г(0,7) = Г(1,7)/0,7 = 0,90864/0,7 = 1,2981.

2) Г(3,5) = 2,5Г(2,5) = 2,51,5Г(1,5) = 2,51,50,88623 = 3,32336.