Разработка  котлована под фундамент высотного здания с устройством распорной дисковой системы. Схемы и применяемое оборудование.

#

Выбор типа и конструктивной системы опалубки и минимальная оборачиваемость опалубки в циклах.

#

Заданный темп возведения монолитных конструкций. Графики выполнения работ.

#

Классификация типов опалубочных систем. Стеновая опалубка.

#

Крупнощитовая и мелкощитовая опалубки.

#

Опалубка перекрытий на телескопических стойках. Схема опалубки перекрытий.

#

Опалубка перекрытия на основе опорных башен. Схема совмещенной опалубки перекрытия на основе опорных башен.

#

Распалубка монолитных конструкций. График скорости набора прочности бетона и схема расстановки подпорок.

#

Строительная система «КУБ - 2.5». Схемы и описать процесс.

#

Недостатки сборно-монолитного безригельного каркаса «КУБ-2,5».

#

Строительная система «куб-3v». Схемы и описать процесс.

#

Сборно - монолитный каркас системы «АРКОС». Схема каркаса серии Б1.020.1-7 (АРКОС).

#

Последовательность возведения каркаса здания в системе «АРКОС». Схема опорной башни.

#

Сборно-монолитный каркас системы «РЕКОН». Схема стыковки колонн.

#

Последовательность монтажа каркаса системы «РЕКОН».

#

Для чего применяют преднапряжение железобетонных перекрытий.

#

Элементы системы GTI преднапряжения бетона.

#

Канатные элементы и их применение в предварительно напряженных перекрытиях зданий.

#

Система преднапряжения канатной арматуры со сцеплением с бетоном.

#

Система преднапряжения канатной арматуры без сцеплением с бетоном. Схемы.

#

Системы предварительно напряженных монолитных безбалочных перекрытий. Схемы.

#

Предварительно напряженные монолитные балки. Схемы.

#

Преднапряженые фундаментные плиты. Схемы.

#

Конструкция промышленных полов с использованием предварительно напряженной канатной арматуры.

#

Область применения винтовых свай. Схемы их применения.

#

Положительные и отрицательные стороны применения винтовых свай.

#

Классификация винтовых свай. Схемы.

#

Технология установки винтовых свай. Применяемое оборудование.

#

Быстрый и надежный монтаж газовых и нефтяных трубопроводов при помощи  винтовых свай-фундаментов. Схемы и порядок выполнения работ.

#

Перечень преимуществ установки фундаментов с применением винтовой свай. Схема монтажа сай при строительстве одноэтажного дома.

#