1  ЭЛЕКТР БЕРІЛІС ЖЕЛІЛЕРІНІҢ ОРЫНБАСУ СҰЛБАСЫ ПАРАМЕТРЛЕРІН АНЫҚТАУ

Тапсырма. Транспонирленген желідегі АС-120 маркалы өткізгіштің толық кедергісі 10 Ом-ға тең.

Егер сымдардың арасындағы орташа геометриялық қашықтығы 3 м тең екендігі белгілі болса, онда желі ұзындығын анықта. Айнымалы ток жиілігі 50 Гц тең.

Берілген тапсырманы шешу кезінде екі шешу жолы таңдалуы мүмкін:

А) анықтамалық мәліметтерді қолдана отырып техникалық шешу

Б) оқулықта көрсетілген есептік формулалар негізінде аналитикалық шешу.

Шешуі

Техникалық шешуі: анықтамалық мәліметтерді қолдана отыра АС-120 сымы үшін 1,52 см-ге тең есептік диаметрін, 0,24 Ом/км-ге тең меншікті активті кедергісін табамыз.

Сым диаметрі және сымдар арасындағы берілген орташа геометриялық қашықтығы арқылы 0,39 Ом/км-ге тең меншікті индуктивті кедергі мәні есептелінеді. Меншікті толық кедергі шамасы келесі өрнекпен анықталады:

(1.1)

Сонда ізделініп отырған желінің толық ұзындығы тең болады:

(1.2)

Аналитикалық шешуі: сымның меншікті актив кедергісін анықтаймыз

:

мұндағы  - есептік меншікті кедергісі, алюминийлі сым үшін

F- сымның стандартты қимасы,

Сымның меншікті индуктивті кедергісін табамыз:

=0,144                (1.4)

мұндағы  сымдар арасындағы орташа геометриялық арақашықтығы, м

-   сым радиусы, мм.