6.3 Измерение фазового сдвига сигналов

Фазовым сдвигом или, что то же самое, разностью фаз  называется модуль разности аргументов двух гармонических сигналов одинаковой частоты:

,

,

то есть   величина постоянная и не зависит от момента отсчета. Для измерения разности фаз, в зависимости от диапазона частот входных сигналов и требуемой точности, применяются различные устройства и методы измерений.

6.3.1 Электромеханические фазометры.

В цепях промышленной частоты обычно измеряют фазовый сдвиг между напряжением и током нагрузки. С этой целью используются электродинамические логометрические фазометры. Схема такого фазометра представлена на рисунке 6.13.

Ток нагрузки  пропускают через неподвижную катушку логометра. Подбором R и L добиваются, чтобы  и фазовый сдвиг между этими токами был равен углу между подвижными катушками Б1 и Б2 логометра. Тогда угол отклонения стрелки прибора  будет пропорционален фазовому сдвигу  между током в нагрузке  и входным напряжением  .

Выпускаются такие фазометры в виде переносных приборов с диапазоном измерений 090 или 0360, или сразу показывающих .

Классы точности приборов порядка 0,20,5.

I1

I2

Б2

Б1

А

Iн

Zk

L

R

Uвх

Рисунок6.13

6.3.2 Осциллографические методы измерения фазового сдвига.

а) Метод линейной развертки.

На экране осциллографа получают (последовательно во времени  для одноканального осциллографа и одновременно  для двухканального) изображение двух гармонических сигналов, фазовый сдвиг которых измеряется (рисунок 6.14).

Рисунок 6.14

Измеряются отрезки Т и  и определяется фазовый сдвиг

.                                         (6.13)

б) Метод эллипса.

Исследуемые сигналы подают на входы X и Y осциллографа (генератор развертки при этом не используется). При этом на экране осциллографа вырисовывается эллипс (рисунок 6.15).

В общем случае

.                           (6.14)

Метод эллипса не позволяет определить фазовый сдвиг однозначно. Когда оси эллипса совпадают с осями координат, фазовый сдвиг  равен 90 или 270. Если большая ось эллипса располагается в первом и третьем квадрантах, то фазовый сдвиг  0    90  или  270    360; если во втором и четвертом квадрантах, то  90    180  или  180    270. Для устранения неоднозначности нужно ввести дополнительный сдвиг 90 и по изменению вида осциллограммы легко определить действительный фазовый сдвиг. Например, получили  равным 30 или 330. Ввели дополнительно +90. Если осциллограмма осталась в прежних квадрантах, то , если переместилась во второй и четвертый квадранты, то .

Рисунок 6.15

Точность осциллографических методов невелика. Погрешность измерения определяется в основном погрешностями определения отрезков длины   (Т и Т, А, В, С, D), инструментальными погрешностями  за счет нелинейности развертки, наличия собственных фазовых сдвигов каналов осциллографа, методическими погрешностями  за счет наличия в сигналах высших гармоник (что приводит к смещению моментов перехода изображений сигналов через ноль ). В целом погрешность измерения лежит в пределах 5-10%.

При относительно малых инструментальных погрешностях (что чаще всего бывает на практике), решающее значение в погрешности измерения фазового сдвига осциллографическими методами имеет погрешность определения отрезков длины на экране осциллографа, определяемая согласно выражению (5.9). Погрешность измерения  в данном случае определяется по правилам нахождения погрешности косвенного измерения с учетом (5.9):

для метода линейной развертки:

,              (6.15)

для метода эллипса:

.     (6.16)

Видно, что погрешность измерения фазового сдвига методом эллипса при  близких к  90  и  270 велика, и измерение таких углов желательно производить методом линейной развертки. С другой стороны, метод эллипса точнее метода линейной развертки при измерении малых (или близких к 180) углов фазового сдвига.

6.3.3 Фазометры с преобразованием разности фаз в напряжение.

На рисунке 6.16 представлена структурная схема и эпюры напряжении одного из вариантов построения такого фазометра.

УО1

УО2

Т2

Ф3

ФНЧ

V

Ф1

Ф2

Рисунок 6.16

Усилители – ограничители превращают входные синусоидальные сигналы в прямоугольные (меандры). Формирователи Ф1 и Ф2 получают последовательности коротких импульсов, совпадающих во времени с моментами перехода входных напряжении через нуль с одинаковой, например, положительной производной. На выходе триггера создаются импульсы длительностью Т, характеризующей величину измеряемого фазового сдвига. Формирователь Ф3 стабилизирует размах  этого импульсного напряжения. Фильтр нижних частот ФНЧ выделяет среднее значение напряжения, которое измеряется вольтметром. При этом может быть использован как аналоговый, так и цифровой вольтметр.

Постоянная составляющая импульсной последовательности:

.                                   (6.17)

Выбирая соответствующее значение постоянного коэффициента , можно обеспечить требуемую разрешающую способность отсчета фазового сдвига. Основными составляющими погрешности таких фазометров являются погрешности преобразования  в интервал времени Т и затем в постоянное напряжение ( погрешности определения моментов переходов входных сигналов через нуль, нестабильность , погрешности вольтметра и т. д. ).

Следует отметить большое разнообразие схем фазовых детекторов  схем преобразования фазового сдвига в напряжение (различные варианты логических схем  с перекрытием, с двухполупериодным выпрямлением и т. д., а также фазовые детекторы на основе аналоговых перемножителей ). Конкретные схемы детекторов выбираются в зависимости от диапазона частот входных сигналов и требуемой точности измерений. Работают фазометры с преобразованием разности фаз в напряжение в частотном диапазоне от единиц герц до единиц гигагерц. Погрешности порядка от  до нескольких градусов в зависимости от диапазона частот входных сигналов и применяемых схемных решений отдельных узлов фазометра.

6.3.4 Фазометры с время-импульсным преобразованием.

Этот метод нашел широкое распространение, т. к. позволяет несколько уменьшить погрешность измерения по сравнению с рассмотренными ранее вилами фазовых измерения. При этом различают:

а) Фазометры с измерением за один период (фазометры мгновенных значений фазового сдвига ).

На рисунке 6.17 приведена структурная схема и эпюры напряжений такого фазометра.

АЛУ

ЦОУ

Ф

ГОЧ

СЧ2

УУ

КЛ2

КЛ1

СЧ1

Рисунок 6.17

NТ

t

t

t

Т

Формирователь Ф и устройство управления УУ из входных сигналов создают последовательность импульсов с длительностями Т  и Т. Ключ КЛ1 открывается на время Т, а ключ КЛ2 – на времяТ, пропуская на счетчики СЧ1 и СЧ2 импульсы с частотой  с генератора образцовой частоты ГОЧ. Счетчик СЧ1 осуществляет подсчет числа счетных импульсов , соответствующего периоду Т, а счетчик СЧ2 – числа счетных импульсов , соответствующего длительности Т. В арифметико-логическом устройстве АЛУ осуществляется вычисление величины фазового сдвига

,                                         (6.18)

которое отображается в цифровом отсчетном устройстве ЦОУ. Погрешность такого фазометра обусловлена в основном погрешностями формирования временных интервалов Т и Т, нестабильностью ГОЧ, а также погрешностями  дискретности кодирования интервалов Т  и Т    и . Погрешность дискретности кодирования интервала Т:

,                    (6.19)

где f  частота входных сигналов. Отсюда видно, что с ростом f погрешность дискретности увеличивается и для ее уменьшения необходимо увеличивать частоту ГОЧ. Недостатки такого фазометра: относительно узкий диапазон входных частот и большая погрешность измерения при наличии случайных помех и наводок в сигнале.

б) Фазометры с постоянным временем измерения (фазометры с усреднением ).

Схема фазометра и эпюры напряжений приведены на рисунке 6.18.

ДЧ

УУ

Тизм

СЧ

Кл2

ЦОУ

Кл1

ГОЧ

Ф

Nизм

Рисунок

t

УУ

Кл2

Ф

t

t

Тизм

Формирователь Ф формирует импульсы длительностью Т, пропорциональной измеряемому фазовому сдвигу. Ключ КЛ1 открывается на время Т и пропускает N счетных импульсов частотой  с генератора образцовой частоты ГОЧ. Ключ КЛ2 открыт на длительное время измерения , формируемое устройством управления УУ с помощью делителя частоты ДЧ из импульсов высокостабильного ГОЧ. При этом время  для постоянной частоты входного сигнала обычно выбирается кратным периоду входных сигналов, т. е. . Тогда счетчик за время  подсчитает число импульсов:

,       (6.20)

где n  коэффициент деления делителя частоты. Случайная погрешность здесь уменьшается за счет усреднения результата измерения. Источники погрешности в основном те же, что и для предыдущей схемы. Недостаток фазометра  большое время измерения, зависящее от частоты исследуемого сигнала и необходимой точности измерений. Диапазон рабочих частот  от долей герца до единиц мегагерц, погрешности порядка 0,010,10.

6.3.5 Компенсационные фазометры (метод сравнения, фазометры уравновешивающего преобразования).

Метод основан на сравнении измеряемой разности фаз с образцовой, воспроизводимой фазовращателем.

Сигналы  и  поступают на установочный  и измерительный  фазовращатель, а затем подводятся к индикатору ИНД разности фаз (рисунок 6.19).

ФВРу

ФВРобр

УУ

ИНД

Рисунок

Индикатор позволяет фиксировать точно некоторое значение разности фаз (например,  или ). Измерительный фазовращатель может быть проградуирован в значениях .

При измерениях сначала калибруют фазометр с целью устранения собственных фазовых сдвигов обоих каналов прибора, для чего подают на оба входа одно и то же напряжение. Измерительный фазовращатель при этом устанавливается на ноль, а установочным устанавливают индикатор в требуемое состояние (либо , либо ). После этого производят непосредственно измерение. Подают на фазометр оба сигнала и, регулируя измерительный фазовращатель, добиваются отсчетного состояния индикатора. Данный процесс может осуществляться как вручную, так и автоматически с помощью устройства управления УУ. Результат измерения считывается с измерительного фазовращателя. Погрешность измерения определяется в основном неточностью градуировки образцового фазовращателя и разрешающей способностью индикатора.

В качестве индикатора могут использоваться осциллографы или фазовые детекторы различных типов (на перемножителях, суммо-разностные, на схемах совпадений и т. д. ) с вольтметром.

Фазовращатели также имеют множество схемных решений  на RC-цепочках, отрезках кабеля и др. Особое развитие получили быстродействующие высокоточные цифровые фазовращатели на управляемых делителях частоты, системах фазовой автоподстройки частоты, позволяющие создавать цифровые приборы, обеспечивающие высокую точность компенсационных фазометров. Точность измерений порядка 0,010,10. Диапазон частот  от инфранизких частот до единиц мегагерц.

Следует отметить, что частотный диапазон всех рассмотренных видов фазометров может быть расширен с помощью преобразования частоты, в том числе и стробоскопического. В этом случае возможно измерение фазовых сдвигов сигналов в диапазоне до десятков ГГц. Разрешающую способность фазометров повышают с помощью умножения частоты, при котором происходит соответствующее умножение измеряемого фазового сдвига.