Лекция § 23. Математические и графические методы обработки результатов наблюдений за осадками и деформациями сооружений

Для анализа проведенных наблюдений и вынесения рекомендаций в отношении деформационного поведения сооружения выполняется математическая и графическая обработка. Математическая обработка геодезических наблюдений позволяет решить две основные задачи: выполнить оценку точности результатов наблюдений и получить эмпирическое уравнение осадки или сдвига сооружения.

Исходным материалом для этих целей служат полевые журналы, фотоснимки, ведомости прямоугольных координат и превышений.

Горизонтальное смещение наблюдаемой точки определяется выражением

(56)

где ∆х и ∆у — смещения точки в направлении осей координат.

Осадка точки вычисляется как разность отметок в интересующих циклах:

(57)

Оценка точности определения сдвига и осадки производится по формулам:

(58)

где ,  — средние квадратические погрешности определения приращений прямоугольных координат сравниваемых циклов наблюдений;

— средние квадратические погрешности получения отметок в тех же циклах.

Угол наклона вектора смещения к плоскости горизонта можно получить из следующего выражения:

(59)

Средняя скорость смещения контрольной марки определится как

(60)

где δ — полная величина смещения точки в пространств,

(61)

Т — отрезок времени, в течение которого производились наблюдения.

Для описания равномерной осадки целесообразно использовать уравнение прямой:

(62)

Неравномерная осадка описывается криволинейной корреляционной зависимостью вида

(63)

В этих уравнениях t — период наблюдения за сооружением (месяц, год и т. д.), а, Ь, с —коэффициенты, определяемые по способу наименьших квадратов. Правильное установление вида уравнения позволит выбрать тот промежуток времени, в течение которого можно не следить за осадкой, считая ее вполне допустимой.

По результатам планово-высотных измерений составляются ведомости смещений и соответствующие графики (рис. 26—29).

Современные методы математического моделирования случайных процессов позволяют глубже проникнуть в механику деформаций сооружений, что необходимо для прогнозирования осадок и сдвигов и обеспечения долговечности сооружений.

Рис. 26. График смещения контрольных марок

Рис. 27. План смещения

Рис. 28. График скорости смещения

Рис. 29. График раскрытия трещин