3 Тема

Классификация АСУ, классы структур АСУ. Понятие о большой системе управления и многоуровневой иерархической системе, вертикальная и горизонтальная декомпозиция сложных систем управления.

Классификацию АСУ проводят по различным признакам.

1. По уровню управления

Общегосударственная автоматизированная система(ОГАС) – автоматизированная система сбора и обработки информации для учета, планирования и управления народным хозяйством на базе государственной сети вычислительных центров (ГСВТ) и единой автоматизированной системы связи страны.

Отраслевая автоматизированная система управления (ОАСУ) – АСУ министерства или ведомства, предназначенная для управления подведомственными организациями как автономно, так и в составе ОГАС.

Территориальная АСУ – система, предназначенная для управления административно-территориальным районом (республики, края, области, района, города) как автономно, так и в составе ОАСУ и (или) ОГАС.

АСУ производственным объединением (фирмой) – предназначена для управления производственным объединением (фирмой) как автономно, так и в составе ОАСУ и (или) ОГАС.

АСУ предприятием(АСУП) – предназначена для управления предприятием как автономно, так и в составе АСУ, производственным объединением и(или) АСУ фирмой.

2. По характеру объекта управления

АСУ технологическим процессом (АСУ ТП) - предназначена для непосредственного управления технологическим процессом.

Автоматизированная система организационного управления (АСОУ)

- предназначена для управления коллективами людей в экономических и социальных системах.

Интегрированная система управления - объединяющая в одну систему АСОУ и АСУ ТП.

3. По функциональному назначению

Выделяют АСУ плановых расчетов (АСПР); материально-технического снабжения (АСУ МТС); государственной статистики (АСГС); научно-технического прогресса (АСУ НТ) и т.п.

4. По характеру производства

Различают АСУП для предприятий с производством непрерывного типа; дискретного (мелкосерийное и единичное производство) и непрерывно-дискретного (поточно-массовое и крупносерийное производство).

Создание АСУП (АСУ предприятия) производится с целью повышения эффективности производительно-хозяйственной деятельности предприятий. Эффективность достигается в результате осуществления следующих мероприятий:

- совершенствования потоков информации и системы документооборота;

- замены части документооборота хранением информации на машинах носителях и общего снижения объемов информации, обрабатываемой аппаратом управления;

- более полного обеспечения аппарата управления достоверной и своевременной информацией;

- внедрение экономико-математических методов, обеспечивающих получение оптимальных вариантов решения задач управления;

- освобождение управляющих от рутинной работы, связанной с подготовкой отчетности, расчетов показателей деятельности, составление справок и т.п.

Совершенствование системы управления дает до 50% экономического эффекта от внедрения АСУ.

В гражданской авиации можно выделить 4 основных направления автоматизации:

1. Автоматизация управления полетом самолета

2. Автоматизация управления воздушным движением (АСУ УВД)

3. Использование средств компьютерной техники для обучения экипажей

Закономерно, что сложные объекты, образуемые последовательным объединением отдельных установок в агрегаты и технологии, управляются с помощью больших систем. АСДУ (Автоматизированная система диспетчерского управления) представлена в виде многоуровневой системы, состоящей из ряда подсистем, расположенных одна над другой. В каждой из них осуществляют преобразование входных сигналов в выходные.

На нижнем уровне в технологический установках протекает процесс, характеризуемый преобразованием входных сигналов (расходов воды, топлива, воздуха и др.) в регулируемые величины.

Входными сигналами следующей ступени — системы управления предприятием, служат:

технико-экономические показатели (ТЭП) отдельных технологий,

суточный график мощности предприятия; координирующие сигналы вышестоящего центра управления; сигналы о состоянии основного работающего и резервного оборудования и др.

Выходные сигналы на этом же уровне — продукция в ОС (операционная система), технологическая

мощность, значения ТЭП производства в целом, технологические параметры общезаводского оборудования и др.

Входной информацией на более высоком уровне — системе управления ОС служат:

- суточный график нагрузки; значения отпуска продукции другим ОС;

- ТЭП объектов управления нижнего уровня;

- сведения о наличии резервного оборудования и запасах топлива, сырья и др.

Выходную информацию на этом же уровне составляют:

- суммарная мощность по выпускаемой продукции в ОС;

- промежуточные показатели технологий производства;

- сводные ТЭП (технико-экономические показатели), вычисленные на ИВЦ (Информационно-вычислительный центр) ОС, и др.

Для выполнения своей главной функции — управления выпускаемой продукции и обменами «» в ОЕС — подсистемы верхнего уровня наделяют правом вмешательства в работу объектов и подсистем, расположенных ниже. Наряду с этим главные показатели работы ОЕС и ЭС полностью зависят от исполнения своих функций подсистемами и объектами нижнего уровня — технологиями и предприятиями.

Решение многомерной задачи оптимизации для больших систем выполняют поэтапно, используя преимущества многоступенчатого управления.

Условимся в дальнейшем наряду с понятием большая система управления пользоваться более конкретным термином — многоуровневая иерархическая система (МИС). Наиболее

характерные признаки МИС состоят в следующем:

- вертикальная соподчиненность подсистем (вертикальное расположение подсистем, взаимосвязанных между собой по каналам прямой и обратной связи);

- приоритет действий подсистем верхнего уровня (обязывающий характер воздействий, поступающих со стороны вышестоящих подсистем по каналам управления);

- взаимозависимость действий всех подсистем (качество работы системы в целом зависит от всех ее элементов и контролируется по каналам обратной связи).

При организации управления по иерархическому принципу в проектируемой или существующей сложной системе вначале производят выделение уровней управления —вертикальную декомпозицию.

Обычно основанием для объединения подсистем управления на одном и том же уровне

служат следующие признаки:

- общность математического описания или абстракции (вид математической модели);

- общность функций цели, подцели или промежуточной цели (общность критериев управления);

- общность организационных функций.

На основании первого признака выделяют уровни математического описания или абстрагирования, т.е. составляют иерархию математических моделей. Руководствуясь вторым признаком, сложную систему разделяют на уровни по целевому назначению, т.е. строят иерархию целей и сопутствующую ей иерархию принятия решений по управлению.

На основании третьего — выделяют организационные уровни, т.е. определяют организационную иерархию или соподчиненность подсистем, обусловленную служебным регламентом. Сам процесс разделения на уровни осуществляется последовательно, т.е. вначале по первому из названных признаков, затем по второму и третьему. Выбор последовательности может быть произвольным.

Разбиение подсистемы на звенья в пределах одного и того же уровня означает горизонтальную декомпозицию. Звено горизонтальной декомпозиции промышленных систем на низшем уровне выделяют обычно по принципу единства технологического процесса или конструкции. На более высоком уровне звенья горизонтальной декомпозиции выделяют также в зависимости от задач управления по функциональным или общесистемным признакам.

При иерархическом представлении сложных систем используют одновременно вертикальную и горизонтальную декомпозиции.

При создании МИС на основе существующих производственных комплексов и сложных объектов, редко имеется возможность их коренного изменения. В основном, за основу берут уже сложившиеся системы управления и автоматического регулирования технологических процессов нижнего уровня и надстраивают подсистемы управления более высокого уровня с таким расчетом, чтобы координация взаимодействующих подсистем способствовала достижению глобальных целей и охватывала все части обширной системы.