1.1. Электрический цех (далее - электроцех) является самостоятельным структурным подразделением электростанции.

1.2. В административном отношении и хозяйственной деятельности электроцех подчиняется директору, а в производственно-технической деятельности - главному инженеру электростанции.

1.3. В ведении электрического цеха находятся:*

_______________

* При разработке конкретного положения в данном пункте указать полный перечень закрепленного за цехом оборудования.

1.3.1. Кабельные вводы питания сборок задвижек, сварочных агрегатов и трансформаторов термообработки вместе с вводами подключения этих кабелей.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.3.2. Силовые трансформаторы и стабилизаторы (сети освещения) с токопроводами и системами охлаждения, включая маслонасосы и теплообменники (до водоподводов к ним), а также другие вспомогательные устройства.

1.3.3. Распределительные устройства всех напряжений с присоединенными к ним электрическими присоединениями за исключением сборок задвижек и отходящих от них присоединений.

1.3.4. Электродвигатели, закрепленные за электрическим цехом - резервных возбудителей, двигатель-генераторов; электродвигатели, являющиеся составными элементами электрооборудования, а также установленные в распределительных устройствах.

Все остальные электродвигатели с системами охлаждения находятся в ведении других цехов (по принадлежности механизмов СН). Ремонт электродвигателей за исключением выносных подшипников и соединительных муфт производится электрическим цехом.

Обслуживание и ремонт электродвигателей электрических присоединений, закрепленных за ЦТАИ, производится ЦТАИ.

1.3.5. Аккумуляторные установки с устройствами заряда и подзаряда, щиты постоянного тока, сеть силового и оперативного постоянного тока в электроустановках, закрепленных за электрическим цехом.

1.3.6. Электрические преобразователи (вращающиеся и статические), предназначенные для питания электроприводов механизмов CH и распределительных устройств СН, закрепленных за электрическим цехом.

1.3.7. Кабельные сооружения с кабелями в распределительных устройствах и в главном корпусе электростанций, расположенные ниже отметки "ноль" отдельные кабельные трассы, расположенные выше отметки "ноль" главного корпуса, которые содержат кабели электрических присоединений, закрепленных только за электрическим цехом, кабельные полуэтажи под ЦЩУ, ГЩУ и релейными щитами, закрепленными за электрическим цехом.

1.3.8. Заземляющие устройства, включая заземляющие проводники в помещениях и на электрооборудовании, закрепленных за электрическим цехом.

1.3.9. Рабочее и аварийное освещение во всех помещениях, на рабочих местах и на открытой территории, за исключением схем освещения и светильников на панелях и местных щитах, закрепленных за ЦТАИ.

1.3.10. Вводы питания сборок задвижек, сварочных агрегатов и трансформаторов термообработки.

1.3.11. Электролизные установки, установки по разрядке баллонов с углекислотой и азотом, установки по зарядке углекислотных огнетушителей, ресиверы и трубопроводы водорода, углекислоты, азота.

1.3.12. Компрессорные установки с ресиверами, трубопроводами и с вспомогательным оборудованием, предназначенные для управления коммутационным электрооборудованием.

1.3.13. Маслохозяйства изоляционных масел с резервуарами, трубопроводами и вспомогательным оборудованием.

1.3.14. Центральный и главный щиты управления (ЦЩУ, ГЩУ), релейные щиты электрических присоединений.

1.3.15. Устройства вентиляции и электрического отопления помещений с электроустановками, закрепленных за электрическим цехом.

1.3.16. Аппаратура и цепи устройств управления, блокировки, автоматики, релейной защиты и сигнализации электрических присоединений, закрепленных за электрическим цехом, за исключением устройств избирательного и функционально-группового управления электрооборудованием, участвующего в теплотехнических процессах.

1.3.17. Средства электрических измерений, преобразователи тока, напряжения, мощности и других электрических параметров, электрических присоединений и распределительных устройств, закрепленных за электрическим цехом.

1.3.18. Аппаратура и цепи управления механизмом управления турбоагрегата (МУТ), электромеханический преобразователь, электроприставка турбины в тех случаях, когда на турбоагрегате проектом не предусмотрена система автоматического управления мощностью.

1.4. Электроцех создается для оперативного и технического обслуживания и ремонта закрепленного за цехом оборудования.

1.5. В своей деятельности электроцех руководствуется действующими Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок,

1.6. Основой деятельности электроцеха являются годовые и месячные планы, утвержденные руководством электростанции.

1.7. Методическое руководство деятельностью электроцеха осуществляется службой эксплуатации и ремонта электротехнического оборудования, службой средств диспетчерского и технологического управления, службой релейной защиты и электроавтоматики, службой изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний высоковольтного оборудования, метрологической службой РЭУ (ПЭО).

1.8. Закрепление установленного оборудования, зданий и сооружений между подразделениями производится руководством ТЭС.

## 2. Основные задачи

2.1. Выполнение диспетчерского графика нагрузок и государственного плана по выработке электрической и тепловой энергии.

2.2. Обеспечение надежной, безаварийной и экономичной работы всего закрепленного за цехом оборудования, поддержание оборудования и постоянной готовности к несению электрической нагрузки.

2.3. Поддержание нормального качества отпускаемой электростанцией энергии.

2.4. Повышение производительности труда за счет совершенствования организации труда, внедрения механизации, автоматизации, передовых методов обслуживания и ремонта, снижения стоимости эксплуатационных расходов, организации и проведения социалистического соревнования и работы по рационализации и изобретательству.

## 3. Функции

Электроцех выполняет следующие основные функции:

3.1. Контролирует работу и состояние оборудования, механизмов, устройств и помещений, находящихся в ведении цеха, путем обходов и осмотров с целью своевременного выявления и устранения дефектов.

3.2. Обеспечивает ведение заданного режима работы оборудования электроцеха, производит его оперативные переключения.

3.3. Производит оперативное и техническое обслуживание силового оборудования, закрепленного за цехом, ведет учет его работы.

3.4. Участвует в расследовании причин аварий и отказов в работе оборудования, ведет их учет и анализ, проводит аварийные ремонты.

3.5. Принимает меры по ликвидации повреждений и устранению аварийного состояния оборудования.

3.6. Анализирует и обобщает опыт эксплуатации оборудования цеха, разрабатывает мероприятия по повышению надежности и экономичности его работы, повышению производительности труда при проведении обслуживания и ремонта.

3.7. Разрабатывает проекты годовых планов проведения ремонтов закрепленного за цехом оборудования, согласовывает их с ПТО.

3.8. Подает заявки на вывод оборудования электроцеха в ремонт, производит подготовку рабочих мест и допуск бригад к работе.

3.9. Организует и проводит капитальные, средние и текущие ремонты:

электрических генераторов;

силовых электрических двигателей;

силовых и измерительных трансформаторов;

электрооборудования общестанционной компрессорной;

силовых и контрольных кабелей (кроме кабелей, принадлежащих ЦТАИ);

электрического освещения;

аккумуляторной батареи;

электролизной установки;

электрической части электрофильтров;

оборудования распредустройств всех классов напряжений.

3.10. Производит наладку и испытания электрического оборудования и устройств, участвует в разработке режимов работы оборудования.

3.11. Производит техническое обслуживание, ремонт и наладку питателей пыли (на пылеугольных котлах).

3.12. Производит ремонт магистралей сжатого воздуха, идущих к воздушным выключателям, рессиверов и компрессорной ОРУ.

3.13. Обеспечивает высокую надежность работы устройств электроавтоматики, релейной защиты, телесигнализации за счет своевременного и качественного проведения ремонта и наладки.