  - Аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения – электроэнергетических, канализационных системах, водопроводных и тепло- вых сетях редко сопровождаются гибелью людей, однако они создают суще- ственные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.

Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потен- циальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жи- лищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопи- тельный период создают аварии на системах теплоснабжения городов. Это происходит из-за того, что объемы предзимних работ из-за нехватки средств систематически недовыполняются, а также вследствие нехватки топлива. Каждую зиму без центрального отопления остаются целые жилые кварталы с де- сятками тысяч жителей. Например, 4 января 2011 года в г.Приозерске Карагандинской области из-за выхода из строя оборудования на городской котель- ной произошло снижение параметров теплоснабжения населения. Без теплоснабжения остались 57 многоквартирных домов (2844 квартиры).

В период с 2002 по 2013 годы в республике произошло более 1000 ава- рий в системах жизнеобеспечения, в результате которых 286 человек пострадало и 134 погибло.

В последние годы наблюдается тенденция увеличения аварий на систе- мах жизнеобеспечения. Если в начале 2000 годов среднее количество аварий составляло порядка 60 ед., то в 2013 году произошло более 100 аварий. Наибольшее количество аварий происходит в городах Астана и Алматы, а также в Южно-Казахстанской области (рисунок 79).

40

35

35

30

25

20

15

11

11

10	8

5

4

5

3

3

4

2

3

3

3

2

3

2

0

Рисунок - 79. Среднее количество аварий на объектах жизнеобеспечения происходящие в регионах Республики Казахстан

Проведенный анализ показал, что обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения является актуальным вопросом по защите населе- ния.

  - Защита от аварии на системах жизнеобеспечения

К мероприятиям предупреждения аварий на системах жизнеобеспечения относятся:

- заблаговременное проведение мероприятий, направленных на повыше- ние устойчивости работы систем жизнеобеспечения населения и объектов хо- зяйствования;

- заблаговременная разработка и утверждения плана приведения в готов- ность аварийно-технических команд;

- подготовка систем жизнеобеспечения к работе с учетом возможности выхода из строя отдельных объектов;

- подготовка дополнительных источников водоснабжения, теплоснабже- ния, энергоснабжения необходимых для ликвидации чрезвычайной ситуации (искусственные водоемы и т.д.);

- оценка потребностей в воде в зонах возможных чрезвычайных ситуа-ции;

- обеспечение работы систем электроснабжения релейной защиты, ли-нейной и противоаварийной автоматики;

- строительство новых линий электропередач и перемычек с целью коль- цевания энергосистем;

- планирование мероприятий по делению схемы энергосистем на незави- симо работающие части и децентрализованное управление ими;

- создание резерва автономных источников электроснабжения и обеспе- чения их запасом ГСМ;

- учет и контроль за состоянием водных ресурсов, систем водоснабже- ния, необходимых для ликвидации чрезвычайной ситуаций;

- планирование мероприятий по оперативному восстановлению систем жизнеобеспечения при ликвидации чрезвычайной ситуации;

- планирование мероприятий по обеспечению своевременного снабже- ния водой населения, сил и средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычай- ной ситуации;

- планирование мероприятий по организации бесперебойного обеспече- ния водой, электроэнергией и теплоснабжением особо важных объектов и по- требителей, входящих в систему обеспечения жизнедеятельности.