- ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, ОСНОВНОЙ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ)

Для оценки устойчивости функционирования предприятия начальником гражданской обороны объекта экономики, штабом ГОЧС ОЭ и главными специалистами проводятся специальные исследования. Работа проводится в 4 этапа:

- Подготовительный.

- Оценка устойчивости объекта.

- Разработка мероприятий по повышению устойчивости функциони- рования ОЭ и его элементов.

- Оформление документации по результатам исследования.

На первом (подготовительном) этапе исследования разрабаты- ваются необходимые документы: приказ начальника ГО ОЭ на проведе- ние исследования; календарный план подготовки и проведения исследо- вания, где указываются исполнители, сроки исполнения работ, руково- дители и составы групп, решающих специфические задачи; задания группам на проведение исследований по конкретному кругу вопросов.

Второй этап исследования (оценка устойчивости) начинается с изучения района расположения ОЭ (город, равнинная или болотистая местность, лесной массив), исследования его планировки, коммуникаций. При этом проводится анализ уязвимости элементов, а также объекта в це- лом в условиях ЧС, намечаются инженерно-технические мероприятия ГО, проведение которых обеспечит повышение   устойчивости   объекта. На данном этапе проводится анализ:

- последствий аварий отдельных систем производства;

- распространения ударной воздушной волны по территории ОЭ

(места и характер взрывов, их мощность и вероятные последствия);

- распространение огня при различных видах пожара;

- надежности коммуникаций и промышленных комплексов;

- распространения облаков зараженного воздуха при «выходе» вред- ных веществ;

- возможности образования токсичных и пожароопасных смесей.

На третьем этапе исследования оценивается реальность и эконо- мическая целесообразность (возможность) проведения предложенных ме- роприятий по повышению устойчивости и проводится отбор оптималь- ных. Здесь же окончательно решается вопрос о готовности ОЭ к восста- новлению производства или изменению его профиля. План ремонтно- восстановительных работ принимает свой окончательный вид вплоть до использования возможности работы оборудования на открытых площад- ках и выделения соответствующих ресурсов.

На четвертом этапе исследования оформляются итоговые доку- менты, основным из которых является «План-график наращивания мероприятий по повышению устойчивости функционирования ОЭ». По всем разработанным документам делаются выводы, на основании которых начальник ГО ОЭ принимает решение о проведении конкрет- ных инженерно-технических мероприятий ГО.

План разработанных мероприятий представляется по инстанции для его утверждения и выделения необходимых средств. Окончательно степень повышения устойчивости и сроки определяются вышестоящей инстанцией или территориальным органом.