Метрологическое обеспечение клинико-лабораторных исследований

Клинико-диагностические  процессы в медицине подвергаются  в настоящее время большим изменениям в сторону резкого повышения качества. Эти изменения идут как эволюционными темпами, так и революционными [25,27]. Указанные процессы выполняются  как в лабораторных условиях, так и клиницистами. Организация и специфика данных работ такова, что «лабораторию рассматривают как “черный ящик”. Но ответственность за весь процесс несет лаборатория.

Поэтому, внедрение системы менеджмента качества с интегрированным «процессным» подходом обещает решить данную проблему. Контроль качества в лаборатории решает две задачи: контроль точности измерений и устранение выявленных причин появления дополнительных погрешностей [27].

ВКК представляет систему унифицированных тестов, отвечающих следующим требованиям [27]: наличие контрольного материала в контроле; анализ контрольного материала осуществляется тем же персоналом, выполняющим рабочие контрольные процедуры; должны использоваться те же методы контроля; использование «шифрованного контрольного определения»; использование контрольного материала двух уровней, нормы и патологии.

Методы ВКК можно разделить на два класса, как это иллюстрируется на рисунке 1.12 [27].

Методы ВКК лабораторных исследований

Методы, использующие

Данные пациентов

Методы, использующие

Контрольный материал

Метод параллельных проб

Метод дельта-контроля

Метод смешивания

Сравнение методов

Метод контрольных карт

Метод «Cusum

Метод контрольных правил Westgard

Рисунок 1.12 - Методы внутрилабораторного контроля качества [27]

ВКК предусматривает контроль воспроизводимости и точности, для чего, в лаборатории ежедневно наряду с опытными пробами исследуют контрольный материал по каждому лабораторному параметру. Основой всей системы контроля является математическая статистика, так как всегда присутствует случайная погрешность. Как показывает практика, большинство законов распределения исследуемых параметров аппроксимируются нормальным законом.

Среднеквадратическое отклонение в данных исследованиях характеризуют воспроизводимость лабораторного исследования. Воспроизводимость измерений – качество измерений, отражающее близость результатов измерений, выполняемых в различных условиях (время, место). Хорошая воспроизводимость еще не отражает правильность результата [27].

Метод контрольных карт получил наибольшее распространение и известен как карты Леви-Дженнингса, в которых в качестве «критерия решений» используются  «контрольные пределы». Контрольные пределы определяются из серии не мене 20 результатов в течении некоторого периода, когда аналитический метод стабилен. Рассчитывают среднюю арифметическую и среднюю квадратическую величины. Диапазон допустимых пределов выбирают при доверительной вероятности 0.95 по правилу t-критерия [47, 48]. Когда метод стабилен, он редко выходит за 3-х сигмовые пределы. Недостаток метода состоит в отсутствии твердых рекомендаций по выбору контрольных пределов, о чем свидетельствуют рекомендации в [27] в форме «после построения контрольной карты с контрольными пределами Х±2S или Х±3S…..принимается решение в “контроле” данная серия или нет». Другим недостатком метода является необходимость проведения всей серии испытаний, после чего принимается решение о качестве, что делает метод крайне расточительным. И как отмечает сам автор «руководствуясь одним этим правилом, можно ошибочно отбросить серию с хорошим результатом».

Анализируя пути повышения качества клинических лабораторных исследований, авторы [27], со ссылкой на известных специалистов отмечают, что «на 85% качество определяется организационно-управленческой деятельностью». Там же отмечается, что концепции непрерывного повышения качества обеспечивается системой всеобщего управления качеством (TQM). Реализации подобной стратегии и тактики становится возможным только на базе лабораторных автоматизированных систем (ЛАС) и информационных систем (ЛИС).

Внедрение подобных систем на концепции мониторинга позволит существенно повысить точность всех методов клинических лабораторных исследований, в основу которых положены статистические методы. Большинство статистических методов опирается на гипотезу о нормальном распределении исследуемых параметров [48,50,51]. Однако, как замечает профессор Пыжов А.П., «если же предположение о нормальности является некорректным, то многие известные методы генетико- статистического анализа вообще не применимы». И далее отмечается, что случаи нормального распределения на практике «встречаются весьма редко» и в подобных случаях рекомендуется использовать, так называемые, непараметрические методы, которые не предполагают подчинения данных какому либо методу. Непараметрические методы нечувствительны к погрешности  измерений. Недостатком непараметрических методов является их трудоемкость, что требует обязательного использования ЭВМ.

Вопросам использования непараметрических методов значительное место отводится в работах Орлова А.И., например, в  [56], где автор утверждает, что «параметрические методы все еще популярнее непараметрических, особенно среди тех прикладников, кто слабо знаком со статистическими методами». И далее приводится « неоднакратно публиковались экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что распределения реально наблюдаемых случайных величин, в частности, ошибок измерения, в подавляющем большинстве случаев отличны от нормальных (гауссовских). Отсюда следует, что «подгонка» эмпирических данных в клинических лабораторных исследованиях к нормальному распределению привносит дополнительную погрешность методического характера. Уменьшить эту погрешность, как нам  представляется, становится возможным путем внедрения экспертных компьютерных сетевых систем, работающих на принципах мониторинга в реальном масштабе времени.

Анализ теоретических аспектов метрологического обеспечения клинико-диагностических исследований приводит к обоснованному выводу о существовании разноплановых проблем организационного, методического, технического, технологического характера, которые необходимо решать в процессе повышения качества медицинских услуг. Для проверки корректности теоретического анализа качества метрологического обеспечения, нами были исследованы методы и средства контроля некоторых диагностических параметров. В качестве примера исследовались средства контроля артериального давления

Состояние нашего здоровья в значительной мере зависит от двух показателей артериального давления: верхнего (систолического) и нижнего (диастолического). Если оба эти значения в допустимых пределах низки – состояние здоровья пациента в определенной мере  не вызывают опасений. Если оба этих показателя завышены, не обязательно немедленно принимать кардинальные меры, но в будущем наверняка возникнут проблемы. Всемирная Организация Здравоохранения (WHO) рекомендует:

У молодых людей показатели артериального давления в основном не должны превышать 120-130/80 мм рт. ст.;

У пожилых людей давление не должно превышать 140/90 мм рт. ст.;

Для людей среднего возраста нормальным является давление около 140/90 мм рт. ст.;

Высокое артериальное давление (гипертония) характеризуется значениями нижнего (диастолического) давления более 95 мм рт. ст. и / или значениями верхнего  (систолического) давления более 160 мм рт. ст.;

Повышение артериального давление считается патологическим только тогда, когда оно удерживается на высоком уровне в течение четырех недель. В этом случае врач будет, возможно, настаивать на необходимости постоянного, в течение 24 часов, контрольного измерения давления.

Если показатели артериального давления лежат в области между нормальными и слегка повышенными значениями (от 140/90 до 160/95 мм рт. ст.) можно говорить о предрасположенности пациента к повышению артериального давления и к гипертонии.

В таблицах 1.5 и 1.6 приведены данные некоторых распространенных средств измерения давления.

Таблица 1.5 - Точность измерителей давления

| Тип прибора | Boso medicus memory | Nais EW 2851) | Omron M5-I 014860 | Omron R5-I 014960 | Beurer DS55 | Philips HF 3191) | Visomat Comfort | IEM Klock plus |  | Braun Aktivita Mobil 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место измерения | На предплечье | На запястье | На предплечье | На запястье | На предплечье | На запястье | На предплечье | На запястье |  | На запястье |
| Точность | Удовл. (3,0) | Удовл. (3,0) | Удовл. (3,0) | Удовл. (3,0) | Удовл. (3,0) | Удовл. (3,0) | Удовл. (3,0) | Удовл. (3,0) |  | Допустимо (4,0)*) |
| Решение | Приблизительно 60 – 70 % измерений приемлемо |  |  |  |  |  |  |  | 50% приемлемо |  |

Таблица 1.6 - Измерители артериального давления

| Тип прибора | Boso medlife PC | Delwa WS-S | MBO Digimed 6 | Roland RR Test Mini Carpal | Braun BP 2510 | Medisana Light wave 850 | Visomat handy II | Vitagnost 9002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место измерения | На запястье | На запястье | На запястье | На запястье | На запястье | На запястье | На запястье | На запястье |
| Оценка точности измерения | Допустимо (4,0)*) | Допустимо (4,0)*) | Допустимо (4,0)*) | Допустимо (4,0)*) | Неудовл. (5,0)*) | Неудовл. (5,0)*) | Неудовл. (5,0)*) | Неудовл. (5,0)*) |
| Решение | 50% измерений приемлемо |  |  |  | Менее 40% измерений приемлемо |  |  |  |

Анализ табличных результатов приводит к крайне неутешительным выводам:

Восемь приборов из лидирующей группы дают примерно 60 - 70 % относительно точных измерений, что можно оценить не более как «удовлетворительно»;

Пять рекомендованных приборов дают лишь половину достоверных показаний - оценка «допустимо»;

Четыре рассматриваемых прибора верно измеряют давление лишь в 40 % случаев – оценка, разумеется, «неудовлетворительно».

В приведенных результатах оценивается только погрешность инструментальных средств. В суммарной погрешности большую роль играет субъективная составляющая, так называемый «человеческий фактор». Окончательная оценка качества результатов контроля давления у пациента, в соответствии с, изложенным выше, должна  иметь форму достоверности, что приведет к дополнительному снижения качества результата.

Учитывая высокую стоимость приборов измерения давления, возникает необходимость экономической оценки всей медицинской услуги и ее оптимизации по экономическому критерию.