## Slide 1: Организация и планирование строительства транспортных сооружений

## Slide 2: ОиПСТР Тема 5. Лекция 8 Нормирование расхода материалов.

## Slide 3: Нормирование расхода материалов
Нормирование расхода материалов включает решение следующих задач:
анализ производственных условий потребления материалов и данные передовых отечественных и зарубежных предприятий, выпускающих аналогичные изделия;
установление норм расхода материалов на основе научно-обоснованных нормативов;
внедрение норм расхода материалов;
контроль прогрессивности норм расхода материалов и соблюдения норм расхода материалов в производстве, при планировании, учете материальных затрат и материально-техническом обеспечении производства;
выполнение технических и организационных мероприятий, обеспечивающих более рациональное и эффективное использование материалов;
периодический пересмотр норм расхода материалов с целью снижения удельной материалоемкости изделия на основе обязательного внедрения безотходных и малоотходных технологических процессов при изготовлении изделий с учетом совершенствования их конструкции и достижений науки, техники, технологии и передового опыта, обеспечивающих выполнение заданий по среднему снижению норм расхода материалов.

## Slide 4: Разработка технологических карт на производство дорожно-строительных работ
Технологическая карта – нормативно-технический документ, регламентирующий порядок выполнения технологического процесса отдельного вида строительно-монтажных работ, включая специальные, и содержащий состав операций, средства механизации, расход ресурсов, требования к качеству и мероприятия по безопасности работ, который используется в качестве исходного документа для разработки сметных нормативов при наличии в нем раздела «Калькуляция затрат труда» и расхода материалов.
Технологическая операция (часть технологического процесса) совокупность технологических проходов и приемов, обеспечивающих получение строительной продукции.
Технологический процесс (часть технологии строительных работ) совокупность технологических операций, выполняемых для получения строительной продукции в заданном объеме, установленного качества и в определенные сроки.

## Slide 5: Технологические карты содержат следующие разделы:
общие положения;
В разделе «Общие положения» указывается назначение и наименование технологического процесса, конструктивного элемента, для которых разрабатывается данная технологическая карта.
область применения;
Раздел «Область применения» включает:
наименование технологического процесса;
наименование конструктивного элемента, сооружения, для которых разрабатывается данная технологическая карта;
условия и особенности производства работ, в том числе температурные, влажностные, метеорологические, состав работ, режим труда, рекомендации по применению технологической карты.
нормативные ссылки;
Раздел «Нормативные ссылки» содержит обозначение и наименование нормативных и других документов (норм, правил, стандартов), на которые даны ссылки в технологической карте.

## Slide 6
характеристики основных применяемых материалов и изделий;
Раздел «Характеристики основных применяемых материалов и изделий» включает:
наименование и обозначения строительных материалов и изделий;
наименование и обозначения документов стандартизации и сертификации (ГОСТ, СТ РК, сертификаты соответствия), по которым они производятся, ссылки на торговые марки, знаки производителей продукции.
организация и технология производства работ;
Раздел «Организация и технология производства работ» подразделяется на подготовительные, основные, вспомогательные и заключительные работы.

## Slide 7
Раздел содержит:
требования к качеству и законченности ранее выполненных (предшествующих) работ;
требования к качеству и законченности подготовительных работ, порядок их проведения;
схемы организации рабочих мест при выполнении технологических операций;
описание технологической последовательности выполнения работ;
указания по продолжительности хранения и запасу материалов и изделий в рабочей зоне;
наименование технологических операций, их описание и последовательность выполнения с указанием применяемых средств технологического обеспечения (технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений), машин, механизмов, оборудования и исполнителей (специальность, разряд, состав звена)
указанию по производству работ и их особенности в зимний период времени.

## Slide 8
материально-технические ресурсы
Раздел «Потребность в материально-технических ресурсах» включает:
ведомость потребности в материалах и изделиях, используемых при производстве работ, по форме, приведенной в табл. 1;
табл. 1
ВЕДОМОСТЬ потребности в материалах и изделиях, используемых при производстве работ
перечень машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений, по форме, приведенной в табл. 2.
таблица 2
Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений

## Slide 9
требования к качеству работ
Раздел «Требования к качеству работ» содержит методы и средства контроля при производстве и приемке строительно-монтажных работ:
входной контроль поступающей продукции;
операционный контроль на стадиях выполнения технологических операций;
приемочный контроль выполненных работ.
Для всех видов контроля указываются:
контролируемые показатели;
место контроля;
объем контроля;
периодичность контроля;
метод контроля и обозначение нормативного документа;
средства измерений и испытательное оборудование, марка (тип), технические характеристики (диапазон измерения, цена деления, класс точности и так далее);
исполнитель контроля (отдел, служба, специалист);
документ, в котором регистрируются результаты контроля (журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ, протоколы испытаний и другие виды документов).

## Slide 10
техника безопасности и охрана труда
Раздел «Техника безопасности и охрана труда» включает описание безопасных методов выполнения технологических операций для всех рабочих мест, в том числе:
решения по охране труда и технике безопасности;
схемы безопасной организации рабочих мест с указанием ограждений опасных зон, предупреждающих надписей и знаков, способов освещения рабочих мест;
правила безопасной эксплуатации средств технологического обеспечения, машин, механизмов и оборудования;
применяемые средства индивидуальной защиты и указания по их использованию;
правила безопасного выполнения сварочных работ и работ, связанных с использованием открытого пламени;
экологические требования к производству работ (условия сбора и удаления отходов, ограничение уровня шума, концентрации вредных веществ, пыли в воздухе рабочей зоны).

## Slide 11
Список литературы :
Авдеев Ю.А. Выработка и анализ плановых решений в сложных проектах. «Экономика», 2001.
А н т о н о в А. М., Б о ч и н В. А., К а л е ч и ц Е. В. Организация и пла­нирование дорожного строительства. «Транспорт», 1988.
Б а т р а к о в О. Т., С и д е и к о В. М. Организация дорожно-строитель­ных работ. «Транспорт», 1996.
Г в и ш и а н и Д. М. Организация и управление. «Наука», 1992.
Галкин И. Г. [и др.]. Технология и организация строительного про­изводства. «Высшая школа», 1999.
Дубровин Е. Н. [и др.]. Организация строительства и эксплуатации городских улиц. «Высшая школа», 2002.
Золотарь И. А. Экономика дорожного строительства и военно-дорож­ных работ. Л., Военная ордена Ленина Академия тыла и транспорта, 1998.
Золотарь И. А. Математические методы в дорожном строительстве. «Транспорт», 2004.
И в а н о в [и др.]. Строительство автомобильных дорог. Ч. I и II. «Транспорт», 1970.
Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве СН 423—71. Госстрой СССР. Стройиздат, 2002.
Канторер С. Е. Методы обоснования эффективности применения ма­шин в строительстве. Стройиздат, 1999.
Указания по разработке сетевых графиков и применению их в строи­тельстве. СН 391—68. Госстрой СССР. Стройиздат, 1999.
Орешкин Б. М. [и др.]. Примеры проектирования технологии дорож­но-строительных работ. «Транспорт», 1996.
П а р а у б е к Г. Э. Сетевое планирование и управление. «Экономика»,2000.

## Slide 12
Список литературы :
Авдеев Ю.А. Выработка и анализ плановых решений в сложных проектах. «Экономика», 2001.
А н т о н о в А. М., Б о ч и н В. А., К а л е ч и ц Е. В. Организация и пла­нирование дорожного строительства. «Транспорт», 1988.
Б а т р а к о в О. Т., С и д е и к о В. М. Организация дорожно-строитель­ных работ. «Транспорт», 1996.
Г в и ш и а н и Д. М. Организация и управление. «Наука», 1992.
Галкин И. Г. [и др.]. Технология и организация строительного про­изводства. «Высшая школа», 1999.
Дубровин Е. Н. [и др.]. Организация строительства и эксплуатации городских улиц. «Высшая школа», 2002.
Золотарь И. А. Экономика дорожного строительства и военно-дорож­ных работ. Л., Военная ордена Ленина Академия тыла и транспорта, 1998.
Золотарь И. А. Математические методы в дорожном строительстве. «Транспорт», 2004.
И в а н о в [и др.]. Строительство автомобильных дорог. Ч. I и II. «Транспорт», 1970.
Инструкция по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительстве СН 423—71. Госстрой СССР. Стройиздат, 2002.
Канторер С. Е. Методы обоснования эффективности применения ма­шин в строительстве. Стройиздат, 1999.
Указания по разработке сетевых графиков и применению их в строи­тельстве. СН 391—68. Госстрой СССР. Стройиздат, 1999.
Орешкин Б. М. [и др.]. Примеры проектирования технологии дорож­но-строительных работ. «Транспорт», 1996.
П а р а у б е к Г. Э. Сетевое планирование и управление. «Экономика»,2000.