1.«Системы и оборудование для создания микроклимата в производственных помещениях». Цели и задачи дисциплины

2Опасные производственные факторы. Мероприятия

3Вредные производственные факторы. Мероприятия

4Воздействие на организм человека вредных веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны

5Влияние вредных веществ на организм работающих

6Требования Международных норм, Нормативно-законодательной базы РК к системам и оборудованию микроклимата в производственных помещениях

7Требования, предъявляемые микроклимату производственных помещений. ПДК вредных веществ в рабочей зоне

8Производственный микроклимат. Основные параметры производственного микроклимата.

9Характеристика основных факторов микроклимата на рабочих местах

10 Влияние низких температур на организм работающих.

11Влияние высоких температур на организм работающих.

12Принципы нормирования параметров микроклимата производственной среды.

13Комфортность. Эффективная и эквивалентно-эффективная температура.

14Терморегуляция организма и ее нарушения при работе.

15Оптимальные и допустимые микроклиматические условия труда.

16Критерии нормирования параметров микроклимата рабочей зоны

17Приборы и оборудование для измерения микроклимата производственного освещения

18Профилактические мероприятия по предупреждению перегревания организма работающих

19Профилактические мероприятия по предупреждению переохлаждения  организма работающих

20Гигиенические нормы производственного микроклимата.

21Как определить параметры метеорологических условий

22Классификация  условий труда по энергозатратам.

23Терморегуляция организма и ее нарушения при работе.

24Классификация вредных производственных факторов. Их характеристика

25Санитарно-гигиенические  мероприятия по предупреждению переохлаждения, перегрева  организма работающих

26Организационные мероприятия по предупреждению переохлаждения, перегрева  организма работающих

27Воздействие недопустимых параметров микроклимата в рабочей зоне, на организм работающих. Примеры.

28Относительная влажность в производственном помещении. Мероприятия по снижению негативного воздействия повышенной влажности.

29Виды анемометров. Условия их использования на рабочих местах.

30Мероприятия по обеспечению комфортных условий на рабочих местах. Приведите пример.

31Общие сведения о системах и оборудовании по вентиляции

32Актуальность совершенствования систем и оборудования для создания микроклимата в производственных помещениях.

33Источники поступления вредностей в помещение. Основные виды вредностей и их влияние на самочувствие человека

34Понятие вентиляционного процесса. Мероприятия по обеспечению достаточного воздухообмена.

35Расчетные параметры приточного воздуха и  удаляемого воздуха

36Санитарно-гигиенические требования к обеспечению вентиляции рабочих мест. Расчет кратности воздухообмена.

37Принципы устройства вентиляции. Классификация систем вентиляции.

38Системы, оборудование и устройство действующей естественной вентиляции.

39Системы, оборудование и устройство действующей механической вентиляции.

40Основные схемы движения воздуха в вентиляционном помещении. Достоинства и недостатки. Привести примеры.

41Достоинства и недостатки естественной и искусственной вентиляции.

42Весовой метод гигиенической оценки воздействия пыли. Методика. Формула расчетной запыленности.

43Назначение, цели и параметры работы воздушных фильтров.

44Приборы и оборудование для измерения запыленности весовым методом. Методика исследования.

45Гигиенические требования в воздухообмену в производственных помещениях.

46Очистка приточного воздуха от пыли. Классификация устройств  для очистки воздуха от пыли.

47Основные характеристики  пылеулавливающего оборудования. Основные типы воздушных фильтров

48Производственная пыль. Классификация по дисперсности. Технологические мероприятия по снижению запыленности. Примеры.

49Производственная пыль. Классификация по происхождению. Технологические мероприятия по снижению запыленности. Примеры.

50Негативное действие производственной пыли на организм работающих. Профилактические мероприятия.

#

51Производственная пыль. Физико-химические свойства. Классификация по способу образования. Примеры.

52Очистка приточного воздуха от пыли. Классификация устройств  для очистки воздуха от пыли.

53Основные типы воздушных фильтров. Достоинства и недостатки, особенности применения.

54Механическая вентиляция. Условия для применения механической вентиляции с рециркуляцией воздуха.

55Местная вытяжная вентиляция. Достоинства. Примеры.

56Очистка приточного воздуха от пыли. Классификация устройств  для очистки воздуха от пыли.

57Классификация вентиляционных систем.

58Назначение, цели и параметры работы воздушных фильтров.

59Весовой метод гигиенической оценки воздействия пыли. Методика. 60Формула расчетной запыленности.

61. Местная вытяжная вентиляция. Конструктивные недостатки и достоинства. Примеры.

62.Местная вытяжная вентиляция. Условия применения. Примеры.

63Системы местной вытяжной вентиляции .Основные требования к местным отсосам. Классификация местных отсосов.

64Обеспечение энергоэффективности систем вентиляции для обеспечения микроклимата производственных помещений в современных отраслях промышленности.

65Обеспечение воздухообмена в помещениях. Расчет при избытках влаги .

66Вытяжные шкафы. Конструктивные особенности.  Условия применения. Достоинства и недостатки.

67Воздушные завесы. Принцип действия и классификация. Особенности  проектирования и особенности расчета воздушных завес.

68Обеспечение энергоэффективности систем вентиляции для обеспечения микроклимата производственных помещений в современных отраслях промышленности.

69Исследование производственного шума на рабочих местах. Приборы и оборудование.

70Кондиционирование. Требования нормативных документов к кондициони-рованию воздуха в рабочей зоне. Выбор мощности кондиционера.

71Обеспечение воздухообмена в помещениях. Расчет при избытках тепла.

72Системы местной вытяжной вентиляции. Основные требования к местным отсосам. Классификация местных отсосов.

73Обеспечение энергоэффективности систем кондиционирования для обеспечения микроклимата производственных помещений в современных отраслях промышленности.

74Обеспечение энергоэффективности систем вентиляции для обеспечения микроклимата производственных помещений в современных отраслях промышленности.

75Борьба с шумом и вибрацией в системах отопления.

76Борьба с шумом и вибрацией в системах кондиционирования.

77Борьба с шумом и вибрацией в системах механической вентиляции.

78Выбор, требования нормативных документов к системам отопления.

79Системы и оборудование внутреннего теплоснабжения.

80Выбор  систем кондиционирования. Требования нормативных документов к системам кондиционирования.

81Конструктивные особенности центральных, местных  и автономных систем кондиционирования воздуха.

82Системы и оборудования охлаждения, нагревания, осушения и увлажнения воздуха, используемые  в практике кондиционирования

83Классификация систем кондиционирования воздуха.  Эффективность работы систем кондиционирования.

84 Аэрация промышленных зданий. Области применения  аэрации. Принципы осуществления

85Воздушные завесы. Принцип действия и классификация. Особенности  проектирования и особенности расчета воздушных завес.

86Воздушные души. Назначение и  Конструктивное исполнение. Расчет воздушных душей.

87Дефлекторы. Принцип работы и особенности расчета.

88Вытяжные камеры. Фасонные укрытия.  Условия применения.

89Отсасывающие панели. Бортовые отсосы. Конструкция. Классификация.

90Вытяжные зонты.  Конструкция. Классификация