## Slide 1: Лекция №08
Контроль качества – авторский технический надзор

## Slide 2
Авторский надзор - контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации.

## Slide 3
Авторский надзор разработчиков проектов осуществляется:
а) за строительством предприятий, зданий и сооружений, проектами которых предусмотрено применение сложных строительных решений, сложных технологических процессов, новых машин и оборудования по решению инстанции, утвердившей проект (рабочий проект);
б) за строительством объектов Государственного значения, проекты которых утверждены Правительством Республики Казахстан – по решению министерств и ведомств, представивших проекты (рабочие проекты) на утверждение;
в) за строительством жилых домов, объектов коммунального хозяйства, культурно-бытового назначения и других гражданских зданий и сооружений;
г) за строительством экспериментальных объектов, предусмотренных в направлениях экономического и социального развития Республики Казахстан независимо от их базисной сметной стоимости;
д) за комплексным капитальным ремонтом жилых домов и объектов культурно-бытового назначения независимо от их базисной сметной стоимости.

## Slide 4
ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Сводная смета на строительство в части размера затрат на осуществление авторского надзора.
Договорная документация на проведение авторского надзора между заказчиком и разработчиком проекта.
Журнал авторского надзора.
Приказ (решение) об утверждении проектно-сметной документации.
Экспертное заключение по рабочему проекту, выполненное в соответствии с порядком экспертизы и утверждения проектно-сметной документации.
Разрешение органов Государственного архитектурно-строительного надзора.
Приказ руководителя генеральной подрядной строительной, монтажной организации о назначении ответственного лица (мастера, прораба, начальника строительного участка) за производство работ на строительстве предприятия, здания, сооружения или их ремонта.
Подписка ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ перед органами Государственного архитектурно-строительного надзора.
Акт об отводе границ земельного участка в натуре.
Акт на право владения и пользования земельным участком посадки здания, сооружения.
Акт проверки геодезической разбивки основных осей здания и сооружения.

## Slide 5
ОБЯЗАННОСТИ РАЗРАБОТЧИКА ПРОЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Разработчик проекта подготавливает и представляет заказчику на подпись договорную документацию на осуществление авторского надзора.
Подготавливает два экземпляра журнала авторского надзора.
Работникам, на которых возложено осуществление авторского надзора, выдается утвержденное руководителем организации разработчика проекта задание на период их пребывания на строительстве предприятия, здания, сооружения или их ремонта.
Представитель авторского надзора обязан вносить дополнения и изменения в проектно-сметную документацию, фиксировать в журнале авторского надзора все отступления от проектно-сметной документации и нарушения строительных норм и правил и технических условий, а также сроки их устранения, проверять соответствие паспортов (сертификатов) и другой технической документации на конструкции, детали, строительные материалы и оборудование стандартам, техническим условиям и проектной документации.
Все указания, записанные в журнале авторского надзора представителями разработчика проекта, обязательны для исполнения. В случае несвоевременного или некачественного выполнения указаний по устранению дефектов представитель авторского надзора вносит повторную запись о необходимости устранения дефектов, сообщая об этом в письменной форме заказчику и руководителю генподрядной строительно-монтажной организации, а при необходимости и контролирующим органам для принятия мер.

## Slide 6: Технический надзор - комплекс экспертно-проверочных мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения точного соблюдения
определяемых проектом стоимости, сроков, объемов и качества производимых работ и строительных материалов

## Slide 7
Цели строительного контроля:
- Обеспечение применения строительных материалов, указанных в проекте
- Обеспечение выполнения проекта без превышения сметной стоимости
- Обеспечение высокого качества строительства.

## Slide 8: на основе договора строительного подряда, без согласования с подрядчиком.
Заказчик может привлекать к осуществлению контроля и надзора стороннюю инженерную организацию

## Slide 9
Лицо, осуществляющее строительство, при выполнении производственного контроля за качеством строительства должно выполнять следующие действия [СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»]:
  входной контроль проектной документации, предоставленной заказчиком;
  приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы;
  входной контроль применяемых материалов, изделий;
  операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;
  оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

## Slide 10
Результаты приемочного контроля качества оформляются исполнительной документацией, содержащей фактические данные о качестве, а также актами приемки по принятой в нормативных документах форме.

## Slide 11: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ