Лекция Тема Организационные и правовые основы обеспечения единства измерений

Содержание

- Организационные и правовые основы обеспечения единства измерений

  - Государственное управление обеспечением единства измерений

  - Государственные научные метрологические центры России

  - Международные метрологические организации

  - Передача размеров единиц величин рабочим средствам измерений

от государственных эталонов

  - Метрологическое обеспечение разработки, производства и применения средств измерений

- Государственное управление обеспечением единства измерений

Управление деятельностью по обеспечению единства измерений в Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по техниче- скому регулированию и метрологии через подведомственные ему метроло- гические службы.

Метрологическая служба — совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений.

Органы государственной метрологической службы: государственные научные метрологические центры;

органы	государственной метрологической службы	на	территории субъектов Федерации;

государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли (ГСВЧ);

государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (ГССО);

государственная служба стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов (ГСССД).

Государственный метрологический надзор и контроль соблюдения метрологических правил и норм, установленных законодательными актами осуществляют должностные  лица федерального агентства — государственные инспекторы по обеспечению единства измерений.

Государственный метрологический надзор и контроль распространяется на следующие сферы:

здравоохранение, ветеринария, охрана окружающей среды, обеспечение безопасности труда;

торговые операции и взаимные расчеты между покупателем и продавцом;

государственные учетные операции; обеспечение обороны государства;

геодезические и гидрометеорологические работы; банковские, налоговые, таможенные и почтовые операции;

измерения, выполняемые при обязательной сертификации продукции и услуг;

измерения, проводимые по поручению судебных и арбитражных органов;

регистрация национальных и международных рекордов.

Государственные органы управления Российской Федерации а также предприятия, организации и учреждения, являющиеся юридическими лицами, в случае необходимости создают собственные (ведомственные) метрологические службы, которые должны в обязательном порядке участвовать в выполнении работ из вышеприведенного перечня.

Функции органов метрологической службы состоят в следующем.

Федеральное агентство РФ по техническому регулированию и метрологии.

координирует деятельность по обеспечению единства измерений в Российской Федерации, руководит деятельностью метрологических служб; устанавливает правила создания, утверждения, хранения и применения эталонов;

представляет правительству Российской Федерации проекты законодательных актов по вопросам обеспечения единства измерений и предложения по единицам величин, допускаемых к применению;

определяет общие требования к средствам, методам и результатам измерений;

участвует в деятельности международных метрологических организаций через своих представителей.

Государственные научные метрологические центры:

несут ответственность за создание, совершенствование, хранение и применение государственных эталонов по своей специализации;

разрабатывают нормативные документы по вопросам обеспечения единства измерений;

проводят испытания средств измерений по своей специализации в це- лях утверждения типа;

выполняют метрологическую экспертизу методик выполнения измерений, проектов, технических заданий на разработку изделий и иных документов;

обеспечивают научное и методическое руководство органами государственного метрологического надзора и контроля на территории субъектов Федерации;

осуществляют лицензирование деятельности по изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений;

осуществляют аккредитацию метрологических служб государственных органов и других юридических лиц на право испытаний и сертификации средств измерений, а также на право аттестации методик выполнения измерений и проведения метрологической экспертизы документов.

Из приведенного перечня функций Федерального агентства по метрологии и научных метрологических центров следует, что основными сферами их деятельности являются законодательная и теоретическая (или фундаментальная) метрология.

Законодательная метрология — раздел метрологии, предмет которой — установление единых метрологических правил и норм, направленных на обеспечение единства измерений, а также контроль за их исполнением.

Теоретическая (фундаментальная) метрология раздел метрологии, предметом которого является разработка фундаментальных основ метро- лоГИи.

Основная сфера деятельности ведомственных метрологических служб

— практическая (или прикладная j метрология.

Практическая (прикладная)метрология — раздел метрологии, предме- том которого являются вопросы практического применения разработок теоретической метрологии и положений законодательной метрологии.

Государственные службы ГСВЧ, ГССО, ГСССД осуществляют меж- региональную и межотраслевую координацию работ по обеспечению единства измерений в соответствии со специализацией служб.

Органы государственной метрологической службы, действующие на территории субъектов Федерации, выполняют на этой территории государственный метрологический надзор и контроль за соблюдением метрологи- ческих норм и правил, находящихся в сферах компетентности государственных органов.

Государственные инспекторы по обеспечению единства измерений непосредственные исполнители работ по государственному метрологическому надзору и контролю на конкретных объектах. Для осуществления надзора и контроля государственный инспектор имеет право посещать любые предприятия независимо от их подчиненности и вида собственности. При выявлении нарушений метрологических правил и норм инспектор имеет право:

запрещать применение дефектных средств измерений и при необх димости изымать такие средства измерения из эксплуатации;

представлять предложения по аннулированию ранее выданных лицензий на метрологическую деятельность и по отмене решений об аккредитации метрологических лабораторий и служб;

давать обязательные предписания о ликвидации нарушений метрологических правил и норм.

Метрологические службы и подразделения органов государственного управления, предприятий, организаций и учреждений:

проводят надзор за состоянием и применением средств измерений, за аттестованными методиками выполнения средств измерений, за соблюдением сроков периодических испытаний средств измерений;

выпускают обязательные предписания по обеспечению единства измерений в подведомственных им подразделениях.

Основным способом надзора за состоянием средств измерений является экспериментальное определение или контроль сохранности метрологических характеристик средств измерений при их метрологических испытаниях. Возможны два вида метрологических испытаний средств измерений: поверка и калибровка.

Поверка средств измерений — совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы (или другими уполномоченными на это органами) в целях определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим требованиям.

Обязательной поверке подвергаются средства измерений, подлежащие обязательному государственному метрологическому контролю и надзору.

Полномочия на право выполнения поверки подтверждаются путем аккредитации соответствующим предприятием или лабораторией Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, или государственным научным метрологическим центром в соответствии со специализацией.

Калибровка средств измерений — совокупность операций, выполняемых в целях определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средства измерений, не подлежащего обязательному государственному метрологическому надзору и контролю .

Калибровка выполняется метрологическими службами юридических лиц для собственных нужд. Метрологические службы юридических лиц могут быть аккредитованы государственными научными метрологическими центрами на право выполнения калибровочных работ. При этом аккредитованным метрологическим службам дается право выдавать сертификаты о калибровке от имени органов, которые их аккредитовали.

Сертификат об утверждении muna средств измерений документ, выдаваемый уполномоченным на то государственным органом и удостоверяющий, что данный тип средств измерений утвержден в установленном порядке и соответствует установленным требованиям.

После утверждения типа средства измерений оно заносится в государственный peecтp средств измерений.

Все услуги по поверке и калибровке средств измерений, метрологической экспертизе документов и по сертификации средств измерений подле- жат оплате в соответствии с договорами, которые заключаются между заказчиком услуги и ее исполнителем.

Аккредитация метрологических служб юридических лиц на право выполнения метрологических работ выполняется по их инициативе на основе договоров, заключаемых с государственными научными метрологическими центрами, органами государственной метрологической службы Федерального агентства в соответствии с их специализацией.

Основным условием аккредитации является наличие:

необходимого метрологического и вспомогательного оборудования; квалифицированного персонала;

библиотеки стандартов и других нормативных документов, необходимых для выполнения заявляемой деятельности;

помещений для проведения метрологических работ, соответствующих по площади, состоянию, условиям, санитарным нормам, требованиям выполнения измерений, поверки и калибровки.

  - Государственные научные метрологические центры России

Государственные научные метрологические центры Российской Федерации:

Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева (ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, 198005, Санкт-Петербург, Московский пр., 19) — главный государственный центр обеспечения единства измерений. Специализация:

электрические и магнитные величины; масса, длина, угол, сила;

линейные и угловые скорость и ускорение; параметры вибраций и удара;

температура от 0°C и выше; теплофизика, пульсации температуры;

скорость потоков жидкости и газов

переменные давления в жидкой среде;

ионизирующие излучения (активность, дозиметрия, п, §, нейтронные);

оптика (показатель преломления, колориметрия);

физико-химические измерения, метрологическое обеспечение экологического мониторинга;

метрологическое обеспечение робототехники.

Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС, 119361, Москва, ул. Озерная, 46) — головная организация государственной метрологической службы. Специализация:

абсолютное давление;

высокое и сверхвысокое напряжение; шероховатость поверхностей; хроматографический количественный анализ; измерительные информационные системы.

Всероссийский научно-исследовательский институт оптико- физических измерений (ВНИИОФИ, 119361, Москва, ул. Озерная, 46). Специализация:

лазерное излучение (мощность, длина волны, фаза);

измерения в медицине; неразрушающий контроль.

Всероссийский научно-исследовательский институт физико- технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ, 141570, Московская обл., Менделеево). Специализация:

служба точного времени (время, частота); ионизирующие излучения (головной центр); температура (ниже 0°C);

магнитная индукция;

радиотехнические измерения (высокие частоты и СВЧ); твердость;

акустика и гидроакустика.

Уральский научно-исследовательский институт метрологии (УНИИМ, 620219, Екатеринбург, Красноармейская ул. 4) — головной институт в области создания и хранения стандартных образцов веществ и материалов, а также ведения государственного реестра стандартных образцов веществ и материалов. Специализация:

стандартные образцы; трансформаторы тока;

счетчики электрической энергии; отклонения от линейности;

влажность зерна (государственный эталон).

Сибирский научно-исследовательский институт метрологии (СНИИМ, 630004, Новосибирск, ул. Димитрова 4) — головной институт второй (Сибирской) эталонной базы. Специализация — хранение резерва государственных эталонов в виде рабочих эталонов. Дополнительная специализация:

большие массы; угол;

тепловой поток.

Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии

(ВНИИР, 420029, Казань, ул. 2-я Азинская, 7a).

Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации агропромышленной продукции (ВНИИСагропродукт, 350063, Краснодар, ул. Постовая, 36.

Метрологический центр министерства обороны (Московская обл., Мытищи). Специализация—хранение всех рабочих эталонов по основным видам измерений, осуществление метрологического контроля и надзора за средствами измерений, эксплуатирующимися в организациях, учреждениях и подразделениях министерства обороны.

Восточно — сибирский научно-исследовательский институт физико- технических и радиотехнических измерений (664056, Иркутск, ул. Бородина, 57). Специализация:

радиотехнические измерения; время, частота;

измерение электрических величин.

Дальстандарт (680000, Хабаровск, ул К.Маркса, 65). Специализация: теплофизика;

неразрушающий контроль.

##### Международные  метрологические организации

Международная научная и практическая деятельность по обеспечению единства измерений координируется несколькими международными организациями, разграничивающими области своей компетенции по научно—техническому и территориальному признакам.

BIPM — Bureau International des Poids et Mesures (МБМВ— Международное бюро мер и весов, Севр, Франция) — первая международная организация. Основной вид деятельности — координация работ по международным сличениям государственных эталонов.

OIML — Organisation International de Metrologie Legale (МОЗМ — Международная организация законодательной метрологии, Париж, Франция) — координирует разработку международных нормативных документов, регламентирующих основные метрологические нормы и правила в области испытаний и применения средств измерений, нормирования и контроля метрологических характеристик средств измерений, разработки и экспертизы методик выполнения измерений и оценки характеристик погрешно- сти измерений.

Деятельность этих двух организаций поддержана нормативными документами, которые разрабатываются с их участием Международной организацией по стандартизации — ИСО (International Organisation for Standartization — ISO, Женева, Швейцария). В документах ИСО применяются метрологические рекомендации, разработанные МБМВ И МОЗМ.

Международная электротехническая комиссиея — МЭК (International Electrotechnical Comission — IEC, Женева, Швейцария), применяет в метро- логических разделах своих документов правила и методы, установленные МБМВ, МОЗМ, ИСО.

Научная деятельность, посвященная развитию науки об измерениях, теории и практики измерений, проблемам обучения метрологии и измерениям, координируется Международной Измерительной Конфедерацией ИМЕКО (International Measurement	Confederation	— IMEKO, Будапешт, Венгрия) посредством организации и проведения международных конгрессов, симпозиумов, научных школ по широкому кругу проблем теории измерений, теоретической, прикладной и законодательной метрологии.

В целях объединения усилий и средств для выполнения дорогостоящих метрологических работ, таких как создание и использование эталонов, выполнение поверочных и калибровочных работ, для унификации законодательных документов метрологические институты и метрологические лаборатории стран Северной Америки и стран — членов ЕЭС в конце 80—x годов XX века начали создавать союзы.

В объединенной Европе образованы следующие союзы сотрудничающих институтов и лабораторий.

EUROMET (EBPOMET сотрудничество европейских институтов по метрологии) — координирует совместную в рамках стран — членов ЕЭС разработку эталонов и сложных измерительных систем во избежание дублирования, а также совместное использование этих эталонов и установок.

WELMEC — Западно — Европейское сотрудничество в области законодательной метрологии.

WECC — Западноевропейский калибровочный союз.

WELAC — Западноевропейское сотрудничество по аккредитации испытательных лабораторий.

В 1991 году между калибровочными службами стран, входящих в ЕЭС и EACT (Европейская ассоциация свободной торговли) были заключены первые двусторонние соглашения по взаимному признанию сертификатов о калибровке средств измерений. Эти соглашения утверждены Европейской организацией по испытаниям и сертификации.

По примеру Европы в 1993 году США, Канада и Мексика организовали союз метрологических институтов NORAMET. Цели этого союза и фор- мы сотрудничества аналогичны тем, которыми руководствуется EBPOMET.

Перечисленные европейские объединения и союзы действуют при административной поддержке комиссаров и парламента объединенной Евро- ПЫ.

KOOMET — Восточно-Европейская организация по метрологии. В нее входят следующие государства: Беларусь, Болгария, Казахстан, Куба, Литва, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Украина.

##### Передача размеров единиц величин рабочим средствам измерений от государственных эталонов

Основным практическим мероприятием, обеспечивающим единство размеров единиц однородных величин вне зависимости от места выполнения измерений, является процедура передачи размера единицы величины от государственного эталона к рабочему средству измерений. Эта процедура, по сути, есть процедура передачи к рабочему средству измерений участка шкалы величины, и результат измерения получается путем сопоставления сигнала измерительной информации с данным участком шкалы (см. метрологические структурные схемы в разделах 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4).

Указанная процедура строго регламентируется соответствующими нормативными документами, которые называются поверочными схемами. Общие принципы составления поверочных схем, относящихся к различным величинам, подлежащим измерениям, изложены в ГОСТ 8.061 “Госу- дарственная система обеспечения единства измерений. Поверочные схемы. Содержание и построение”.

В соответствии с действующими документами (например, МИ 2247 “Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения”) поверочная схема — нормативный документ, устанавливающий соподчинение средств измерений, участвующих в передаче размера единицы от эталона рабочим средствам измерений, содержащий описание методов и погрешностей при передаче.

Терминология международных документов, применяемая для обозначения поверочной схемы, неоднозначна. Особенно большим разнообразием отличаются английские названия поверочной схемы: traceability chart, hlerarchy scheme, verificatlon chart.

Общая структура соподчиненности средств измерений, участвующих в передаче размера единицы (участка шкалы) от государственного эталона рабочим средствам измерений, приведена в ГОСТ 8.061 (рис. 23).

Термины, используемые в поверочных схемах, регламентированы МИ 2247.

Эталон — средство измерений или комплекс средств измерений, пред- назначенные для воспроизведения и (или) хранения единицы и передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений и утвержденные в качестве эталона в установленном порядке.

Государственный первичный эталон — эталон, обеспечивающий воспроизведение единицы с наивысшей в стране точностью и признанный решением уполномоченного на то государственного органа в качестве исходного на всей территории Российской Федерации.

Вторичный эталон — эталон, получающий размер единицы непосредственно от первичного эталона данной единицы.

Paбoчии эталон — эталон, предназначенный для передачи размера единицы (участка шкалы) рабочим средствам измерений. Данный термин заменил собой термин “образцовое средство измерений". При необходимости рабочие эталоны подразделяют на разряды, количество которых не ограничено.

Эталон сравнения — эталон, применяемый для сличений эталонов. ко- торые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно сличены

Д]Э Г G Д]Э FOM.

Государственный первичный эталон находится во главе поверочной схемы, на ее высшей ступени, на той же ступени — эталон сравнения, пред- назначенный для выполнения сличений с международным эталоном или круговых сличений государственных эталонов нескольких стран.

Для обеспечения надлежащей сохранности государственного эталона количество обращений к нему ограничивается. Поэтому предусматривают- ся вторичные эталоны, которые непосредственно взаимодействуют с наи- высшим рабочим эталоном.

Две соседние ступени типовой поверочной схемы соединены методи- кой выполнения передачи единицы (части шкалы) со ступени на ступень. Средство измерений, находящееся на верхней ступени из двух соседних, и методика должны обеспечивать погрешность этого сличения не хуже чем 1/3 предела допускаемой погрешности, нормированного для рабочего эта- лона или рабочего средства измерений, находящегося на нижней ступени.

В поверочной схеме величины, зависящей от двух и более величин (например, электрической мощности), предусматривается вход из поверочной схемы другой (других) величин (см. рис. 23).

Передача единицы (части шкалы) на самую нижнюю ступень выполняется при поверке (или калибровке) рабочего средства измерений. Требования к соотношению характеристик погрешности при этом остаются теми же, что установлены для остальных ступеней. Все методики, кроме методик калибровки, в обязательном порядке должны утверждаться уполномоченным на то государственным органом.

Количество ступеней в поверочных схемах различных величин может быть разным. Однако с увеличением количества ступеней точность пере- дачи утрачивается. Поэтому обычно стремятся минимизировать количество этих ступеней. В частности, количество ступеней поверочной схемы времени и частоты может быть сокращено до двух за счет передачи по радиоканалу выходного сигнала эталона секунды, которая в обязательном порядке воспроизводится через количество периодов несущей частоты это- го сигнала.

Для обеспечения единства измерений при выполнении количественного химического анализа используются стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. ГОСТ 8.315 “Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы. Основные положения” устанавливает следующие категории стандартных образцов:

государственные стандартные образцы (ГСО); отраслевые стандартные образцы (OCO); стандартные образцы предприятий (COП).

Стандартным образцам, включенным в поверочные схемы, присваиваются разряды.

В последнее время в связи с выходом новых международных нормативных документов в области метрологии и с необходимостью приближения отечественных документов к международным Федеральное агентство предпринимает меры по пересмотру российских нормативных документов. Этот пересмотр затронет, в основном, терминологию и приведет к снижению степени обязательности некоторых стандартов.

##### Метрологическое обеспечение разработки, производства и применения средств измерении

Решение задачи обеспечения единства измерений невозможно без метрологического надзора за установлением значений метрологических характеристик средств измерений при их разработке и за сохранностью метрологических характеристик средств измерений при их производстве, транспортировании, хранении и применении.

Общие рекомендации по этому вопросу приведены в международном документе № 16 МОЗМ “Принципы обеспечения метрологического управ- ления” (“Principles of assurance of metrological control”. OIML, Paris, Fraпce). На рис. 24 представлена структурная схема, иллюстрирующая данные принципы.

Эти принципы в полной мере соответствуют отечественной системе метрологического мониторинга разработки, испытаний, транспортирова- ния, хранения и применения средств измерений, которая формировалась с развитием приборостроения и метрологии и поддерживается традициями, законодательными актами, стандартами и иными нормативными документами Российской Федерации.

На рис. 25 представлена структурная схема этапов разработки, испытаний, производства и применения средств измерений, принятая в Российской Федерации

На этой схеме отдельные этапы обозначены цифрами:

- Составление технического задания (ТЗ) на разработку средства измерений.

Вместе с заказчиком составляется перечень метрологических характеристик, подлежащих нормированию, и устанавливаются нормы на эти характеристики. Должны быть учтены:

требования ГОСТ 8.513 “Государственная система обеспечения единства измерений. Поверка средств измерений. Организация и порядок про- ведения”;

при разработке ИИС — требования ГОСТ 8.596 “Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение из- мерительных систем. Основные положения” и ГОСТ 8.438 “Государственная система обеспечения единства измерений. Системы информацион- но-измерительные. Поверка. Общие положения”.

Если заказчик настаивает на нормировании таких метрологических

характеристик, для контроля которых при калибровке или поверке рабочие эталоны отсутствуют, то в соответствии с действующими правилами эти эталоны также должны быть разработаны за счет средств заказчика.

Разработка и производство средства измерений

I

Применение	I

средства измерения

10

"брак"

I I I I I I

Рис 25 Этапы разработки, производства, и метрологического контроля средств измерения

В соответствии с ГОСТ 8.395 “Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования” устанавливаются нормальные условия путем указания нормальной области значений всех влияющих величин.

При необходимости проводится метрологическая экспертиза ТЗ.

- Разработка средства измерений в соответствии с ТЗ.

- Заводские (лабораторные) испытания макета средства измерений и рабочего эталона, если таковой разрабатывается.

Проверяются возможности удовлетворения требованиям ТЗ, с какой целью должны использоваться средства и методики, эквивалентные рабочим эталонам в отношении характеристик погрешности.

При отрицательных результатах возврат к этапу 2 или, в крайнем случае, к этапу 1 в целях пересмотра требований ТЗ по согласованию с заказчиком.

- Изготовление опытного образца, одного или нескольких экземпляров, разработка проекта технических условий (ТУ). Обязательным разделом технических условий или обязательным отдельным документом, разрабатываемым на данном этапе, является “Методика поверки” или “Мето- дика калибровки” средства измерений.

Раздел ТУ или документ “Методика поверки” разрабатывается в тех случаях, когда средство измерений подлежит государственному метрологическому контролю и надзору и (или) подлежит процедуре утверждения типа и занесению в государственный peecтp средств измерений.

Раздел ТУ или документ “Методика калибровки” разрабатывается в остальных случаях. Положительный результат калибровки не дает права на утверждение типа.

Эти документы при их утверждении являются основными при решении споров между заказчиком и исполнителями (разработчиком и производителем средства измерений).

Следует учитывать:

требования МИ 2178 “Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок разработки, рассмотрения, утверждения и регистрации рекомендаций по метрологии, утверждаемых метрологическими ин-

СТИТ ТЕМИ’’;

требования ГОСТ 8.513;

если разрабатывается ИИС, - требования ГОСТ 8.596.

- Приемочные испытания.

Если разрабатывается средство измерений специального назначения только для внутреннего использования на предприятии заказчика и эти испытания носят межведомственный характер, тогда метрологическая часть испытаний выполняется в соответствии с “Методикой калибровки”. В приемочной комиссии должны быть представлены: заказчик, при необходимости—ведомство заказчика, предприятие-разработчик и предприятие— потенциальный изготовитель.

Если разрабатывается средство измерений широкого назначения и (или) подлежащее обязательному государственному метрологическому надзору и контролю и предназначенное для утверждения типа и занесения в государственный peecтp средств измерений, испытания выполняются государственными научными метрологическими центрами. Метрологическая часть испытаний выполняется в соответствии с “Методикой поверки”. Члены комиссии—представитель органа государственной метрологической службы (в качестве председателя комиссии), представитель предприятия- разработчика (заместитель председателя), представители предприятия— потенциального изготовителя, а также представители иных организаций и предприятий по требованию органа, проводящего испытания.

На испытания предъявляются:

техническое задание на разработку; проект программы испытаний;

проект ТУ с проектом документа “Методика поверки”, если соответствующий раздел в ТУ отсутствует;

проект эксплуатационных документов,

опытные образцы разработанного средства измерений в установленном количестве;

протокол предварительных заводских (лабораторных) испытаний; предложение по установлению длительности интервала между периодическими поверками (см. также этап 11),

все перечисленное для рабочего эталона, если он разрабатывался.

При положительном результате испытаний, если целью этих испытаний было утверждение типа, выдается сертификат об утверждении типа средства измерений, утверждается ТУ и документ “Методика поверки”. Если он выполнен отдельно от ТУ, устанавливается длительность интервала между периодическими поверками, средство измерений заносится в государственный peecтp средств измерений, разрешенных к применению. Процедура утверждения, согласования и регистрации ТУ регламентирована ГОСТ Р 1.3 “Государственная система стандартизации. Порядок согласования, утверждения и регистрации технических условий”

При отрицательном исходе испытаний возможны варианты решений: признать разработку бесперспективной;

вернуть все материалы на доработку на один из этапов (рис. 25).

- Производство и выпуск средства измерений.

Метрологическое обеспечение этого этапа осуществляется путем: оснащения технологического процесса необходимыми средствами из-

мерений, надзор и контроль за состоянием этих средств измерений; метрологической экспертизы технологической документации;

- Выходной контроль при выпуске из производства.

Метрологическое обеспечение этого этапа осуществляется путем организации и выполнения выходного метрологического контроля в соответствии с разделом ТУ или отдельным документом “Методика поверки (калибровки)”, утвержденным на этапе 5.

При отрицательном результате — возврат на производство.

- Входной контроль средств измерений пользователем или оптовым покупателем (дистрибьютор, торговая организация) в целях предпродажной подготовки.

Метрологическое обеспечение этого этапа осуществляется путем: обеспечения необходимыми рабочими эталонами и другим необходимым оборудованием надзора и контроля за состоянием рабочих эталонов; организации и выполнения входного метрологического контроля в соответствии с разделом ТУ или отдельным документом “Методика поверки (калибровки)”, утвержденным на этапе 5.

При отрицательном результате — предъявление рекламации изготовителю.

- Применение средства измерений.

Метрологическое обеспечение этого этапа осуществляется путем: разработки методик выполнения измерений в соответствии с ГОСТ

8.467 “Государственная система обеспечения единства измерений. Нормативно-технические документы на методики выполнения измерений. Требования к построению, содержанию и изложению” и МИ 2377 “Государственная система обеспечения единства измерений. Разработка и аттестация методик выполнения измерений” с учетом рекомендации МИ 1967 “Государственная система обеспечения единства измерений. Выбор методов и средств измерений при разработке методик выполнения измерений. Общие положения”;

прогнозирования характеристик погрешностей результатов измерений, получаемых по этим методикам;

выбора на основании полученного прогноза подходящих средств измерений с учетом рекомендации МИ 1967;

оценки характеристик погрешностей результатов измерений.

11-13. Операции надзора за состоянием средств измерений, находящихся в эксплуатации или на хранении выполняются путем поверки или калибровки в соответствии с разделом ТУ или документом “Методика по- верки (калибровки)” утвержденном на этапе 5.

При отрицательном исходе любой из этих процедур средство измерений изымается из применения и может быть либо утилизировано, либо отправлено в ремонт.

- Периодическая поверка (калибровка) — поверка (калибровка) средств измерений, находящихся в эксплуатации или на хранении, выполняемая через установленные межповерочные интервалы времени.

При положительном исходе поверки (калибровки) на средство измерений наносится поверительное клеймо с указанием срока очередной периодической поверки и может быть составлен сертификат поверки.

Межповерочные интервалы устанавливают на этапе 5. Длительность межповерочного интервала в зависимости от фактической стабильности свойств средств измерений может быть установлена от нескольких месяцев до нескольких лет. В соответствии с документом № 10 МОЗМ и РМГ 74— 2004 "ГСИ. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений" длительность межповерочного интервала может быть изменена с учетом состояния средства измерения, регистрируемого при периодических и иных поверках.

- Внеочередная поверка (калибровка) поверка (калибровка) средства измерений, проводимая до наступления срока его очередной периодической поверки.

Выполняется при замеченном ухудшении метрологических свойств средства измерений или при подозрении в этом, при нарушении условий эксплуатации, при повреждении поверительного клейма, после ремонта и (или) регулировки) и т.п.

- Инспекционная поверка — поверка, проводимая органом государственной метрологической службы при проведении государственного надзора за состоянием и применением средства измерений.

- Ремонт и (или) регулировка средства измерений.

После этого этапа средство измерений направляется на этап 12.