Тема 5. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Организация управления технологическими процессами в теплоэнергетике и теплотехнологии.

Автоматизация систем управления технологическими процессами - это комплекс методов и средств, который позволяет управлять технологическими операциями на производстве с минимальным вмешательством персонала. За обслуживающим персоналом остается функция принятия решения и дальнейшего планирования процессов.

Внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами ведет к улучшению качества управления и координации производственного процесса.

На производстве автоматизация систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) выполняет следующие функции (информационные и управляющие):

- автоматическое измерение и регулирование технических параметров, а также защиту производственных процессов

- сбор, обработка и хранение информации о работе оборудования

- дистанционное управление производственным процессом

Внедрение систем автоматизации технологических процессов позволяет решить важные задачи на предприятии:

- увеличение производительности

- оптимизация, централизованный контроль и повышение эффективности и безопасности производственного процесса

- сокращение трудозатрат

Технологический объект управления (ТОУ) — это совокупностьтехнологического оборудования и реализованного на нем по соответствующим инструкциям или регламентам технологического процесса производства.

К технологическим объектам управления относятся:

• технологические агрегаты и установки (группы станков), реализующие самостоятельный технологический процесс;

• отдельные производства (цехи, участки) или производственный процесс всего промышленного предприятия, если управление этим производством носит в основном технологический характер, т. е. заключается в реализации рациональных режимов работы взаимосвязанных агрегатов (участков, производств).

Совместно функционирующие ТОУ и управляющая им АСУТП образуют автоматизированный технологический комплекс (A T К).

Автоматизированная система управления технологическим процессом - человеко-машинная система управления, обеспечивающая автоматизированный сбор и обработку информации, необходимой для оптимизации управления технологическим объектом в соответствии с принятым критерием.

Такое определение АСУТП подчеркивает наличие в ее составе современных автоматических средств сбора и обработки информации, в первую очередь средств вычислительной техники; роль человека в системе как субъекта труда, принимающего содержательное участие в выработке решений по управлению; реализацию в системе процесса обработки технологической и технико-экономической информации; цель функционирования АСУТП, заключающуюся в оптимизации работы технологического объекта управления по принятому критерию (критериям) управления путем соответствующего выбора управляющих воздействий.

Критерий управления АСУТП — это соотношение, характеризующее качество функционирования технологического объекта управления в целом и принимающее конкретные числовые значения в зависимости от используемых управляющих воздействий. Таким образом, критерием управления обычно является технико-экономический показатель (например, себестоимость выходного продукта при заданном его качестве, производительность ТОУ при заданном качестве выходного продукта и т. п.) или технический показатель (например, параметры процесса, характеристики выходного продукта).

Система управления ТОУ является АСУТП в том случае, если она осуществляет управление ТОУ в целом в темпе протекания технологического процесса и если в выработке и реализации решений по управлению, участвуют средства вычислительной техники и другие технические средства и человек-оператор.