Технологические объекты управления промышленной теплоэнергетики. Основные разновидности теплоэнергетических и теплотехнологических объектов управления.

Технологический объект управления (ТОУ) — это совокупность технологического оборудования и реализованного на нем по соответствующим инструкциям или регламентам технологического процесса производства.

К технологическим объектам управления относятся:

• технологические агрегаты и установки (группы станков), реализующие самостоятельный технологический процесс;

• отдельные производства (цехи, участки) или производственный процесс всего промышленного предприятия, если управление этим производством носит в основном технологический характер, т. е. заключается в реализации рациональных режимов работы взаимосвязанных агрегатов (участков, производств).