Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВКТУ им.Д.Серикбаева

УТВЕРЖДАЮ:

Декан ШАиС:

_____________ Руденко О.В.

_____________2022 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Рабочая учебная программа (силлабус)

Образовательная программа: 6B08601 Водные ресурсы и водопользование

Код дисциплины: VHPP4309

Количество кредитов: 5

Цикл: БД

Компонент: КВ

Усть-Каменогорск, 2022

Рабочая учебная программа (силлабус) разработана в школе «ШАиС» на основании Государственного общеобразовательного стандарта высшего образования, утв. Приказом Министра образования и науки РК от 31.10.2018г. №604, Правил организации учебного процесса по кредитной технологии (Приказ Министра образования и науки РК от 12.10.2018 г. №563), Образовательной программы, Рабочего учебного плана, Каталога элективных дисциплин.

Одобрено учебно-методическим советом школы

Председатель	Мелкозерова Л.Я.

Дата    06.01.2022 г.   протокол 03

Руководитель образовательной программы	Колпакова В.П.

6B08601

Разработал	Еремеева Ю.Н.

(ФИО, должность)	Старший преподаватель

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1 Краткое описание дисциплины

Дисциплина формирует базовые знания в области рационального использование воды в технологии производства. Рассматривает системы и схемы водоснабжения и канализации, охлаждающие системы оборотного водоснабжения, типы охладителей. Изучает основные положения по проектированию сетей водоснабжения и канализации на промышленной площадке, а также специальные методы обработки воды: умягчение, опреснение, обессоливание воды, стабилизация.

1.2 Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины:

освоение студентами теоретических знаний по водоснабжению и водоотведению промышленных площадок, а также приобретение ими практических навыков по расчету и проектированию основных элементов водных систем промышленных предприятий.

Задачи изучения дисциплины:

В результате освоения теоретического курса студенты должны знать: принципы выбора и назначения систем водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий;  способы организации рационального использования водных ресурсов на промышленных площадках; способы и методы водоподготовки в промводоснабжении и очистки воды после использования в промышленности.

В результате освоения практических навыков студенты должны уметь: назначать схемы и системы водоснабжения и водоотведения промышленных площадок;  принимать проектные решения по обеспечению рационального использования водных ресурсов на промышленных предприятиях; рассчитывать и проектировать основные сооружения и элементы систем водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий.

1.3 Результаты обучения

Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов соответствующего уровня образования и выражаются через компетенции.

| Формируемые ключевые компетенции | Результаты обучения (единицы ключевых компетенций) |  |
| --- | --- | --- |
|  | образовательной программы | дисциплины |
| КК4 - Готовить конкурентоспособных выпускников в области водных ресурсов и водопользования к научной, производственной и образовательной деятельности в современных условиях индустриального развития. | РО7 - Способность проектировать системы в области водного хозяйства на основе интеграции знаний из различных областей науки и техники | - Способность проектировать системы водоснабжения и водоотведения на основе интеграции знаний из различных областей науки и техники Способность оптимально выбирать и применять методы составления баланса водных объектов, регулирования стока, расчёты основных гидрологических характеристик, гидравлические расчёты систем водоснабжения и водоотведения населённых пунктов и промышленных предприятий - Умение применять новейшие достижения в водоснабжении и водоотведении для решения задач в водном хозяйстве. Способность оптимально выбирать и применять методы составления баланса водных объектов, регулирования стока, расчёты основных гидрологических характеристик, гидравлические расчёты систем водоснабжения и водоотведения населённых пунктов и промышленных предприятий - Умение применять новейшие достижения в водоснабжении и водоотведении для решения задач в водном хозяйстве. - Способность эффективно решать задачи междисциплинарных проектов на основе последних достижений в области водных ресурсов и водопользования индивидуально, в качестве члена команды или руководителя. - Стремление к постоянному профессиональному самосовершенствованию |

1.4 Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

1.4.1 Основные образовательные технологии

При проведении учебных занятий предусматривается использование следующих образовательных технологий: традиционные технологии, компьютерные технологии обучения. Лекционный курс представлен в мультимедийной форме в виде презентаций. При проведении практических занятий используется проблемный метод, системный анализ, междисциплинарная связь.

1.4.2 Адаптивные образовательные технологии (инклюзивное обучение)

Для успешного освоения дисциплины при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья могут применяться следующие адаптивные образовательные технологии: дистанционные технологии.

1.4.3 Формат обучения

Для студентов дневной формы  обучения. Вид обучения: основной (традиционный), с применением дистанционных технологий.

1.5 Пререквизиты

1.6 Постреквизиты

1.7 Трудоемкость дисциплины

| Виды работ | часы |
| --- | --- |
| Лекции | 15 |
| Практические работы | 30 |
| СРОП | 30 |
| СРО | 75 |
| Форма проведения итогового контроля | курсовой проект, экзамен |

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тематический план

| № | Наименование темы и ее содержание | Трудоемкость в часах | Ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- |
| Дәрістік сабақтар / Лекционные занятия |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Вода и ее роль в развитии современно промышленности. Потребление воды и образование сточных вод на промпредприятиях. Рациональное использование воды в технологии производства. | 0,5 | 1,4,7 |
| 2 | Тема 2. Системы и схемы водоснабжения. Нормы и режимы водопотребления на промнужды. Напоры. Требования к качеству воды. | 1 | 1,4 |
| 3 | Тема 3. Охлаждающие системы оборотного водоснабжения. Типы охладителей. Процессы охлаждения и особенности теплообмена в охладителях. | 1 | 1,4 |
| 4 | Тема 4. Водохранилища-охладители. Градирни башенные, вентиляторные, радиаторные. Водораспределительные и оросительные устройства. Брызгальные бассейны. Тепловой и аэродинамический расчет градирен. | 1,5 | 4 |
| 5 | Тема 5. Потери воды в охладителях. Водный режим охлаждающих систем. Обработка подпиточной и циркуляционной воды. Выбор типа охладителей на основе ТЭС. | 1 | 1,3,4,5 |
| 6 | Тема 6. Виды жесткости воды. умягчение воды. Классификация методов умягчения воды. Реагентные методы умягчения. Термический метод умягчения. Ионообменный метод. Выбор метода умягчения. Технологические схемы. | 1 | 3,12,13 |
| 7 | Тема 7. Обессоливание и опреснение воды. Классификация. Область применения методов. Обессоливание воды дистилляцией, ионообменным методом. Солнечное опреснение, замораживание. Гиперфильтрация, электродиализ. | 1 | 3,12,13 |
| 8 | Тема 8. Стабилизационная обработка воды. Оценка степени стабильности воды. Обработка воды при положительном и отрицательном индексе насыщения. Дегазация воды. | 1 | 5,12,13 |
| 9 | Тема 9. Состав и свойства производственных сточных вод. Нормы водопотребления и водоотведения сточных вод на промышленных предприятиях. Режим водоотведения. | 1 | 2,7,10 |
| 10 | Тема 10. Системы и схемы водоотведения сточных вод промышленных предприятий. Принципиальные схемы водоотведения промпредприятий. | 1 | 2,7,10 |
| 11 | Тема 11. Классификация методов очистки промышленных сточных вод. Механическая очистки. | 1 | 2,11,12 |
| 12 | Тема 12. Процеживание; отстаивания; очистка в центробежном поле сил (гидроциклоны, центрифуги, сепараторы). Фильтры различных конструкций. Отстойники специального назначения. | 1 | 2,11,12 |
| 13 | Тема 13. Классификация физико-химических методов очистки промышленных сточных вод. Эвапорация. Дезактивация ПСВ. | 1 | 2,11,12 |
| 14 | Тема 14. Экстракция, сорбция, нейтрализация ПСВ. Очистка от ПАВ. | 1 | 2,11,12 |
| 15 | Тема 15. Флотация- виды методов, аппаратное оформление. | 1 | 2,11,12 |
| БАРЛЫҒЫ / ИТОГО |  | 15 |  |
| Практикалық сабақтар / Практические занятия |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Проектирование наружных сетей охлаждающей оборотной системы водоснабжения промышленного водоснабжения | 3 | 1,4 |
| 2 | Тема 2. Составление водного баланса охлаждающей оборотной системы водоснабжения промышленного предприятия. | 4 | 5 |
| 3 | Тема 3. Проектирование водоохладителя | 6 | 1,3,14 |
| 4 | Тема 4. Расчет обработки попиточной и циркуляционной воды охлаждающей оборотной системы водоснабжения промышленного предприятия. | 4 | 5 |
| 5 | Тема 5. Выбор схемы очистки промышленных сточных вод. | 4 | 11,12 |
| 6 | Тема 6. Подбор и проектирование очистных сооружений для очистки промышленных сточных вод. | 6 | 11,12 |
| 7 | Тема 7. Построение технологической схемы очистки промышленных сточных вод. | 3 | 11,12 |
| БАРЛЫҒЫ / ИТОГО |  | 30 |  |

2.2 Задания для самостоятельной работы обучающегося (СРО)

| Тема | Содержание задания | Форма контроля | Срок сдачи, неделя | Трудоемкость в часах | Ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Построение генплана площадки промышленного предприятия с сетями В4, В5 | Выполнить трассировку сети В4 и В5 на промышленной площадке предприятия | Индивидуальное задание (чертеж) | 1 | 5 | 1,4,10 |
| Гидравлический расчет сетей В4, В5 | Выполнить гидравлический расчет сетей В4, В5 | Индивидуальное задание | 2 | 10 | 8,9 |
| Определение потерь воды в охлаждающей оборотной системе водоснабжения | Выполнить расчет по определению потерь воды | Индивидуальное задание | 3 | 5 | 5 |
| Подбор типового проекта и количества секций вентиляторной градирни. | Выполнить расчет по определению количества секции вентиляторной градирни | Индивидуальное задание | 4 | 15 | 14 |
| Подбор насосов циркуляционной насосной станции | Определение марки и количества насосов | Индивидуальное задание | 5 | 5 | 7 |
| Расчет емкости холодного и горячего резервуаров | Выполнить расчет емкости резервуаров | Индивидуальное задание | 5 | 5 | 4,5 |
| Анализ состава сточных вод от производства, анализ требуемых показателей качества воды после очистки | Выполнить анализ состава производственных сточных вод и определить технологическую схему их очистки | Индивидуальное задание | 6 | 5 | 11,12 |
| Расчет очистных сооружений по очистке производственных сточных вод. Определение основных размеров очистных сооружений. | Выполнить расчет по определению основных размеров очистных сооружений | Индивидуальное задание | 7 | 20 | 2,7,11 |
| Расчет емкости резервуара-усреднителя | Определить емкость резервуара-усреднителя | Индивидуальное задание | 8 | 5 | 2,5,6 |

2.3 График сдачи заданий по дисциплине

| Вид задания | Академический период обучения, неделя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Білімі /Знание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лекции |  |  |  | * |  |  | * |  |
| Практика | * | * | * | * | * | * | * |  |
| СРО | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Түсіну / Понимание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лекции |  |  |  | * |  |  | * |  |
| Практика | * | * | * | * | * | * | * |  |
| СРО | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Пайдалану / Применение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лекции |  |  |  | * |  |  | * |  |
| Практика | * | * | * | * | * | * | * |  |
| СРО | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Талдау / Анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лекции |  |  |  | * |  |  | * |  |
| Практика | * | * | * | * | * | * | * | * |
| СРО | * | * | * | * | * | * | * | * |

3 ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Преподаватель проводит все виды текущего контроля и выводит соответствующую оценку текущей успеваемости обучающихся два раза в академический период (семестр, квартал). По результатам текущего контроля формируется рейтинг 1 и 2. При этом учебные достижения обучающегося оцениваются путем накапливания баллов по отдельным видам заданий от 0 до 100. Оценка работы обучающегося в академическом периоде осуществуляется преподавателем в соответствии с графиком сдачи заданий по дисциплине. Система контроля может сочетать письменные и устные, групповые и индивидуальные формы.

| Период | Вид задания | Количество баллов (max) | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й рубежный контроль | Тестовый опрос по темам лекций | 20 | 0-100 |
|  | Практические работы | 60 |  |
|  | СРО | 20 |  |
| 2-й рубежный контроль | Тестовый опрос по темам лекций | 20 | 0-100 |
|  | Практические работы | 60 |  |
|  | СРО | 20 |  |
| Итоговый контроль | курсовой проект, экзамен |  | 0-100 |

Итоговая оценка знаний обучающего по дисциплине осуществляется по 100 балльной системе и включает:

- 40% результата, полученного на экзамене;

- 60% результатов текущей успеваемости.

Формула подсчета итоговой оценки:

И= 0,6Р1+Р22+0,4Э					(1)

где,   Р1, Р2 – цифровые эквиваленты оценок первого, второго рейтингов соответственно; Э – цифровой эквивалент оценки на экзамене.

Итоговая буквенная оценка и ее цифровой эквивалент в баллах:

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS (иситиэс)

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент | Баллы (%-ное содержание) | Оценка по традиционной системе | Критерий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4.0 | 95-100 | Отлично | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. |
| A- | 3.67 | 90-94 |  |  |
| B+ | 3.33 | 85-89 | Хорошо | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. |
| B | 3.0 | 80-84 |  |  |
| B- | 2.67 | 75-79 |  |  |
| C+ | 2.33 | 70-74 |  |  |
| C | 2.0 | 65-69 | Удовлетворительно | Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки |
| C- | 1.67 | 60-64 |  |  |
| D+ | 1.33 | 55-59 |  |  |
| D | 1.0 | 50-54 |  |  |
| FX | 0.5 | 25-49 | Неудовлетворительно | Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. |
| F | 0 | 0-24 |  |  |

4 ПОЛИТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающийся обязан: 1. Быть пунктуальными и обязательными. Не опаздывать на занятия. 2. Активно участвовать в учебном процессе. Конструктивно поддерживать обратную связь на всех занятиях. 3. Не мешать разговорами окружающим во время занятий, отключить сотовый телефон, не жевать резинку, не читать литературу, кроме темы занятия. 4. Избегать пропуска занятий по неуважительным причинам, в случае отсутствия по болезни предоставить справку. Пропущенные занятия по любой причине не освобождают от знания темы и отрабатываются в определенное преподавателем время. 5. Быть терпимым, открытым, доброжелательным к сокурсникам и преподавателям. 6. Работы сдавать в указанные сроки. Крайний срок сдачи всех заданий - за 5 дней до начала экзаменационной сессии. Студенты, не сдавшие все задания, к сдаче экзамена не допускаются. 7. Повторение темы и отработка пройденных материалов по каждому учебному занятию обязательны. Степень освоения учебных материалов проверяется устными и письменными опросами, и тестами. Тестирование обучающихся может проводиться без предварительного предупреждения.

5 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5.1 Основная литература

1. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений. Т. 1-3 / Журба М.Г. – Вологда-Москва, 2002.

2.Яковлев С.В., Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод. М.: АСВ, 2004.

3. Водоподготовка: Справочник. / Под ред. д.т.н., действительного члена Академии

промышленной экологии С.Е.Беликова. М.: Аква-Терм, 2007. – 240с.

4.Шевцов М.Н. Водоснабжение промышленных предприятий: учебное пособие/

М.Н. Шевцов.- Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2011.-104с.

5.2 Дополнительная литература

5.  СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

6. СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения»

7. Электронный учебник «Водоснабжение и водоотведение» http://old.istu.ru/files/material-static/6412/Elec_ViV.pdf

8. Шевелев Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета стальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных труб. М: Элит, 2009.

9.Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных

сетей и дюкеров по формулам Павловского. М: Стройиздат, 1974-156с

10. Яковлев С.В., Карелин Я А., Ласков Ю.М., Воронов Ю.В. Водоотводящие системы промышленных предприятий-М.: 1990.

11. Яковлев С.В., Карелин Я.А. и др. Очистка производственных сточных вод. М.: Стройиздат, 1985.

12. Пааль Л.Л., Кару Я.Я., Мельдер Х.А. Справочник по очистке природных и сточных вод. М.:В.Ш., 1994.

13. Николадзе Г.И., Минц Д.М., Костальский А.А. Подготовка воды для питьевого и промышленного водоснабжения.- М.: Высшая школа, 1984.

14. Пособие по проектированию градирен (к СНиП 2.04.03.85)/ ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР.-М: ЦИТП  Госстроя СССР, 1989.