Министерство образования и науки Республики Казахстан

ВКТУ им.Д.Серикбаева

УТВЕРЖДАЮ:

Декан ШАиС:

_____________ Руденко О.В.

_____________2022 г.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

Рабочая учебная программа (силлабус)

Образовательная программа: 6B08601 Водные ресурсы и водопользование

Код дисциплины: EVK4313

Количество кредитов: 5

Цикл: БД

Компонент: КВ

Усть-Каменогорск, 2022

Рабочая учебная программа (силлабус) разработана в школе «ШАиС» на основании Государственного общеобразовательного стандарта высшего образования, утв. Приказом Министра образования и науки РК от 31.10.2018г. №604, Правил организации учебного процесса по кредитной технологии (Приказ Министра образования и науки РК от 12.10.2018 г. №563), Образовательной программы, Рабочего учебного плана, Каталога элективных дисциплин.

Одобрено учебно-методическим советом школы

Председатель	Мелкозерова Л.Я.

Дата    06.01.2022 г.   протокол 03

Руководитель образовательной программы	Колпакова В.П.

6B08601

Разработал	Еремеева Ю.Н.

(ФИО, должность)	Старший преподаватель

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1 Краткое описание дисциплины

Дисциплина формирует знания об основных задачах технической эксплуатации водохозяйственного комплекса. Рассматриваются следующие вопросы: организация, основные положения, требования и мероприятия по эксплуатации водопроводных, канализационных, оросительных систем и ГТС; технический надзор за строительством и приемка сооружений в эксплуатацию; роль эксплуатации в рациональном функционировании комплексных гидроузлов.

1.2 Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины:

Подготовка специалистов в области эксплуатации водохозяйственного комплекса, в том числе систем водоснабжения, водоотведения, мелиорации и ГТС, способных эффективно использовать данные системы и их отдельные элементы.

Задачи изучения дисциплины:

1. Знать:

- организацию технической службы эксплуатации, назначение и задачи диспетчерской службы; -основные положения по эксплуатации и технический надзор за строительством систем водоснабжения, водоотведения, мелиорации и ГТС. -эксплуатационные требования к системам, роль эксплуатации в рациональном функционировании комплексных гидроузлов.

2. Уметь обеспечить надежность и бесперебойность работы сооружений водохозяйственного комплекса с заданными технологическими режимами; устранять в кратчайшие сроки аварии и повреждения и уметь предотвратить их в будущем; обеспечить высокую рентабельность работы систем водоснабжения, водоотведения, мелиорации и ГТС.

1.3 Результаты обучения

Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов соответствующего уровня образования и выражаются через компетенции.

| Формируемые ключевые компетенции | Результаты обучения (единицы ключевых компетенций) |  |
| --- | --- | --- |
|  | образовательной программы | дисциплины |
| КК6 - организовывать и выполнять работы по проектированию и эксплуатации объектов водохозяйственных предприятий | РО12 - Знание основных операций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, умение оценивать основные эксплуатационные параметры работы водохозяйственных систем | - Овладение базовыми знаниями в области дисциплины, способствующих формированию высокообразованной личности с широким кругозором в области эксплуатации водохозяйственных сооружений и систем - Овладение и способность применения знаний полученных при изучении дисциплины эксплуатации водохозяйственных сооружений и систем на практике - Умение применять новейшие достижения в водоснабжении и водоотведении для решения задач при эксплуатации водохозяйственных сооружений и систем. - Способность эффективно решать задачи эксплуатации водохозяйственных сооружений и систем на основе последних достижений в области водных ресурсов и водопользования индивидуально,в качестве члена команды или руководителя - Применять новейшие достижения в водоснабжении и водоотведении для решения задач эксплуатации водохозяйственных сооружений и систем |
| КК9 - Способность оценивать эффективность управления водными ресурсами и предприятиями водного хозяйства | РО15 - Уметь оценивать эффективность управления предприятиями водного хозяйства |  |

1.4 Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

1.4.1 Основные образовательные технологии

При проведении учебных занятий предусматривается использование следующих образовательных технологий: традиционные технологии, компьютерные технологии обучения. Лекционный курс представлен в мультимедийной форме в виде презентаций. При проведении практических занятий используется проблемный метод, системный анализ, междисциплинарная связь.

1.4.2 Адаптивные образовательные технологии (инклюзивное обучение)

Для успешного освоения дисциплины при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья могут применяться следующие адаптивные образовательные технологии: дистанционные технологии.

1.4.3 Формат обучения

Для студентов дневной формы  обучения. Вид обучения: основной (традиционный), с применением дистанционных технологий.

1.5 Пререквизиты

1.6 Постреквизиты

1.7 Трудоемкость дисциплины

| Виды работ | часы |
| --- | --- |
| Лекции | 15 |
| Практические работы | 30 |
| СРОП | 30 |
| СРО | 75 |
| Форма проведения итогового контроля | экзамен |

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тематический план

| № | Наименование темы и ее содержание | Трудоемкость в часах | Ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- |
| Дәрістік сабақтар / Лекционные занятия |  |  |  |
|  |  | 1 | 1 |
| 1 | Тема 1. Основные положения технической эксплуатации. | 1 | 2,6 |
| 2 | Тема 2. Эксплуатация водозаборных скважин. | 1 | 2,6 |
| 3 | Тема 3.Эксплуатация водозаборов из поверхностных источников. | 1 | 1,2,6 |
| 4 | Тема 4. Эксплуатация водопроводной насосной станции | 1 | 2,6 |
| 5 | Тема 5. Пуск и производственный контроль за работой водопроводной очистной станции | 1 | 2,6,4,5 |
| 6 | Тема 6.Эксплуатация систем подачи и распределения воды. | 1 | 2,6 |
| 7 | Тема 7. Эксплуатация водоотводящей сети. Основные положения. Устройство и требования к пользованию водоотводящей сети. Технический надзор за строительством и приемка сетей в эксплуатацию. | 1 | 3,6 |
| 8 | Тема 8. Эксплуатация водоотводящей сети. Эксплуатационная работа. Периодический осмотр. Профилактическая прочистка, устранение засорений и ликвидация аварий на водоотводящей сети. | 1 | 3,6 |
| 9 | Тема 9.Эксплуатация КНС. | 1 | 3,6 |
| 10 | Тема 10. Эксплуатация канализационных очистных сооружений. Приемка в эксплуатацию. Песколовка. Отстойники и осветлители. | 1 | 3,6 |
| 11 | Тема 11. Эксплуатация канализационных очистных сооружений. Сооружения биологической очистки в естественных условиях. Биофильтры. | 1 | 3,6 |
| 12 | Тема 12.Эксплуатация мелиоративных сетей. | 1 | 1,7 |
| 13 | Тема 13.Эксплуатация ГТС. Эксплуатационные требования к системам. Роль эксплуатации в рациональном функционировании комплексных гидроузлов. | 1 | 1 |
| 14 | Тема 14. Эксплуатация ГТС. Основы эксплуатации отдельных гидротехнических сооружений. Надзор за состоянием гидротехнических сооружений. | 1 | 1 |
| 15 | Тема 15.Эксплуатация водохранилищ. | 1 | 1 |
| БАРЛЫҒЫ / ИТОГО |  | 15 |  |
| Практикалық сабақтар / Практические занятия |  |  |  |
| 1 | Тема 1.Техническое обследование сооружений. | 3 | 2,6 |
| 2 | Тема 2. Расчет и проектирование ЗСО для водозаборной скважины. | 3 | 2,6 |
| 3 | Тема3. Эксплуатация поверхностных водозаборов. Расчет паробогрева и электрообогрев решеток. | 3 | 2,6 |
| 4 | Тема4. Расчет водопроводных очистных сооружений. Определение количества осадка при коагулировании и отстаивании. | 3 | 2,6 |
| 5 | Тема 5. Расчет водопроводных колодцев на всплытие | 3 | 6 |
| 6 | Тема 5. Оценка технологической эффективности работы песколовки. | 3 | 3,6 |
| 7 | Тема 6. Оценка технологической эффективности работы первичного отстойника. | 3 | 3,6 |
| 8 | Определение технологической эффективности работы аэротенка. | 3 | 8 |
| 9 | Определение технологической эффективности работы вторичного отстойника. | 3 | 8 |
| 10 | Тема 7.Расчет канала оросительной сети. | 3 | 7 |
| БАРЛЫҒЫ / ИТОГО |  | 30 |  |

2.2 Задания для самостоятельной работы обучающегося (СРО)

| Тема | Содержание задания | Форма контроля | Срок сдачи, неделя | Трудоемкость в часах | Ссылка на литературу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планово-предупредительный ремонт сооружений водопровода и канализации | Используя СН РК 1.04-07-2001 для заданного сооружения выписать и изучить виды работ капитального и текущего ремонтов, межремонтный период. Заполнение журналов. | Индивиду- альное задание | 1 | 20 | 5 |
| Эксплуатация подземных водозаборных сооружений. | Изучение проектной документации – паспорта скважины. Ознакомиться с содержанием нормативного документа. | Устный опрос | 2 | 10 | 1,2,6 |
| Эксплуатация канализационных очистных сооружений. | Изучение технологического регламента очистных сооружений канализации. | Устный опрос | 6 | 20 | 3,6 |
| Эксплуатация водохозяйственных сооружений. | Составление инструкции по эксплуатации сооружений водопровода и канализации. | Инструкция | 7 | 25 | 6 |

2.3 График сдачи заданий по дисциплине

| Вид задания | Академический период обучения, неделя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Білімі /Знание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лекции | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Практические задания | * | * | * | * | * | * | * |  |
| СРО | * | * |  |  |  | * | * |  |
| Тест |  |  |  | * |  |  |  | * |
| Түсіну / Понимание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лекции | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Практические задания | * | * | * | * | * | * | * |  |
| СРО | * | * |  |  |  | * | * |  |
| Тест |  |  |  | * |  |  |  | * |
| Пайдалану / Применение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лекции | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Практические задания | * | * | * | * | * | * | * |  |
| СРО | * | * |  |  |  | * | * |  |
| Тест |  |  |  | * |  |  |  | * |
| Талдау / Анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лекции | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Практические задания | * | * | * | * | * | * | * |  |
| СРО | * | * |  |  |  | * | * |  |
| Тест |  |  |  | * |  |  |  | * |

3 ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Преподаватель проводит все виды текущего контроля и выводит соответствующую оценку текущей успеваемости обучающихся два раза в академический период (семестр, квартал). По результатам текущего контроля формируется рейтинг 1 и 2. При этом учебные достижения обучающегося оцениваются путем накапливания баллов по отдельным видам заданий от 0 до 100. Оценка работы обучающегося в академическом периоде осуществуляется преподавателем в соответствии с графиком сдачи заданий по дисциплине. Система контроля может сочетать письменные и устные, групповые и индивидуальные формы.

| Период | Вид задания | Количество баллов (max) | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й рубежный контроль | Практические работы | 40 | 0-100 |
|  | Тестовый опрос по теме лекций» | 30 |  |
|  | СРО | 20 |  |
|  | Устный опрос | 10 |  |
| 2-й рубежный контроль | Практические работы | 40 | 0-100 |
|  | Тестовый опрос по теме лекций» | 30 |  |
|  | СРО | 20 |  |
|  | Устный опрос | 10 |  |
| Итоговый контроль | экзамен |  | 0-100 |

Итоговая оценка знаний обучающего по дисциплине осуществляется по 100 балльной системе и включает:

- 40% результата, полученного на экзамене;

- 60% результатов текущей успеваемости.

Формула подсчета итоговой оценки:

И= 0,6Р1+Р22+0,4Э					(1)

где,   Р1, Р2 – цифровые эквиваленты оценок первого, второго рейтингов соответственно; Э – цифровой эквивалент оценки на экзамене.

Итоговая буквенная оценка и ее цифровой эквивалент в баллах:

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS (иситиэс)

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент | Баллы (%-ное содержание) | Оценка по традиционной системе | Критерий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4.0 | 95-100 | Отлично | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. |
| A- | 3.67 | 90-94 |  |  |
| B+ | 3.33 | 85-89 | Хорошо | Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. |
| B | 3.0 | 80-84 |  |  |
| B- | 2.67 | 75-79 |  |  |
| C+ | 2.33 | 70-74 |  |  |
| C | 2.0 | 65-69 | Удовлетворительно | Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки |
| C- | 1.67 | 60-64 |  |  |
| D+ | 1.33 | 55-59 |  |  |
| D | 1.0 | 50-54 |  |  |
| FX | 0.5 | 25-49 | Неудовлетворительно | Теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. |
| F | 0 | 0-24 |  |  |

4 ПОЛИТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающийся обязан:

1. Быть пунктуальными и обязательными. Не опаздывать на занятия. 2. Активно участвовать в учебном процессе. Конструктивно поддерживать обратную связь на всех занятиях. 3. Не мешать разговорами окружающим во время занятий, отключить сотовый телефон, не жевать резинку, не читать литературу, кроме темы занятия. 4. Избегать пропуска занятий по неуважительным причинам, в случае отсутствия по болезни предоставить справку. Пропущенные занятия по любой причине не освобождают от знания темы и отрабатываются в определенное преподавателем время. 5. Быть терпимым, открытым, доброжелательным к сокурсникам и преподавателям. 6. Работы сдавать в указанные сроки. Крайний срок сдачи всех заданий - за 5 дней до начала экзаменационной сессии. Студенты, не сдавшие все задания, к сдаче экзамена не допускаются. 7. Повторение темы и отработка пройденных материалов по каждому учебному занятию обязательны. Степень освоения учебных материалов проверяется устными и письменными опросами, и тестами. Тестирование обучающихся может проводиться без предварительного предупреждения.

5 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5.1 Основная литература

1.Чудновский С.М. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений: учебное пособие /   С.М. Чудновский, О.И. Лихачева ; М-во обр. и науки РФ ; Вологод. гос. ун-т. – Вологда : ВоГУ, 2016. – 147 с. : ил. ; табл. ISBN 978–5–87851–650–1

2. Шевцов М.Н., Колпакова В.П. Техническая эксплуатация систем коммунальных водоснабжения: Учебное пособие. 2011.

3. Шевцов М.Н., Колпакова В.П. Техническая эксплуатация систем водоотведения: Учебное пособие / М.Н. Шевцов, В.П. Колпакова. - Усть-Каменогорск: ВКГТУ 2014. - 84 с. ISBN 978-601-208-283-8

4. Правила технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 158.

5. СН  РК 1.04-07-2001 Планово-предупредительный ремонт организация и проведение планово-предупредительного ремонта водопроводно-канализационных сетей и сооружений.

5.2 Дополнительная литература

6. Дмитриев В.Д., Мишуков Б.Г. ред. Эксплуатация систем водоснабжения, канализации и газоснабжения. Справочник. — Изд. 3-е. перераб. и доп. — Л.: Стройиздат, 1988. — 383 с.: ил.

7. Натальчук М.Ф., Ольчаренко В.И., Сурин В.А. Эксплуатация гидромелиоративных систем. М.: Колос, 1985.

8. Колпакова В.П. Эксплуатация водохозяйственных сооружений и систем: Методические указания к практическим занятиям  для студентов // ВКГТУ .-г.Усть-Каменогорск, 2011-18с.