Лекция 3

Способы обработки осадков городских сточных вод.

Цель обработки осадков сточных вод – получение продукта, свойства которого обеспечивают либо возможность его утилизации, либо сводят к минимуму ущерб, наносимый им окружающей среде. В общем случае обработка осадков сточных вод состоит из трех основных стадий в различных технологических последовательностях:

обезвоживание - обеспечивающие минимальный объем осадков;     стабилизация -  придающая осадкам способность не выделять вредные продукты разложения при длительном хранении; обеззараживание - делающие осадок безопасным по санитарно-бактериологическим показателям. Принципиальная схема процессов обработки  осадков городских сточных вод приведена на рисунке .

Рис.  – Способы обработки осадков сточных вод