## Slide 1
ВЕРТИКАЛИ
И ГОРИЗОНТАЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
StruxureWare SCADA Expert ClearSCADA®
Программное обеспечение для систем телеметрии и систем SCADA с удаленным управлением

## Slide 2
ВЕРТИКАЛИ
И ГОРИЗОНТАЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
Введение

## Slide 3
Задачи удаленного управления объектами жизнеобеспечения
  Энергетика и гидроэнергетика
  Автоматизация подстанций, Распределенная автоматизация, Возобновляемая энергия
  Нефть и газ
  Мониторинг и управление устьем скважины
  Вычислитель расхода газа
  Контроллер механизированной добычи
  Нагнетание воды в пласт, Газлифт, Управление запорными задвижками
  Водоснабжение и водоотведение
  Широкий набор функций SCADA для насосных и компрессорных станций
  Очистные сооружения

## Slide 4
Проблемы в системах водоснабжения и водоотведения
Типовая система водоснабжения и водоотведения
  Территориально разнесенные насосные/компрессорные станции
  Соблюдение требований регламентов и отчетность
  Объект жизнеобеспечения – подверженность к кибератакам
  Увеличение эксплуатационных расходов в то время как бюджеты уменьшаются
Требования к системе
  Удаленные управление и контроль
  Ведение подробного журналирования событий и аудиторский учет
  Улучшенные шифрование и аутентификация
  Высочайшая эффективность

## Slide 5
Проблемы в нефтегазовой отрасли
Типовые скважины и промысловые объекты
  Обычно большое количество территориально разнесенных объектов
  Непрерывное функционирование в реальном времени
Требования к системе
  База данных реального времени, многослойная векторная графика
  Максимальная доступность посредством резервирования, переадресации сообщений об авариях
  Быстрый и эффективный анализ большого количества объектов/ скважин

## Slide 6
ВЕРТИКАЛИ
И ГОРИЗОНТАЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
StruxureWare SCADA Expert ClearSCADA® как средство для решения насущных проблем в системах жизнеобеспечения

## Slide 7
StruxureWare – это собственная торговая марка компании Schneider Electric. StruxureWare представляет собой набор приложений для управления производственной деятельностью предприятия при сохранении прежних ресурсов
ClearSCADA, как часть Уровня Управления, теперь носит название SCADA Expert ClearSCADA
От ClearSCADA к SCADA Expert

## Slide 8
Управление стоимостью владения активами и эксплуатационными расходами
    Объектно-ориентированная среда разработки с изменениями конфигурации в режиме on-line
    Встроенные функции SCADA с интеграцией в систему телеметрии от Schneider Electric
    Масштабируемая и гибкая архитектура SCADA
Обеспечение надежной и безопасной работы в сети WAN
    Протоколы обмена данными, обеспечивающие отсутствие потерь данных и надежную связь в сетях WAN
    Встроенная многоуровневая система управления безопасностью
    Тройное резервирование Сервера и LAN
Повышение продуктивности и эффективности работы
    Простая интеграция в бизнес-системы (ERP, Asset Management software..)
    Интегрированная система диагностики и профилактического тех.обслуживания
Ключевые преимущества

## Slide 9
Продвинутая среда разработки
Полностью объектно-ориентированная
Шаблоны
Векторная графика
IEC 61131 логика
Встроенные SCADA функции
Web-сервер
Исторические записи
Генератор отчетов
Система управления алармами
Встроенные функции телеметрии
IEC 60870-5-101/104 и DNP3
Локальное хранение данных
Автоматическое заполнение
Обработка множества WAN соединений
Бизнес и ИТ-интеграция
SQLинтерфейс (ODBC,OLE-DB)
SOAP/XML
SE Web сервисы
.NET
OPC DA/HDA
Масштабируемая архитектура
      От 250 до 500,000 точек
      Полнофункциональный клиент или web-клиент
      От одиночной системы до системы с тройным резервированием
      Изменения конфигурации в режиме он-лайн
Повышенная безопасность
Многоуровневое управление безопасностью
Поддержка защищенного протокола
Серверы расположены позади ДМЗ
Надежное функциониро-вание
Тройное резервирование сервера
Двойное резервирование LAN и WAN
Интеграция с устройствами телеметрии
  Управление конфигурацией SCADAPack RTU
  Прямое конфигурирование и сбор данных от вычислителей расхода газа SCADAPack
Основные компоненты системы

## Slide 10
csv,xml,pdf, excel, obdc email
Генератор отчетов
Интеграция в бизнес системы
ERP
Управление активами
Системы управления производством
SQL интерфейс (ODBC & OLE-DB) SOAP/XML и .NET
Email сервер
pop3/smtp
Пере-адресация алармов
tap/прямая sms
WEB-сервер
xtml/xml & ssl
snmp/icmp
Журнал алармов и событий
База данных реального времени
Истори-ческие данные
Агрегация данных
(мин., макс., среднее)
odbc
Архив данных
ODBC, OPC,HDA интерфейсы
Внешняя БД
Сторонние OPC
Открытая телеметрия Modbus, DNP3
Производи-тельность сети/сервера
Сторонние OPC
Независимые поставщики оборудования
Сбор данных
ввода-вывода c серверов
Архитектура системы

## Slide 11
Векторная графика
Векторная графика идеальна для отображения карт местности
Независимость от разрешения системы Windows, без потери деталей
Возможность работы со слоями для увеличения изображения и работы с ним
Импорт файлов в формате AutoCAD

## Slide 12
Объектно-ориентированная архитектура для создания шаблонов объектов
Объекты низкого уровня представляют собой одиночные устройства (например, насосы) со связанными
  Тегами, алармами и событиями
  Параметрами безопасности
  Параметрами связи
Объекты верхнего уровня представляют собой целые подсистемы и обычно состоят из групп устройств
Объектно-ориентированная архитектура

## Slide 13
Возможность расширения системы с целью защиты инвестиций
Поддержка возможности расширения в будущем
Поддержка 32 или 64-битной платформы Windows®
Возможность тройного резервирования системы
Лицензии на подключение: от 250 до 500 000 точек
Подключение дополнительных ViewX и WebХ клиентов

## Slide 14
WAN
Система /
Завод 1
Основной сервер
Система /
Завод 2
Основной сервер
Функционирование клиента
Клиенты ViewX могут иметь доступ к нескольким системам
Объединение алармов, трендов и мимик, поступающих из обеих систем
Возможность смены экранных форм
Распределенная серверная архитектура

## Slide 15
WAN
Пара серверов
Основной / Резервный
Центральный пункт управления
Op 1
Op 2
Op 1
Местный завод / предприятие
Пара серверов
Основной / Резервный
WAN коммуникации с использованием DNP3
Структура Master / Slave
Коммуникации на основе событий, уменьшена полоса пропускания канала
Удаленные команды
Поддержка передачи данных
Аутентификация данных
Многоуровневая серверная архитектура

## Slide 16
Надежность за счет резервирования
      До 3-х резервных серверов
      Резервный сервер может размещаться на удаленном объекте
      Двойные сети LAN и WAN
Альтернативные
каналы связи
Пара серверов
Основной/ Резервный
Третий
сервер
Основной центр управления
Резервный центр управления
ViewX
HMI
ViewX
HMI
Двойная
сеть LAN
Двойная
сеть WAN

## Slide 17
Встроенная система архивирования
Встроенная система полного архивирования данных
Стандартные средства SQL для доступа к базе данных
Механизм обработки трендов позволяет представить:
  Текущий тренд
  Исторический тренд
  Обработанный исторический тренд (AVG, MIN, MAX)
  XY Графики
Продолжительное архивирование сообщений

## Slide 18
Формирование отчетов
Интегрированные в систему средства для формирования отчетов для улучшения процесса обработки запросов к БД и оптимизации процессов информационного обмена
Планировщик для создания и распространения отчетов с использованием предварительно созданных шаблонов
Открытые промышленные стандартные интерфейсы для интеграции с бизнес-системами

## Slide 19
Встроенные функции телеметрии
Оптимизирована для управления территориально удаленными устройствами с событийными протоколами
Автоматическое заполнение БД корректными данными с временными отметками от полевых устройств
Управление многочисленными WAN подключениями
Событийно-управляемый (DNP3/IEC60870): без потерь данных

## Slide 20
Гибкая система алармов, содержащая до 1000 уровней приоритетов алармов
Наличие страниц подсказок по каждому виду аларма
Широкие возможности по фильтрации алармов для выделения активных и неактивных (архивных) алармов
Передача информации об алармах в виде email и/или текстовых SMS сообщений и ожидание ответа от пользователя в виде уведомления о получении сообщения и дальнейшего управления
Расширение алармов в соответствии с особенностями деятельности предприятия
Алармы могут быть ограничены основываясь на другом аларме в базе данных без описания логики, с использованием встроенного механизма представления логики.
Аларм
Настраиваемый временной интервал
email
Текстовое сообщение
Управление алармами

## Slide 21
Интегрированная среда разработки
Интегрированная среда разработки используется как Операторами, так и Инженерами, без ограничений прав доступа
Поддержка работы нескольких программистов одновременно
‘exclusive control’ для предотвращения одновременного редактирования пользователями какого-либо объекта
Автоматический журнал
регистрации всех изменений
в конфигурации
Информация резервных
серверов автоматически
обновляется при каждом
изменении конфигурации

## Slide 22
Однотипные технологические объекты, устройства, подсистемы могут быть представлены в виде шаблонов. Создание шаблонов снижает время разработки проекта от 75 до 95%!
Использование шаблонов

## Slide 23
Готовность к бизнес интеграции
Открытая платформа обеспечивает лидирующую в отрасли возможность интеграции с внешними бизнес и IT системами с целью передачи эксплуатационных данных в адрес систем более высокого уровня для их дальнейшей обработки
  SQL интерфейс (ODBC, OLE-DB)
  SOAP/XML
  EcoStruxure Web Сервисы
  .NET API
  OPC DA/HDA/AE
Billing
System
Asset
Management
Water Network
Simulation
Симуляция водо-
проводной сети
Биллинговая
система
Управление
активами

## Slide 24
Master
Резервные серверы
Местное функциони-рование
Отчеты по региону
ViewX
WAN
WWW
Сервер обработки данных
ViewX
Биллинг / Подсчет
Отчеты по ведению бизнеса
Головные офисы
Удаленно управляемые процессы
Работа с оборудованием TRSS
Бесшовная интеграция

## Slide 25
ClearSCADA Mobile
ClearSCADA Mobile является модулем расширения по отношению к системе SCADA Expert ClearSCADA, который представляет собой мобильное устройство, обеспечивающее предоставление информации мониторинга (аварии, события, тренды) в режиме реального времени для работников выездных бригад, что позволяет им быстро найти решение проблемы и сделать свою работу более эффективной.
Мобильный клиент для SCADA Expert ClearSCADA
Работает на мобильных устройствах (телефоны и планшеты) на базе Android

## Slide 26
Многоуровневая система управления информационной безопасностью
  Основанная на типах данных “работник”, “группы” и “оборудование”
  Ведение регистрации всех изменений в конфигурации и действий эксплуатационного персонала
Поддержка протоколов безопасности
  DNP3 защищенная аутентификация
  Уникальные ключи безопасности для обеспечения целостности данных
Сервер обработки данных, размещенный позади ДМЗ
  Позволяет использовать данные SCADA за пределами зоны действия брандмауэров SCADA LAN
  Односторонняя связь с главным сервером (только чтение)
  Доступ к данным корпоративной системы SCADA без прямого подключения к SCADA LAN
Улучшенное управление безопасностью

## Slide 27
ВЕРТИКАЛИ
И ГОРИЗОНТАЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
Примеры внедрения системы на территории Российской Федерации

## Slide 28
Области применения
Нефть и газ
Автоматизация устья скважины
Вычисление расхода газа
Управление механизированной добычей
Водоснабжение и водоотведение
Широкий набор функций SCADA для насосных и компрессорных станций
Станции водоочистки
Энергетика, гидроэнергетика
Автоматизация подстанций
Автоматизация систем возобновляемой энергетики

## Slide 29
Примеры внедрений ClearSCADA
Предприятие | Регион | Объект автоматизации
ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум – Россия» | Краснодарский край, г. Новороссийск | Система телемеханики и связи (СТМиС)
Ямбургское ГКМ (ООО «Газпром добыча Ямбург») | ЯНАО, Ямбург | АСУТП котельной
Новоуренгойское ГКМ (ООО «Газпром добыча Уренгой») | ХМАО, Новый Уренгой | Пункт управления системы телемеханики кустов газовых скважин
ОАО «Сахатранснефтегаз» | Якутия | Диспетчеризация ГРП и ГРС, АСУТП котельной
ОАО «Омская электрогенерирующая компания» | г. Омск | АСУТП вакуумной деаэрационной установки ЦВД-600
ГТ ТЭЦ-Энерго Энергомаш Екатеринбург | г. Екатеринбург | АСУТП энергостанции
ГТ ТЭЦ-Энерго Энергомаш Чехов | Московская обл., г. Чехов | АСУТП энергостанции
ГТ ТЭЦ-Энерго Энергомаш Волгодонск | Ростовская обл., г. Волгодонск | АСУТП энергостанции
МУП «Водоканал г. Хабаровска» | г. Хабаровск | АСУ ТП насосных станций
ООО «Сахалинский Водоканал» | г. Южно-Сахалинск | АСУ ТП 24-х насосных станций
МУП «Горводоканал» г. Пскова | г. Псков | АСУ ТП объектами горводоканала
ОАО «ВСМПО АВИСМА» | Свердловская обл., Верхняя Салда | АСУТП линии производства суперпластификатора С-3
ТОО «Каракудукмунай» «Лукойл Оверсиз» | Казахстан | Пункт управления системы телемеханики кустов нефтяных скважин
«Ачимовские залежи» УКПГ-22 (ООО «Газпром добыча Уренгой» | ХМАО, ЯНАО | Пункт управления системы телемеханики кустов нефтяных скважин
ООО «ПурНоваГаз» (ОАО «НОВАТЭК») | ЯНАО, Тарко-Сале | Пункт управления системы телемеханики кустов газовых скважин
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | Челябинская обл., г. Магнитогорск | Комплекс систем авторегулирования котлоагрегатов паровоздуходувной электростанции
ТПП «Покачевнефтегаз» (ООО «Лукойл – Западная Сибирь») | Тюменская обл., Покачи | АСУТП установки осушки газа

## Slide 30
ВЕРТИКАЛИ
И ГОРИЗОНТАЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
Выводы

## Slide 31
Систему высочайшего КАЧЕСТВА и НАДЕЖНОСТИ
Повышение ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ предприятия
Полное СООТВЕТСТВИЕ нормативным ТРЕБОВАНИЯМ и СТАНДАРТАМ
МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ вследствие повышения безопасности
Приобретая систему TRSS от
Schneider Electric® Вы получаете
5
УВЕРЕННОСТЬ в завтрашнем дне

## Slide 32
Для получения дополнительной информации об этом и других продуктах посетите наш сайт:
www.trss.pro
а также
www.plcsystems.ru

## Slide 33
ВОПРОСЫ ?

## Slide 34
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Александр Иванович Егоров
Вед. менеджер
info@plcsystems.ru
www.plcsystems.ru
Тел.: (495) 925-77-98 , (499) 707-18-71
Факс: (495) 490-24-62