Таблица Б.1 – Варианты  для практ. раб.  РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА

| № вари-анта | Одежда эвакуируемых | (м) | (м) | Длина участков (м) |  |  |  |  | Кол-во людей (чел) N | Норма-тивное время tн (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L1 | L2 | L3 | L4 | Ln |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| пример 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | зимняя зимняя демисезонная домашняя зимняя демисезонная домашняя зимняя демисезонная домашняя зимняя демисезонная домашняя зимняя демисезонная домашняя зимняя демисезонная домашняя зимняя демисезонная домашняя зимняя демисезонная домашняя зимняя демисезонная домашняя зимняя демисезонная домашняя | 2 2,4 2,6 2,8 3,0 2,4 2,6 2,8 3,0 2,4 2,6 2,6 2,2 1,8 1,6 2,4 2,6 2,8 3,0 1,8 1,6 2,8 2,6 2,4 2,2 2,5 3,1 3,2 3,3 3,0 2,9 | 1 1,2 1,3 1,4 15 1,3 1,4 1,5 1,6 1,0 1,2 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1,5 1,0 1,0 1,2 1,3 1,0 1,0 1,3 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3 | 20 24 15 18 30 16 12 17 14 22 26 31 18 19 23 27 24 21 10 20 11 22 27 26 24 26 27 28 25 24 23 | 40 37 36 45 40 47 44 42 35 32 32 34 36 38 46 44 42 45 43 38 36 37 35 34 36 33 34 35 37 38 30 | 30 12 16 18 20 22 24 26 28 32 15 17 19 21 23 25 27 31 34 32 30 25 30 26 24 25 26 27 28 20 21 | 4п 6с 8п 4с 5п 5с 4п 4с 6п 7с 8п 4с 5п 3с 2п 5с 4п 6с 5п 4с 3п 3с 2п 5с 4п 6с 5п 4с 6п 7с 4п | 20,8 22,6 26 28 23 25 21 20 24 27 22 22,5 23,5 24,5 15 24,5 25,5 26,5 23,0 19,0 18 24,7 23,6 25,4 25,6 22,7 19,5 24,3 25,2 18 20,5 | 100 180 200 220 150 180 140 120 176 210 130 115 150 160 80 170 180 190 160 110 90 200 190 180 170 230 240 250 260 210 200 | 8 10 9 8 10 9 6 7 10 9 8 7 10 9 6 8 7 10 8 9 7 10 8 9 10 8 9 7 8 9 7 |

Обозначения:   с – спуск

п - подъем