Таблица 2

Уровни освещенности рабочих мест с экранами
визуального наблюдения

| № п/п | Тип экрана | Освещенность, лк |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На рабочем столе | в плоскости экрана при коэффициенте отражения экрана |  |  |
|  |  |  | 0,2—0,4 | 0,4—0,6 | 0,6—0,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Телевизионные: с яркостью знака от 0,5 до 150 кд/м2 включительно от 150 до 500 кд/м2 включительно | 200 400 | 200—300 300—500 | 100—200 200—300 | 75—100 150—200 |
| 2 | Дисплейные устройства с обратным контрастом: с яркостью знака от 0,5 до 150 кд/м2 включительно от 150 до 500 кд/м2 включительно | 300 400 | 200—400 200—400 | 100—200 100—200 | 75—150 75—150 |
| 3 | Дисплейные устройства с прямым контрастом | 300 | 100—150 | 50—75 | 50Скачать |